## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Ceglarska 21.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
13/1/2021/RI | 2021-01-13 | chłodne grzejniki | M | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
137/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
48/2/2021/R | 2021-02-15 | lokal użytkowy - brak prądu | M | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
112/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
130/3/2021/R | 2021-03-31 | kl. 1 regulacja drzwi i samozamykacza | M | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
102/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
83/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
89/5/2021/R | 2021-05-27 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-05-27 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2021/R | 2021-06-08 | zamknąć plac zabaw -załozyć kłódkę | M | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
91/6/2021/R | 2021-06-28 | zamknąć plac zabaw - załozyć kłódkę i łańcuch | M | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
110/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
113/7/2021/R | 2021-07-20 | kl 1 brak prądu | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
152/8/2021/R | 2021-08-31 | klatka nr 2 - nie domykają się drzwi domofonowe | M |  | Konserwacja ryczałtowa
54/9/2021/R | 2021-09-14 | usunąć z altany smietnikowej dzikie pnacze | M | 2021-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
139/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/10/2021/R | 2021-10-04 | zamontować samozamykacz na furtce od strony patio-zabezpieczyć żeby przy domuykaniu nie trzaskało | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2021/RI | 2021-10-05 | klatka nr 2 - piwnica - założyć klosz wodomierz - spalona żarówka | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/10/2021/RI | 2021-10-05 | klatka nr 2 - pomieszczenie elektryczne - założyć szyld zamka | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 4 - wózkownia - nie można zamknąć drzwi na klucz | M | 2021-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2021/RI | 2021-10-05 | klatka nr 4 - cieknie odpowietrznik - wymienić | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 4 - piwnica - wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
28/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 4 - pomieszczenie elektryczne - dopasować drzwi - obcierają , założyć nową klamkę ( biała ) | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
29/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 4 - piwnica - wymienić klamkę ( biała ) | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
95/10/2021/R | 2021-10-15 | przestawić deskę i drzwi do altany na gabaryty | M | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
136/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
55/11/2021/R | 2021-11-16 | klatka nr 4 - wejście - wymiana świetlówki | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
116/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
114/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
104/1/2022/R | 2022-01-20 | klatka nr 1 - uzupełnić fugi ( cała klatka ) | M | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
105/1/2022/R | 2022-01-20 | klatka nr 2 - uzupełnić fugi ( cała klatka ) | M | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
88/2/2022/R | 2022-02-28 | klatki 1,2 - wymienić spalone żarówki w piwnicach | M | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
8/3/2022/RI | 2022-03-15 | wyciek z odpowietrznika | M | 2022-03-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/3/2022/R | 2022-03-21 | Furtka - skrzypi - nasmarować zawiasy i samozamykacz | M | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
19/3/2022/RI | 2022-03-25 | Sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/4/2022/R | 2022-04-05 | kl 2 uszkodzony zamek w drzwiach od piwnicy | M | 2022-04-04 | Konserwacja ryczałtowa
35/4/2022/R | 2022-04-19 | kl 4 nie świecą lampy orientacyjne | M | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
110/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
11/6/2022/R | 2022-06-06 | kl 2 naprawa wewnetrzynych drzwi - skrzypią wymiana przepalonych żarówek w piwnicy , sprawdzenie instalacji ośw. naprawa pęknietej płytki między 1-2 p. | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
115/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
92/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
133/10/2022/R | 2022-10-25 | kl 6 brak światła | M | 2022-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
116/11/2022/R | 2022-11-30 | klatka nr 2 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/12/2022/R | 2022-12-01 | sprzwdizć bramę wejściową do kl 4 nie domyka się | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
13/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierza | I | 2023-01-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/1/2023/RI | 2023-01-17 | wyciek z odpowietrznika | M | 2023-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/1/2023/RI | 2023-01-30 | ustalić przyczynę zalewania | M | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-4 - piwnice, wózkownie, pomieszczenia elektryczne - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
67/2/2023/R | 2023-02-28 | zamontowanie znaków na ul. ceglarskiej | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
34/3/2023/R | 2023-03-17 | klatka nr 2 - skrzypią drzwi wewnętrzne i zewnętrzne - nasmarować zawiasy | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
35/3/2023/R | 2023-03-17 | klatki 1,3,4 - nasmarować zawiasy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
103/3/2023/R | 2023-03-30 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - niesprawny zamek | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
113/4/2023/R | 2023-04-28 | drzwi domofonowe - regulacja | M | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
3/5/2023/RI | 2023-05-08 | zakręcić grzejniki na klatkach. | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 1 - właz - zamknąć kłódkę | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
64/5/2023/R | 2023-05-17 | klatki 1,2,3,4, - pomieszczenia elektryczne - wykonać tynki szpalet i pomalować | M | 2024-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
65/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 4 - piwnica - spalona żarówka pomieszczenie elektryczne - założyć klosz | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2023/R | 2023-06-02 | kl 1 zamontować stopki do drzwi (wewnętrznych i zewnętyrznych) | M | 2023-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
61/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
27/6/2023/RI | 2023-06-27 | Nie świeci lampa przy ogrodzeniu - klatka nr 4 | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/7/2023/R | 2023-07-18 | kl 1 odpadła płytka na klatce schodowej | M | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
79/8/2023/R | 2023-08-31 | klatka nr 2 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
87/9/2023/R | 2023-09-29 | klatka nr 2 - pierwszy podest - urwany zamek w oknie | M |  | Konserwacja ryczałtowa
29/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 1 - właz - zamknąć kłódkę | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2023/R | 2023-10-04 | klatki 1 - 4 - schody i podesty - uzupełnić fugi | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
31/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 1 - pom. elektryczne - założyć żarówkę i klosz | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
32/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne - nie domykają się - regulacja | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
33/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 2 - wodomierz - założyć żarówkę i klosz | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 4 - drugi podest - wyczyścić i pomalować rurę przy grzejniku | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 1 - sufit za drzwiami domofonowymi - zamontować prawidłowo kratki | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
36/10/2023/R | 2023-10-04 | klatka nr 2 - założyć kłódkę i zamknąć właz | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
132/10/2023/R | 2023-10-20 | Klatka 3 wózkownia- dopasowanie drzwi | A | 2023-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
85/10/2023/RI | 2023-10-25 | klatki 3 i 4 - cały czas świecą się numery orientacyjne | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/11/2023/RI | 2023-11-29 | odkręcić grzejniki na parterach klatek | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/12/2023/R | 2023-12-28 | klatka nr 2 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne nie domykają się | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
1/1/2024/ZB | 2024-01-04 | Montaż zaworów i głowic termostatycznych na klatkach schodowych. | M | 2024-01-31 | Zlecenia budowlane
62/1/2024/RI | 2024-01-19 | słabo grzeje | M | 2024-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
71/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-02-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/2/2024/R | 2024-02-02 | klatka nr 4 - drzwi domofonowe - zamontowac nowe szyldy | M | 2024-02-06 | Konserwacja ryczałtowa
8/2/2024/R | 2024-02-02 | klatka nr 4 - półpiętro - zamontować parapet nad grzejnikiem | M | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
34/2/2024/R | 2024-02-15 | klatka nr 2 - drzwi domofonowe - wymienić szykdy | M | 2024-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
15/2/2024/RI | 2024-02-15 | klatka nr 1 - rozdzielnia elektryczna - brak światła | M | 2024-02-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/2/2024/RI | 2024-02-21 | klatka nr 2 - wymiana świetlówki 11W | M | 2024-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/3/2024/R | 2024-03-06 | Klatka 3- lampa nad drzwiami wejściowymi do klatki mruga cały czas | A | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
49/4/2024/R | 2024-04-17 | Z altany rowerowej usunąć nieużytkowane rowery | A | 2024-04-17 | Konserwacja ryczałtowa
77/4/2024/R | 2024-04-22 | kl.1. urwane drzwi | M | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
86/5/2024/R | 2024-05-28 | Klatka 3- zamalować odpadającą farbę z ściany | A | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
94/6/2024/R | 2024-06-28 | klatka nr 2 - piwnica spalona zarówka | M |  | Konserwacja ryczałtowa
4/7/2024/R | 2024-07-02 | regulacja drzwi wejsciwch klatka 1 wraz ze stopką | M | 2024-07-02 | Konserwacja ryczałtowa
43/7/2024/R | 2024-07-16 | Miejsce po oderwanym kawałku sufitu obkuć a następnie zagruntować. Klatka nr 1 | A | 2024-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
11/8/2024/R | 2024-08-06 | Klatka 1- brak światła na parterze | A | 2024-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
12/8/2024/R | 2024-08-08 | Wywóz okien znajdujących się przy smietniku. | A | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2024/RI | 2024-08-09 | Brak światła na 1 piętrze | M | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
113/9/2024/R | 2024-09-11 | Zacinająca się wkładka w drzwiach wejściowych kl. 2 | M | 2024-09-13 | Konserwacja ryczałtowa
86/10/2024/R | 2024-10-21 | Mieszkanie zalewane przez mieszkanie nr 26 | I | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
45/10/2024/RI | 2024-10-25 | Klatka 1- piętro, za długo się świeci lampa | A | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
104/11/2024/R | 2024-11-27 | Klatka 2- zerwany samozamykacz | I | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
11/12/2024/RI | 2024-12-05 | Problem z kaloryferami | M | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)