## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Ceglarska 23.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
1/1/2021/R | 2021-01-04 | zaciek na ścianie - do spr. | M | 2021-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
18/1/2021/RI | 2021-01-19 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/1/2021/R | 2021-01-20 | kl 9-10-11 - brak oświetlenia | A | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
25/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierzy wg wykazu | I | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
138/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
10/2/2021/R | 2021-02-03 | kl 4 5 6 brak ośw nocnego | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
13/2/2021/RI | 2021-02-16 | słabo grzeje | M | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
113/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
34/3/2021/R | 2021-03-10 | kl 5 -suszarnia wypadło okno-zabezpieczyć | M | 2022-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
54/3/2021/R | 2021-03-17 | zamontować na patio tablice informacyjną dokarmianie ptaków i tablicę ostrzegawczą-dziki | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
102/3/2021/R | 2021-03-29 | kl 8 drzwi domofonowe nie domykają się -sprawdzić | M | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
18/4/2021/R | 2021-04-14 | kl.8 - nie domyka się brama | M | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
72/4/2021/R | 2021-04-27 | klatka nr 5 - suszarnia - wymienić uszkodzone okno | M | 2021-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
103/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
35/5/2021/R | 2021-05-11 | klatka nr 11 - prawa piwnica - uszkodzony zamek | M | 2021-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
8/5/2021/RI | 2021-05-12 | nie można zakręcić grzejnika - do spr | M | 2021-05-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/5/2021/R | 2021-05-21 | brak światła w wózkowni | M | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
78/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
79/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
87/5/2021/R | 2021-05-26 | zamknięcie na kłódkę placu zabaw- naprawa zamka montaż zawiadomienia na furtce | M | 2021-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
119/5/2021/R | 2021-05-31 | zamknąć fdurtkę od placu zabaw-załozyć łańcuch z kłódka i powiesic zawiadomienie | M | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
120/5/2021/R | 2021-05-31 | kl 8 brak prądu | M | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
43/6/2021/R | 2021-06-14 | zamknac placa zabaw-zalozyć kłódke | M | 2021-06-14 | Konserwacja ryczałtowa
70/6/2021/R | 2021-06-23 | kl 3 sprawdzić zamek w btramie weijściowej -problem z otwieraniem kl 10 sprawdzić dzwi wewnętrzner (domofon) problem z otwieraniem | M | 2021-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
74/6/2021/R | 2021-06-24 | klatka nr 1 - regulacja drzwi domofonowych - nie mozna otworzyć | M | 2021-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2021/RI | 2021-06-25 | klatka nr 10 - ostatnie piętro - zalana lampa | M | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/7/2021/RI | 2021-07-07 | cieknie przy ciepłomierzu. | M | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/7/2021/R | 2021-07-07 | kl 8 regulacja samozamykacza-brama nie domyka się | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
61/7/2021/R | 2021-07-14 | kl. 10 urwana klamka | M | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
65/7/2021/R | 2021-07-16 | brak światła w piwnicy na klatce zgdzie jest mieszkanie 21 | M | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
121/7/2021/R | 2021-07-20 | urwana klamka kl. 10 | M | 2021-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
15/7/2021/RI | 2021-07-26 | zalewanie mieszkania poniżej | M | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
161/7/2021/R | 2021-07-27 | kl.8 - wyregulować drzwi wejsciowe -samozamykacz | M | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
153/8/2021/R | 2021-08-31 | klatka nr 3 - piwnica wymienić spalone żarówki | M |  | Konserwacja ryczałtowa
75/9/2021/R | 2021-09-20 | KL 1,2,3,BRAK OŚWIETLENIA | M | 2021-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
85/9/2021/R | 2021-09-22 | klatka nr 7 - schody zewnętrzne - dokleić odspojony fragment lastrika | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
26/9/2021/RI | 2021-09-22 | sprawdzić pion kanalizacyjny - łazienka | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
140/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
145/9/2021/R | 2021-09-30 | klatka nr 9 - nie można otworzyć drzwi | M | 2021-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
2/10/2021/R | 2021-10-01 | klatka nr 7 - pomalować lamperię - od wejścia do parteru | M | 2021-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
3/10/2021/R | 2021-10-01 | węzeł c.o. - pomalować kraty w oknach ( wszystkie ) i jeden parapet | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 1 - prawa piwnica - dopasować drzwi | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
31/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 1 - pomieszczenie elektryczne - założyć żarówkę i klosz | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
32/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 2 - ostatni podest - dokręcić płaskowniki | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
33/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 3 - prawa piwnica - nie można otworzyć kluczem | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 3 - pomieszczenie elektryczne - założyć żarówkę + klosz | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 6 - pomieszczenie elektryczne - założyć klosz | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
36/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 7 - drzwi zewnętrzne - urwany dolny rygiel | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
37/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 7 - wózkownia - dopasować drzwi , założyć żarówkę i klosz | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
38/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 8 - przed wejściem - prawa strona - usunąć kostki wózkownia - założyć klosz | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
39/10/2021/R | 2021-10-05 | klatka nr 10 - pomieszczenie elektryczne - założyć klosz | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
40/10/2021/R | 2021-10-05 | klatki 1- 11 - zamknąć wszystkie kłódki przy włazach dachowych | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2021/R | 2021-10-05 | kl 9 sprawdzić zamek w bramie wejściowej | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
50/10/2021/R | 2021-10-06 | dorobienie klucza 2 szt pom gospodarcze | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
65/10/2021/RI | 2021-10-25 | klatka nr 4 - lokal Spółdzielni - niesprawna spłuczka , wymienić zawór , założyć nową deskę na muszlę klozetową | M | 2021-10-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/10/2021/R | 2021-10-25 | klatka nr 4 - lokal Spółdzielni - wykonać odgrzybianie ścian zalanych pomieszczeń | M | 2021-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
119/10/2021/R | 2021-10-26 | Patio - sprawdzić oświetlenie , wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
138/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
77/10/2021/RI | 2021-10-29 | sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/11/2021/RI | 2021-11-10 | sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego , wymienić spaloną świetlówkę - klatka nr 7 | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/11/2021/R | 2021-11-16 | klatki 4 i 5 - brak oświetlenia | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
64/11/2021/R | 2021-11-18 | klatka nr 8 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - dokręcić wszystkie antaby | M | 2021-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
65/11/2021/R | 2021-11-18 | klatka nr 8 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - zamontować stopki | M | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
27/11/2021/RI | 2021-11-18 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
117/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 1 - wymienić na nowe uszkodzone płytki na biegach schodowych , uzupełnić fugi | M | 2022-02-23 | Konserwacja ryczałtowa
6/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 1 - pomieszczenie elektryczne - zacina się wkładka | M | 2021-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
2/12/2021/RI | 2021-12-02 | klatka nr 1 - wydłużyć czas świecenia się lamp na klatce schodowej | M | 2021-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/12/2021/R | 2021-12-09 | KL8, 9, 10 11 świeci się cały czas | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
29/12/2021/R | 2021-12-09 | kl 1, 2, 3 brak światła | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
40/12/2021/R | 2021-12-13 | kl 5 brak oświetlenia | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
36/12/2021/RI | 2021-12-29 | słabo grzeje, część wcale | M | 2021-12-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
115/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
30/1/2022/R | 2022-01-13 | klatka nr 4 - piwnica - wytynkować i pomalować ściany przed wejściem do wodomierza oraz szpalety drzwi piwnicznych, zamontować kratki wentylacyjne, wytynkować i pomalować ścianę z oknem piwnicznym oraz szpaletę tego okna | M | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
31/1/2022/R | 2022-01-13 | klatka nr 4 - od strony patio - wyczyścić i udrożnić kratkę przed wejściem | M | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
32/1/2022/R | 2022-01-13 | klatka nr 8 - piwnica - wytynkować i pomalować ściany przed wejściem do wodomierza oraz szpalety drzwi piwnicznych, zamontować kratki wentylacyjne | M | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
14/1/2022/RI | 2022-01-13 | klatka nr 8 - pomieszczenie wodomierza - zalać kratkę | M | 2022-01-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/2/2022/RI | 2022-02-11 | mieszkanie zalewane - sprawdzenie przyczyny | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/2/2022/R | 2022-02-21 | kl 1 wymiana żarówki przed wejściem do piuwnic oraz sprawdzenie zamka w drzwiach od piwnicy - ciężko się otwiera | M | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
74/2/2022/R | 2022-02-25 | klatki 1,4,8,9, 11 - założyć kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
3/3/2022/R | 2022-03-02 | klatka nr 1 - piwnice - wymienić spalone żarówki | M | 2022-03-03 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2022/RI | 2022-03-16 | klatka nr 9 ,10,11 - wymienić wyłączniki zmierzchowe | M | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/3/2022/R | 2022-03-23 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
20/3/2022/RI | 2022-03-25 | Sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/3/2022/RI | 2022-03-25 | Sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie pracy instalacji c.o. - umówić się. | M | 2022-04-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/3/2022/R | 2022-03-29 | wymiana uszkodzonych desek w ławkach na placu zabaw czyszczenie i pomalowanie ławek na placu zabaw | M | 2022-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
5/4/2022/RI | 2022-04-01 | wodomierz kl.4 - wymiana zaworu czerpalnego | I | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/4/2022/RI | 2022-04-06 | sprawdzenie instalacji wewn. w lokalu - zalanie lokalu | M | 2022-04-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/4/2022/RI | 2022-04-08 | kl.2. sprawdzenie kanalizacji | M | 2022-04-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/4/2022/R | 2022-04-14 | pomalować ławki na patio | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
34/4/2022/R | 2022-04-19 | kl 8,9,10 brak oświetlenia nocnego | M |  | Konserwacja ryczałtowa
73/4/2022/R | 2022-04-27 | kl 9 brak oświetlenia | M | 2022-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
81/4/2022/R | 2022-04-28 | kl 7 sprawdzić zamek w suszarni - zepsuty brama wejściowa zewnętrzna ciężko się otwiera | M | 2022-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
3/5/2022/RI | 2022-05-06 | cieknie przy ciepłomierzu. | M | 2022-05-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/5/2022/R | 2022-05-06 | kl 1 zepsuta wkładka w bramie | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
52/5/2022/R | 2022-05-17 | kl.6 - Brak oświetlenia na klatce | D | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
55/5/2022/R | 2022-05-19 | kl 3 urwany samozamykacz | M | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
111/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
13/6/2022/R | 2022-06-06 | kl 5 brak oświetlenia | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2022/R | 2022-06-06 | brak prądu | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
16/6/2022/R | 2022-06-06 | brak ośw -garaż | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2022/RI | 2022-06-06 | zalanie garażu | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/6/2022/R | 2022-06-10 | kl.3. ostatnie piętro - żarówka do wymiany | M | 2022-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2022/R | 2022-07-05 | wyczyścić kostkę wokół rur spustowych przy garażu nr 28 | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
7/7/2022/RI | 2022-07-06 | płukanie grzejnika. | M | 2022-09-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/7/2022/R | 2022-07-25 | kl 11 brak prądu | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
9/8/2022/R | 2022-08-03 | klatka nr 7 - drzwi nie domykają się | M | 2022-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
16/8/2022/R | 2022-08-08 | klatka nr 7 - wymienić niesprawny samozamykacz w drzwiach domofonowych | M | 2022-08-08 | Konserwacja ryczałtowa
36/8/2022/RI | 2022-08-30 | klatka nr 10 - brak oświetlenia | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/8/2022/RI | 2022-08-30 | klatki 1 - 10 - nie świecą lampy na patio | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
116/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/9/2022/R | 2022-09-01 | na kl. 10 w korytarzu do komurek lokatorskich przed wejściem do piwnicy nr 62 nie działa światło (prawdopodobnie uszkodzony wyłącznik) | M | 2022-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2022/R | 2022-09-05 | kl.10 - zamek w piwnicy sie zacina ( zgłoszono - mieszkanie 62) | M | 2022-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
20/9/2022/R | 2022-09-09 | naprawa lub wymiana wkładki w pomieszczeniu piwnicznym kl. 10 | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
24/9/2022/R | 2022-09-12 | patio- brak oswietlenia | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
31/9/2022/RI | 2022-09-21 | nie grzeje | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/9/2022/RI | 2022-09-21 | naprawa szyby kl. 11 | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/10/2022/R | 2022-10-07 | klatka nr 7 - zabetonować słupek drogowy | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
88/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 10 - dopasować drzwi do suszarni | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
89/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 10 - nie działają zamki w oknach na klatce - sprawdzić i zamknąć okna | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2022/RI | 2022-10-19 | sprawdzenie grzejnika | M | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/11/2022/RI | 2022-11-02 | zalewany garaż | M | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/11/2022/RI | 2022-11-03 | wykonanie próby szczelności na inst. wodnej | M | 2022-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/11/2022/R | 2022-11-14 | kl.10 brak prądu na klatce | M | 2022-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
18/11/2022/RI | 2022-11-18 | Zalewanie łazienki prawdopodobnie z mieszkania powyżej nr 28, Mieszkanie 28 podobno puste, | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/11/2022/RI | 2022-11-22 | klatka nr 3 - cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/11/2022/R | 2022-11-23 | kl 1 brak prądu | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
31/11/2022/RI | 2022-11-28 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
100/11/2022/R | 2022-11-29 | klatka nr 5 - sprawdzić otwieranie i zamykanie okien na klatce schodowej . Zamknąć wszystkie okna na klatce. | M | 2022-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
2/12/2022/R | 2022-12-01 | rególacja oświetlenia aulicznego o godzinie 9:00 nadal sięświeci | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
15/12/2022/RI | 2022-12-06 | klatka nr 1 - brak światła | M | 2022-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/12/2022/R | 2022-12-15 | klatka nr 10 - sprawdzić zamki w oknach i zamknąc okna | M | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
33/12/2022/RI | 2022-12-19 | zalanie mieszkania - sobota | M | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/1/2023/RI | 2023-01-02 | brak ciepłej wody na budynku | M | 2023-01-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/1/2023/R | 2023-01-09 | kl. 8 urwana klamka | M | 2023-01-09 | Konserwacja ryczałtowa
11/1/2023/R | 2023-01-10 | kl 8 odpada klamka w bramie wejściowej | M | 2023-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
14/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierzy | M | 2023-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/1/2023/RI | 2023-01-19 | wyciek z odpowietrznika | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/1/2023/R | 2023-01-25 | kl7-8 brak prądu | M | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
3/1/2023/ZB | 2023-01-26 | remont lokali użytkowych | M | 2023-02-13 | Zlecenia budowlane
13/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-11 - korytarze przed piwnicami, piwnice, pomieszczenia elektryczne,wózkownie - umyć klosze, wymienić spalone żarówki,uzupełnic brakujące klosze | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/2/2023/RI | 2023-02-10 | zalane mieszkanie - spr przyczynę w M powyżej | M | 2023-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/2/2023/R | 2023-02-28 | zamontowanie znaków na ul. ceglarskiej | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2023/R | 2023-03-01 | klatki 1-11 - antaby w drzwiach zewnętrznych - zdemontować , wymalować i ponownie zamontoawć | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
5/3/2023/RI | 2023-03-09 | sprawdzenie grzejników | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/3/2023/R | 2023-03-17 | próg zwalniający - dokręcić wszystkie elementy | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
102/3/2023/R | 2023-03-30 | klatka nr 4 - drzwi domofonowe - niesprawny zamek | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2023/RI | 2023-04-03 | wyciek z grzejnika | M | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/5/2023/RI | 2023-05-05 | wymiana odcinka inst. c.o. przy ciepłomierzu na zasilaniu i powrocie | M | 2023-05-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/5/2023/RI | 2023-05-08 | zakręcić grzejniki na klatkach | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/5/2023/RI | 2023-05-09 | plombowanie wodomierzy. | M | 2023-05-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 1 - piwnica , wózkownia - wymienić spalone żarówki | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
29/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 1 - wiatrołap - wyłącznik p-poż. uszkodzony | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
30/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 2 - korytarz i piwnice - wyminić spalone żarówki | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
31/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 2 - piwnice - dopasować drzwi , dokręcić szyldy | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
32/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 3 - piwnica lewa - uszkodzona wkładka | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
33/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 3 - korytarz , piwnice , pom. elektryczne - wymienić spalone żarówki | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
34/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 6 - korytarz - wymienić spalone zarówki pomieszczenie elektryczne - założyć klosz | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
79/5/2023/R | 2023-05-22 | brak oświetlenbia kl 4,5,6 | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
127/5/2023/R | 2023-05-30 | klatka nr 7 - regulacja drzwi domofonowych | M | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/6/2023/RI | 2023-06-02 | zalewane mieszkanie z m. powyżej - spr. przyczynę | M | 2023-06-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/6/2023/RI | 2023-06-23 | klatka nr 8 - wyłączyć węzeł co. | M | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
28/6/2023/RI | 2023-06-27 | Nie świeci lampa na patio klatka nr 1 | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/7/2023/R | 2023-07-05 | klatka nr 1 - od strony patio - przyciąć gałąź drzewa przy lampie | M | 2023-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2023/RI | 2023-08-02 | klatak nr 11 - nie świeci lampa na patio | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/9/2023/RI | 2023-09-08 | klatka nr 4 - rozbita lampa orientacyjna | M | 2023-09-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/9/2023/RI | 2023-09-08 | brak prądu | M | 2023-09-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/9/2023/RI | 2023-09-08 | klatka nr 3 - brak oświetlenia nocnego | M | 2023-09-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/9/2023/R | 2023-09-12 | kl4 problem z zawiasami być może trzeba wymienić zawiasy drzwi | M | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
18/9/2023/RI | 2023-09-25 | zalanie garażu z mieszkania - awaria sobota | M | 2023-09-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/9/2023/R | 2023-09-25 | kl.8 - brama wejściowa się nie domyka | M | 2023-09-25 | Konserwacja ryczałtowa
2/10/2023/R | 2023-10-02 | klatka nr 2 - zniszczony czyszczak i rura spustowa | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
3/10/2023/R | 2023-10-02 | śmietnik ( klatka nr 4 ) - wyczyścić i wymalować kątowniki i płaskowniki przy wejściu | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
44/10/2023/R | 2023-10-06 | klatki 1-11 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
48/10/2023/R | 2023-10-06 | kl.9 - wyrwany słupek drogowy - zabezpieczyć otwór i zamontować nowy | D |  | Konserwacja ryczałtowa
57/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne trą - regulacja | M | 2023-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
58/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 8 - zamknąć kłódkę włazu | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
59/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 9 - drzwi zewnętrzne regulacja | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
65/10/2023/R | 2023-10-09 | Patio - wyczyścić korytka znajdujące się w chodniku | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2023/RI | 2023-10-10 | kl.9 - wyrwany słupek drogowy | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/10/2023/RI | 2023-10-10 | Patio - wyrwana deska z ławki / uszkodzona ławka | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/10/2023/R | 2023-10-13 | dorobić klucz dla MPEC | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
117/10/2023/R | 2023-10-17 | Klatka 11 uszkodzona wkładka w drzwiach wejściowych - ABUS | D | 2023-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
130/10/2023/R | 2023-10-19 | Klatka 8, poluzowana klamka w drzwiach wejściowych, dokręcić | A | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
28/11/2023/R | 2023-11-06 | lokale użytkowe - dorobić komplet kluczy | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
30/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 4 - drzwi piwniczne - dokręcić szyld klamki | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
31/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 5 - drzwi piwniczne - dokręcić szyld klamki | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
32/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 5 - pomieszczenie elektryczne - założyć żarówkę i klosz | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
64/11/2023/RI | 2023-11-29 | odkręcić grzejniki na parterach klatek | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/12/2023/RI | 2023-12-04 | problem z cwu | M | 2023-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 1 - wózkownia - założyć żarówkę i klosz ( lewa piwnica ) | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
39/12/2023/R | 2023-12-08 | Odkręcone śrubki w ogrodzeniu przy Patio | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
26/12/2023/RI | 2023-12-14 | Zamontować nowe kosze na śmieci na patio | M | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/12/2023/R | 2023-12-19 | Klatka 7 - ostatnie piętro nie świeci lampa | A | 2023-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
29/1/2024/R | 2024-01-19 | Nad klatką 10 mruga lampa | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
73/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/1/2024/RI | 2024-01-22 | odczyt ciepłomierzy | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/1/2024/R | 2024-01-24 | kl.10 - wymiana lampy nad wejściem do klatki. | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
49/2/2024/R | 2024-02-26 | klatka 8 - od strony zieleńca- brak światła lampa przy chodniku obok stacji trafo- brak światła | A | 2024-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
63/2/2024/R | 2024-02-27 | Klatka 5- urwany stopień na schodach wejściowych | A | 2024-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2024/RI | 2024-03-04 | klatka nr 7 - cały czas świeci się | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/3/2024/RI | 2024-03-06 | okresowe zalewanie łazienki - spr przyczynę | M | 2024-03-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/3/2024/RI | 2024-03-11 | klatka nr 2 - nie świeci lampa na elewacji | M | 2024-03-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/3/2024/R | 2024-03-15 | kl. 11 - drzwi domofonowe - nie można otworzyć kluczem | M | 2024-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
70/3/2024/R | 2024-03-22 | Klatka 8- duża lampa nad klatka cały czas mruga | A | 2024-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
3/4/2024/RI | 2024-04-08 | zalane mieszkanie z c.o. | M | 2024-04-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/5/2024/R | 2024-05-27 | Klatka 4- regulacja bramy wejściowej | A | 2024-05-27 | Konserwacja ryczałtowa
85/5/2024/R | 2024-05-28 | Odczyt liczników elektrycznych | A | 2024-05-29 | Konserwacja ryczałtowa
96/6/2024/R | 2024-06-28 | klatka nr 5 - regulacja drzwi wewnętrznych | M |  | Konserwacja ryczałtowa
13/7/2024/R | 2024-07-08 | Odczyt liczników elektrycznych Klatka II Klatka V Klatka VII Klatka X | A | 2024-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
81/7/2024/R | 2024-07-25 | drzwi do kl.II- nie domykają się. | D | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
9/7/2024/RI | 2024-07-26 | Węzeł- sprawdzenie instalacji | M | 2024-07-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/8/2024/R | 2024-08-02 | Klatka 3- samozamykacz urwany | A | 2024-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2024/R | 2024-08-02 | Klatka 4- lampa mruga nad wiatrołapem | A | 2024-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
2/8/2024/RI | 2024-08-05 | Kl. 4- wymienić lampę zewnętrzna nad klatką | M | 2024-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/8/2024/RI | 2024-08-08 | Sprawdzić stan złącza C.O. prowadzącego do licznika w mieszkaniu, sprawdzić stan kaloryfera | M | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/8/2024/RI | 2024-08-12 | brak prądu w lokalu | A | 2024-08-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/8/2024/R | 2024-08-19 | kl.6 - mruga lampa uliczna zewnętrzna | D | 2024-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
1/9/2024/RI | 2024-09-05 | Wymiana grzejnika | M | 2024-09-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/9/2024/R | 2024-09-16 | Klatka 6- nad wiatrołapem miga/błyska lampa | A | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2024/R | 2024-10-03 | Zerwana klamka w drzwiach wejściowych do klatki nr 4 | A |  | Konserwacja ryczałtowa
46/10/2024/R | 2024-10-09 | pęknięte okno w suszarni, wymiana no nowe | M | 2024-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
48/10/2024/R | 2024-10-09 | naprawa otuliny rury w piwnicy / przesuniecie rury jeśli konieczne | M | 2024-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
99/10/2024/R | 2024-10-23 | Sprawdzić odczyt wodomierzy | A | 2024-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
42/10/2024/RI | 2024-10-25 | Klatka 3- piętro 2 nie działa lampa na klatce schodowej- sprawdzić | A | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/11/2024/R | 2024-11-07 | Kl. 4 naprawa zawiasów w drzwiach | M | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
48/11/2024/R | 2024-11-12 | Klatka 7 - śćiągnięte lampy w wiatrołapie i przy piwnicy. | I | 2024-11-12 | Konserwacja ryczałtowa
64/11/2024/R | 2024-11-18 | Dopasowanie wejścia do altany śmietnikowej do kontenerów ( za wąsko) | I | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
75/11/2024/R | 2024-11-21 | Klatka- zerwany samozamykacz | I | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
114/11/2024/R | 2024-11-28 | kl.5 -Wygięta blacha zabezpieczająca zamek. | A | 2024-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
125/11/2024/R | 2024-11-29 | kl.7- urwane ramię samozamykacza. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
4/12/2024/RI | 2024-12-02 | Nie grzeją kaloryfery w mieszkaniu | I | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/12/2024/R | 2024-12-03 | kl.8- urwana nóżka przy drzwiach wejściowych do klatki. | A | 2025-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
14/12/2024/R | 2024-12-09 | sprawdzić światła zewnętrzne. | M | 2024-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
47/12/2024/RI | 2024-12-19 | Klatka 4- za bardzo grzeją kaloryfery na klatce | I | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/12/2024/R | 2024-12-30 | Brak ogrzewania w mieszkaniu | M | 2024-12-30 | Konserwacja ryczałtowa