## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Ceglarska 25.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
28/1/2021/R | 2021-01-15 | problem z drzwiam | M | 2021-01-15 | Konserwacja ryczałtowa
26/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierzy wg wykazu | I | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/1/2021/R | 2021-01-27 | kl.6 - brak oświetlenia na klatce | D | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
120/1/2021/R | 2021-01-29 | klatka nr 3 - pomieszczenie elektryczne nie można zamknąć na klucz | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
139/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
31/2/2021/R | 2021-02-10 | klatka nr 7 - wymienić spalone żarówki | M | 2021-02-10 | Konserwacja ryczałtowa
32/2/2021/R | 2021-02-10 | klataka nr 7 - suszarnia - urwane szyldy i klamka | M | 2021-02-10 | Konserwacja ryczałtowa
47/2/2021/R | 2021-02-15 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
114/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
16/3/2021/R | 2021-03-02 | klatka nr 5 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
18/3/2021/R | 2021-03-05 | kl.2. drzwi klatki od strony patio nie zamykają się | M | 2021-03-05 | Konserwacja ryczałtowa
45/3/2021/R | 2021-03-16 | kl 8,9,10 brak oświetlenia | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
55/3/2021/R | 2021-03-17 | zamontować na patio tabliucę informacyjną- dokarmianie ptaków | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
61/3/2021/R | 2021-03-19 | brak prądu | M | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
63/3/2021/R | 2021-03-19 | klatka nr 6 - nie domykają się drzwi domofonowe | M | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
84/3/2021/R | 2021-03-25 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
114/3/2021/R | 2021-03-30 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
11/4/2021/R | 2021-04-09 | kl 8 wymiana wkładki - pomieszczenie z licznikami elektrycznymi | M | 2021-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/4/2021/R | 2021-04-12 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
81/4/2021/R | 2021-04-27 | klatka nr 9 ( lewa strona ) - garaże nr 27 i 28 - wyczyścić kostkę brukową wokół rur spustowych | M | 2021-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
104/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
144/4/2021/R | 2021-04-30 | kl 1-3 BRAK PRĄD | M | 2021-05-03 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2021/RI | 2021-05-06 | ustalić przyczynę zalewania garażu. | M | 2021-05-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/5/2021/R | 2021-05-07 | kl 8 świeci się światło-cały czas | M | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
80/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
8/6/2021/R | 2021-06-01 | garaże od 1 do 6 - wyczyścić kostkę wokół rur spustowych | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2021/R | 2021-06-07 | kl.8. - w ciągu dnia pali się lampa przy wejściu do klatki | M | 2021-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
27/6/2021/R | 2021-06-09 | brak prądu | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
112/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
58/7/2021/R | 2021-07-14 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
114/7/2021/R | 2021-07-20 | kl 3 brak oświetlenia piwnicznego | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
116/7/2021/R | 2021-07-20 | klatka nr 6 - regulacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
168/7/2021/R | 2021-07-28 | balkon - pomalować rury spustowe | M | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
87/8/2021/R | 2021-08-25 | kl 3 nie domykają się drzwi w bramie wejściowej | M | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
98/8/2021/R | 2021-08-26 | kl. 2 ciężko się otwierają drzwi do rowerowni + drzwi na patio do sprawdzenia. | M | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
100/8/2021/R | 2021-08-27 | kl.8 - urwana klamka | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2021/RI | 2021-09-07 | sprawdzenie inst. c.o. w lokalu w sezonie grzewczym | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/9/2021/R | 2021-09-14 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wyczyścic opaskę | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
91/9/2021/R | 2021-09-23 | usunąć dzikie pnacze z altany smietnikowej | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa
112/9/2021/R | 2021-09-28 | kl.II- brak prądu. | D | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
141/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/10/2021/R | 2021-10-04 | założyć kłodkę i zawiadomienie na furtkę -plac zabaw | M | 2021-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
41/10/2021/R | 2021-10-06 | klatki 1- 11 - piwnice , korytarze przed piwnicami - wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
42/10/2021/R | 2021-10-06 | klatka nr 5 - pierwsze półpiętro - prawe okno - urwany zaczep | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
43/10/2021/R | 2021-10-06 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne - brak dolnego rygla | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
44/10/2021/R | 2021-10-06 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne - trą górą - regulacja | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
45/10/2021/R | 2021-10-06 | klatki 1- 11 - zamknąć wszystkie kłódki przy włazach dachowych | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
46/10/2021/R | 2021-10-06 | klatka nr 2 - wiatrołap - uzupełnić fugi | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
47/10/2021/R | 2021-10-06 | klatka nr 6 - uzupełnić fugi ( podesty i schody ) | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
51/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 7 - drzwi zewnętrzne - brak dolnego rygla | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
52/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nt 8 - wózkownia - dokręcić szyldy | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
53/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 8 - pomieszczenie elektryczne - dopasować drzwi - trą dołem | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
54/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 8 - piwnica - wymienić klamkę ( biała ) | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
55/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 9 - drzwi zewnętrzne - regulacja | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
56/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 9 - drzwi wewnętrzne - dokręcić dolny rygiel - regulacja drzwi ( trzaskają ) | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
57/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 9 - właz - urwany uchwyt do zamykania kłódki | M | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
58/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 10 - wiatrołap - uzupełnić fugi cokolika | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
47/10/2021/RI | 2021-10-19 | śmierdzi z kanalizacji - sprawdzić odpływy w lokalu. | M | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
117/10/2021/R | 2021-10-26 | klatki 1 - 11 - wejścia od patio - wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
120/10/2021/R | 2021-10-26 | Patio - sprawdzić oświetlenie , wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
139/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
141/10/2021/R | 2021-10-29 | wymiana żarówek przy wejściach od strony patio kl od 2 do 11 | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
142/10/2021/R | 2021-10-29 | nie świeci duża lampa na patio | M | 2021-11-01 | Konserwacja ryczałtowa
143/10/2021/R | 2021-10-29 | naprawa złamanej ławki na patio | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
19/11/2021/R | 2021-11-04 | KL. II - brak oświetlenia na klatce | A | 2021-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
22/11/2021/R | 2021-11-04 | kl.9. brak prądu na klatce | M | 2021-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
11/11/2021/RI | 2021-11-10 | sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/11/2021/R | 2021-11-15 | kl 2 brakk oświertlenia w piwnicy | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
45/11/2021/R | 2021-11-15 | brak prądu | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
48/11/2021/R | 2021-11-15 | kl 8 brak światła | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
56/11/2021/R | 2021-11-16 | klatka nr 5 - patio - wymiana świetlówki | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
63/11/2021/R | 2021-11-18 | klatka nr 5 - chodnik przed klatką - wyrwany słupek - zabetonować i ponownie ułożyć kostkę | M | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
26/11/2021/RI | 2021-11-18 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/11/2021/R | 2021-11-24 | brak prądu | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
90/11/2021/R | 2021-11-25 | klatka nr 8 - nie działa oświetlenie | M | 2021-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
118/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
10/12/2021/R | 2021-12-03 | kl 8 świeci cały czas | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
24/12/2021/R | 2021-12-09 | kl 9 brak prądu | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
35/12/2021/R | 2021-12-10 | problem z ogrzewaniem - jest lokator | M | 2021-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
13/12/2021/RI | 2021-12-13 | sprawdzić instalacje w mieszkaniu - zalewa mieszkanie poniżej. Umówić się. | M | 2021-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/12/2021/R | 2021-12-13 | kl 4 brak oświetlenia | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
75/12/2021/R | 2021-12-20 | kl 11 w wymiana przepalonych żarówek na klatce oraz w korytarzach piwnicznych. | M | 2021-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
76/12/2021/R | 2021-12-20 | kl 11 wymiana wkładek do piwnicy (lewej i prawej) oraz wózkowni na wkładki WILKA | M | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
104/12/2021/R | 2021-12-29 | kl. 8 zepsuty samozamykacz | M | 2021-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
34/12/2021/RI | 2021-12-29 | zaplombować wodomierz | I | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
116/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/1/2022/R | 2022-01-03 | kl.6 uszkodzona klamka w drzwiach domofonowych | M | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
18/1/2022/R | 2022-01-10 | kl 3 nie świeci lampa zewnętrzna przy wyjściu od strony patio sprawdzić bramę wejściową - nie domyka się naprawić okno między wysokim parterem, a pierwszym pietrem | M | 2022-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
69/1/2022/R | 2022-01-18 | kl. 8 brak światła na klatceu | M | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
26/1/2022/RI | 2022-01-26 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
133/1/2022/R | 2022-01-27 | kl 10 urwany samozamykacz i zepsuty zamek w bramie domofonowej | M | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
1/2/2022/RI | 2022-02-02 | brak jednej fazy | M | 2022-02-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/2/2022/RI | 2022-02-07 | zaciek w łazience. Sprawdzenie czy po stronie spółdzielni | M | 2022-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/2/2022/R | 2022-02-08 | kl 2 brak prądu | M | 2022-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
12/2/2022/RI | 2022-02-10 | mieszkanie zalewane sprawdzenie przyczyny | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/2/2022/RI | 2022-02-10 | mieszkanie zalewane sprawdzenie przyczyny | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/2/2022/RI | 2022-02-10 | mieszkanie zalewane sprawdzenie przyczyny | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/2/2022/R | 2022-02-17 | kl.8. - brak światła na klatce schodowej. | M | 2022-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
30/2/2022/R | 2022-02-18 | kl 6 nie domyka się brama - sprawdzić i naprawić | M | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
75/2/2022/R | 2022-02-25 | klatki 2,3,4,7,9 - założyć kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
41/3/2022/R | 2022-03-16 | kl.10 - brak światła na klatce (domofonu, internetu) | A | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
12/3/2022/RI | 2022-03-16 | klatki 7,9 - wymienić wyłączniki zmierzchowe | M | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/3/2022/R | 2022-03-17 | klatka nr 11 - nie zamykają się drzwi domofonowe | M | 2022-03-18 | Konserwacja ryczałtowa
16/3/2022/RI | 2022-03-18 | zalanie sprawdzenie przyczyny | M | 2022-04-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/3/2022/R | 2022-03-22 | klatka nr 10 - brak oświetlenia | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
23/3/2022/RI | 2022-03-28 | Sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-04-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/4/2022/R | 2022-04-05 | kl 3 uszkodzona wkładka w bramie wejściowej | M | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/4/2022/RI | 2022-04-06 | zalanie lokalu - sprawdzić przyczynę | M | 2022-04-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/4/2022/RI | 2022-04-14 | klatka nr 9 - piwnice - wymienić spalone żarówki | M | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/4/2022/R | 2022-04-14 | pomalować ławki na patio | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
48/4/2022/R | 2022-04-25 | kl 3 brak wkładki -sprzwdzić | M | 2022-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
74/4/2022/R | 2022-04-27 | kl 6 brak oświetlenia | M | 2022-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2022/R | 2022-05-05 | kl 3 urwana klamka | M | 2022-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
19/5/2022/R | 2022-05-06 | klatka nr 5 - zamocować urwany słupek | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
29/5/2022/R | 2022-05-10 | klatka nr 3 - naprawić ograniczniki w oknach i zamknąć okna | M | 2022-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
9/5/2022/RI | 2022-05-11 | wymiana skorodowanego odcinka instalacji c.o. | M | 2022-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/5/2022/R | 2022-05-19 | przyklejenie lastriko kl. 8 | M | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
112/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
15/6/2022/R | 2022-06-06 | kl 7,8 brak oświetlenia | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
27/6/2022/R | 2022-06-08 | klatki 1 i 3 - drzwi zewnętrzne - założyć wkładki , uzupełnić szyldy | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
28/6/2022/R | 2022-06-08 | klatka nr 1 - drzwi na patio - dokręcić szyldy i klamkę , sprawdzić zamek i wkładkę - zacinają się | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
30/6/2022/R | 2022-06-09 | kl 6 nie domykają sie drzwi | M | 2022-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
32/6/2022/R | 2022-06-13 | kl 4 regulacja drzwi | M | 2022-06-14 | Konserwacja ryczałtowa
51/6/2022/R | 2022-06-23 | klatka nr 8 - zamontować urwany znak drogowy | M | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
6/7/2022/R | 2022-07-01 | kl 6 sprawdzuić dzrwi wejściowe do klatki- nie domykaja się regulacja samozamykacza, sprawdzenie zamka | M | 2022-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
7/7/2022/R | 2022-07-04 | kl 8 poluzowana nóżka w bramie wejściowej sprawdzić wkładkę w drzwiach od strony patio -zepsuta | M | 2022-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
103/7/2022/R | 2022-07-25 | kl 11 brak prądu | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
104/7/2022/R | 2022-07-25 | vkl 4 kl 7 brak oswietlenia | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
105/7/2022/R | 2022-07-25 | brak prądu | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
38/8/2022/R | 2022-08-17 | kl.4 - regulacja samozamykacza | M | 2022-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
41/8/2022/R | 2022-08-17 | kl.IV- zepsuta wkładka w zamku do klatki. | A | 2022-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
38/8/2022/RI | 2022-08-30 | klatka nr 9 - brak oświetlenia | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
117/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
10/9/2022/R | 2022-09-06 | klatka nr 8 - nie można otworzyć drzwi kluczem | M | 2022-09-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/9/2022/R | 2022-09-09 | kl 11 zabezpieczenie rozbitej szyby | M | 2022-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
19/9/2022/R | 2022-09-09 | kl 10 zepsuty zamek w bramie wejściowej | M | 2022-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
23/9/2022/R | 2022-09-12 | kl 7 brak oświetlenia | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
31/9/2022/R | 2022-09-14 | klatki 7 , 8 - nie świecą lampy orientacyjne | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
26/9/2022/RI | 2022-09-21 | wymiana odc. inst c.o. przy ciepłomierzu | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/10/2022/R | 2022-10-07 | klatka nr 5 - zabetonować słupek drogowy | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
23/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 11 - nie zamykają się drzwi domofonowe | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
66/10/2022/R | 2022-10-13 | naprawić ławkę na patio | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
21/10/2022/RI | 2022-10-18 | kl.11. drzwi od klatki się nie domykają | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/11/2022/R | 2022-11-18 | brak prądu | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
64/11/2022/R | 2022-11-22 | kl 6 nie domyka się brama domofonowa | M | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
67/11/2022/R | 2022-11-23 | kl. 9 - urwana klamka w bramie wejściowej | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
71/11/2022/R | 2022-11-24 | samozamykacz kl. 8 | M | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
82/11/2022/R | 2022-11-28 | kl.6 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
32/11/2022/RI | 2022-11-28 | Sprawdzenie przyczyny zalewania mieszkania. Prawdopodobnie z M50 | M | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/12/2022/R | 2022-12-14 | kl 3 wymiana świetlówki w lampie orientacyjnej | M | 2022-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
34/12/2022/RI | 2022-12-19 | zalanie mieszkania - niedziela | M | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/12/2022/R | 2022-12-28 | kl.VI- wymienić palone żarówki przy wejściu do klatki i od strony patio. | D | 2022-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
107/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.IX - sprawdzić zamek w drzwiach do klatki -zacina się-nasmarować. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2023/RI | 2023-01-02 | Wyciek przy wodomierzu | M | 2023-01-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/1/2023/RI | 2023-01-16 | śmierdzi z kanalizacji - ustalić przyczynę | M | 2023-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierzy | I | 2023-01-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/1/2023/R | 2023-01-20 | kl 9-11 wymiana wyłacznika zmierzchowego | M | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
57/1/2023/R | 2023-01-25 | kl 8 brak prądu | M | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
97/1/2023/R | 2023-01-30 | kl9 drzwi sięnie zamykają, na 3 razy raz się zamkną. | M | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
14/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-11 - korytarze przed piwnicami, piwnice, pomieszczenia elektryczne,wózkownie - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
23/2/2023/R | 2023-02-06 | odczyty wodomierzy | M | 2023-02-06 | Konserwacja ryczałtowa
11/2/2023/RI | 2023-02-10 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2023-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/2/2023/R | 2023-02-28 | zamontowanie znaków na ul. ceglarskiej | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
79/2/2023/R | 2023-02-28 | kl 2 urwana klamka | M | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
29/3/2023/R | 2023-03-17 | klatka nr 6 - drzwi domofonowe - uszkodzony rygiel | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
30/3/2023/R | 2023-03-17 | próg zwalniający - dokręcić wszystkie elementy | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
20/4/2023/R | 2023-04-13 | klatki 1-11 - antaby w drzwiach zewnętrznych - zdemontować , pomalować i ponownie zamontować | M | 2023-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2023/RI | 2023-05-08 | zakręcić grzejniki na klatkach | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/5/2023/RI | 2023-05-17 | brak prądu | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 11 - drzwi domofonowe - regulacja | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
80/5/2023/R | 2023-05-22 | brak oświetlenia kl 1, 2, 3 | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2023/RI | 2023-05-22 | wymiana odcinka inst. c.o. przy ciepłomierzu na zasilaniu i powrocie | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/5/2023/RI | 2023-05-23 | zawór cwu przed wodomierzem do wymiany | M | 2023-05-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/6/2023/RI | 2023-06-06 | zawór cwu do wymiany | M | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/6/2023/R | 2023-06-16 | kl 11 wymiana uszkodzonej kratki ściejowej w piwnicy | M | 2023-06-16 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2023/RI | 2023-06-16 | zapieczony zawór wody przy wodomierzu | M | 2023-06-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/6/2023/R | 2023-06-19 | naprawa fragmentu kostki kl. 10 od strony patio | M | 2023-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
63/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
99/7/2023/R | 2023-07-31 | światło na klatce 3 w piwnicy | M | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
18/8/2023/R | 2023-08-09 | kl.5. drzwi domofonowe do regulacji | M | 2023-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
26/8/2023/R | 2023-08-11 | brak światła na patio | M | 2023-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
54/8/2023/R | 2023-08-21 | światło na patio | M | 2023-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
60/8/2023/R | 2023-08-28 | naprawa obróbki przy lokalu rechabilitacyjnym | M |  | Konserwacja ryczałtowa
40/9/2023/R | 2023-09-18 | brak prądu w lokalu. | M | 2023-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
43/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe - urwana klamka | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2023/RI | 2023-10-06 | klatka nr 10 - wiatrołap - uszkodzony wyłącznik p-poż | M | 2023-12-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/10/2023/R | 2023-10-06 | klatki 1-11 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
60/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 2 - drzwi na patio - nie można otworzyć - regulacja | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
61/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 6 - właz zamknąć kłódkę | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
62/10/2023/R | 2023-10-09 | piwnica - wymienić spaloną żarówkę | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
63/10/2023/R | 2023-10-09 | drugi podest - prawe okno - zamontować zamknięcie - leży na daszku | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
64/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 11 - drzwi wewnętrzne regulacja | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
66/10/2023/R | 2023-10-09 | Patio - wyczyścić korytka znajdujące się w chodniku | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
48/10/2023/RI | 2023-10-12 | grzejnik w łazience nie grzeje | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
145/10/2023/R | 2023-10-25 | klatka nr 5 - drzwi wewnętrzne - trą o posadzkę i kratkę | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
6/11/2023/R | 2023-11-03 | sprawdzenie liczników numer: 2/148011876 2/147309936 Numer mieszkania 23 | A | 2023-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
33/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 1 - piwnica prawa - dopasować drzwi , spalona żarówka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
34/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 7 - korytarz przed piwnicą - spalona żarówka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
7/11/2023/RI | 2023-11-06 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/11/2023/RI | 2023-11-13 | cieknie przy ciepłomierzu | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/11/2023/R | 2023-11-15 | Klatka 3 piętro 1 - brak światła | A | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
28/11/2023/RI | 2023-11-16 | klatka nr 2 - nie świeci lampa zewnętrzna na budynku | M | 2023-11-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
92/11/2023/R | 2023-11-22 | Klatka 2 - miga lampa zewnętrzna | A | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
43/11/2023/RI | 2023-11-22 | cieknie zawór przy wodomierzu zw i cwu | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/11/2023/RI | 2023-11-24 | klatki 9-11 - cały czas świecą się lampy zewnętrzne | M | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/11/2023/RI | 2023-11-27 | problem z drzwiamii wejściowymi do klatki (domofonowe) - zamek na klucz niesprawny | M | 2023-11-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
115/11/2023/R | 2023-11-28 | Klatka 11- złamany klucz w wkładce do piwnicy | A | 2023-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
61/11/2023/RI | 2023-11-29 | plombowanie wodomierzy | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
65/11/2023/RI | 2023-11-29 | odkręcić grzejniki na parterach klatek | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/12/2023/RI | 2023-12-06 | kl.11 zakręcony podpion cyrkulacji cwu | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/12/2023/R | 2023-12-06 | kl.8. zaciek na klatce | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
13/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 3 - piwnica + suszarnia - dokrecić szyld zamka | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
14/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 9 - wiatrołap - otworzyć i wyczyścić wycieraczkę | M | 2023-12-12 | Konserwacja ryczałtowa
26/1/2024/RI | 2024-01-10 | cieknie z grzejnika | M | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/1/2024/R | 2024-01-10 | Klatka 7, między 1 a 2 piętrem okno się otwiera, na klatce zimno - sprawdzić | A | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
54/1/2024/RI | 2024-01-18 | brak prądu | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/1/2024/R | 2024-01-24 | kl. 2 - wymiana lampy nad wejściem do klatki. | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
44/1/2024/R | 2024-01-25 | Lampy na patio świecą oraz numery klatek. | A | 2024-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
85/1/2024/RI | 2024-01-26 | kl.8. usunięcie awarii installacji c.w.u. | M | 2024-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
87/1/2024/RI | 2024-01-29 | klatka nr 2 - rozbita lampa | M | 2024-01-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/2/2024/RI | 2024-02-07 | zalane mieszkanie - spr przyczynę w mieszkaniu powyżej. | M | 2024-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/2/2024/RI | 2024-02-12 | niesprawne odpowietrzniki na c.o. w skrzynce - wymienić układ | M | 2024-02-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/2/2024/RI | 2024-02-15 | odczyt ciepłomierza | M | 2024-02-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/2/2024/RI | 2024-02-21 | Klatki nr 8 , 9 , 10 - brak oświetlenia | M | 2024-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/3/2024/R | 2024-03-04 | Klatka 11- opadające drzwi do klatki schodowej | A | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa
17/3/2024/RI | 2024-03-05 | klatka nr 4 - nie świeci lampa na elewacji | M | 2024-03-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/3/2024/R | 2024-03-06 | Przy pomieszczeniu dozorcy miga lampa | A | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
22/3/2024/R | 2024-03-06 | klatka nr 11 - drzwi domofonowe nie domykają się - regulacja. Regulacja drzwi zewnętrznych | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
18/3/2024/RI | 2024-03-06 | klatka nr 4 - nie świeci lampa na elewacji | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/3/2024/R | 2024-03-08 | klatka nr 8 - lampa na elewacji miga | M | 2024-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
64/3/2024/R | 2024-03-21 | Klatka 4- uszkodzony zamek w drzwiach | A | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2024/R | 2024-04-02 | Klatka 4- drzwi wewnętrzne opadają i ocierają o kratkę. | D | 2024-04-02 | Konserwacja ryczałtowa
10/4/2024/R | 2024-04-08 | kl.5. pom. z licznikami - nie zamykają się drzwi | M | 2024-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
11/4/2024/R | 2024-04-08 | kl.5. drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2024-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2024/R | 2024-05-09 | Klatka 4- sprawdzić wkładkę, klucz się bloku przy otwieraniu | A | 2024-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
19/5/2024/R | 2024-05-10 | Klatka 1- zepsuty samozamykacz | A | 2024-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2024/RI | 2024-05-14 | klatka nr 10 - lampa zewnętrzna mruga | M | 2024-05-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/5/2024/R | 2024-05-21 | Klatka 9- nie domykają się drzwi wewnętrzne | A | 2024-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
39/6/2024/R | 2024-06-17 | Klatka 2- otworzyć okno między parterem, a 1 piętrem | A | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
47/6/2024/R | 2024-06-17 | brak światła na patio klatka 10 klatka naprawa ośw. zewn oraz wymiana żarówki | M | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
71/6/2024/R | 2024-06-26 | Klatka 7 - uzupełnić płytkę na schodach klatki | D | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2024/R | 2024-07-01 | Klatka 10 -brak oświetlenia nocnego oraz na patio | A | 2024-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/7/2024/R | 2024-07-04 | 1. Zakup trutki na szczury 2. Wyłożenie trutki w dziury, gdzie szczury zniszczyły teren patio Klatka 10 | A | 2024-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
12/7/2024/R | 2024-07-08 | Odczyt licznikow elektrycznych Klatka II Klatka V Klatka VII Klatka X | A | 2024-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
28/8/2024/R | 2024-08-19 | usunąć spalony kosz na śmieci i zamontować nowy | A | 2024-08-20 | Konserwacja ryczałtowa
49/9/2024/R | 2024-09-17 | Sprawdzić pion/ na klatce stuka rura 25/12 tel. 784 933 161 25/10 | M | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
13/10/2024/R | 2024-10-02 | Odpowietrzenie kaloryferów w mieszkaniu | M | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/10/2024/RI | 2024-10-10 | Stuki w instalacji | M | 2024-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/10/2024/R | 2024-10-15 | Przetkanie studzienki kanalizacyjnej na patio pomiedzy kl. 9 a kl. 10 | M | 2024-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
69/10/2024/R | 2024-10-15 | Klatka 11- regulacja drzwi, drzwi się nie domykają | I | 2024-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
47/10/2024/RI | 2024-10-29 | Klatka 6- mruga lampa uliczna | A | 2024-10-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/11/2024/RI | 2024-11-07 | Wymiana zaworu, płukanie instalacji | M | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/11/2024/R | 2024-11-20 | Klatka 3, 2 piętro- brak światła | I | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
51/11/2024/RI | 2024-11-25 | Klatka 3, 2 piętro - mimo wymiany żarówki brak światła | I | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/11/2024/R | 2024-11-27 | Zepsuty zamek kantorek dozorczyni. | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
124/11/2024/R | 2024-11-29 | Nie działa zamek w drzwiach wejściowych klatka 3. nie trzyma | I | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
3/12/2024/R | 2024-12-03 | klatka nr 11 - piwnica - spalona żarówka | M | 2024-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
8/12/2024/RI | 2024-12-04 | Klatka 11-brak światła w piwnicy | I | 2024-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/12/2024/R | 2024-12-09 | Samozamykacz uszkodzony Klatka 7 | M | 2024-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
16/12/2024/R | 2024-12-09 | Klatka 9- 2 piętro brak światła na klatce | I | 2024-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
25/12/2024/R | 2024-12-13 | regulacja drzwi wejsciowych | M | 2024-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
56/12/2024/R | 2024-12-30 | Brak ciepłej wody | M | 2024-12-30 | Konserwacja ryczałtowa