## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Ceglarska 27.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
29/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
116/1/2021/R | 2021-01-29 | klatka nr 6 - uszkodzony zamek w drzwiach domofonowych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
140/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
46/2/2021/R | 2021-02-15 | lokal użytkowy - brak prądu | A | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
115/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
40/3/2021/R | 2021-03-15 | klatki 8,9,10 - nie świecą numery orientacyjne | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
49/3/2021/R | 2021-03-16 | kl 2 od strony patio-nie domykaja się drzwi -sprzwdzić zamek i klamkę | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
56/3/2021/R | 2021-03-17 | zamontować na patio tablicę informacyjną dokarmianie ptaków i tablicę ostrzegawczą- dziki | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
97/3/2021/R | 2021-03-29 | furtka pomiędzy garażami - dokręcić zamek i szyldy | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
45/4/2021/R | 2021-04-19 | klatka nr 6 - drzwi domofonowe - regulacja , drzwi zewnętrzne - regulacja | M | 2021-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2021/UB | 2021-04-28 | awaryjna wymiana zasobników cwu wraz z przyległą inst. i aramturą | I | 2021-05-28 | Umowy budowlane
105/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2021/RI | 2021-05-05 | zalewane mieszkanie - sprawdzić instalacje w lokalu powyżej. | M | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/5/2021/R | 2021-05-07 | kl 8 wymiana bezpiecznika | M | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
49/5/2021/R | 2021-05-18 | klatka nr 6 - nie domykają się drzwi wewnętrzne i zewnętrzne | M | 2021-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
81/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
73/6/2021/R | 2021-06-24 | klatka nr 8 - drzwi zewnętrzne - zamontować urwany ogranicznik | M | 2021-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
113/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/7/2021/RI | 2021-07-09 | kl.6. kanalizacja w piwnicy wybija - spr drożność | M | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/7/2021/R | 2021-07-12 | usunąć oderwaną galąż z dzrewa | M | 2021-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
14/7/2021/RI | 2021-07-22 | brak cwu | M | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
156/7/2021/R | 2021-07-23 | Brak pradu w mieszkaniu | M | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
159/7/2021/R | 2021-07-27 | klatki 5 , 6 - korytarze przed piwnicami - zamontować ponownie płytki na kratkach | M | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
162/7/2021/R | 2021-07-27 | kl.10- sprawdzić zamek w bramie wejsciowej. | M | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
121/8/2021/R | 2021-08-30 | przełożenie osuszacza na klatkę 6 | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
58/9/2021/R | 2021-09-14 | garaż nr 12 - wyczyścić rurę spustową i obróbkę blacharską dylatacji | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
45/9/2021/RI | 2021-09-27 | klatka nr 4 - pomieszczenie wodomierza - założyć kratkę przeciwzalewową | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
142/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
18/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatka nr 1 - parter - drzwiczki do gniazda administracyjnego - wyprostować i zamknąć | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatka nr 2 - podest zewnętrzny - dokręcić odbój , uzupełnić fugę | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatka nr 3 - podest zewnętrzny - dokręcić odbojnik | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatka nr 5 - piwnica + wózkownia - założyć klosze | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatka nr 6 - wózkownia - założyc żarówkę + klosz | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatka nr 6 - piwnica prawa - urwana lampa | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatki 1 -10 - korytarze piwniczne - wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/10/2021/RI | 2021-10-07 | klatki 1 -10 - korytarze przed piwnicami - rury c.o. - wiszące taśmy - usunąć - zamontować nowe | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/10/2021/RI | 2021-10-12 | klatka nr 7 - wodomierz - założyć kratkę przeciwzalewową | M | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/10/2021/RI | 2021-10-13 | zalewana łazienka | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
108/10/2021/R | 2021-10-25 | klatka nr 2 - drzwi domofonowe - uszskodzony zamek | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
118/10/2021/R | 2021-10-26 | klatka nr 7 - usunąć awarię oświetlenia w piwnicy | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
121/10/2021/R | 2021-10-26 | Patio - sprawdzić oświetlenie, wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
140/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
14/11/2021/R | 2021-11-03 | klatki 1 i 2 - wiatrołapy - zamontować nowe wycieraczki , wyczyścić i pomalować kątowniki | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 3 - piwnice - wymienić spalone żarówki | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
16/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 1 - parter - zamknąć drzwiczki gniazda administracyjnego | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
17/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 7 - uzupełnić ubytki fugi przy tym mieszkaniu | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
119/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
126/11/2021/R | 2021-11-29 | wymienić zniszczone deski w ławkach (od strony patio i przy śmietniku) | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
149/11/2021/R | 2021-11-30 | wyczyścić rury spustowe i kostkę brukową wokół nich pomiędzy klatkami 2 i 3 | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
8/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 7 - wykonać za pomocą osuszacza i nagrzewnicy osuszanie piwnic , pomieszczenia elektrycznego , pomieszczenia pod schodami, wodomierza | M | 2021-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
74/12/2021/R | 2021-12-17 | kl 10 wymiana przepalonych żarówek | M | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
117/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
154/1/2022/R | 2022-01-31 | odczyty wodomierzy głownych | M | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
34/2/2022/R | 2022-02-18 | na kl. 10 wydobywa się woda z rozdzielni elektrycznej na półpiętrze | M | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
21/2/2022/RI | 2022-02-23 | Wyciek przy liczniku c.o. | M | 2022-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/2/2022/R | 2022-02-28 | klatka nr 6 - wymienić na nową rozbitą szybę w bramie wejściowej | M | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
4/3/2022/R | 2022-03-02 | klatki 1,3,4,8,9,10 - założyć na kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
10/3/2022/R | 2022-03-02 | Furtka pomiędzy garażami - założyć sprężynę dociskową i skobel | M | 2022-03-24 | Konserwacja ryczałtowa
63/3/2022/R | 2022-03-22 | Klatki 8,9,10 - nie świecą lampy przed wejściami oraz od strony patio | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
64/3/2022/R | 2022-03-22 | klatki 7 i 9 - nie świecą lampy zewętrzne nad klatkami | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
26/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie instalacji c.o. w lokalu + sprawdzenie odczytu na 31.12.2021r. | M | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/4/2022/RI | 2022-04-13 | ustalić przyczynę zalewania mieszkania | M | 2022-04-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/4/2022/R | 2022-04-14 | pomalować ławki na patio | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
28/4/2022/RI | 2022-04-22 | zalanie mieszkania - sprawdzić przyczynę | M | 2022-04-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/4/2022/RI | 2022-04-26 | sprawdzenie instalacji wewnętrznych w lokalu - zalewany lokal poniżej | M | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/5/2022/RI | 2022-05-20 | zlokalizować wyciek na instalacji c.o. | M | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
113/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
94/6/2022/R | 2022-06-30 | regulacja drzwi | M | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/7/2022/R | 2022-07-05 | wyczyścić kostkę wokół rur spustowych pomiędzy garażami 4 i 5 | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
33/7/2022/R | 2022-07-08 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wyczyścić opaskę wokół rur spustowych | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
120/7/2022/R | 2022-07-27 | kl.4 - wodomierz - zamontować kratkę z klapą | M | 2022-08-20 | Konserwacja ryczałtowa
7/8/2022/R | 2022-08-03 | klatka nr 4 - wysuszyć piwnicę | M | 2022-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
12/8/2022/R | 2022-08-03 | klatka nr 4 - wykonać próg w drzwiach od patio | M | 2022-08-08 | Konserwacja ryczałtowa
32/8/2022/R | 2022-08-16 | usunąć skutki zalania garażu | M | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
36/8/2022/R | 2022-08-16 | klatki 5 i 6 - wyczyścić i udroznić korytka przed garażami , sprawdzić i udrożnić odpływy | M | 2022-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
85/8/2022/R | 2022-08-29 | klatki 1 -10 - otworzyć nawiewniki w górnych oknach | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
118/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2022/R | 2022-09-06 | wymiana kosza na śmiecie (przy kl 1) | M | 2022-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2022/RI | 2022-09-08 | wymiana wkładów zaworów przygrzejnikowych.. | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/9/2022/RI | 2022-09-09 | cieknie na zaworze przed wodomierzem zw i cwu | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/9/2022/RI | 2022-09-14 | klatka nr 8 - nie świeci lampa na elewacji | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/9/2022/RI | 2022-09-14 | klatki 8,9,10 - nieświecą lampy orientacyjne i w wiatrołapach | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/9/2022/RI | 2022-09-14 | Nie świecą lampy na patio | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/9/2022/R | 2022-09-14 | klatka nr 7 - nie świeci lampa zewnętrzna na elewacji | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
95/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
14/10/2022/R | 2022-10-07 | klatka nr 2 - podest przed wejściem - dokleić oderwane płytki , zafugować | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
100/10/2022/R | 2022-10-19 | usunąć skutki zalania garażu | M | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
117/11/2022/R | 2022-11-30 | klatka nr 4 - nie można otworzyć drzwi na patio | M | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/12/2022/R | 2022-12-01 | kl.10 - nie można otworzyć drzwi do suszarni | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
9/12/2022/RI | 2022-12-05 | klatka nr 9 - nie świeci lampa na elewacji | M | 2022-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/12/2022/RI | 2022-12-12 | kl.9 - pom. elektryczne - brak światła | M | 2022-12-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/12/2022/R | 2022-12-12 | kl.2 - drzwi domofonowe - dokręcić wkładkę | M | 2022-12-12 | Konserwacja ryczałtowa
30/12/2022/RI | 2022-12-16 | cieknie w garażu | M | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/1/2023/R | 2023-01-20 | kl 6-7 regulacja wyłacznika zmierzchowego | M | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
87/1/2023/R | 2023-01-26 | klataka nr 7 - ściana przy lokalu użytkowym - odgrzybić i pomalować | M | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2023/ZB | 2023-01-26 | remont lokalu użytkowego | M | 2023-02-10 | Zlecenia budowlane
15/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-10 - piwnice, wózkownie, pomieszczenia elektryczne - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-03-27 | Konserwacja ryczałtowa
17/2/2023/R | 2023-02-01 | ustalić przyczyne zalewania mieszkania | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
16/2/2023/RI | 2023-02-17 | ustalić przyczynę zalewania garażu nr 17 | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/2/2023/RI | 2023-02-23 | klatki 1-3 - brak prądu w mieszkaniach | M | 2023-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/2/2023/RI | 2023-02-23 | klatki 1-3 - naprawić wyłączniki p-poż. | M | 2023-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/2/2023/R | 2023-02-27 | kl.9 zamek uszkodzony w drzwiach domofonowych (słaba sprężynka rygla) | M | 2023-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
71/2/2023/R | 2023-02-28 | zamontowanie znaków na ul. ceglarskiej | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
32/3/2023/R | 2023-03-17 | klatka nr 9 - pomieszczenie elektryczne - spalona żarówka | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
69/3/2023/R | 2023-03-28 | kl 4 regulacja bramy wewnętrrznej domofonowej | M | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
79/3/2023/R | 2023-03-29 | brak prądu w budynki | M | 2023-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2023/R | 2023-04-06 | zakupi montaż stoliczka dla dzieci na patio IKEA RESO | M | 2023-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
9/4/2023/R | 2023-04-06 | montaż tabliczek "posprzątaj po swoim psie"-na patio | M | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
13/4/2023/R | 2023-04-13 | zaupić palili i opalikować przechylone drzewko na patio | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
14/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 3 - drzwi wewnętrzne - obciąć dołem , dopasować , regulacja samozamykacza | M | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
15/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 3 - pierwszy schód - dokleić odspojone płytki , uzupełnić ubytki uszczerbionej płytki | M | 2023-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
16/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne - urwane rygle | M | 2023-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
17/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 5 - wiatrołap - otworzyć i wyczyścić wycieraczkę , pomalować ramkę | M | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
4/4/2023/RI | 2023-04-13 | garaż nr 5 - brak prądu | M | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/4/2023/RI | 2023-04-17 | zawór przed ciepłomierzem cieknie | M | 2023-04-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/4/2023/R | 2023-04-28 | zabezpieczenia drzewa na patio taśmą ochronną | M | 2023-05-29 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2023/RI | 2023-05-08 | zakręcić grzejniki na klatkach | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/5/2023/RI | 2023-05-10 | wymiana odcinka inst. c.o. przy ciepłomierzu na zasilaniu i powrocie | M | 2023-06-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/5/2023/R | 2023-05-12 | awaria oświetlenia -sprawdzić | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
45/5/2023/R | 2023-05-16 | kl 3 sprawdzić zamek w wózkowni | M | 2023-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 1 - piwnica prawa - dokręcić szyldy | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
53/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 3 - drzwi zewnętrzne - nasmarować zawiasy | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
54/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 5 - piwnica - wymienić spalone żarówki | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
55/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 5 - drzwi na patio - dokręcić szyldy | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
56/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 4 - pomieszczenie wodomierza - założyć żarówkę + klosz | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
57/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 6 - piwnica - urwana lampa wózkownia - spalona zarówka | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
58/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 8 - piwnica lewa - dopasować drzwi , założyć klosz | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
59/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 8 - piwnica prawa - dopasować drzwi , wymienić spalone żarówki | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
60/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 9 - pomieszczenie elektryczne - spalona żarówka | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
61/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 10 - piwnica prawa - dopasować drzwi | M | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
103/5/2023/R | 2023-05-26 | kl;atka nr 4 - drzwi zewnętrzne - nie domykają się - trą dołem | M | 2023-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2023/RI | 2023-06-02 | sprawdzenie grzejnika w łazience | M | 2023-06-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/6/2023/R | 2023-06-07 | kl 8 urwany zawias w drzwiach | M | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
15/6/2023/RI | 2023-06-16 | sprawdzenie grzejnika łazienkowego. | M | 2023-06-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
72/6/2023/R | 2023-06-27 | kl.10 drzwi od str. podwórka - zepsuta klamka | M | 2023-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
20/7/2023/R | 2023-07-06 | kl 10 zepsuty zamek w bramie wejściowej | M | 2023-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
48/7/2023/R | 2023-07-20 | zabezpieczyć gazonami naciągów drzewa na patio | M | 2023-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
4/8/2023/RI | 2023-08-02 | brak oświetlenia na patio | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/8/2023/RI | 2023-08-07 | wymiana odcinka cwu (awaria sobota) | M | 2023-08-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/8/2023/R | 2023-08-21 | kl. 2 wymiana żarówki sodowej | M | 2023-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
21/8/2023/RI | 2023-08-22 | wyciek w łazience mieszkania - zalewa pomieszczenie poniżej | M | 2023-08-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/8/2023/RI | 2023-08-28 | zalanie sufitu łazienki | M | 2023-09-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/9/2023/R | 2023-09-29 | klatka nr 5 - drzwi na patio - regulacja | M |  | Konserwacja ryczałtowa
9/10/2023/RI | 2023-10-06 | klatki nr 4 i 8 - wiatrołapy - uszkodzone wyłaączniki p- poż. | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/10/2023/R | 2023-10-06 | Wyczyścić korytka przed garażami | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
49/10/2023/R | 2023-10-06 | klatki 1- 10 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - nasmarować zawiasy | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
50/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe - ramię samozamykacza trze górą | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
51/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne - nie domykają się | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
52/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne nie domykają się | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
53/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 8 - drzwi domofonowe trą dołem | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
55/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne - wymienić szybę | M | 2023-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
67/10/2023/R | 2023-10-09 | klatka nr 2 - patio - zamontować nową skrzynkę odgromową | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
131/10/2023/R | 2023-10-19 | Klatka 6 uszkodzona płytka na piętrze oraz przy wejściu płytka pęknięta rusza się | A | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
3/11/2023/R | 2023-11-02 | kl.1. wymiana uszkodzonej szyby | M | 2023-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
29/11/2023/R | 2023-11-06 | lokale użytkowe - dorobić komplet kluczy | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 1 - piwnica prawa - dopasować drzwi | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
36/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 2 - zamknąć właz - jest kłódka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
37/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 2 - wózkownia - dopasować drzwi | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
8/11/2023/RI | 2023-11-06 | klatki nr 2 , 4 , 7, 9 - wymienić lampy zewnętrzne na lampy LED | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 3 - suszarnia - dopasować drzwi | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
40/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 8 - piwnice lewa i prawa oraz suszarnia - dopasować drzwi | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
10/11/2023/RI | 2023-11-06 | klatka nr 8 - suszarnia - spalona żarówka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/11/2023/R | 2023-11-09 | Klatka 3 drzwi wewnętrzne -zacina się wkładka i blokuje klucz | A | 2023-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
54/11/2023/R | 2023-11-09 | Klatka 4 - rusza się,odpada płytka przy drzwiach do klatki | A | 2023-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2023/RI | 2023-11-20 | odkręcić grzejniki na parterach klatek | M | 2023-11-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/12/2023/RI | 2023-12-04 | kl.1. odkręcić grzejniki na klatce | M | 2023-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/12/2023/R | 2023-12-07 | klatki nr 3 , 5 , 6 , 8 - założyć kłódki zamykające włazy dachowe | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
15/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 1 - korytarz przed piwnicami - dokleić taśmy na izolacji rur | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
16/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 2 - piwnice - umyć klosze | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
17/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 5 - wiatrołap - dopasować kratkę wycieraczki | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 5 - zejście do piwnicy - dokleić płytki , uzupełnić fugi | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 6 - bieg schodowy - uzupełnić ubitą płytkę | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
20/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 7 - uzupełnić ubitą płytkę | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
21/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 7 - pomieszczenie wodomierza - założyć żarówkę i klosz | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
22/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 7 - zejście do piwnicy - uzupełnić ubitą płytkę | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
49/12/2023/R | 2023-12-11 | Klatka 3- nie zamykają się drzwi do klatki, brak śruby w mechaniźmie blokującym drzwi. | A | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
36/12/2023/RI | 2023-12-28 | problem z zamknięciem zaworów zw i cwu przed licznikami | M | 2024-03-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/1/2024/RI | 2024-01-16 | zalewany lokal | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/1/2024/R | 2024-01-29 | Klatka 1 - na pół piętrze otwarte okno, sprawdzić | A | 2024-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
25/2/2024/RI | 2024-02-21 | lokal użytkowy - brak prądu | M | 2024-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/3/2024/RI | 2024-03-04 | uszczelnienie filtra | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/4/2024/R | 2024-04-11 | Klatka 5- klamka w drzwiach prowadząca na patio zepsuta | D | 2024-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
63/4/2024/R | 2024-04-19 | Klatka 7- uzupełnić fugi | A | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2024/R | 2024-05-09 | Klatka 10- sprawdzić wkładkę, klucz się blokuje przy otwieraniu | A | 2024-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
18/5/2024/R | 2024-05-10 | Klatka 10- nasmarować drzwi | A | 2024-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
21/5/2024/R | 2024-05-14 | klatka nr 5 - drzwi domofonowe - uszkodzony zamek | M | 2024-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
95/6/2024/R | 2024-06-28 | klatka nr 10 - drzwi zewnętrzne - trzaskają - regulacja | M |  | Konserwacja ryczałtowa
9/7/2024/R | 2024-07-04 | Klatka 5- przykleić płytkę, która odpadła przy ścianie. | A | 2024-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
45/7/2024/R | 2024-07-16 | Przymocować progi zwalniające | A | 2024-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
10/7/2024/RI | 2024-07-26 | Węzeł- sprawdzenie instalacji | M | 2024-07-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/7/2024/R | 2024-07-31 | Klatka 9- otwarcie włazu dla P.Dera-Dez | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
92/8/2024/R | 2024-08-28 | Drzwi nie zamykają się kl. 3 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
66/9/2024/R | 2024-09-20 | Klatka 7- ubita płytka na schodach | A | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
80/9/2024/R | 2024-09-26 | Kosz na patio -wyrwany z betonem z ziemi | A | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2024/R | 2024-10-02 | Klatka 3- osłona zamka w drzwiach na klatkę schodową odpada, brak śrub | A | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
41/10/2024/R | 2024-10-07 | Otworzyć skrzynkę z licznikiem prądu | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
85/10/2024/R | 2024-10-21 | Brak możliwości otwarcia drzwi od altany śmietnikowej | I | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
108/10/2024/R | 2024-10-29 | naprawa zamka drzwi wejściowych nie trzymaja | M | 2024-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
109/10/2024/R | 2024-10-29 | IV klatka regulacja drzwi zewnętrznych | M | 2023-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
59/11/2024/R | 2024-11-15 | Zamontować kosz na śmieci na patio | I | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
43/12/2024/R | 2024-12-19 | Klatka 2- samozamykacz uszkodzony | I | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa