## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Konopczyńskiego 7.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
15/1/2021/R | 2021-01-13 | kl.II - drzwi domofonowe do klatki po lewej stronie nie domykają się - regulacja samozamykacza. | D | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
32/1/2021/R | 2021-01-19 | dolny śmietnik - światło słabo się świeci | M | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
95/1/2021/R | 2021-01-27 | Przyklejenie płytek przy zejściu do piwnicy na klatce IV | M | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
117/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
124/1/2021/R | 2021-01-29 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki- drzwi nie domykają się. | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
5/2/2021/R | 2021-02-02 | sprawdzić i odczytać licznik, | M | 2021-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
6/2/2021/R | 2021-02-02 | sprawdzić i odczytać licznik wody- | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
24/2/2021/R | 2021-02-09 | kl.II korytarz piwniczny we wspólnych piwnicach wymiana 4szt spalonych żarówek. | M | 2021-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
25/2/2021/R | 2021-02-09 | kl.II- korytarz piwniczny po prawej -wymiana spalonych żarówek 3szt | M | 2021-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
57/2/2021/R | 2021-02-17 | kl.13 - brak oświetlenia | A | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
62/2/2021/R | 2021-02-18 | kl. III- drzwi nie domykają się- regulacja samozamykacza. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
64/2/2021/R | 2021-02-18 | wjście do budynku za drewnianą bramą na suficie nie świecą 3 świetlówki. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
75/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.II- urwana klamka w drzwiach do klatki po prawej strone. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
84/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
90/2/2021/R | 2021-02-19 | złamany klucz w drzwiach altany śmietnikowej. | D | 2021-02-19 | Konserwacja ryczałtowa
92/2/2021/R | 2021-02-22 | urwany klucz we wkładce do śmietnika przy kl. 2 | M | 2021-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
121/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
2/3/2021/RI | 2021-03-02 | Garaz G-1 - zalewanie - ustalić i usunąć przyczynę | M | 2021-03-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/3/2021/RI | 2021-03-03 | sprawdzenie zaworu do c.o. | M | 2021-03-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/3/2021/R | 2021-03-10 | kl.I - regulacja dzwi do klatki -trzaskają. | M | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
42/3/2021/R | 2021-03-15 | klatka nr 3 - ostatnie półpiętro - podest - odparzone płytki Sprawdzić całą klatkę i dokleić odparzone płytki | M | 2021-03-18 | Konserwacja ryczałtowa
53/3/2021/R | 2021-03-17 | Garaż G-1 - wymienić spalone żarówki | M | 2021-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
67/3/2021/R | 2021-03-19 | kl.I- drzwi do klatki- dokręcić wkręty przy klamce od strony wewnętrznej, oraz wyregulować samozamykacz. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
74/3/2021/R | 2021-03-22 | kl.II- otwarcie skrzynki elektryczney doczyszczenie klatki. | A | 2021-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
76/3/2021/R | 2021-03-22 | Powieszenie ogłoszeń kl.II. | A | 2021-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
105/3/2021/R | 2021-03-30 | kl.III-korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
120/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
9/4/2021/R | 2021-04-07 | kl.II- zepsuty zamek w drzwiach do klatki nie można przekręcić klucza. | D | 2021-04-07 | Konserwacja ryczałtowa
10/4/2021/R | 2021-04-09 | furtka drweniana pierwsza od dołu strasznie trzaska - trzeba wyciszyć | M | 2021-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
35/4/2021/R | 2021-04-16 | garaż G-1 wymienić spalone świetlówki 3szt. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
40/4/2021/R | 2021-04-16 | kl.V- wymienić spalone żarówki w korytarzu piwnicznym 2szt. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
48/4/2021/R | 2021-04-20 | Nie świeci zewnętrzna lampa parkingowa. | A | 2021-04-20 | Konserwacja ryczałtowa
53/4/2021/R | 2021-04-20 | wyczyszczenie korytek przed wjazdem do garażu podziemnego i na drodze dojazdowej. | A | 2021-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
57/4/2021/R | 2021-04-20 | Wymiana przegniłych desek w ławkach na patio budynku, oraz ich pomalowanie. | A | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
62/4/2021/R | 2021-04-22 | kl.V- nie domykają się drzwi do klatki -regulacja samozamykacza. | M | 2021-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
83/4/2021/R | 2021-04-28 | uszkodzony zamek do pomieszczenia techn. przy kl. 2 | M | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
84/4/2021/R | 2021-04-28 | regulacja furtkki od strony kl 2 hałasuje przy zamykaniu | M | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
85/4/2021/R | 2021-04-28 | kl.V- drewniana brama-wyregulować samozamykacz | D | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
88/4/2021/R | 2021-04-28 | kl.V-nie trzyma elektrozamek i drzwi można otworzyć. | D | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
122/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
130/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
136/4/2021/R | 2021-04-30 | kl.II-zejście do garażu podziemnego zacina się zamek w drzwiach. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/5/2021/R | 2021-05-05 | Przekazanie ogłoszeń. | A | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
20/5/2021/R | 2021-05-06 | otwarcie ujęć wody dla dozorczyni- podlewanie roślin. | A |  | Konserwacja ryczałtowa
50/5/2021/R | 2021-05-20 | zamurowac otwór w ścianie. | M | 2021-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
55/5/2021/R | 2021-05-21 | kl.II. - odkręcony rygiel przy drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
66/5/2021/R | 2021-05-21 | Pomalowanie wewnatrz altany śmietnikowej. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
70/5/2021/R | 2021-05-21 | ujęcia wody do podlewania- zamontować kawałek węża z końcówką. | A |  | Konserwacja ryczałtowa
105/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczt wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
114/5/2021/R | 2021-05-28 | kl.I- urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2021/R | 2021-06-01 | Garaż G-1 - zamocować prawidłowo żeliwne ruszty na korytkach przed garażami | M | 2021-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/6/2021/R | 2021-06-02 | zamontowanie wężyków + szybkozłaczki w ujęciu wody dla dozorczyni. | A | 2021-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
44/6/2021/R | 2021-06-14 | powierzenie tabliczki na altanie śmietnikowej-"Obiekt monitorowany" | A | 2021-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
49/6/2021/R | 2021-06-15 | zakup kory i ziemi do uzupełnienia na patio i na zewnątrz w donicach iskwerkach i jej rozłozenie. | A | 2021-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
51/6/2021/R | 2021-06-16 | klatka nr 1 - naprawa drzwi zewnętrzych | M | 2021-06-16 | Konserwacja ryczałtowa
62/6/2021/R | 2021-06-18 | kl.III- zejście z klatki do garażu w wózkowni-rowerowni spaloneżarówki. | A | 2021-06-18 | Konserwacja ryczałtowa
80/6/2021/R | 2021-06-25 | kl.II- urwana zewnętrzna klamka w drzwiach wejściowych zacina się zamek w drzwiach do klatki. | D | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
94/6/2021/R | 2021-06-28 | wyniesienie palety pozostawionej przez mieszkańców na patio i ustawienie obok altany śmietnikowej. | A | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
95/6/2021/R | 2021-06-28 | zakup i ułożenie kory w donicach okrągłych na patio. | A | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
11/6/2021/RI | 2021-06-29 | cieknie zawór przy ciepłomierzu | M | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
100/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
132/6/2021/R | 2021-06-30 | kl. I- korytarz piwniczny - po prawej stronie nie można zgasić światła. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/7/2021/R | 2021-07-05 | sprawdzenie drożność i rury spustowej przy kl.3 obok witrołapu | M | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
13/7/2021/R | 2021-07-05 | patio przy kl. I -usunięcie krzesła obrotowego pozostawionego przez mieszkańów i ustawienie obok altany śmietnikowej bloku. | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/7/2021/R | 2021-07-05 | Wykonanie klucza dla dozorczyni do hydrantów na wodę. | A | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
41/7/2021/R | 2021-07-08 | Zabezpieczenie pokrywy kosza a psie odchody przed otwieraniem ( deszcz i wkładanie innych przedmiotów np.butelki plastykowe, szklane) w zał. zdj. | A | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa
45/7/2021/R | 2021-07-08 | zamalowanie napisu na ścianie. | A | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
117/7/2021/R | 2021-07-20 | Powieszenie znaków na murze oporowym-nakaz jazdy w lewo. | A | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
132/7/2021/R | 2021-07-21 | montaż tabliczki pod znakiem " Parking tylko dla mieszkańców Konopczyńskiego 7 ". | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
134/7/2021/R | 2021-07-21 | kl.II- korytarz piwniczny i wejście do garażu - wymienić spalone żarówki 3szt. | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
138/7/2021/R | 2021-07-21 | zamalować napis na skrzynce elektrycznej kolor zielony. zał. zdjęcie | A | 2021-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
144/7/2021/R | 2021-07-22 | Altana śmietnikowa-powieszenie ogłoszeń o segregacji odpadów komunalnych. | A | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
146/7/2021/R | 2021-07-22 | sprawdzić i przygotować klucz do skrzynki elektrycznej | A | 2021-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
175/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
189/7/2021/R | 2021-07-30 | kl.I- korytarz piwniczny -sprawdzić przycisk zapalania światła- nie można zaświecić ciągu lamp. | D | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2021/R | 2021-08-03 | zalewanie łazienki - ustalić przyczynę | M | 2021-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
24/8/2021/R | 2021-08-06 | kl.II- urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2021-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
35/8/2021/R | 2021-08-10 | kl.I, II, III - powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
38/8/2021/R | 2021-08-10 | kl.V korytarz piwniczny -wspólny korytarz do piwnic wymienić spalone żarówki 5szt. | M | 2021-08-13 | Konserwacja ryczałtowa
40/8/2021/R | 2021-08-11 | samozamykacz w piwnicy kl. 3 naprawa lub wymiana. | M | 2021-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
69/8/2021/R | 2021-08-23 | ściąnięcie tablicy ogłoszeniowej z przewiązki pod filarami. | A | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
96/8/2021/R | 2021-08-26 | kl.I- urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
110/8/2021/R | 2021-08-27 | Urwana klamka w altanie śmietnikowej. | D | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
127/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.II- urwana klamka w drzwiach od klatki od strony zewnętrznej. | A | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
133/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
143/8/2021/R | 2021-08-30 | Korytarz piwniczny w stronę klatki III -wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
14/9/2021/R | 2021-09-01 | pomalowanie ściany wiatrołapu kl. 1 | M | 2021-11-05 | Konserwacja ryczałtowa
21/9/2021/R | 2021-09-03 | Powieszenie ogłoszeń kl.I. | A | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2021/RI | 2021-09-06 | brak zasilania w instalacji szlabanów | M | 2021-09-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/9/2021/R | 2021-09-06 | Garaż G-1 - brak zasilania bram. | A | 2021-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
30/9/2021/R | 2021-09-06 | II patio- nie świecą boczne lampy przy ogródkach. | A | 2021-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
34/9/2021/R | 2021-09-07 | kl.III- brak prądu. | A | 2021-09-07 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2021/RI | 2021-09-08 | uszkodzenie zaworu cwu przez ekipę remontową | M | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/9/2021/R | 2021-09-10 | rowerownia przy kl.5. - wymienić odbojnik drzwi | M | 2021-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
46/9/2021/R | 2021-09-10 | G1 problem z oświeteleniem w garażu | M | 2021-09-10 | Konserwacja ryczałtowa
51/9/2021/R | 2021-09-14 | G1 po naciśnięciu włącznika światło gaśnie. | M | 2021-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
60/9/2021/R | 2021-09-15 | kl 2 wymiana przepalonych żarówek | M | 2021-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
16/9/2021/RI | 2021-09-17 | awaria na wymiennikowni kl.6 | M | 2021-09-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/9/2021/RI | 2021-09-20 | wymiana zaworu przed wodomierzem cwu | M | 2021-09-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/9/2021/RI | 2021-09-24 | zapowietrzone grzejniki - do spr. | M | 2021-09-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/9/2021/R | 2021-09-28 | kl. I i II -brak prądu. | A | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
117/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
48/9/2021/RI | 2021-09-29 | brak ciepłej wody | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/10/2021/RI | 2021-10-04 | zawór wody przy wodomierzu | M | 2021-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/10/2021/RI | 2021-10-05 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/10/2021/R | 2021-10-07 | wystawienie drzwi z altany śmietnikowej i innych elementów mebli i ustawienie na zewnątrz altany. | A | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
75/10/2021/R | 2021-10-12 | powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
50/10/2021/RI | 2021-10-19 | zakup i rozłozenie kory pod krzewami od strony parkingu. | A | 2021-10-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/10/2021/RI | 2021-10-19 | wejście do kl.II - boczne dzrwi opadły i ocierają o posadzkę.. | A | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
107/10/2021/R | 2021-10-25 | brak prądu | M | 2021-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
32/11/2021/R | 2021-11-10 | powieszenie flag | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
41/11/2021/R | 2021-11-10 | nie zamykają się dzrwi od altany śmietnikowej -sprawdzić | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
18/11/2021/RI | 2021-11-15 | nie grzeją grzejniki Pan twierdzi że trzeba dobić wody | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/11/2021/R | 2021-11-25 | zabezpieczenie roślin thuji od strony parkingu siatką. | A | 2021-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
130/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021r. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
138/11/2021/R | 2021-11-30 | Zamknięcie ujęć wody do podlewania roślin. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
141/11/2021/R | 2021-11-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
152/11/2021/R | 2021-11-30 | kl.I - korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 3szt | D | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/12/2021/UB | 2021-12-01 | wymiana zasobników cwu wraz z przyległym odcinkiem instalacji - węzeł kl.3 | M | 2021-12-30 | Umowy budowlane
12/12/2021/R | 2021-12-03 | kl.IV- zacina się zamek w drzwiach do klatki. | D | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
45/12/2021/R | 2021-12-13 | kl.IV- urwana klamka w II drzwiach. | D | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
19/12/2021/RI | 2021-12-14 | Nie grzeje drugi poziom | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/12/2021/R | 2021-12-20 | problem z drzwami domofonowymi na kl. 2 nie domykają się. | M | 2021-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
82/12/2021/R | 2021-12-21 | lampa od strony ul. Lubostroń (żabka) nie świeci | M | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
29/12/2021/RI | 2021-12-21 | Pani zgłasza że grzejniki słabo grzeją | M | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/12/2021/R | 2021-12-22 | kl.III. - wykonanie gniazda elektrycznego - administracyjnego | A | 2021-12-22 | Konserwacja ryczałtowa
90/12/2021/R | 2021-12-23 | kl.I - nie domykają się drzwi do klatki. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
123/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomiwrzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2022/RI | 2022-01-03 | problem z cwu | M | 2022-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/1/2022/R | 2022-01-05 | Powieszenie ogłoszeń na samochodach blokujących wjazd do garaży podziemnych. | A | 2022-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
23/1/2022/RI | 2022-01-19 | montaż zaworów podpionowych na cwu | I | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
126/1/2022/R | 2022-01-26 | kl.I- korytarz piwniczny -wymiana 2szt spalonych żarówek. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
139/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2022r. | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
144/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczytać licznik zimnej wody dla lokalu ni 82 nr 2/66462761 | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
36/2/2022/R | 2022-02-18 | uszkodzona wkładka kl.6 przejście piwniczne | M | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
40/2/2022/R | 2022-02-18 | kl.III- korytarz piwniczny , wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
20/2/2022/RI | 2022-02-23 | zaciek na suficie | M | 2022-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/2/2022/RI | 2022-02-24 | problem z cwu na górnym poziomie mieszkania | M | 2022-02-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głównych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
2/3/2022/R | 2022-03-01 | kl.II- zepsuty zamek w drzwiach do klatki. | D | 2022-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
6/3/2022/R | 2022-03-02 | klatki 1,4,5,6 - założyć kłodki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
25/3/2022/R | 2022-03-07 | klatka nr 2 - urwana klamka | M | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
4/3/2022/RI | 2022-03-08 | nie grzeje | M | 2022-03-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/3/2022/RI | 2022-03-17 | Wyregulować furtkę naprzeciwko klatki nr 5 - głośno trzaska | M | 2022-03-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/3/2022/R | 2022-03-25 | kl.III- urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
82/3/2022/R | 2022-03-25 | kl.V- drzwi drewniane - regulacja samozamykacza- drzwi trzaskają. | D | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
96/3/2022/R | 2022-03-30 | Otwarcie ujęć wody do podlewania roślin. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
101/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.03.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
107/3/2022/R | 2022-03-30 | kl.I- drzwi nie domykają się- regulacja samozamykacza. | D | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
115/3/2022/R | 2022-03-31 | usunięcie opon z altany śmietnikowej. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
119/3/2022/R | 2022-03-31 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
7/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/4/2022/R | 2022-04-04 | kl.V- zepsuty zaemek w drzwiach do klatki. | D | 2022-04-04 | Konserwacja ryczałtowa
13/4/2022/RI | 2022-04-04 | naprawa ogramcznika drzwi kl. 5 | M | 2022-04-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/4/2022/R | 2022-04-14 | wystawienie drzwi z altany śmietnikowej i ustawienie w miejscu składania gabarytów. | A | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
27/4/2022/R | 2022-04-14 | przymocowanie słupka przy chodniku -frontowy parking. (słupek pod balkonem mieszkania) | A | 2022-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
49/4/2022/R | 2022-04-25 | kl.1 po lewej stronie brak światła w piwnicy | M | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
57/4/2022/R | 2022-04-26 | kl.II- nie domykają się drzwi-regulacja samozamykacza. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
86/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
98/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2022/R | 2022-05-04 | kl.V- drzwi drewniane na parking- drzwi trzaskają -regulacja samozamykacza. | D | 2022-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
23/5/2022/R | 2022-05-09 | brak światła w altanie śmietnikowej | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
38/5/2022/R | 2022-05-12 | naprawa schodów na patio 2 miejsca | M | 2022-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
45/5/2022/R | 2022-05-17 | zakup kory 4szt. do rozmieszczenia między roślinami od strony parkingu i pod balkonami. | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
65/5/2022/R | 2022-05-19 | Przewiezienie korespondencji do skrzynki listowej. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
66/5/2022/R | 2022-05-19 | garaż G-1 - wyczyszczenie akodrenów przed wjazdem do garażu. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
69/5/2022/R | 2022-05-19 | kl.V- nie domykają się drzwi (brama drewniana) regulacja samozamykacza. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
71/5/2022/R | 2022-05-19 | I patio- ujęcie wody dla dozorczyni -nie można zamknąć drzwiczek na klucz-naprawić. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2022/RI | 2022-05-24 | odczyt ciepłomierzy wg listy | I | 2022-05-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/5/2022/R | 2022-05-30 | kl. VI - urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
96/5/2022/R | 2022-05-30 | usunięcie 4szt opon z altany śmietnikowej. | D | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
98/5/2022/R | 2022-05-30 | kl.6 urwana klamka | M | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
101/5/2022/R | 2022-05-30 | uszkodzona wkładka w przejściu w piwnicy kl3 | M | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
116/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.V - urwana listwa drewniana w bramie drewnianej- wyjście na parking. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
120/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2022/R | 2022-06-03 | Przewiezienie korespondencji do skrzynki lokatora Kon.7/11. | A | 2022-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
17/6/2022/R | 2022-06-06 | zakup kory do rozłożenia pod balkonami od strony parkingu. | A | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
40/6/2022/R | 2022-06-20 | zamknięcie włazów na dach szczególnie kl. 6,7,8 | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
76/6/2022/R | 2022-06-29 | wyprostowanie słupka przy chodniku od strony parkingu w zał. zdjęcie. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
84/6/2022/R | 2022-06-29 | Osczyt wodomierzy głównych na 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
43/7/2022/R | 2022-07-12 | usunięcie napisów ze znaku drogowego w zał. zdjęcie. | A | 2022-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
45/7/2022/R | 2022-07-12 | wyczyszczenie kratek przed garażem G-1 | A | 2022-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
59/7/2022/R | 2022-07-14 | pomalowanie wnętrza altany śmietnikowej. | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
64/7/2022/R | 2022-07-14 | powieszenie tabliczek obiekt monitorowany na altanie śmietnikowej. | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
22/7/2022/RI | 2022-07-21 | klatka nr 2 - brak światła - korytarz piwniczny | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/7/2022/R | 2022-07-22 | kl.II - przejście korytarzem piwnicznym do garażu G-1 - brak światła. | D | 2022-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
111/7/2022/R | 2022-07-26 | brak prądu w lokalu. | M | 2022-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
116/7/2022/R | 2022-07-26 | Kl.II- od strony patio urwana klamka-nie można otworzyć drzwi. | D | 2022-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
131/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
24/8/2022/R | 2022-08-09 | zacina się zamek klatce II po lewej strone od wejścia z zewnątrz. | D | 2022-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
44/8/2022/R | 2022-08-19 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
74/8/2022/R | 2022-08-26 | naprawa konstrukcji stalowej barierki | M | 2022-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
76/8/2022/R | 2022-08-26 | wyprostowanie znaku drogowego- w załzdjęcie. | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
78/8/2022/R | 2022-08-26 | usunąć gałąść z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
87/8/2022/R | 2022-08-29 | altana śmietnikowa-urwana klamka w drzwiach altany. | D | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
93/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
105/8/2022/R | 2022-08-30 | kl.II-III korytarz piwniczny uszkodzony przycisk światła. | D | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/9/2022/RI | 2022-09-12 | cieknie zawór przed licznikiem | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/9/2022/R | 2022-09-15 | kl.IV- urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
41/9/2022/R | 2022-09-19 | kl.II- urwana klamkach w drzwiach do klatki. | D | 2022-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
47/9/2022/R | 2022-09-20 | wyprostowanie znaku drogowego wg.załączonego rys. | A | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
49/9/2022/R | 2022-09-20 | usunięcie płyty meblowej kl.I na IVp., oraz pomalowanie odpadającej lamperii. | A | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
51/9/2022/R | 2022-09-20 | Garaż G-1 przy wjeździe do garażu G-1 -zamalować napisy na skrzynce zielonej-w zał. zdjęcie. | A | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
54/9/2022/RI | 2022-09-23 | Nie grzeją grzejniki na drugim poziomie | M | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/9/2022/R | 2022-09-27 | Otwarcie skrzynek elektrycznych z gniazdem administracyjnym na parterze dla firmy wyk. mycie altany kercherem. | A | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
74/9/2022/RI | 2022-09-28 | naprawa barierki stalowej na balkonie | M | 2022-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
99/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.III- usunąć rzeczy pozostawionych przez mieszkańcówz korytarza piwnicznego wyjście z klatki do garażu podziemnego. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
107/9/2022/R | 2022-09-29 | uporządkowanie pomieszczenia Spółdzielni-pom. dozorczyni kl.II. | A | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
113/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2022/R | 2022-10-06 | ustawienie gabarytów przy altanie śmietnikowej. | D | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
62/10/2022/R | 2022-10-13 | zacina się zamek w drzwiach do klatki VI. | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
132/10/2022/R | 2022-10-24 | kl.5. urwana klamka w drzwiach | M | 2022-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
31/10/2022/RI | 2022-10-25 | odczyt ciepłomierzy | I | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
143/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głownych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2022/R | 2022-11-02 | kl.5 uszkodzona klamka w wiatrołapie | M | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
6/11/2022/R | 2022-11-03 | Powieszenie informacji na bramach drewnianych wejście od parkingu i kl.II i XIV o rozmieszczeniu klaek schodowych z nr. mieszkań. | A | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
14/11/2022/R | 2022-11-04 | kl.I- urwana listwa dolna w drzwiach do klatki -nie można zamknąć drzwi. | D | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2022/R | 2022-11-04 | kl.V- zepsuty zamek w drzwiach do klatki -drzwi domofonowe. | D | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
28/11/2022/R | 2022-11-09 | wywiesić flagi. | A | 2022-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
14/11/2022/RI | 2022-11-17 | miejsce postojowe12 coś kapie, nalerzy zabezpieczyć | M | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
110/11/2022/R | 2022-11-30 | sprawdzenie zamka w altanie śmietnikowej-zacina się. | D | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/12/2022/RI | 2022-12-05 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/12/2022/R | 2022-12-07 | usunąć opony z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
41/12/2022/R | 2022-12-16 | usunięcie opon samochodowych z pod altany śmietnikowej. | D | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
50/12/2022/R | 2022-12-19 | zabezpieczenie taśmą wejść i przejść z uwagi na tworzące się sople. | A | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
52/12/2022/R | 2022-12-19 | kl.I- drzwi opadły i trudno się otwierają.. | D | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
56/12/2022/R | 2022-12-20 | kl.II- zepsuty zamek w drzwiach do klatki od strony zewnętrznej. | D | 2022-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
68/12/2022/R | 2022-12-27 | kl.IV- patio II nie świecą lampy boczne na murkach ogródków. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
80/12/2022/R | 2022-12-27 | kl.III- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
90/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
104/12/2022/R | 2022-12-29 | garaż G-1 - wymienić spalone świetlówki po prawej stronie od wiazdu. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
108/12/2022/R | 2022-12-29 | korytarz piwniczy -przejście z kl.I na II - zepsuty wyłącznik światła. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
8/1/2023/RI | 2023-01-09 | kl.2. uszkodzone drzwi od klatki | M | 2023-01-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/1/2023/R | 2023-01-10 | kl.III- urwana klamka w drzwiach do klatki -w zał. zdjęcie. | D | 2023-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
21/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierzy | I | 2023-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/1/2023/R | 2023-01-19 | altana śmietnikowa -zepsuty zamek w drzwiach do altany. | D | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
68/1/2023/R | 2023-01-25 | naprawa oświetlenia parkingowego zewnętznego | M | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
70/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.I- drzwi wejściowe do korytarza piwnicznego opadły i nie można zamknąć. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
77/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.II- kantorek dozorczyni -cieknie przy spłuczce. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
82/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
93/1/2023/R | 2023-01-27 | Brak prądu -parking zewnętrzny , altana śmietnikowa. | D | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
25/2/2023/R | 2023-02-07 | zepsuty wyłącznik światła kl.II poziom (-1) korytarz -przejście do garażu G-1. | M | 2023-02-07 | Konserwacja ryczałtowa
27/2/2023/R | 2023-02-07 | drzwi na kl. 2 uszkodzone nie zamykają się | M | 2023-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
1/2/2023/ZB | 2023-02-17 | Wykonanie pomieszczenia dla dozorcy na kl. 2 | M |  | Zlecenia budowlane
18/2/2023/RI | 2023-02-20 | zawór zw nie trzyma | M | 2023-02-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/2/2023/R | 2023-02-27 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
75/2/2023/R | 2023-02-28 | furtka środkowa się nie zamyka | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
24/3/2023/R | 2023-03-09 | urwana klamka śmietnika | M | 2023-03-09 | Konserwacja ryczałtowa
27/3/2023/R | 2023-03-14 | urwany szyld w altanie smietnikowej | M | 2023-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
62/3/2023/R | 2023-03-22 | otwarcie ujęć wody na patio. | A | 2023-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
66/3/2023/R | 2023-03-24 | furtka dolna uszkodzona. okolice kl. 4 | M | 2023-03-24 | Konserwacja ryczałtowa
86/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
94/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.II- zejście do garażu- zacina się zamek w drzwiach. | D | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
21/4/2023/R | 2023-04-13 | altana śmietnikowa - spalona żarówka. | D | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
36/4/2023/R | 2023-04-18 | kl.IV- dokręcić klamkę w drzwiach do klatki. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
41/4/2023/R | 2023-04-18 | kl.II na III korytarz piwniczny spalone 2szt żarówek. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
48/4/2023/R | 2023-04-21 | powieszenie ogłoszeń na drzwiach w korytarzu piwnicznym i drzwiach do garażu " Zamykanie drzwi ze względu bezpieczeństwa. | A | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
59/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
70/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
86/4/2023/R | 2023-04-27 | urwana klamka w drzwiach drewnianych Vkl.(w zał. zdjęcie) | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
88/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki-drzwi nie domykają się. | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
91/4/2023/R | 2023-04-27 | brak prądu w lokalu. | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2023/R | 2023-05-08 | urwana lampa na patio | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2023/R | 2023-05-10 | poprawienie zmurszałego tynku wiatrołap przy kl. 7 | M | 2023-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
20/5/2023/R | 2023-05-11 | montaż stojaków rowerowych. | A | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
75/5/2023/R | 2023-05-19 | altana śmietnikowa- urwana klamka i wyrwany szyld od klamki. | D | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
105/5/2023/R | 2023-05-26 | Wymienić spalone świetlówki w garażu podziemnym G-1. | A | 2023-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
117/5/2023/R | 2023-05-30 | kl.I- korytarz piwniczny- zepsuty wyłącznik światla. | A | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
122/5/2023/R | 2023-05-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2023/RI | 2023-06-06 | G-1 do wymiany włącznik światła | M | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/6/2023/R | 2023-06-06 | kl.II- oderwany szyld i klamka, drzwi nie można otworzyć kluczem. | D | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
22/6/2023/R | 2023-06-15 | garaż G-1 - przed wjazdem urwane korytko odwadniające (w zał. zdjęcie) | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
33/6/2023/R | 2023-06-15 | wyczyszczenie aodrenów od strony wjazdu do garażu podziemnego. | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
51/6/2023/R | 2023-06-22 | uzupełnienie kory pod balkonami od strony wjazdu do garażu podziemnego G-1. | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
82/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
91/6/2023/R | 2023-06-28 | kl.II-nie doykają się drzwi-regulacja samozamykacza. | D | 2023-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2023/RI | 2023-07-03 | Przeciek do mieszkania | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/7/2023/R | 2023-07-12 | I patio przed wejściem do kl.III- zakupić i posadzić begonię czerwoną w donicy betonowej. | A | 2023-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
37/7/2023/R | 2023-07-12 | pojemnik na psie odchody -urwana część zamykania pojemnika. | A | 2023-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
39/7/2023/R | 2023-07-17 | drewniana bramka przy kl.5. - samozamykacz strasznie skrzypi | M | 2023-07-17 | Konserwacja ryczałtowa
49/7/2023/R | 2023-07-20 | zabezpieczenie gazonami betonowymi naciągów drzewa (sosny) | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
48/7/2023/RI | 2023-07-21 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/7/2023/R | 2023-07-25 | kl.IV- patio budynku- spalone świetlówki w lampach na murkach ogródków. | D | 2023-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
86/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2023/RI | 2023-08-03 | sprawdzenie zalania mieszkania, prawdopodobnie z instalacji | M | 2023-08-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/8/2023/R | 2023-08-03 | problem z samozamykaczem kl 2 | M | 2023-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
37/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
45/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach ( drzwi zewnętrzne) | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
51/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.I- zepsuty wyłącznik światła w korytarzu piwnicznym. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
20/8/2023/RI | 2023-08-22 | sprawdzenie grzejnika | M | 2023-08-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/8/2023/R | 2023-08-31 | odczyt wodomierzy głownych na dzień 31.08.2023 | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
36/9/2023/R | 2023-09-18 | Wymiana liczników głównych : 21.09.2023r. godz.11,00 | A | 2023-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
44/9/2023/R | 2023-09-20 | altana śmietnikowa- brak światła. | D | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
47/9/2023/R | 2023-09-20 | usunięcie gruzu z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
50/9/2023/R | 2023-09-20 | dostarczenie korespondencji dla mieszkańca. | A | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
78/9/2023/R | 2023-09-28 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
75/10/2023/R | 2023-10-10 | naprawa akodrenów prze garażem G-1 | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
77/10/2023/R | 2023-10-10 | usunięcie muszli klozetowej z altany śmietnikowej. | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
80/10/2023/R | 2023-10-10 | zamontowanie tablicy posprzątaj po swoim psie od strony wjazdu do garaży podziemnych. | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
91/10/2023/R | 2023-10-11 | usunięcie styropianu od strony wjazdu do garażu. w zał. zdjęcie. | A | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
93/10/2023/R | 2023-10-11 | usunięcie worków z odpoadami poremontowymi z pod altany śmietnikowej.w zał zdj. | A | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
94/10/2023/R | 2023-10-11 | usunięcie odpadów poremontowych z drogi dojazdowej do garażu.w zał.zdj. | A | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
95/10/2023/R | 2023-10-11 | wyczyszczenie akodrenów przy wjeździe do garażu G-1. w zał. zdjęcie | A | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
104/10/2023/R | 2023-10-12 | usunięcie muszli z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
79/10/2023/RI | 2023-10-23 | kapie zawór w mieszkaniu | M | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
154/10/2023/R | 2023-10-30 | altana śmietnikowa-zacina się zamek w drzwiach altany. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
158/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
14/11/2023/RI | 2023-11-07 | zapowietrzone grzejniki - do spr. | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/11/2023/RI | 2023-11-15 | cieknie z grzejnika | M | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/11/2023/R | 2023-11-15 | osadzenie wyrwanego slupka przy chodniku.w zał zdjęcie. | A | 2023-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
45/11/2023/RI | 2023-11-23 | sprawdzenie ciepłomierzy wg wykazu | I | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/11/2023/RI | 2023-11-24 | Brak prądu | M | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/11/2023/RI | 2023-11-28 | odczyt wskazanych ciepłomierzy | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
121/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
131/11/2023/R | 2023-11-29 | kl.II- regulacja zamozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
8/12/2023/RI | 2023-12-05 | nie grzeje górna część mieszkania | M | 2023-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/12/2023/R | 2023-12-08 | kl.III, VI - otwarcie włazów dla firmy alpinistycznej. | A | 2024-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
19/12/2023/RI | 2023-12-11 | zapowietrzone grzejniki. | M | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/12/2023/R | 2023-12-15 | usunięcie rzeczy z pod altany śmietnikowej- umywalka | A | 2023-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
7/1/2024/RI | 2024-01-04 | klatki nr 1,3,4,7 - nie świecą lampy orientacyjne | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/1/2024/RI | 2024-01-04 | klatka nr 5 - nie świeci lampa na patio | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/1/2024/RI | 2024-01-08 | korytarze piwniczne - wymienić spalone żarówki | M | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/1/2024/RI | 2024-01-16 | sprawdzenie ciepłomierzy wg listy | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/1/2024/RI | 2024-01-25 | leje z zaworu w szachcie | M | 2024-01-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
68/1/2024/R | 2024-01-31 | kl. VI- korytarz piwniczy spalone 3szt. żarówek. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
72/1/2024/R | 2024-01-31 | kl.II- zepsuty wyłącznikświatła na korytarzu piwnicznym | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
13/2/2024/RI | 2024-02-14 | klatka nr 7 - ostatnie półpiętro - wyrwany włącznik światła | M | 2024-02-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/2/2024/R | 2024-02-15 | patia budynków nie świecą światła na murkach. | D | 2024-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
19/2/2024/RI | 2024-02-19 | problem z cwu | M | 2024-02-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/2/2024/RI | 2024-02-23 | problem z ogrzewaniem - spr | M | 2024-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/2/2024/RI | 2024-02-23 | brak ogrzewania | M | 2024-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/2/2024/R | 2024-02-27 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
8/3/2024/RI | 2024-03-04 | Brak prądu | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/3/2024/R | 2024-03-13 | Parking zewnętrzny- nieświecące lub migające dwie środkowe lampy od ulicy. | A | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
60/3/2024/R | 2024-03-20 | m. 78 odczytać i wykonać zdjęcie licznika ciepłej wody : 63739525 | A | 2024-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
61/3/2024/R | 2024-03-20 | m.91 odczytać i wykonać zdjęcie licznika ciepłej wody : 63739519 | A | 2024-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
62/3/2024/R | 2024-03-20 | m.85 odczytać i wykonać zdjęcie licznika ciepłej wody : 63739544 | A | 2024-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
67/3/2024/R | 2024-03-21 | Otwarcie ujęć wody dla dozorczyni na patio budynku. | A | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
72/3/2024/R | 2024-03-25 | klatka nr 2 - drzwi domofonowe ( prawe ) - dokręcić szyld klamki , założyć szyld wkładki | M | 2024-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
25/4/2024/R | 2024-04-09 | kl.II- zejście do garażu , oraz korytarz piwniczny -brak światla. | D | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
52/4/2024/R | 2024-04-17 | usunąć napisy z elewacji budynku (na zewnątrz w zł. zdj) | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
67/4/2024/R | 2024-04-19 | kl.Ii- zamknięcie drzwi do pomieszczenia monitoringu Kl.II po lewej stronie przy zejściu do garażu podziemnego G-1 w zał zdjęcie. | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
71/4/2024/R | 2024-04-19 | kl.II - wyjście z klatki -teren zewnętrzy wyrzucić pozostawioną umywalk przez mieszkańców. w zał zdjęcie. | A | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
73/4/2024/R | 2024-04-19 | kl.II na III-przejście do garażu usunąć szafkępozostawioną w korytarzu piwnicznym. w zał.zdjęcie | A | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
99/4/2024/R | 2024-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
107/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
115/4/2024/R | 2024-04-29 | usunięcie ziemi kory z opaski przy budynku Konopczyńskiego 7 od strony wjazdu do garażu podziemnego. | A | 2024-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
8/5/2024/R | 2024-05-07 | zakup wycieraczek gumowych i dywanowych. | A | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2024/RI | 2024-05-16 | Sprawdzić jaka była awaria i jakie powstały szkody | M | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/5/2024/RI | 2024-05-17 | Słabe ciśnienie c.w.u. - do spr + c.o. | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/5/2024/R | 2024-05-17 | Otwarcie gniazd administracyjnych na kl.II dla firmy wykonującej mycie altany śmietnikowej. | A | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
47/5/2024/R | 2024-05-17 | usunięcie opon pozostawionych przez mieszkańcow przy altnie śmietnikowej . w zał. zdjęcia. | A | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
51/5/2024/R | 2024-05-20 | garaż podziemny- nie otwierają się bramy - brak zasilania. | D | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
52/5/2024/R | 2024-05-20 | kl.III- zejście do garażu podziemnego przy stanowisku nr 17 zepsuty wyłącznik światła -świeci się cały czas. | D | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
54/5/2024/R | 2024-05-20 | Pomalowanie altany śmietnikowej -ściany i konstrukcji metalowej wewnątrz. | A | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
83/5/2024/R | 2024-05-27 | kl.VI - urwana klamka w drzwiach do klatki w zał. zdj. | D | 2024-05-27 | Konserwacja ryczałtowa
84/5/2024/R | 2024-05-27 | usunięcie opon z pod altany śmietnikowej.w zał zdj, | A | 2024-05-27 | Konserwacja ryczałtowa
21/6/2024/R | 2024-06-10 | kl.II po prawej mieszkania brak prądu na klatce i w korytarzu piwnicznym- dojście do garażu. | D | 2024-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
24/6/2024/R | 2024-06-10 | Oczyszczenie kratek odpływowych na patio budynku. | A | 2024-06-11 | Konserwacja ryczałtowa
52/6/2024/R | 2024-06-19 | kl.VI- wymienić spalone żarówki w korytarzu piwnicznym 2szt | D | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
82/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
24/7/2024/R | 2024-07-12 | m.91 - odczytać stan licznika zimnej wody nr. 63270368 wykonać zdjęcie. | A | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
25/7/2024/R | 2024-07-12 | m.85- odczytać stan licznika zimnej wody nr. 66462760 wykonać zdjęcie. | A | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
34/7/2024/R | 2024-07-15 | kl.VI - urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
61/7/2024/R | 2024-07-23 | kl.VI - urwana listwa w drzwiach do klatki w zał. zdjęcie. | D | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
64/7/2024/R | 2024-07-23 | patio nr 1 - usunięcie uschniętego cyprysa i posadzenie thuji w donicy betonowej, oraz uzupełnienie ziemi i kory w donicy. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
68/7/2024/R | 2024-07-23 | kl.II- po prawej stronie urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
76/7/2024/R | 2024-07-25 | ustawienie gabarytów przy altanie śmietnikowej pozostawionych wewnątrz altany. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
78/7/2024/R | 2024-07-25 | brama drewniana przy kl.V-wyjście na parking - regulacja samozamykacza w drzwiach. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
85/7/2024/R | 2024-07-30 | usunięcie worków z gruzem pozostawionych przez mieszkańców przy altanie śmietnikowej.(w zał. zdjęcie) | A | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
90/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
17/8/2024/RI | 2024-08-20 | Problem z zaworem wody w szafce na korytarzu oraz w łazience, sprawdzić przyczynę | M | 2024-08-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/8/2024/R | 2024-08-21 | kl.IV- nr. orientacyjny i lampy na ogrodkach przy patio świecą się cały czas. | D | 2024-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
36/8/2024/R | 2024-08-22 | kl. II - złamany klucz w drzwiach do klatki. | D | 2024-08-22 | Konserwacja ryczałtowa
37/8/2024/R | 2024-08-23 | altana śmietnikowa- nie można amknąć altany na klamkę, oraz wkręty przy zamku dokręcić. w zał. zdj. | A | 2024-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
19/8/2024/RI | 2024-08-23 | Wymiana zworu centralnego- leje się, zawór c.w.u. nie trzyma | M | 2024-08-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/8/2024/R | 2024-08-23 | kl.IV- usunięcie pajęczyn w miejscu niedostępnym dla dozorczyni. w zał zdj, | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
51/8/2024/R | 2024-08-23 | kl.III-regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
65/8/2024/R | 2024-08-27 | kl.III- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
76/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
82/8/2024/R | 2024-08-30 | kl.II- korytarz piwniczny -przejście do garażu podziemnego nie można zapalić światła. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
85/8/2024/R | 2024-08-30 | kl.VI- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
36/9/2024/R | 2024-09-12 | Nad boxem nr 12 cieknie woda | A | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
5/9/2024/RI | 2024-09-16 | Zawór do wymiany | M | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.V- ostatnie piętro wyjście na dach - spalone 2szt żarówki LED. | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
61/9/2024/R | 2024-09-19 | wyczyszczenie akodrenów przed wjazdem do garażu G-1. | A | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
67/9/2024/R | 2024-09-20 | ułożenie zapadniętej kostki przy akodrenie, oraz naprawa zapadniętego akodrenu.- przy garażu G-1 | A | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
69/9/2024/R | 2024-09-20 | usunięcie worków z odpoadami z pod donicy -pozostawione przez mieszkańców. | A | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
70/9/2024/R | 2024-09-20 | ustawienie znaku i tabliczek pod nim -w zał. zdj. | A | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
71/9/2024/R | 2024-09-20 | ustawienie taliczki "posprzątaj po swoim psie" w pionie. w zał. zdjęcie | M | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
14/9/2024/RI | 2024-09-26 | Problem z ciśnieniem wody i temperaturą | M | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/9/2024/R | 2024-09-27 | kl.V - pod filarami caly czas się świeci. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
94/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
15/10/2024/R | 2024-10-02 | Klatka 3, 1 piętro woda na ścianie klatki oraz na posadzce | A | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
55/10/2024/R | 2024-10-11 | kl.I i II - brak światła przed wejściem.do klatki. | D | 2024-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
56/10/2024/R | 2024-10-11 | altana śmietnikowa - uszkodzony pojemnik pozostawiony przed altaną obrócić na bok. w zał. zdj.. | D | 2024-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
77/10/2024/R | 2024-10-17 | Problem z kaloryferem | M |  | Konserwacja ryczałtowa
118/10/2024/R | 2024-10-30 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 31.10.2024r. | A | 2024-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2024/R | 2024-11-04 | odapdające płytki cokoliki 5 klatka | M | 2024-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
14/11/2024/R | 2024-11-07 | kl.I - zacina się zamek w drzwiach do klatki. | D | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2024/RI | 2024-11-07 | Brak ogrzewania w mieszkaniu | I | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/11/2024/RI | 2024-11-08 | Zawór ZW nie zamyka | M | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
41/11/2024/RI | 2024-11-20 | Włączenie bezpieczników w mieszkaniu | M | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/11/2024/RI | 2024-11-20 | Problem z kaloryferami- do sprawdzenia | M | 2024-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
87/11/2024/R | 2024-11-21 | kl. V- korytarz piwniczny- wymienić wyłącznik światła -nie można zapalić światła, | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
47/11/2024/RI | 2024-11-22 | Problem z ogrzewaniem | M | 2024-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
98/11/2024/R | 2024-11-26 | Naprzeciwko klatki 5 od storny parkingu drzwi drewniane nie zamykają się, skrzypią | I | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
108/11/2024/R | 2024-11-27 | kl.II - urwana klamka w drzwiach do klatki po prawej stronie. | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
112/11/2024/R | 2024-11-27 | Samozamykacz do naprawy/regulacji w drzwiach wejściowych drewnianych od str. parkingu na wprost kl. 5 | M | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
119/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
2/12/2024/R | 2024-12-02 | Odczyt ciepłomierza | M | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
7/12/2024/R | 2024-12-03 | kl.I- sprawdzić samozamykacz-kapie w zał. zdj. | D | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/12/2024/R | 2024-12-03 | kl.VI- nie domykają się drzwi do klatki. w zał.zdj. | D | 2024-12-04 | Konserwacja ryczałtowa
9/12/2024/R | 2024-12-03 | kl.I - zacina się zamek w drzwiach do klatki w zał. zdj. | A | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa
7/12/2024/RI | 2024-12-04 | Nie działa oświetlenie parkingu | I | 2024-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/12/2024/RI | 2024-12-09 | Problem z kaloryferami | M | 2024-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/12/2024/R | 2024-12-16 | korytarz piwniczny-wymienić spalone żarówki 4szt. | A | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
40/12/2024/RI | 2024-12-17 | brak światła w przejściu za bramką wejsciową, pierwsze wejscie po lewje idąc wzdłuż parkingu, | M | 2024-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/12/2024/R | 2024-12-19 | I patio- lampy boczne na murkach ogródków nie gaszą się. | A | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
52/12/2024/R | 2024-12-23 | przepalona żarówka na wejsciu do klatki nr. 2 | M | 2024-12-23 | Konserwacja ryczałtowa