## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Konopczyńskiego 7A.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
3/1/2021/R | 2021-01-04 | kl. XI- brama drewniana urwana klamka w drzwiach od strony wewnętrznej. | D | 2021-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2021/R | 2021-01-05 | kl.9 - zamknąć właz na dach | M | 2021-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
17/1/2021/R | 2021-01-13 | korytarz piwniczny kl,XIV- wymienić spalone żarówki 4szt | D | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
30/1/2021/R | 2021-01-18 | klatka nr 10 - drzwi wewnętrzne trą dołem | M | 2021-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
31/1/2021/R | 2021-01-18 | klatka nr 10 - brak światła na klatce | M | 2021-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
35/1/2021/R | 2021-01-19 | kl.VII- urwana klamka w drzwiach wejściowych - II drzwi. | D | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
55/1/2021/R | 2021-01-21 | kl.XIII- korytarz piwniczny - wymienić spalone żarówki 3szt | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
71/1/2021/R | 2021-01-25 | Altana śmietnikowa - nie można przekręcić klucza i zamknąć altanę od zewnątrz. | D | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
32/1/2021/RI | 2021-01-27 | problem z kanalizacją w mieszkaniu - sprawdzić od strony pionu. | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
118/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
131/1/2021/R | 2021-01-29 | Altana śmietnikowa- dokręcić poluzowaną klamkę. | D | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
26/2/2021/R | 2021-02-09 | kl.XI - IIp. drzwiczki od liczników ściągnięte i oparte o ścianę - zamontować | D | 2021-02-10 | Konserwacja ryczałtowa
39/2/2021/R | 2021-02-12 | przewiezienie dokumentów do archiwum. | A | 2021-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
42/2/2021/R | 2021-02-12 | kl.XI- drzwi nie domykają się - regulacja samozamykacza. | M | 2021-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
11/2/2021/RI | 2021-02-15 | słabo grzeje - do spr. | M | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/2/2021/R | 2021-02-18 | patio budynku przy XIII kl. - nie świecą się dwie lampy na murkach ogródków. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
71/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.XII- korytarz piwniczny-wymienić spalone żarówki 4 szt. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
77/2/2021/R | 2021-02-18 | zawiezienie ogłoszeń dla mieszkańców. | A | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
85/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
94/2/2021/R | 2021-02-23 | poprawienie obruszanych stopni przy przejściach na patio | M | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
95/2/2021/R | 2021-02-24 | sprawdzenie DRZWI bramy kl XI blokują się przy otwieraniu z zewnątrz | M | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
96/2/2021/R | 2021-02-24 | kl VIII NIEŚWIECI LAMPA ORIENTACYJNA KL XIII NIE ŚWIECI LAMPA ORENTACYJNA | M | 2021-02-24 | Konserwacja ryczałtowa
122/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2021/RI | 2021-03-01 | zalewanie mieszkania - ustalić przyczynę | M | 2021-03-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/3/2021/R | 2021-03-01 | kl.13 - brak światła na klatce | D | 2021-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
2/3/2021/R | 2021-03-01 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
4/3/2021/RI | 2021-03-03 | G-2 cieknie w garażu | M | 2021-03-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/3/2021/R | 2021-03-10 | kl.X - IIp. kl.XIII - parter i z parteru na Ip. kl.XIII - Ip. , parter i w piwnicy w stronę kantorka dozorczyni 2szt. - wymienić spalone żarówki. | D | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2021/RI | 2021-03-10 | brak zw | M | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/3/2021/RI | 2021-03-15 | sprawdzenie instalacji c.o. w mieszkaniu | M | 2021-04-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
71/3/2021/R | 2021-03-19 | kl.IX-korytarz piwniczny -wymienić soalone żarówki 2szt. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
75/3/2021/R | 2021-03-22 | pod balkonem od strony parkingu -pozostawione gabaryty(materac i elementy szafy)- ustawić obok altany śmietnikowej. | D | 2021-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
77/3/2021/R | 2021-03-22 | kl.X- parter - wyniesienie gabarytów pozostawionych przez mieszkanców i ustawienie obok altany śmietnikowej. | D | 2021-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
13/3/2021/RI | 2021-03-23 | problem z zaworem ciepłej wody | M | 2021-03-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/3/2021/R | 2021-03-25 | kl.X- przy wejściu do klatki odpadł cokolik z płytek. | D | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
106/3/2021/R | 2021-03-30 | altana śmietnikowa -wystawienie gabarytów z altany i ustawienie obok niej. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
111/3/2021/R | 2021-03-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
112/3/2021/R | 2021-03-30 | drewniana brama od parkingu - regulacja samozamykacza. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
121/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2021/R | 2021-04-01 | wyciek z szachtu na kl. 11 koło mieszkania 189 | M | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
6/4/2021/R | 2021-04-06 | altana śmietnikowa-urwana klamka , oraz zepsuty zamek. | D | 2021-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2021/RI | 2021-04-07 | brak grzania w mieszkaniu | M | 2021-04-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/4/2021/R | 2021-04-12 | kl.8,10,11 - lampy orientacyjne - nie świecą | M | 2021-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
25/4/2021/R | 2021-04-14 | kl.XIII- brak prądu na klatce. | A | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
26/4/2021/R | 2021-04-15 | kl 12 brak światła na klatce | M | 2021-04-15 | Konserwacja ryczałtowa
32/4/2021/R | 2021-04-16 | nie świeci lampa zewnętrzna na murku ogródka przy kl.XIII. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
36/4/2021/R | 2021-04-16 | kl.VIII- brak prądu na klatce- sprawdzić | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
47/4/2021/R | 2021-04-20 | kl.X- urwana klamka w drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2021-04-20 | Konserwacja ryczałtowa
49/4/2021/R | 2021-04-20 | Nie świecą zewnętrzne lamy : od strony parkingu 1szt. i od strony wjazdu do garażu G-2. | A | 2021-04-20 | Konserwacja ryczałtowa
50/4/2021/R | 2021-04-20 | ogródek lokalu nr 112- sprawdzić wyłącznik zmierzchowy. | A | 2021-04-20 | Konserwacja ryczałtowa
54/4/2021/R | 2021-04-20 | Wyczyszczenie korytek rzed wjazdem do garażu G-2 i G-3 oraz drodze dojazdowej. | A | 2021-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
58/4/2021/R | 2021-04-20 | Wymiana przegniłych desek w ławkach na patio budynku , oraz ich pomalowanie. | A | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
59/4/2021/R | 2021-04-20 | kl.XIII- pomalowanie poręczy parter na I piętro. | A | 2021-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
63/4/2021/R | 2021-04-22 | klt XI- drzwi do klatki trzaskają- regulacja samozamykacza. | D | 2021-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
65/4/2021/R | 2021-04-23 | usunięcie z pod altany śmietnikowej worków z odpadami remontowymi , oraz worów z ziemią. | A | 2021-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
82/4/2021/R | 2021-04-28 | regulacja lub wymiana samozamykacza kl 13 | M | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
86/4/2021/R | 2021-04-28 | kl.XI- drzwi trzaskają | D | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
123/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
131/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
138/4/2021/R | 2021-04-30 | kl.XI- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
142/4/2021/R | 2021-04-30 | kl.XIII- w części korytarza piwnicznego brak prądu. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
9/5/2021/R | 2021-05-05 | Przekazanie ogłoszeń. | A | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
11/5/2021/R | 2021-05-05 | kl.XIII- drzwi opadły i nie można domknąć. | D | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2021/R | 2021-05-06 | kl.IX- nie trzyma elektrozamek w drzwiach domofonowych-sprawdzić. | D | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
21/5/2021/R | 2021-05-06 | otwarcie ujęć wody dla dozorczynid- podlewania roślin. | A |  | Konserwacja ryczałtowa
34/5/2021/R | 2021-05-11 | kl.VIII- rozpięty samozamykacz w bramie drewnianej. | D |  | Konserwacja ryczałtowa
40/5/2021/R | 2021-05-14 | poprawienie schodów na patio | M | 2021-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
42/5/2021/R | 2021-05-14 | naprawa pęknięcia pod klawiaturą domofonu. | M | 2021-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
59/5/2021/R | 2021-05-21 | kl.XII- prter + IIp. -wymienić spalone żarówki. | D | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
63/5/2021/R | 2021-05-21 | kl.IVX- usunięcie szyb, kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
67/5/2021/R | 2021-05-21 | Pomalowanie wewnątrz altany śmietnikowej. | A | 2021-05-25 | Konserwacja ryczałtowa
15/5/2021/RI | 2021-05-22 | brak cwu | M | 2021-06-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
106/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczyt wodomierzy głownych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
111/5/2021/R | 2021-05-28 | pomieszczenie Spółdzielni- wymienić zamek na nowy przenieść węże do podlewania, kercher, odkurzacz z pomieszczenia dozorczyni do w/w pomieszczenia Spółdzielni. | A | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2021/R | 2021-06-02 | kl.XIII- pomalowanie pomieszczenia dozorczyni. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/6/2021/R | 2021-06-02 | zamontowanie wężyków + zybkozlączki w ujęciu wody dla dozorczyni. | A | 2021-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/6/2021/R | 2021-06-08 | Przygotowanie kpl. kluczy dla osoby sprzątającej. | A | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2021/RI | 2021-06-08 | sprawdzić możliwość przesunięcia wodomierza/montażu dodatkowego | M | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/6/2021/R | 2021-06-14 | usunąć kabinę prysznicową ze szkła z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
50/6/2021/R | 2021-06-15 | zakup kory i ziemi do uzupełnienia na patio i na zewnątrz w donicach i skwerkach i jej rozłozenie. | A | 2021-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
58/6/2021/R | 2021-06-17 | kl.XII- urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2021-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
81/6/2021/R | 2021-06-25 | Przewiezienie dokumentów do archiwum. | A | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
84/6/2021/R | 2021-06-25 | wózkownia rowerownia nr 3 - usunięcie starych zepsutych wózków. | A | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
86/6/2021/R | 2021-06-25 | Pomieszczenie archiwum -wymienić zawór wodny. | A | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
93/6/2021/R | 2021-06-28 | usunięcie palety z patio pod filarami i ustawienie obok altany śmietnikowej. | A | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
12/6/2021/RI | 2021-06-29 | plombowanie wodomierza | M | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/6/2021/R | 2021-06-29 | kl.XIII- pomalowanie pręczy od parteru na I piętro. | A | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
101/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
16/7/2021/R | 2021-07-05 | Przewiezienie dokumentów do ARCHIWUM. | A | 2021-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
19/7/2021/R | 2021-07-05 | wyonanie klucza do hydranów na wodę. | A | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
40/7/2021/R | 2021-07-08 | Usunięcie materacy w zał. zdjęcie opartych o elewacje budynku od strony parkingu i ustawienie obok altany śmietnikowej. | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
42/7/2021/R | 2021-07-08 | Zabezpieczenie pokrywy kosza na psie odchody przed otwieranie. | A | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa
44/7/2021/R | 2021-07-08 | kl.VII- wymienić płytki przy progu -wejście do klatki wg. zdj. | A | 2021-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
105/7/2021/R | 2021-07-16 | leje się z rury nad stan 14 na G3. - wykonanie spływu z poliwenglanu | M | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
112/7/2021/R | 2021-07-20 | poprawienie stojaka szlabanu - został skrzywiony | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
118/7/2021/R | 2021-07-20 | powieszenie znaków na murze oporowym-nakaz jazdy w lewo. | A | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
133/7/2021/R | 2021-07-21 | montaż tabliczki pod znakiem" Parking tylko dla mieszkańców Konopczyńskiego 7 i 7a ". | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
135/7/2021/R | 2021-07-21 | altana śmietnikowa- usunąć worki z odpadami budowlanymi pozostawionymi przez mieszkańców wewnątrz altany śmietnikowej-zał. zdjęcie. | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
141/7/2021/R | 2021-07-22 | kl.IX- urwana klamka w drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
145/7/2021/R | 2021-07-22 | Altana śmietnikowa- powiesić ogłoszenia o segregacji odpadow komunalnych. | A | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
147/7/2021/R | 2021-07-22 | kl.XIII- sprawdzenie i wykonanie kluczy do skrzynek z licznikami | A | 2021-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
150/7/2021/R | 2021-07-22 | Powieszenie ogłoszeń kl.XII- doczyszczenie klatki. | A | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
153/7/2021/R | 2021-07-23 | Przestawienie kontenera z altany bud.Konoczyńskiego 7- czarny kolor i ustawienie w altanie bud. Konopczyńskiego 7a. | A | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
171/7/2021/R | 2021-07-28 | przygotowanie klucza do skrzynek z licznikami wody. | M | 2021-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
176/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
180/7/2021/R | 2021-07-29 | kl.XII - sprawdzenie zasilania wzmacniacza sygnału antenowego w korytarzu piwnicznym. | A | 2021-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
182/7/2021/R | 2021-07-30 | Wystawienie pojemnika "BIO" z altany śmietnikowej i ustawienie obok altany. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
25/8/2021/R | 2021-08-06 | kl.XII- urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2021-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
37/8/2021/R | 2021-08-10 | Wrzucenie odpadów komunalnych -worki ze szmatami ustawione przez mieszkańców przy altanie do kontenerów w altanie. | A | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
47/8/2021/R | 2021-08-16 | Altana śmietnikowa-usunięcie gruzu pozostawionego przez mieszkańców obok altany. | A | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
65/8/2021/R | 2021-08-19 | uzupełnienie fugi w obrębie klatki 2 , 4 piętro | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
70/8/2021/R | 2021-08-23 | ściągnięcie tablic z przewiązki pod filarami. | A | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
71/8/2021/R | 2021-08-23 | usunięcie winorośli z murku ogródków na patio przy XIV kl. | A | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
89/8/2021/R | 2021-08-26 | Usunięcie gruzu i odpadów poremontowych, lustra z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
134/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
138/8/2021/R | 2021-08-30 | garaż G-2- wymienić spalone świetlówki 3szt. | A | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
142/8/2021/R | 2021-08-30 | Wyregulować drzwi do altany śmietnikowej-nie domykają się. | D | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
24/9/2021/R | 2021-09-03 | Powieszenie ogłoszeń . | A | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
61/9/2021/R | 2021-09-15 | kl 13 wymiana przepalonych żarówek | M | 2021-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
64/9/2021/R | 2021-09-16 | Odkręcić pojemnik na psie odchody przy dużym szlabanie- zalegają odpady w koszu bez worka. | D | 2021-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
81/9/2021/R | 2021-09-21 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
22/9/2021/RI | 2021-09-22 | górny poziom nie grzeje | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/9/2021/R | 2021-09-22 | usunięcie opon z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
88/9/2021/R | 2021-09-22 | Usunięcie pudła z telewizora-duże gabaryty. | A | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
118/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
122/9/2021/R | 2021-09-28 | korytarz piwniczny - wymienić spalone żarówki 3szt kl.XII i przy IX kl. przy windzie. | A | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
126/9/2021/R | 2021-09-28 | usunąć lustro z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
14/10/2021/RI | 2021-10-06 | grzeje za mocno. | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/10/2021/R | 2021-10-07 | usunięcie opon z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
71/10/2021/R | 2021-10-12 | kl.XII - otwarcie skrzynki z gniazdem administracyjnym w celu podłączenia odkurzacza dla dozorczyni.(odkurzanie korytarzy piwnicznych) | A | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
72/10/2021/R | 2021-10-12 | usunięcie z kontenera 1,1m3 (odpady zmieszane) zgromadzonych przez mieszkańców elementów mebli, gruzu, płyt gipsowo kartonowych) | A | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
76/10/2021/R | 2021-10-12 | powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
77/10/2021/R | 2021-10-12 | kl,XIV- otwarcie okien do umycia dozorczyni na czwartek tj; 14.010.2021r. | D | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2021/RI | 2021-10-13 | zapowietrzone grzejniki | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/10/2021/RI | 2021-10-14 | zapowietrzony grzejnik | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/10/2021/RI | 2021-10-18 | kl11. 2 piętro cieknie z szachtu | M | 2021-10-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/10/2021/RI | 2021-10-18 | cieknie z grzejnika , drugi grzejnik nie grzeje | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/10/2021/RI | 2021-10-19 | nie grzeje | M | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/10/2021/RI | 2021-10-19 | Zamknięcie okien kl.XIV po umyciu. | A | 2021-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/10/2021/RI | 2021-10-19 | Zakup i rozłozenie kory pod krzewami od strony parkingu. | A | 2021-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/10/2021/RI | 2021-10-19 | usunięcie szyby z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-10-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/10/2021/RI | 2021-10-19 | kl.XIII- kantorek dozorczyni cieknie przy ubikacji. | D | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/10/2021/RI | 2021-10-19 | usunięcie napisów ze ścian elewacji. | A | 2021-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/10/2021/RI | 2021-10-19 | Usunięcie pajęczyn z elewacji budynku przy oknie kl.II | A | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/11/2021/RI | 2021-11-02 | zalanie prawdopodobnie z mieszkania powyżej. sprawdzenie przyczyny. | M | 2021-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/11/2021/RI | 2021-11-02 | nie grzeje żaden grzejnik trzeba podejść do mieszkania | M | 2021-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/11/2021/R | 2021-11-04 | Brak prądu w mieszkaniu | A | 2021-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
33/11/2021/R | 2021-11-10 | powieszenie flag | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2021/RI | 2021-11-15 | nie grzeje. pan prosi o dobicie wody | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/11/2021/RI | 2021-11-16 | doszczelnić czujkę c.o. | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/11/2021/RI | 2021-11-16 | doszczelnić czujkę c.o. | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/11/2021/R | 2021-11-17 | G-2 problem ze światłem | M | 2021-11-17 | Konserwacja ryczałtowa
25/11/2021/RI | 2021-11-18 | G-3 leje się woda | M | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/11/2021/RI | 2021-11-19 | problem z cwu | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
71/11/2021/R | 2021-11-19 | Garaż G-3- usunięcie krzesła obrotowego pozostawionego przez mieszkańcow przy stanowisku nr 11 i ustawienie obok altany śmietnikowej Kon.7a. | A | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
31/11/2021/RI | 2021-11-19 | kl.12 węzeł - wymiana zaworu - leje | M | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/11/2021/RI | 2021-11-22 | Nie grzeje | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/11/2021/RI | 2021-11-22 | Ciepła woda , nie grzeją grzejniki | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/11/2021/R | 2021-11-23 | kl.VIII- drewniana brama - nie domykają się drzwi- regulacja samozamykacza. | D | 2021-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
39/11/2021/RI | 2021-11-24 | nie grzeje 1 grzejnik. | M | 2021-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/11/2021/R | 2021-11-25 | zabezpieczenie roślin thuji od strony parkingu siatką. | A | 2021-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
131/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021r. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
139/11/2021/R | 2021-11-30 | Zamknięcie ujęć wody do podlewania roślin. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
140/11/2021/R | 2021-11-30 | lokal Spółdzielni - zamknięcie uchylonego okna. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
142/11/2021/R | 2021-11-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
153/11/2021/R | 2021-11-30 | altana śmietnikowa - zepsuty zamek nie można zamknąć drzwi na klucz. | D | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/12/2021/R | 2021-12-03 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
34/12/2021/R | 2021-12-10 | poprawki malarskie wiatrołapu, usunięcie starej zkruszałej farby i pomalowanie na nowo wiatrołapu kl. 10 | M | 2021-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
44/12/2021/R | 2021-12-13 | Otwarcie ujęcia wody w garażu dla firmy myjącej garaż podziemny. | A | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
46/12/2021/R | 2021-12-13 | kl. XI - cały czas się świeci. | A | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
47/12/2021/R | 2021-12-13 | garaż podziemny G-2- brak prądu. | A | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
48/12/2021/R | 2021-12-13 | kl. X- zejście do garażu -wyczyscić pomieszczenie pod schodami i zalozyć kłodkę. | A | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/12/2021/R | 2021-12-13 | kl.X- zejście z klatki do garażu - spalona żarówka | D | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
54/12/2021/R | 2021-12-13 | kl.IVX i kl.VIII- usunięcie rowerów przypiętych do barierki podjazdu dla wozków i przekazanie do depozytu. | A | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
73/12/2021/R | 2021-12-17 | kl.IVX - obruszana klamka w drzwiach do klatki po lewej strony. | A | 2021-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
88/12/2021/R | 2021-12-23 | korytarz piwniczny między XII a XIII kl. -wyienić spalone żarówki 3szt. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
31/12/2021/RI | 2021-12-23 | problem z cwu w kuchni | M | 2021-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/12/2021/RI | 2021-12-28 | problem z ogrzewaniem | M | 2021-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
124/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
14/1/2022/R | 2022-01-05 | kl.XI- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
16/1/2022/R | 2022-01-05 | kl. 11 do wymiany świetlówki w lampie proszę o przerobienie na na led | M |  | Konserwacja ryczałtowa
38/1/2022/R | 2022-01-13 | kl. 10 drzwi drugie trą o posadzkę | M | 2022-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
51/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 9 brak prądu | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
52/1/2022/R | 2022-01-14 | 7,7A PATIO WYMIANA ŚWIETLÓWKI 26 W 3 SZT. | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
21/1/2022/RI | 2022-01-19 | nie grzeje | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/1/2022/RI | 2022-01-19 | problem z regulacją grzejników | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/1/2022/R | 2022-01-19 | problem z głowicami przy kaloryferach | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
125/1/2022/R | 2022-01-26 | kl.XIV- urwana klamka w drzwiach do klatki - regulacja samozamykacza w drzwiach. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
131/1/2022/R | 2022-01-27 | pomalowanie ściany przy wejściu do mieszkania na klatce schodowej | M | 2022-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
140/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2022r. | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/2/2022/RI | 2022-02-10 | zimna CWU | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/2/2022/RI | 2022-02-10 | zalanie prawdopodobnie z mieszkania powyżej - do weryfikacji | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/2/2022/RI | 2022-02-10 | prawdopodobnie Pan zalewa mieszkanie poniżej - do sprawdzenia po czyjej stronie zalanie | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/2/2022/R | 2022-02-17 | kl.X- IIp. zamontowanie zabezpieczenia na poręczy w zał. zdjęcie. | A | 2022-02-23 | Konserwacja ryczałtowa
38/2/2022/R | 2022-02-18 | sprawdzenie i domknięcie okien na kl. 13 i 14. | M | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
44/2/2022/R | 2022-02-18 | kl.XIII- korytarz piwniczny , wymienić spalone żarówki 3szt. kantorek dozorczyni 1szt. | D | 2022-02-23 | Konserwacja ryczałtowa
46/2/2022/R | 2022-02-18 | przeniesienie choinek z pod altany śmietnikowej i ustawienie od strony ulicy. | A | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
22/2/2022/RI | 2022-02-23 | plombowanie wodomierza + sprawdzenie grzejników. | M | 2022-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/2/2022/RI | 2022-02-24 | zgłoszenie że ciekną zawory przy wszystkich licznikach: zw, cw, c.o. (w mieszkaniu jest remont) - sprawdzić | M | 2022-03-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/2/2022/R | 2022-02-24 | usunięcie ubikacji z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
69/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głównych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
73/2/2022/R | 2022-02-24 | korytarz piwniczny kl.XII- wymiana spalonych żarówek 2szt | D | 2022-02-24 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2022/R | 2022-03-02 | klatki 9,10,11,12 - założyć kłódki na zamknęcia włazów dachowych | M | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
26/3/2022/R | 2022-03-08 | sprawdzenie pomieszczenia w piwnicy | M | 2022-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
76/3/2022/R | 2022-03-25 | zamontowanie stojaków rowerowych 4szt. | A | 2022-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
81/3/2022/R | 2022-03-25 | wymienić wkładkę w drzwiach do pomieszczenia wózkowni-rowerowni w korytarzu piwnicznym kl.XII. | A | 2022-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
89/3/2022/R | 2022-03-30 | korytarz piwniczny- sprawdzenie i opisanie piwnic przy kl.XII. | A | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
92/3/2022/R | 2022-03-30 | kl.XII-pomieszczenie nr3 zamontować tabliczkę wózkownia rowerownia. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
97/3/2022/R | 2022-03-30 | otwarcie ujęć wody do podlewania roślin. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
102/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.03.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
108/3/2022/R | 2022-03-30 | kl.XII do XIV- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 4szt. | D | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
116/3/2022/R | 2022-03-31 | usunięcie opon z altany śmietnikowej. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
120/3/2022/R | 2022-03-31 | sprawdzenie pilota do garażu G-2 przekazanie korespondencji do skrzynki listowej. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprzawdzenie ciepłomierza | I | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-04-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/4/2022/RI | 2022-04-04 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/4/2022/RI | 2022-04-07 | sprawdzenie pracy instalacji c.o. | M | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/4/2022/R | 2022-04-14 | Ustawienie gabarytów przy altanie śmietnikowej. | A | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
41/4/2022/R | 2022-04-21 | Przewiezienie dokumentów do ARCHIWUM | A | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
53/4/2022/R | 2022-04-26 | ustawienie gabarytów przy altanie śmietnikowej ( odbior 28.04.2022r. tj; czwartek) | A | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
63/4/2022/R | 2022-04-26 | kl.II- zepsuty wyłącznik światła w korytarzu piwnicznym. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
87/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
99/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
39/5/2022/R | 2022-05-13 | wyrobienie kompletu kluczy administracyjnych | M | 2022-05-13 | Konserwacja ryczałtowa
44/5/2022/R | 2022-05-17 | usunięcie worków z gruzem z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
46/5/2022/R | 2022-05-17 | zakup kory 4szt. do rozmieszczenia między roślinami od strony parkingu i pod balkonami. | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
54/5/2022/R | 2022-05-17 | wykonanie klucy : kl.VIII-wejście do budynku , wejście z budynku do garażu. dla osoby wynajmującej od Spółdzielni miejsce postojowe w garażu podziemnym G-2. | A | 2022-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
62/5/2022/R | 2022-05-19 | zacina się zamek w drzwiach do kl.VIII- nie można przekręcić klucza. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
63/5/2022/R | 2022-05-19 | przekrzywione thuje od strony wjazdu do garażu szt 4-zakupić paliki w celu ich wzmocnienia i wyprostowania. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
64/5/2022/R | 2022-05-19 | garaż G-2 -uzupełnić korytko odwadniające przed wjazdem do garażu. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
67/5/2022/R | 2022-05-19 | garaż G-2 i G-3 -wyczyścić akodreny przed wjazdem do garażu. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
70/5/2022/R | 2022-05-19 | kl.XIV - naprawić rygiel dolny w drzwiach (mniejsza połowa) | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
72/5/2022/R | 2022-05-19 | altana śmietnikowa- usunięcie worków z gruzem z pod altany. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
78/5/2022/R | 2022-05-23 | Brak prądu w garażu G-2 | A | 2022-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2022/RI | 2022-05-24 | odczyt ciepłomierzy wg listy | I | 2022-05-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
97/5/2022/R | 2022-05-30 | usunięcie odpadów poremontowych ,szyby i opon z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
121/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
133/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.VIII- regulacja samozamykacza w drzwiach drewnianych- wyjście na parking. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2022/R | 2022-06-06 | zakup koryi ziemi do rozłożenia pod balkonami od strony parkingu. | A | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
26/6/2022/R | 2022-06-07 | Korespondencja do skrzynki. | A | 2022-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2022/RI | 2022-06-14 | kl.8. słychać dochodzacy hałas od ok. tygodnia - sporawdzić przyczynę. | M | 2022-06-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/6/2022/R | 2022-06-23 | atio przy klatce XIV - nie świecą lampy na murkach ogródków. | D | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
67/6/2022/R | 2022-06-27 | kl.VII- zepsuty zamek -nie można przekrecić klucza. | A | 2022-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
69/6/2022/R | 2022-06-27 | kl. XIV - zepsuty zamek w drzwiach do klatki, | D | 2022-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
77/6/2022/R | 2022-06-29 | Wyprostowanie słupka od strony parkingu w zał. zdjęcie. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
78/6/2022/R | 2022-06-29 | kl.XI- naprawa schodów na patio- w zał. zdjęcie. | A | 2022-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
79/6/2022/R | 2022-06-29 | kl.X - drzwi boczne do klatki -wyjście dla osób niepełnosprawnych, sprawdzić zamek -nie można zamknąć na klucz- wymienić na wkładkę taką samą jak w drzwich wejściowych do klatki. | A | 2022-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
85/6/2022/R | 2022-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
93/6/2022/R | 2022-06-30 | kl.XI- wyjście na parking zewnętrzny pozostawione drzwi do mieszkania z rozbitą szybą - proszę o usunięcie w/w drzwi i przeniesienie i ustawienie obok altany śmietnikowej. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
21/7/2022/R | 2022-07-06 | przykleić oderwane cokoliki na klatce | M | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
44/7/2022/R | 2022-07-12 | usuniecie napisów ze znaku drogowego w zał. zdjęcie. | A | 2022-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
46/7/2022/R | 2022-07-12 | zamontowanie kratki w garażu G-2 (brak kratki) w zał. zdjęcie , oraz wyczyszczenie akodrenów w całym garażu. | A | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
9/7/2022/RI | 2022-07-12 | G2 wyciek w garażu | M | 2022-08-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/7/2022/R | 2022-07-14 | kl.10 drzwi wejściowe ocierają o posadzkę | M | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
60/7/2022/R | 2022-07-14 | pomalowanie wnętrza altany śmietnikowej. | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
61/7/2022/R | 2022-07-14 | usunięcie uschniętej thuji z donicy betonowej wymiana ziemi i posadzenie thuji szmaragd. | A | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
65/7/2022/R | 2022-07-14 | Powieszenie tabliczki obiekt monitorowany na altanie śmietnikowej. | A | 2022-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
13/7/2022/RI | 2022-07-15 | spisanie stanów przesuwanego wodomierza + plombowanie | M | 2022-07-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/7/2022/RI | 2022-07-15 | zawór podpionowy cwu leje | M | 2022-07-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/7/2022/R | 2022-07-18 | pomalowanie zardzewiałej balustrady kl.XI-zał zdj. | A | 2022-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
77/7/2022/R | 2022-07-18 | garaż G-3 - zamontowanie kradki odpływowej można zachaczyć bo przy nadepnięciu podnosi się. w zał zdj. | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
78/7/2022/R | 2022-07-18 | Garaż G-3- cieknie z zaworu pod sufitem. | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
79/7/2022/R | 2022-07-18 | zamknięcie skrzynek na kl.X-(elektryczne i wodne) na parterze i IVp. | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
80/7/2022/R | 2022-07-18 | kl.X- pomalowanie zardzewiałej poręczy w zał zdjęcie. | A | 2022-08-22 | Konserwacja ryczałtowa
81/7/2022/R | 2022-07-18 | altana śmietnikowa-usunięcie pojemnika ze styropianu z ziemią . zał. zdjęcie. | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
132/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
139/7/2022/R | 2022-07-29 | korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki -3szt.( XIII na XIV kl.) | D | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2022/RI | 2022-08-01 | problem z cwu | M | 2022-08-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/8/2022/R | 2022-08-09 | kl.VII- drzwi wejściowe do klatki zabezpieczyć pękniętą szybę w drzwiach. | D | 2022-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
43/8/2022/R | 2022-08-19 | Naprawa drzwi do pomieszczenia technicznego kl.XII-obok wodomierza montaż zamka. | A | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
45/8/2022/R | 2022-08-19 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
26/8/2022/RI | 2022-08-23 | sprawdzenie przyczyny zalania. oraz sprawdzenie szkód spółdzilni po zalaniu | M | 2022-08-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/8/2022/R | 2022-08-23 | kl.XIV- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
69/8/2022/R | 2022-08-24 | kl.X- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
75/8/2022/R | 2022-08-26 | urwane płytki z elewacji budynku -w zał. zdjęcie | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
77/8/2022/R | 2022-08-26 | Wyprostowanie rzechylonego znaku prz altanie śmietnikowej.-w zał.zdjęcie | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
79/8/2022/R | 2022-08-26 | usunąć toaltę z pod altant śmietnikowej - w zał.zdjęcie | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
94/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
100/8/2022/R | 2022-08-30 | kl.XII- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
106/8/2022/R | 2022-08-30 | kl.XIV- i patio -sprawdzić boczne lampy na ogródkach-nie świecą. | D | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
137/8/2022/R | 2022-08-31 | klatka nr 10 - drzwi domofonowe - trą dołem | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
140/8/2022/R | 2022-08-31 | Zakup i montaż stojaka rowerowego przy kl.VIII. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
48/9/2022/R | 2022-09-20 | Garaż G-2 i G-3 - uzupelnić kratki odwodneniowe przed wjazdem do araży wg.załączonego rys. | A | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
50/9/2022/R | 2022-09-20 | usunięcie płyty poliwęglanowej z wjazdu do garażu G-2 | A | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
25/9/2022/RI | 2022-09-20 | brak regulacji grzejników - sprawdzić | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
81/9/2022/R | 2022-09-27 | Otwarcie skrzynek elektrycznych z gniazdem administracyjnym na parterze dla firmy wyk. mycie altany kercherem. | A | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
114/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
119/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.XIII- korytarz piwniczny- wymienić spalone żarówki 2 szt. | A | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
21/10/2022/R | 2022-10-10 | Przyklejenie płytek elewacyjnych przy bramie drewnianej. w zał. zdjęcie. | A | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2022/R | 2022-10-10 | Wymiana szyby zespolonej w drzwiach wejściowych do klatki VII. | A | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
14/10/2022/RI | 2022-10-13 | pan prosi o dobicie ciśnienia do grzejników | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/10/2022/R | 2022-10-17 | usunięcie z kostki brukowej rozlanego betonu.- w zał. zdjęcia. | A | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
81/10/2022/R | 2022-10-17 | usunięcie odpadów poremontowych, opon z pod altany śmietnikowej.- w zał. zdjęcia. | A | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
113/10/2022/R | 2022-10-20 | kl.VII- złamany klucz w drzwiach do klatki. | D | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
127/10/2022/R | 2022-10-21 | nie zamyka się zamek altany śmietnikowej. przy 14 kl. | M | 2022-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
128/10/2022/R | 2022-10-21 | kl.X- urwana klamka w drzwiach do klatki. | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
130/10/2022/R | 2022-10-21 | kl.X - piwnica : metalowe drzwi nr 5 mają wyrwane dolne zawiasy. | M | 2022-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
33/10/2022/RI | 2022-10-26 | problem z cwu | M | 2022-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
144/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
7/11/2022/R | 2022-11-03 | Powieszenie informacji na bramach drewnianych wejście od parkingu i kl. II i XIV o rozmieszczeniu klatek schodowych z nr. mieszkań. | A | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
18/11/2022/R | 2022-11-04 | Przekazanie korespondencji do skrzynki listowej. | A | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
20/11/2022/R | 2022-11-04 | Przekazanie korespondencji do skrzynki listowej. | A |  | Konserwacja ryczałtowa
5/11/2022/RI | 2022-11-04 | kl.7,8 - zakręcić grzejniki na klatce | M | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/11/2022/R | 2022-11-09 | wywiesić flagi. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
39/11/2022/R | 2022-11-14 | drewniana bramka w okolicy kl.11 nie domyka się. | M | 2022-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
21/11/2022/RI | 2022-11-21 | nie grzeje | M | 2022-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/11/2022/R | 2022-11-23 | sprawdzić zawory przy grzejnikach | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
70/11/2022/R | 2022-11-23 | klatka nr 13 - spalona żarówka | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
72/11/2022/R | 2022-11-24 | kl.X- zabezpieczyć popękaną szybę w drzwiach do klatki po prawej stronie. | A | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
92/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
33/11/2022/RI | 2022-11-29 | słabe ciśnienie ciepłej wody w łazience - usunąć przyczynę | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/11/2022/R | 2022-11-30 | brama drewniana przy kl.XI-samozamykacz nie domyka drzwi. | D | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/12/2022/RI | 2022-12-05 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/12/2022/R | 2022-12-07 | urwany samozamykacz na kl. 9 | M | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/12/2022/RI | 2022-12-08 | odpowietrzenie grzejnika - nie grzeje | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/12/2022/R | 2022-12-14 | garaż G-3 -sprawdzenie instalacji elektrycznej. | A | 2022-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
38/12/2022/R | 2022-12-15 | garaż G-3 - niesprawne pompy przy stanowiskach nr 8 i 44 | M | 2023-01-02 | Konserwacja ryczałtowa
44/12/2022/R | 2022-12-16 | kl.XII- wymiana spalonych żarówek w korytarzu piwnicznym. | D | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
51/12/2022/R | 2022-12-19 | Zabezpieczenie taśmą wejść i przejść z uwagi na tworzące się sople. | A | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
53/12/2022/R | 2022-12-19 | kl.XII- urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
69/12/2022/R | 2022-12-27 | parking zewnętrzny - nie świecą lampy uliczne. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
91/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
101/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.IX- korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
106/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.XII- sprawdzić wyłącznik światła przy wejściu do garażu - nie można zapalić światła. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
5/1/2023/RI | 2023-01-03 | brak oświetlenia zewnętrznego | M | 2023-01-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/1/2023/RI | 2023-01-16 | odgrzybienie mieszkania preparatem | M | 2023-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierza | M | 2023-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/1/2023/R | 2023-01-19 | kl.XIII- wymienić spaloną żarówkę w kantorku dozorczyni. | D | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
64/1/2023/R | 2023-01-25 | kl. XIII- korytarz piwniczny- zepsuty wyłącznik światła. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
66/1/2023/R | 2023-01-25 | naprawa lamp parkingowych | M | 2023-01-30 | Konserwacja ryczałtowa
78/1/2023/R | 2023-01-25 | altana śmietnikowa- drzwi do altany- przy klame poluzowały się wkręty. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
83/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
94/1/2023/R | 2023-01-27 | brak prądu- parking zewnętrzny, altana śmietnikowa, patio. | D | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
39/2/2023/R | 2023-02-13 | kl.IVX- bardzo trudno otwierają się kluczem drzwi zewnętrzne. | M | 2023-02-13 | Konserwacja ryczałtowa
53/2/2023/R | 2023-02-27 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
57/2/2023/R | 2023-02-27 | kl.X - patio budynku -usunięcie padłego gołębia -(w zał. zdjęcie) | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
2/3/2023/R | 2023-03-01 | brama garażu G-3 ( wyższa ) - dokręcić śruby | M | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
8/3/2023/R | 2023-03-02 | kl.VIII- zamontować gablotę - w zał. zdjęcie. | D | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2023/RI | 2023-03-14 | problem z cwu - spr | M | 2023-03-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/3/2023/R | 2023-03-17 | furtka klatka nr 8 - uszkodzona wkładka | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
63/3/2023/R | 2023-03-22 | Otwarcie ujęć wody na patio. | A | 2023-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
75/3/2023/R | 2023-03-28 | altana śmietnikowa regulacja zamka. | A | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
78/3/2023/R | 2023-03-28 | Przekazanie korespondencji do skrzynki listowej mieszkańca. | A | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
82/3/2023/R | 2023-03-30 | usunięcie telewizora z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
87/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
107/3/2023/R | 2023-03-30 | wymiana uszkodzonej szyby kl. 10 | M | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa
5/4/2023/RI | 2023-04-14 | problem z cwu | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/4/2023/RI | 2023-04-14 | czyszczenie filtrów cwu | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/4/2023/R | 2023-04-18 | urwany rygiel w drzwiach altany. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
44/4/2023/R | 2023-04-21 | przekazanie korespondencji. | A | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
49/4/2023/R | 2023-04-21 | powieszenie ogłoszeń na drzwiach w korytarzu piwnicznym i drzwiach do garażu "zamykanie drzwi ze względu bezpieczeństwa. | A | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
60/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2023/ZB | 2023-04-25 | wymiana zaworów podpionowych trmostatycznych na trzech pionach. | M |  | Zlecenia budowlane
71/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
87/4/2023/R | 2023-04-27 | usunięcie choinki z pod altany śmietnikowej.(zdjęcie) | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
89/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.XII- korytarz piwniczny spalone 2szt żarówek. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
82/5/2023/R | 2023-05-22 | montażsłupków na parkingu uniemożliwiających wjazd na parking przez krawężnik | M | 2023-08-22 | Konserwacja ryczałtowa
83/5/2023/R | 2023-05-22 | kl. 14 uszkodzony zamek drzwi | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
95/5/2023/R | 2023-05-24 | lokal spóldzielni archiwum -zepsuta spłuczka. | A | 2023-05-25 | Konserwacja ryczałtowa
21/5/2023/RI | 2023-05-24 | problem z cwu | M | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
104/5/2023/R | 2023-05-26 | kl.VIII- nie świeci lampa w wiatrołapie przed klatką schodową. | A | 2023-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
106/5/2023/R | 2023-05-26 | Wymienić spalone świetlówki w garażu podziemnym G-2 i G-3. | A | 2023-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
109/5/2023/R | 2023-05-29 | spalone żarówki w korytarzu piwnicznym kl.X.-dojście do garażu. | D | 2023-05-29 | Konserwacja ryczałtowa
123/5/2023/R | 2023-05-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
4/6/2023/R | 2023-06-06 | kl.XIII- drzwi opadły i nie zamykają się. | D | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2023/R | 2023-06-06 | kl.IX- brak światła przy zejściu do garażu. | D | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
8/6/2023/R | 2023-06-06 | cokolik przy lokalu -archiwum-oderwana plytka. | A | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2023/R | 2023-06-06 | kl.IX- oderwana płytka z cokolika. | D | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2023/R | 2023-06-06 | II-patio- uzupełnić korę w 3 szt donicach betonowych. | A | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2023/RI | 2023-06-06 | sprawdzenie instalacji wodnej w lokalu - zalało łazienkę M223 | M | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/6/2023/R | 2023-06-14 | kl. 10 naprawa fragmentu tynku przy zejściu do garażu | M | 2023-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
34/6/2023/R | 2023-06-15 | garaż podziemny G-2 i G-3 wyczyścić akodreny przy wjeźżdzie do garażu. | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
50/6/2023/R | 2023-06-22 | kl.XIV- zamek w drzwiach wejściowych od strony parkingu zacina się i jest obruszany. | A | 2023-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
52/6/2023/R | 2023-06-22 | uzupełnienie kory pod balkonami od strony wjazdu do garażu podziemnego G-2 i G-3. | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
83/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głownych. na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
90/6/2023/R | 2023-06-28 | kl. XIII- korytarz piwniczny po prawej stronie -wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
21/7/2023/R | 2023-07-06 | altana śmietnikowa- urwana klamka. | D | 2023-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
22/7/2023/R | 2023-07-06 | usunięcie umywalek z pod altany śmietnikowej. ( w zał. zdjęcia0 | A | 2023-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
33/7/2023/R | 2023-07-12 | -zakup thuji szmaragd i posadzenie w donicy betonowej II-patio. -zakup 2 szt begoni (kolor różowy) i posadzenie w donicy betonowej przy kl.XIV przy lokalu uzyt. | A | 2023-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
35/7/2023/R | 2023-07-12 | wjazd do garaży G-2 i G-3 zakupić drut powlekany i zabezpieczyć thuje srebrne przed rozwarstwianiem. | A | 2023-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
44/7/2023/R | 2023-07-18 | wykonanie klucza do altany śmietnikowej dla firmy odbierającej odpady -Remondis. | A | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
54/7/2023/R | 2023-07-21 | kl.VII- urwana klamka w drzwiach wejściowych. | D | 2023-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
52/7/2023/RI | 2023-07-25 | zawór przy ciepłomierzu leje - do wymiany | M | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/7/2023/R | 2023-07-27 | kl.XIV- patio budynku- spalone świetlówki w lampach na murkach ogródków. | D | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
72/7/2023/R | 2023-07-28 | kl.IX- zepsuty zamek nie moża otworzyć drzwi do klatki. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
73/7/2023/R | 2023-07-28 | kl.VII- brak oprawy i żarówki na klatce. | D | 2023-08-01 | Konserwacja ryczałtowa
74/7/2023/R | 2023-07-28 | kl.XIII- wejście do klatki -spalona żarówka. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
75/7/2023/R | 2023-07-28 | kantorek dozorczyni XIIIkl. wymienić spaloną żarówkę. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
87/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
94/7/2023/R | 2023-07-31 | środkowa brama drewniana - regulacja samozamykacza. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/8/2023/RI | 2023-08-01 | klatka nr 13 - naprawa lampy | M | 2023-08-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/8/2023/R | 2023-08-02 | Naprawa drzwi drewnianych wejście z parkingu na patio. | D | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2023/RI | 2023-08-10 | sprawdzić zawory i głowice przy grzejnikach | M | 2023-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/8/2023/RI | 2023-08-10 | grzyb w mieszkaniu po drugiej stronie ściany łazienka - do sprawdzenia | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/8/2023/R | 2023-08-11 | usunięcie worków z odpadami poremontowymi z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-08-18 | Konserwacja ryczałtowa
15/8/2023/RI | 2023-08-16 | grzyb w kuchni prawdopodobnie przeciek z mieszkania klatki 13. | M | 2023-09-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
49/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.XII- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 3szt. | M | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
59/8/2023/R | 2023-08-25 | naprawa lampy ulicznej | M | 2023-08-25 | Konserwacja ryczałtowa
75/8/2023/R | 2023-08-31 | odczyt wodomierzy głownych na dzień 31.08.2023 | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
13/9/2023/R | 2023-09-06 | usunięcie brodzika z pod altany śmietnikowej. w zał zdjęcie. | A | 2023-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
14/9/2023/R | 2023-09-06 | kl.VII- zepsuty zamek w drzwiach do klatki. | D | 2023-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
16/9/2023/R | 2023-09-06 | sprawdzić stany liczników wody : zw. 63648744 35,320m3 na 30.06.2023r. cw. 63739921 82,590m3 na 30.06.2023r. Wykonać zdjęcia. Prawdopodobne zamienione liczniki zw. z cw. | M | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
37/9/2023/R | 2023-09-18 | kl.XIII- drzwi domofonowe urywa się klamka. | A | 2023-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
38/9/2023/R | 2023-09-18 | kl.XIII- nie świeci się światło w wiatrołapie. | D | 2023-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
43/9/2023/R | 2023-09-20 | urwana klamka w drzwiach altany. | D | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
48/9/2023/R | 2023-09-20 | usunięcie gruzu z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
72/9/2023/R | 2023-09-26 | usunięcie ubikacji z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
79/9/2023/R | 2023-09-28 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
15/10/2023/RI | 2023-10-09 | wyciek z inst. c.o. - do spr. | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/10/2023/R | 2023-10-09 | nie świecą lampy w garażu | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
76/10/2023/R | 2023-10-10 | naprawa akodrenów przed garażem G-2 i G-3 | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
78/10/2023/R | 2023-10-10 | usunięcie szyb i luster z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
81/10/2023/R | 2023-10-10 | zamontowanie tablicy posprzątaj po swoim psie od strony wjazdu do garaży podziemnych. | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
92/10/2023/R | 2023-10-11 | usunięcie folii z okien lokalu Spółdzielni. w zał zdjęcia. | A | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
96/10/2023/R | 2023-10-11 | wyczyszczenie akodrenów przy wjeździe do garażu.G-2 i G-3 | A | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
97/10/2023/R | 2023-10-11 | garaż G-3 ciąg lamp świeci się caly czas. | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
98/10/2023/R | 2023-10-11 | garaż G-3 na stanowisku nr 22 lampa do wymiany. | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
61/10/2023/RI | 2023-10-16 | problem z cwu - do spr. | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/10/2023/RI | 2023-10-17 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-10-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
121/10/2023/R | 2023-10-17 | brak prądu | M | 2023-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
134/10/2023/R | 2023-10-20 | Wymiana pękniętego wyłącznika światła na kl. X parter | M | 2023-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2023/ZB | 2023-10-24 | Naprawa tynków przy zejściu do piwnicy kl. 10 | M |  | Zlecenia budowlane
142/10/2023/R | 2023-10-24 | usunąć opony zostawione przez mieszkańców przy altanie śmietnikowej. | A | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
159/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
163/10/2023/R | 2023-10-31 | trzaska samozamykacz na kl. 14 ten wewnętrzny | M | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
164/10/2023/R | 2023-10-31 | brak światła w piwnicy kl.14 w szczególności w drodze do piwnicy M249 | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
46/11/2023/RI | 2023-11-23 | sprawdzenie ciepłomierzy wg wykazu | I | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/11/2023/R | 2023-11-27 | altana śmietnikowa- zamalowanie napisów w zał.zdj. | A | 2023-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
122/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
132/11/2023/R | 2023-11-29 | usunięcie rzeczy pozostawionych pod balkonem od strony kl.XIV w zał zdj. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
139/11/2023/R | 2023-11-30 | kl.XI- urwana klamkaw zał. zdjęcie | D | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
9/12/2023/R | 2023-12-06 | zabezpieczenie taśmą - kl.VIII,,kl..XI, kl.XIII - zwisające sople | A | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
30/12/2023/R | 2023-12-08 | kl. IX, XII, -otwarcie włazów dla firmy alpinistycznej. | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
31/12/2023/R | 2023-12-08 | urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
34/12/2023/R | 2023-12-08 | kl.XI- urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
55/12/2023/R | 2023-12-14 | kl.XIII- urwana klamka w drzwiach do klatki.-w zał. zdjęcie. | D | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
59/12/2023/R | 2023-12-15 | Usunięcie rzeczy z pod altany śmietnikowej- opony i umywalka. | A | 2023-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
29/12/2023/RI | 2023-12-20 | problem z cwu | M | 2024-01-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/12/2023/R | 2023-12-27 | wkładka od śmietnika uszkodzona | M |  | Konserwacja ryczałtowa
5/1/2024/RI | 2024-01-04 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/1/2024/RI | 2024-01-04 | Brak prądu w piwnicy | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/1/2024/RI | 2024-01-04 | klatki nr 12 , 13 - nie świecą lampy orientascyjne | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/1/2024/RI | 2024-01-08 | korytarze piwniczne - wymienić spalone żarówki | M | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/1/2024/R | 2024-01-22 | kl.VIII- drzwi zewnętrzne do klatki nie otwierają się.. | A | 2024-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
45/1/2024/R | 2024-01-26 | kl.XII - urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2024-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
60/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
67/1/2024/R | 2024-01-31 | kl.XIV- zejście do piwnicy i korytarz piwniczny -spalone 2szt żarówek. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/2/2024/RI | 2024-02-06 | problem z cwu | M | 2024-02-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/2/2024/RI | 2024-02-06 | Ustalić przyczynę zalewania łazienki mieszkania poniżej | M | 2024-02-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/2/2024/R | 2024-02-09 | G-3 nie świecą lampy + brak swiatła w piwnicy. | M | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
26/2/2024/R | 2024-02-12 | Furtka ( klatka nr 11 ) - urwane klamki | M | 2024-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
27/2/2024/R | 2024-02-12 | klatka nr 10 - drzwi wewnetrzne - urwana klamka | M | 2024-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
33/2/2024/R | 2024-02-15 | patia budynków nie świecą światła na murkach. | D | 2024-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
51/2/2024/R | 2024-02-27 | kl.VII- Ip. urwana klamka w oknie. w zał.zdjęcie. | M | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
58/2/2024/R | 2024-02-27 | kl.XIV- wymienić spalone żarówki 4szt w korytarzu piwnicznym. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
60/2/2024/R | 2024-02-27 | Przewiezienie segregatorów do pomieszczenia Spółdzielni. | A | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
61/2/2024/R | 2024-02-27 | kl.VII i IX - nie można otworzyć zamka kluczem -zgłasza dozorczyni -pilne! | A | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
70/2/2024/R | 2024-02-28 | dorobić klucze | M | 2024-02-29 | Konserwacja ryczałtowa
17/3/2024/R | 2024-03-05 | kl.13 - drzwi domofonowe - urwana klamka , założyć szyld wkładki | M | 2024-03-05 | Konserwacja ryczałtowa
68/3/2024/R | 2024-03-21 | otwarcie ujęć wdy dla dozorczyni na patio budynku. | A | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
73/3/2024/R | 2024-03-25 | klatka nr 8 - drzwi zewnętrzne - regulacja - tra dołem | M | 2024-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
26/4/2024/R | 2024-04-09 | kl.VIII- brama drewniana- zepsute drzwi. w zał zdjęcie. | D | 2024-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
10/4/2024/RI | 2024-04-16 | Nie można zakręcić zaworu przy grzejniku | M | 2024-04-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/4/2024/R | 2024-04-17 | usunięcie anteny pozostawionej na zieleńcu od strony wjazdu do garażu podziemnego G-3 w zał.zdjęcie | A | 2024-04-17 | Konserwacja ryczałtowa
12/4/2024/RI | 2024-04-19 | 1 grzejnik za mocno grzeje - sprawdzić zawór | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/4/2024/R | 2024-04-23 | wymiana wodomierzy głównych wody przez MPWiK : 26.04.2024r. w godz. 8,00-9,00 | A | 2024-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
100/4/2024/R | 2024-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
108/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
116/4/2024/R | 2024-04-29 | usunięcie ziemi i kory z opaski przy budynku Konopczyńskiego 7a od strony wjazdu do garaży podziemnych. | A | 2024-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
117/4/2024/R | 2024-04-29 | klatka nr 14 - korytarz piwniczny - wymienić spalone żarówki | M | 2024-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
9/5/2024/R | 2024-05-07 | Zakup wycieraczek gumowych i dywanowych. | A | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
46/5/2024/R | 2024-05-17 | otwarcie gniazd administracyjnych kl.XIV dla firmy wykonującej mycie altany śmietnikowej. | A | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
48/5/2024/R | 2024-05-17 | Usunięcie opon pozostawionych przez mieszkańców przy altanie śmietnikowej. | A | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
55/5/2024/R | 2024-05-20 | Pomalowanie altany śmietnikowej -ściany i konstrukcja metalowej wewnątrz . | A | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
56/5/2024/R | 2024-05-20 | Przyklejenie folii ochronnej na zewnątrz szyby w dwóch oknach -lokal Spółdzielni. | A | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
16/6/2024/R | 2024-06-07 | Problem z ciepłą wodą | M | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/6/2024/R | 2024-06-09 | klatka schodowa nr 10 na ul. Konopczyńskiego 7A ogolrnie w kilku mc odpada farba, pęknięcia tynku, brak klosza lampy | M |  | Konserwacja ryczałtowa
25/6/2024/R | 2024-06-10 | Oczyszczenie kratek odpływowych na patio budynku. | A | 2024-06-11 | Konserwacja ryczałtowa
43/6/2024/R | 2024-06-17 | Brama- G2 nie działa | M | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
76/6/2024/R | 2024-06-26 | kl.XIV- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
83/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
2/7/2024/R | 2024-07-01 | kl.XIV- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki. | D | 2024-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
23/7/2024/R | 2024-07-12 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
31/7/2024/R | 2024-07-15 | kl.X - korytarz piwniczny- wymienić spalone żaróki 3szt. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
59/7/2024/R | 2024-07-22 | Dorobić 2 sztuki kluczy do klatki wejściowej nr 10 | M | 2024-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
65/7/2024/R | 2024-07-23 | usunięcie uschniętego cyprysa z donicy i posadzenie thuji, oraz uzupełnienie ziemi i kory. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
67/7/2024/R | 2024-07-23 | kl.IX- korytarz piwniczny- wymiana spalonych żarówek 3szt | A | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
77/7/2024/R | 2024-07-25 | kl.VIII- wymienić spalone żarówki w korytarzu piwnicznym 2szt. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
86/7/2024/R | 2024-07-30 | usunięcie worków z gruzem pozostawionych przez mieszkańców przy altanie śmietnikowej.(w zał. zdjęcie) | A | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
91/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
95/7/2024/R | 2024-07-30 | Przewiezienie dokumentów do archiwum Spółdzielnii. | A | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
97/7/2024/R | 2024-07-30 | kl.IVX- kantorek dozorczyni - sprawdzić wyłącznik światła (zacina się i ne można zgasić światła)- pilne! | D | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
106/7/2024/R | 2024-07-31 | kl.XII- drzwi wejściowe do klatki zepsuty amozamykacz.(w zał. zdjęcie) | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
14/8/2024/RI | 2024-08-09 | Problem z ciepła wodą- czyszczenie filtra podpionowego i filtra cyrkulacji na wymienniku | M | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/8/2024/R | 2024-08-23 | zamontowanie siatki przy tuji -w zał zdj. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
39/8/2024/R | 2024-08-23 | usunięcie znaku przy altanie-utrudnia odbiór gabarytów. w zał. zdj. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
40/8/2024/R | 2024-08-23 | lokal- archiwum Spółdzielni zakupienie i montaż folii na oknie- w zał. zdj. stara folia zniszczona. | A | 2024-08-29 | Konserwacja ryczałtowa
66/8/2024/R | 2024-08-27 | kl.XIV- wymieić 2szt. spalonych żarówek w korytarzu piwnicznym. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
77/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
84/8/2024/R | 2024-08-30 | ostatnie patio-kl.XII, XIII, XIV- lampy na murkach ogróków nie zapalają się zawsze -sprawdzić. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
87/8/2024/R | 2024-08-30 | przewiezienie dokumentów do archiwum Spółdzielni. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/9/2024/RI | 2024-09-06 | Awaria zaworu przed licznikiem wody | M | 2024-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.XI- lampka orientacyjna i lampa przed wejściem do klatki cały czas się świeci, oraz lampa z tyłu się żarzy. | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
58/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.XIV - po prawej stronie (tam gdzie są dwa mieszkania) wymienić 3szt żarówki LED. | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
62/9/2024/R | 2024-09-19 | Wyczyszczenie akodrenów przed wjazdem do garażu podziemnego G- i G-3. | A | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
63/9/2024/R | 2024-09-19 | Przewiezienie dokumentów do archiwum Spóldzielni. | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
68/9/2024/R | 2024-09-20 | ułożenie wystającej kostki przy wjeździe do garażu podziemnegoG-2 i naprawa zapadniętego akodrenu. | A | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
73/9/2024/R | 2024-09-20 | zakupienie 5szt worków z korą i rozłozenie pod krzewami od strony parkingu. | A | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
12/9/2024/RI | 2024-09-24 | Problem z ciepłą wodą o poranku- do sprawdzenia | M | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/9/2024/R | 2024-09-26 | Trzecia brama drewniana nie dociąga samozamykacz bramy-wyregulować. | D | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
89/9/2024/R | 2024-09-27 | korytarz piwniczny przy kl.IX- zepsuty wyłącznik światła. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
95/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
112/9/2024/R | 2024-09-30 | kostka w drzwiach bocznych blokuje otwarcie się drzwi | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2024/R | 2024-10-07 | naprawa akodrenu w garażu G-3. w zał. zdj. | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
36/10/2024/R | 2024-10-07 | Garaż G-2 -stanowisko 5,6 brak światła. | A | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2024/RI | 2024-10-10 | Nie grzeją kaloryfery | M | 2024-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/10/2024/R | 2024-10-11 | usunięcie szyby samochodowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2024-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
7/10/2024/RI | 2024-10-11 | Cieknie z kaloryfera | M | 2024-10-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/10/2024/RI | 2024-10-21 | Problem z kaloryferami | M | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
122/10/2024/R | 2024-10-31 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 31.10.2024r. | A | 2024-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
18/11/2024/RI | 2024-11-08 | Kapie woda z dławika | M | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
21/11/2024/RI | 2024-11-12 | Brak wody w mieszkaniu | M | 2024-11-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/11/2024/R | 2024-11-15 | kl.XI - IIIp. cały czas się świeci jedna lampa. | A | 2024-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
76/11/2024/R | 2024-11-21 | kl.XIV- korytarz piwniczny za metalowymi drzwiami spalona żarówka. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
106/11/2024/R | 2024-11-27 | altana śmietnikowa- brak światła w altanie śmietnikowej. | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
111/11/2024/R | 2024-11-27 | regulacja samozamykacza w drzwiach drewnianych-wyjście na parking zewnętrzny . | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
115/11/2024/R | 2024-11-28 | usunięcie lużnego tynku przy schodach, odgrzybienie i nałożenie nowego tynku renowacyjnego | M |  | Konserwacja ryczałtowa
120/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
1/12/2024/RI | 2024-12-02 | Klatka 11, 3 piętro ciągle świeci się światło | I | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/12/2024/RI | 2024-12-02 | Brak oświetlenia na parkingu jak i przed bramą (klatka nr 11) | I | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/12/2024/R | 2024-12-03 | kl.VII- nie domykają się drzwi do klatki-wyregulować samozamykacz. | D | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa
6/12/2024/RI | 2024-12-04 | Nie działa oświetlenie parkingu | I | 2024-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/12/2024/RI | 2024-12-11 | Brak ZW | M | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/12/2024/RI | 2024-12-11 | Problem z ciepłą wodą | M | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/12/2024/RI | 2024-12-12 | Regulacja i dobicie wody | M | 2024-12-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/12/2024/R | 2024-12-13 | naprawa/wymiana wkłądki zamka w drzwiach piwniy przy garażu G3 | M | 2024-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
35/12/2024/R | 2024-12-16 | kl.XIII i XIV korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 2szt. | A | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
41/12/2024/R | 2024-12-18 | kl.XIV na XIII przy drzwiach w korytarzu piwnicznym kl.XIII wymienić spaloną żarówkę. | A | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa