## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 52.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
7/1/2021/R | 2021-01-05 | tynk na elewacji w okolicy balkonu do spr. i zabezpieczenia (kruszy się) | M | 2021-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
6/1/2021/RI | 2021-01-05 | wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy. | M | 2021-01-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/1/2021/RI | 2021-01-11 | niedrożna kanalizacja (łazienka) | M | 2021-01-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/1/2021/RI | 2021-01-26 | kl.4. zalewana piwnica | M | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/1/2021/R | 2021-01-26 | Sprawdzić i odczytać licznik zw. 20078672 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
87/1/2021/R | 2021-01-26 | Sprawdzić i odczytać licznik zw. 20078680 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
88/1/2021/R | 2021-01-26 | Sprawdzić i odczytać licznik zw. 20078673 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
89/1/2021/R | 2021-01-26 | Sprawdzić i odczytać licznik zw. 20078678 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
34/1/2021/RI | 2021-01-28 | zalewana łazienka - do spr | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
142/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
9/2/2021/RI | 2021-02-11 | klatka nr 1 - piwnica - usunąć awarię na instalacji wody zimnej | M | 2021-02-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/2/2021/RI | 2021-02-11 | wymienić niesprawny zawór wody zimnej przed wodomierzem | M | 2021-02-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/2/2021/R | 2021-02-15 | kl. 1 - drzwi wewnętrzne sie nie domykają | M | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
58/2/2021/R | 2021-02-17 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
97/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
130/2/2021/R | 2021-02-26 | Altana śmoietnikowa - nie domykają się drzwi do altany | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
131/2/2021/R | 2021-02-26 | kl 4 - wymienić spalone żarówki | D | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
8/3/2021/R | 2021-03-02 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2021/RI | 2021-03-15 | sprawdzenie inst. z.w. | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/3/2021/R | 2021-03-15 | klatka nr 4 - wiatrołap - urwany koszyk na reklamy | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
17/3/2021/RI | 2021-03-31 | klatka nr 4 - wyciek z zaworu na instalacji wodnej | M | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/4/2021/R | 2021-04-14 | kl.4 - wyregulowć samozamykacz w bramie wejściowej | A | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
109/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
29/5/2021/R | 2021-05-10 | kl.III - przykrecić klamkę w drzwiach do piwnicy | D | 2021-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
9/5/2021/RI | 2021-05-12 | zatkana toaleta - sprawdzić od str pionu. | M | 2021-05-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
101/5/2021/R | 2021-05-28 | kl.1. - brak samozamykacza | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2021/RI | 2021-06-23 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu we wskazanym pionie. | M | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
117/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2021/RI | 2021-06-30 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu we wskazanym pionie. | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/7/2021/R | 2021-07-16 | Odczytać stan wodomierza nr. 20079075 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
68/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierz anr 20078366 - małe zużycie | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
69/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20078670 - małe zużycie | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
102/8/2021/R | 2021-08-27 | kl 4 - piwnica - spalona żarówka | D | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
103/8/2021/R | 2021-08-27 | kl.2 - przykręcić antabę w bramie wejściowej | D | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
28/9/2021/RI | 2021-09-22 | problem z grzejnikami wizyta możliwa w dniu 23.09.2021 między 8: a 9:00 | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/9/2021/RI | 2021-09-22 | problem z ogrzewaniem - do spr | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
109/9/2021/R | 2021-09-28 | odczyt wodomierzy indywidualnych na budynku na dzień 30.09.2021 (w załaczniku lista) | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
103/10/2021/R | 2021-10-22 | kl.1 - suszarnia- usunąć wszystkie pozostałe rzeczy (niczyje) z suszarni do altany śmietnikowej | A | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
1/11/2021/ZB | 2021-11-22 | klatka nr 1 - remont suszarni | M |  | Zlecenia budowlane
99/11/2021/R | 2021-11-26 | Przy klatce 1 - wymienić uszkodzony kosz na śmieci na nowy | A | 2021-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
100/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierza głównego na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/12/2021/RI | 2021-12-09 | Śmierdzi z kanalizacji w łazience - sprawdzić | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/12/2021/RI | 2021-12-14 | wybija kratka odpływowa w łazience - do spr. | M | 2021-12-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/1/2022/RI | 2022-01-10 | klatki 1, 3 , 4 - nie świecą lampy orientacyjne na wiatrołapach | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/1/2022/R | 2022-01-11 | Wykonać odczyty w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
23/1/2022/R | 2022-01-11 | Wykonać odczyty w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
24/1/2022/R | 2022-01-11 | Wykonać odczyty w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
44/1/2022/R | 2022-01-14 | Wykonać odczyty wody w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
45/1/2022/R | 2022-01-14 | Wykonać odczyty wody w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
53/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 2 brak prądu | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
68/1/2022/R | 2022-01-18 | altana śmietnikowa - zepsuty zamek w drzwiach wejściowych | A | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
115/1/2022/R | 2022-01-24 | kl.1. uszkodzone drzwi wejściowe w okoliicy zamka | M | 2022-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
149/1/2022/R | 2022-01-31 | kl 1 - uszkodzony samozamykacz | M | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
152/1/2022/R | 2022-01-31 | kl.1 - dokręcenie szyldów w bramie wejściowej | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
3/2/2022/RI | 2022-02-04 | łazienka - zatkany pion kanalizacyjny | M | 2022-02-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/2/2022/R | 2022-02-21 | klatka nr 2 - drzwi zewnętrzne - uszkodzony dolny rygiel | M | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2022/RI | 2022-03-03 | cieknie z grzejnika - umówić się | M | 2022-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/3/2022/R | 2022-03-07 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2022/R | 2022-04-04 | kl.2. urwany samozamykacz w wejściowej bramie + regulacja drzwi domofonowych | M | 2022-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
12/4/2022/R | 2022-04-11 | brak prądu | M | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
32/4/2022/R | 2022-04-19 | brak prądu | M | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
69/4/2022/R | 2022-04-26 | klatki 1-4 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
13/5/2022/R | 2022-05-04 | montaż stopki do drzwi kl. 1 oraz brak światła w piwnicy lewa strona | M | 2022-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
27/5/2022/R | 2022-05-10 | klatka nr 1 ( ściana szczytowa ) - wyczyścić korytka i kratkę ściekową | M | 2022-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
30/5/2022/R | 2022-05-11 | kl.I - uszkodzony rygiel na dole w drugiej bramie | M | 2022-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
31/5/2022/R | 2022-05-11 | kl.2 - nie można otworzyć bramy - zacięty zamek | D | 2022-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
13/5/2022/RI | 2022-05-20 | przygotowanie instalacji do pracy sprzetu w związkuz wykonaniem cwu | M | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.1 - uszkodzony samozamykacz - urwane ramię samozamykacza | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/6/2022/R | 2022-06-02 | zamontować słupki w chodniku | M | 2022-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
47/6/2022/R | 2022-06-21 | przesadzenie wskazanej roślinności | I | 2022-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
13/6/2022/RI | 2022-06-22 | wymiana skorodowanego odcinka kanalizacji w piwnicy. | I | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/6/2022/R | 2022-06-23 | klatka nr 4 - dorobić klucze do piwnic ( lewa i prawa ) | M | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
34/7/2022/R | 2022-07-08 | śmietnik - wyczyścić , odtłuścić i pomalować bramę i konstrukcję dachu | M | 2022-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/7/2022/RI | 2022-07-19 | sprawdzenie grzejnika | M | 2022-07-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/8/2022/RI | 2022-08-02 | piwnica - uzupełnić izolację na c.o. | M | 2022-11-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/8/2022/RI | 2022-08-02 | wyczyścić wpust przy kl.3 | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/8/2022/R | 2022-08-03 | klatka nr 3 - naprawić zamek - nie otwiera się do końca | M | 2022-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
19/8/2022/RI | 2022-08-18 | wymienić zabezpieczenia na instalacji elektrycznej dla klatki nr 4 | M | 2022-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/8/2022/RI | 2022-08-18 | sprawdzenie instalacji | M | 2022-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
124/8/2022/R | 2022-08-31 | kl.4 - urwany rygiel w drzwiach wejsciowych do klatki | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
127/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/9/2022/R | 2022-09-01 | klatka nr 1 - drzwi wewnętrzne - dokęcić antabę | M | 2022-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2022/R | 2022-09-01 | klatka nr 3 - drzwi zewętrzne - zamocować urwane uszczelki | M | 2022-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2022/RI | 2022-09-07 | wymiana zaworu przed wodomierzem zw | M | 2022-09-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/9/2022/RI | 2022-09-13 | wymiana zaworu grzejnikowego w kuchni. | M | 2022-09-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 4 - piwnice - wymienić spalone żarówki | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
54/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 4 - pierwszy i oststni podest - otworzyć nawiewniki | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
40/9/2022/RI | 2022-09-21 | nie grzeje pion od str. balkonów | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/9/2022/RI | 2022-09-23 | nie grzeje pion od strony wejścia do klatki. | M | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/9/2022/R | 2022-09-26 | kl.4 - wymiana przepalonych żarówek piwnicy | A | 2022-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
73/9/2022/RI | 2022-09-28 | sprawdzić inst. c.o. na klatce | M | 2022-09-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne trą górą - regulacja | M | 2022-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
48/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 2 - drugi podest - wyregulować i zamknąc okno | M | 2022-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
49/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 2 - 3 piętro - usunąć kable | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
50/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 2 - M 20 i M 23 - szafy wodomierzy - założyć nowe rygle | M | 2022-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
51/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 2 - drzwi do piwnicy - założyć nowe szyldy i nową klamkę | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
52/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 3 - M 27 i M 35 - szafy wodomierzy - założyć nowe rygle | M | 2022-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
53/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 4 - pierwszy podest - wyregulować i zamknąć okno | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
54/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 4 - piwnica lewa - założyć klosze piwnica prawa - wymienić spalone żarówki , założyć klosze | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
18/10/2022/RI | 2022-10-13 | klatka nr 4 - piwnica lewa - przenieść lampę | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 4 - lewa piwnica - założyć klosz | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
12/11/2022/RI | 2022-11-17 | dobicie wody do pionu. Grzejniki słabo grzeją | M | 2022-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/11/2022/RI | 2022-11-18 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/11/2022/R | 2022-11-18 | Otworzyć skrzynkę z licznikami wody | A | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
56/11/2022/R | 2022-11-18 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
20/11/2022/RI | 2022-11-21 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/11/2022/RI | 2022-11-22 | Nie grzeje jeden grzejnik | M | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/12/2022/RI | 2022-12-01 | zapowietrzone grzejniki | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/12/2022/RI | 2022-12-01 | zapowietrzone grzejniki | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/12/2022/RI | 2022-12-08 | odpowietrzenie grzejnika | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/12/2022/RI | 2022-12-08 | odpowietrzenie grzejników w mieszkaniu | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/12/2022/R | 2022-12-12 | uszkodzona wkładka w altanie śmietnikowej | M | 2022-12-12 | Konserwacja ryczałtowa
32/12/2022/R | 2022-12-12 | kl.II - uszkodzony samozamykacz | A | 2022-12-12 | Konserwacja ryczałtowa
26/12/2022/RI | 2022-12-13 | kl.2. cieknie z grzejnika | M | 2023-01-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/12/2022/RI | 2022-12-15 | odpowietrzanie instalacji c.o. | M | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/12/2022/R | 2022-12-19 | brak prądu | M | 2022-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
96/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.III - zepsuta brama. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
26/1/2023/R | 2023-01-18 | klatki nr 1,2,3,4 - piwnice - umyć klosze , wymienić spalone żarówki , uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
54/1/2023/R | 2023-01-24 | Odczyt wodomierza | A |  | Konserwacja ryczałtowa
34/1/2023/RI | 2023-01-27 | cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/2/2023/R | 2023-02-08 | odczyt wodomierzy | A | 2023-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
36/2/2023/R | 2023-02-10 | Odczyt wodomierza - zrobić zdjęcie | A | 2023-02-10 | Konserwacja ryczałtowa
55/3/2023/R | 2023-03-20 | kl 1 - urwana nóżka przy drzwiach wejściowych | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
98/3/2023/R | 2023-03-30 | Altana śmietnikowa - uszkodzona wkładka w drzwiach | D | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
110/3/2023/R | 2023-03-30 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne - regulacja - drą górą | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
111/3/2023/R | 2023-03-30 | klatka nr 2 - drzwi zewnętrzne - regulacja - trą górą | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
102/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.4 -zacina się zamek w pomieszczeniu dozorcy | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
99/5/2023/R | 2023-05-25 | klatka nr 1 - ostatnie połpiętro - lewa i prawa strona - usunąć skutki przecieków ( zeskrobanie zalanych powłok malarskich, szpachlowanie , malowanie ) | M | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2023/RI | 2023-06-22 | zawór zw do wymiany | M | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/6/2023/RI | 2023-06-23 | zawór zw nie trzyma | M | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/6/2023/ZB | 2023-06-23 | klatki 1 - 4 - mycie daszków wiatrołapów | M |  | Zlecenia budowlane
53/6/2023/R | 2023-06-26 | kl.1- przy wejściu do klatki rozlana biała farba - zebrać farbę i zabezpieczyć aby nie wchodzili i nie roznosili jej po całym chodniku | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
67/6/2023/R | 2023-06-26 | Przewiązka - zamalować grafiti na ścianie | A | 2023-08-01 | Konserwacja ryczałtowa
70/6/2023/R | 2023-06-26 | altana śmietnikowa - zamalowć grafiti (zdjęcie w załączniku) | A | 2023-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
30/6/2023/RI | 2023-06-28 | brak prądu | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/7/2023/ZB | 2023-07-10 | klatki 1-4 - malowanie obróbek blacharskich wiatrołapów | M |  | Zlecenia budowlane
39/7/2023/RI | 2023-07-14 | brak prądu | M | 2023-07-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/7/2023/R | 2023-07-28 | kl.1 - nie świeci lampa informacyjna | D | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
7/8/2023/R | 2023-08-02 | kl.I - brak prądu na klatce | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
9/8/2023/RI | 2023-08-07 | cieknie z grzejnika żeliwnego | M | 2023-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/8/2023/R | 2023-08-31 | sprawdzić stan wodomierza | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2023/R | 2023-09-06 | altana śmietnikowa - zamalować napisy na ścianie | A | 2023-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
18/9/2023/R | 2023-09-11 | lampa nad kl. 1 nie świeci | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
19/9/2023/R | 2023-09-11 | drzwi wejściowe do kl. 1 nie domykają się | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
52/9/2023/R | 2023-09-21 | kl.4 - dorobienie klucza do pom.dozorcy | A | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
66/9/2023/R | 2023-09-25 | klatka nr 1 - wyczyścic kostkę chodnika | M | 2023-09-25 | Konserwacja ryczałtowa
19/9/2023/RI | 2023-09-25 | opróżnienie pionu c.o. ze zładu | M | 2023-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1-4 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
7/10/2023/RI | 2023-10-05 | odpowietrznik leje | M | 2023-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/10/2023/R | 2023-10-10 | klatki 1 - 4 - nawiewniki - otworzyć i wyczyścić | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
46/10/2023/RI | 2023-10-12 | kl.3 - nie zamyka się brama | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/10/2023/RI | 2023-10-17 | nie grzeje | M | 2023-10-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-4 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
12/11/2023/RI | 2023-11-07 | sprawdzenie instalacji c.o. w lokalu | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/11/2023/ZB | 2023-11-16 | klatka nr 4 - remont pomieszczenia dozorczyni | M |  | Zlecenia budowlane
29/11/2023/RI | 2023-11-16 | przelewa się w grzejniku. | M | 2023-11-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/11/2023/R | 2023-11-21 | klatka nr 3 - drzwi wewnętrzne nie domykają się | M | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
40/11/2023/RI | 2023-11-21 | Cieknie przy grzejniku | M | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/12/2023/RI | 2023-12-04 | klatka nr 4 - pomieszczenie dozorczyni - zamontować nową lampę | M | 2023-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/12/2023/R | 2023-12-06 | Klatki 1-4 - piwnice - uzupełnić ubytki izolacji na rurach centralnego ogrzewania | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
38/12/2023/R | 2023-12-08 | kl.4 - regulacja drzwi | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
31/12/2023/RI | 2023-12-27 | wybija kanalizacja w mieszkaniu | M | 2023-12-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/1/2024/RI | 2024-01-16 | sprawdzenie grzejnika - umówić się | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/1/2024/R | 2024-01-24 | kl.4- nie domykają sie drzwi wejściowe do klatki | D | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
2/2/2024/RI | 2024-02-05 | zapowietrzony grzejnik | M | 2024-02-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/2/2024/R | 2024-02-09 | Sprawdzenie poprawności działania wodomierza w mieszkaniu - odczyt | A | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
36/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-4 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
35/4/2024/R | 2024-04-10 | kl;atka nr 4 - chodnik od strony balkonów - zamontować wyrwany słupek | M | 2024-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
4/5/2024/RI | 2024-05-06 | klatki 1-4 - piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/5/2024/R | 2024-05-16 | Chodnik - zamontować słupek drogowy , wyprostować drugi , pomalować wszystkie | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
39/5/2024/R | 2024-05-16 | Śmietnik - w otworze zamontować sztywną kratkę | M | 2024-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
67/5/2024/R | 2024-05-22 | Śmietnik - wybetonować próg przy krawężniku | M | 2024-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2024/R | 2024-06-03 | kl.3. drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2024-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2024/RI | 2024-06-05 | Spuszczenie wody z pionu | M | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/6/2024/R | 2024-06-19 | pomalować słupki parkingowe przy budynku (biało -czerwone) | A | 2024-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
16/7/2024/R | 2024-07-11 | Klatka 2- urwany rygiel w drzwiach wejściowych | A | 2024-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
19/8/2024/R | 2024-08-09 | kl.1 - urwana klamka w drugiej bramie wejściowej | A | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
30/9/2024/R | 2024-09-06 | sprawdzić odczyt wodomierzy w lokalu mieszkalnym i czy wodomierze działaja poprawnie (22) | A | 2024-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
7/10/2024/R | 2024-10-02 | Brak ogrzewania w bloku- sprawdzić | A | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
73/10/2024/R | 2024-10-16 | Przy klatce nr 1 - zakup i założenie siatki pomiędzy żywopłotami - zabezpieczyć żeby nikt nie wchodził do ogródka | M | 2024-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
62/11/2024/R | 2024-11-18 | kl.4 - zacina się zamek w drzwiach wejściowych na klatkę | D | 2024-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
9/12/2024/RI | 2024-12-05 | Nie grzeje grzejnik | M | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/12/2024/RI | 2024-12-05 | Nie trzyma zawór przed wodomierzem | M | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/12/2024/RI | 2024-12-11 | Zawór Zw do wymiany | M | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/12/2024/R | 2024-12-11 | Klatka 1- brak możliwości wejścia do klatki | I | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
33/12/2024/RI | 2024-12-16 | Klatka 2- brak prądu w piwnicy | I | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)