## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 54.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
1/1/2021/RI | 2021-01-04 | zawór zw nie trzyma | M | 2021-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/1/2021/R | 2021-01-04 | dorobienie 2 kluczy do pom. tech. | M | 2021-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
39/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
41/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
50/1/2021/R | 2021-01-20 | zacina się zamek w altanie śmietnikowej | A | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
31/1/2021/RI | 2021-01-26 | cykliczne zalewanie łazienki - sprawdzić instalacje w mieszkaniu powyżej | M | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
143/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
53/2/2021/R | 2021-02-17 | altana śmietnikowa - nitowanie blach | A | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
98/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
128/2/2021/R | 2021-02-25 | kl 4- uszkodzony samozamykacz w drzwiach wejściowych | D | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
129/2/2021/R | 2021-02-25 | Palikowanie drzew - sumaków w ogródkach z tyłu budynku. | A | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
132/2/2021/R | 2021-02-26 | kl 5- piwnica - spalona żarówka | D | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2021/R | 2021-03-02 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2021/R | 2021-03-02 | wyczyscić korytka przed garażami | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
12/3/2021/R | 2021-03-02 | klatka nr 6 - nie domykają się drzwi domofonowe | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
13/3/2021/R | 2021-03-02 | kl 2 - brama wejściowa się nie domyka.Uszczelki przy drzwiach sa uszkodzone.opadły drzwi. | A | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
21/3/2021/R | 2021-03-08 | brak prądu | M | 2021-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
22/3/2021/R | 2021-03-08 | brak prądu | M | 2021-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
8/3/2021/RI | 2021-03-12 | nie można zakręcić zaworu zw przed wodomierzem | M | 2021-03-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/3/2021/R | 2021-03-16 | Usunięcie powalonego drzewa wraz z wywozem i utylizacją odpadów (sumak octowiec) zgodnie z notatką UMK WKŚ | A | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
29/4/2021/R | 2021-04-16 | urwana klamka kl 4 | M | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
44/4/2021/R | 2021-04-19 | klatka nr 6 - drzwi domofonowe - regulacja | M | 2021-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
66/4/2021/R | 2021-04-23 | kl.VI - drzwi wejściowe do klatki nie domykają się -sprawdzić i wyregulować samozamykacz. | A | 2021-04-23 | Konserwacja ryczałtowa
110/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/5/2021/RI | 2021-05-04 | wyciek z kanalizacji. | M | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
92/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2021/R | 2021-06-01 | klatka nr 3 - piwnica - wymienić spalone żarówki | M | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
42/6/2021/R | 2021-06-14 | kl.5 - poluzowana antaba w drzwiach wejściowych | M | 2021-06-14 | Konserwacja ryczałtowa
116/6/2021/R | 2021-06-29 | kl.6- urwana nóżka podtrzymujaca drzwi wejściowe | M | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
118/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
34/7/2021/R | 2021-07-08 | zamalować napisy na altanie śmietnikowej | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
62/7/2021/R | 2021-07-14 | kl 1 - pomieszczenie dozorcy -spalona żarówka | D | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
67/7/2021/R | 2021-07-16 | odczytać stan wodomierza nr 20028055 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
129/7/2021/R | 2021-07-21 | kl.3. drzwi wejściowe do piwnicy - uszkodzona wkładka | M | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
39/8/2021/R | 2021-08-10 | sprawdzić instalację elektryczną w mieszkaniu | M | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
3/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2021/RI | 2021-09-09 | klatka nr 5 - sprawdzenie WLZ dla klatki nr 6 | M | 2021-09-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/9/2021/RI | 2021-09-27 | cieknie po rurach c.o. w mieszkaniu | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
129/9/2021/R | 2021-09-29 | Na początku bloku -przy kl.1 - zamontować trzy słupki | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
130/9/2021/R | 2021-09-29 | Przy altanie śmietnikowej odświeżyć - namalować nową kopertę | A | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
11/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
21/10/2021/R | 2021-10-01 | Odczyt wodomierzy indywidualnych na dzień 01.10.2021 | A | 2021-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
69/10/2021/R | 2021-10-12 | klatka nr 3 - drzwi zewnętrzne - trą dołem - regulacja | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
70/10/2021/R | 2021-10-12 | klatka nr 3 - kraty okienne dokręcić - uzupełnić śruby i nakrętki | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2021/RI | 2021-10-12 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne - regulacja | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/10/2021/R | 2021-10-12 | klatki 3 , 4 - suszarnie wymienić spalone żarówki | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
89/10/2021/R | 2021-10-14 | kl.3 - uszkodzona wkładka do piwnicy | A | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
97/10/2021/R | 2021-10-19 | kl.1 - zatkany zlew w pomieszczeniu pani sprzatajacej | A | 2021-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
124/10/2021/R | 2021-10-27 | parking - wymalować pasy | M |  | Konserwacja ryczałtowa
125/10/2021/R | 2021-10-27 | wyrwany słupek na chodniku przy klatce 1 -zamontować | A | 2021-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
23/11/2021/R | 2021-11-04 | Dorobić zestaw kluczy do pomieszczenia dozorczyni -Kordiana 54 kl.I | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
60/11/2021/R | 2021-11-17 | kl.4 piwnica brak prądu | M | 2021-11-17 | Konserwacja ryczałtowa
80/11/2021/R | 2021-11-24 | kl 3 - uszkodzone ramię samozamykacza | A | 2021-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
101/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
44/11/2021/RI | 2021-11-29 | klatka nr 6 - brak oświetlenia w komórkach lokatorskich | M | 2021-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
148/11/2021/R | 2021-11-30 | kl.3 - uszkodzona wkładka w bramie | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
45/11/2021/RI | 2021-11-30 | odłączyć zasilanie lamp LED na wysięgnikach | M | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe - brak dolnego rygla - nie domykają się - regulacja samozamykacza | M | 2021-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/12/2021/RI | 2021-12-03 | zawór zw do wymiany | M | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/12/2021/R | 2021-12-06 | kl.1 i 3 - wymiana świetlówek w lampach orientacyjnych | A | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
17/12/2021/R | 2021-12-06 | brak prądu w mieszkaniu | A | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
84/12/2021/R | 2021-12-21 | kl1- piwnica - spalona żarówka | M | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
12/1/2022/R | 2022-01-04 | kl 6 - suszarnia - dorobić klucz do drzwi wejściowych do suszarni | A | 2022-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
29/1/2022/R | 2022-01-13 | klatka nr 5 - drzwi do piwnicy - szyld klamki - założyć nowe wkręty i dokręcić | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
35/1/2022/R | 2022-01-13 | Wykonać odczyty w lokalach mieszkalnych | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
54/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 3 BRAK PRĄDU | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
65/1/2022/R | 2022-01-17 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
66/1/2022/R | 2022-01-17 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
67/1/2022/R | 2022-01-17 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
150/1/2022/R | 2022-01-31 | kl. IV-VI - regulacja samozamykaczy w bramach wejściowych | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
2/2/2022/R | 2022-02-01 | Sprawdzic jaka jest kłódka powieszona na wodomierzu - czy jest to kłódka spółdzielni | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
21/2/2022/R | 2022-02-11 | 15.02.2022 (wtorek) godz 10-11 otworzyć pomieszczenie wodomierza głownego pracownikom MPWiK - wymiana wodomierza | A | 2022-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
31/2/2022/R | 2022-02-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
32/2/2022/R | 2022-02-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
33/2/2022/R | 2022-02-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
49/2/2022/R | 2022-02-21 | Brak prądu | M | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
52/2/2022/R | 2022-02-21 | Odczyt wodomierza w lokalu mieszkalnym | A | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
53/2/2022/R | 2022-02-21 | Odczyt wodomierza w lokalu mieszkalnym | A | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
56/2/2022/R | 2022-02-22 | Brak prądu w piwnicy | M | 2022-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
85/2/2022/R | 2022-02-28 | klatki 1,3,4,5,6 - suszarnie - zamontować kłódki do włazów dachowych | M | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
23/3/2022/R | 2022-03-07 | Brak pradu w mieszkaniu | M | 2022-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
48/3/2022/R | 2022-03-17 | wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
13/4/2022/R | 2022-04-11 | brak prądu | M | 2022-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
23/4/2022/RI | 2022-04-11 | wybija kanalizacja w kuchni | M | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/4/2022/R | 2022-04-19 | brak prądu | M | 2022-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
30/4/2022/RI | 2022-04-26 | dorobić klucz do pom. rozdzielacza | M | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/4/2022/R | 2022-04-26 | klatki 1-6 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
20/5/2022/R | 2022-05-06 | kl.3. drzwi zewnętrzne do regulacji | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2022/RI | 2022-05-06 | zalanie mieszkania - spr. przyczyny | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/5/2022/R | 2022-05-17 | kl.3- opadły drzwi od pola | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2022/RI | 2022-05-20 | przygotowanie instalacji do pracy sprzetu w związkuz wykonaniem cwu | M | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/6/2022/R | 2022-06-02 | śmietnik - zamontować wkładki w drzwiach | M | 2022-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
35/6/2022/R | 2022-06-15 | klatki 1-6 - piwnice - wymienić spalone żarówki | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
12/6/2022/RI | 2022-06-15 | wymienić zawór przy wodomierzu | M | 2022-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/6/2022/R | 2022-06-21 | przesadzenie wskazanej roślinności | I | 2022-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2022/R | 2022-07-01 | kl.3 piwnica brak prądu | M | 2022-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2022/ZB | 2022-07-05 | Przeniesienie lampy oświetlenia zewnętrznego celem prawidłowego oświetlenia chodnika znajdującego się wzdłuż ściany szczytowej budynku ( klatka nr 6 ) | M |  | Zlecenia budowlane
4/7/2022/RI | 2022-07-05 | klatka nr 4 - brak zasilania | M | 2022-07-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/7/2022/R | 2022-07-06 | kl.3 - sprawdzic numer wkładki w drzwiach do piwnicy | A | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2022/RI | 2022-07-13 | brak zasilania węzła | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/7/2022/RI | 2022-07-13 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/7/2022/R | 2022-07-14 | Odczyt wodomierzy indywidualnych | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
63/7/2022/R | 2022-07-14 | Odczyt wodomierzy indywidualnych | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
66/7/2022/R | 2022-07-14 | Odczyt wodomierzy indywidualnych | A | 2022-07-15 | Konserwacja ryczałtowa
68/7/2022/R | 2022-07-14 | Odczyt wodomierzy indywidualnych | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
21/7/2022/RI | 2022-07-20 | zawór zw nie trzyma. | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/7/2022/R | 2022-07-20 | klatka nr 6 - regulacja drzwi zewnętrznych - trą dołem i nie domykają się | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
100/7/2022/R | 2022-07-25 | kl.3. uszkodzone wejściowe drzwi | M | 2022-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
33/8/2022/R | 2022-08-16 | klatka nr 2 - uszkodzona wkładka w drzwiach do piwnicy | M | 2022-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
34/8/2022/R | 2022-08-16 | klatka nr 4 - zacina się wkładka w drzwiach do piwnicy | M | 2022-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/8/2022/R | 2022-08-19 | altana śmietnikowa - zdjąć i schować klapę z pojemnika.Poukładać pojemniki wzdłuż | M | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
53/8/2022/R | 2022-08-19 | Poukładać rozrzucone gabaryty przy altanie śmietnikowej.Odpady które się nadają do utylizacji wrzucić do pojemników na śmieci | A | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
81/8/2022/R | 2022-08-29 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne - opiankować , wytynkować , pomalować szpalety i śćiany. Od zewnątrz - osilikonować | M | 2022-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
82/8/2022/R | 2022-08-29 | Parking - usunąć sypiące się kamienie | M | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
83/8/2022/R | 2022-08-29 | Parking - dokończyć malowanie pasów | M |  | Konserwacja ryczałtowa
34/8/2022/RI | 2022-08-30 | spuszczenie wody | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
128/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
17/9/2022/R | 2022-09-09 | samozamykacz kl. 5 | M | 2022-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
27/9/2022/R | 2022-09-13 | brak prądu w mieszkaniu | A | 2022-09-13 | Konserwacja ryczałtowa
36/9/2022/R | 2022-09-15 | klatka nr 4 - ostatni podest - ściana - usunąć zniszczoną lamperię , odgrzybić i pomalować | M | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
24/9/2022/RI | 2022-09-20 | montaż wkładki systemowej w drzwiach do pom. węzła | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 6 - piwnice - wymienić spalone żarówki | M | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
55/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 6 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
28/9/2022/RI | 2022-09-21 | sprawdzenie grzejników | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/9/2022/RI | 2022-09-21 | kl.2. wymiana odpowietrznika na klatce | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/9/2022/R | 2022-09-21 | kl.6 - rozbita szyba w bramie wejściowej | A | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
32/9/2022/RI | 2022-09-21 | nie grzeje | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/9/2022/RI | 2022-09-21 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/9/2022/RI | 2022-09-23 | klatka nr 3 - suszarnia - wymienić niesprawne odpowietrzniki na grzejnikach | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/9/2022/RI | 2022-09-23 | klatki nr 3,4,5 - zbyt długo świecą się lampy na wiatrołapach i dwie lampy na elewacji | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/9/2022/RI | 2022-09-23 | Brak ogrzewania | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/9/2022/RI | 2022-09-26 | Brak prądu | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/9/2022/R | 2022-09-28 | sprawdzić numer wkładki do piwnicy. | A | 2022-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2022/RI | 2022-10-06 | kl.5. wejście do piwnicy wkładka ciężko chodzi | M | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/10/2022/RI | 2022-10-13 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/10/2022/RI | 2022-10-13 | grzejnik nie grzeje w łazience | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 1 - szafa gazomierzy - założyć rygiel , szafa elektryczna - naprawić zaczep | M | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
70/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 1 - mieszkanie nr 11 - szafa gazomierzy - naprawic rygiel | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
71/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 4 - zamocować skrzynkę pocztową | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
72/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 4 - regulacja drzwi zewnętrznych | M | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
73/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne - zamocować uszczelkę | M | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
84/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 2 - drzwi zewnętrzne - regulacja | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
85/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 3 - przedostatni podest - dokręcić kratę | M | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
98/10/2022/R | 2022-10-19 | sprawdzić numer wodomierza cwu | A | 2022-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
99/10/2022/R | 2022-10-19 | sprawdzić numer wodomierza cwu | A | 2022-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
106/10/2022/R | 2022-10-19 | garaż nr 1 - prawa strona - uzupełnić podbudowę pod zapadniętymi kostkami | M | 2022-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
24/10/2022/RI | 2022-10-19 | wyciek z zimnej wody w szachcie. | M | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/10/2022/RI | 2022-10-24 | nie grzeją 2 grzejniki | M | 2022-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/11/2022/R | 2022-11-02 | kl.1 - sprawdzić działanie samozamykacza | D | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
12/11/2022/R | 2022-11-04 | skrzynka na klatce z licznikami -zmienić kłódkę z niebieskiej na czarną | M | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
10/11/2022/RI | 2022-11-15 | zapowietrzony grzejnik w kuchni | M | 2022-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/11/2022/R | 2022-11-18 | Otworzyć szafkę z licznikami wodomierzy | A | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
28/11/2022/RI | 2022-11-22 | odpowietrzanie grzejników. | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/11/2022/RI | 2022-11-24 | zalewa mieszkanie poniżej - do spr | M | 2022-11-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/11/2022/RI | 2022-11-30 | kl.3 dorobić punkt czerpalny cwu dla dozorcy obok istniejącego punktu z zw i zamknąć całość w skrzynce. | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/12/2022/R | 2022-12-07 | kl.2 samozamykacz w drzwiach domofonowych uszkodzony | M | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
54/12/2022/R | 2022-12-19 | altana śmietnikowa- urwana klamka i szyld, drzwi nie można zamkąć na klucz. | D | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
35/12/2022/RI | 2022-12-20 | zaplombować wodomierz zw | M | 2022-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/12/2022/R | 2022-12-21 | kl.II - uszkodzony samozamykacz w drzwiach wejściowych do klatki | M | 2022-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
7/1/2023/R | 2023-01-09 | kl.3 - otworzyć drzwi do piwnicy pracownikowi z Firmy Orange | A | 2023-01-09 | Konserwacja ryczałtowa
27/1/2023/R | 2023-01-18 | klatki od 1 do 6 - piwnice - umyć klosze , wymienić spalone żarówki , uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
92/1/2023/R | 2023-01-26 | ściany wejścia do węzła c.o. - wytynkować i pomalować próg i ościeżnica - wyczyścić i uzupełnic ubytki tynku | M | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
36/1/2023/RI | 2023-01-30 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/2/2023/R | 2023-02-08 | Odczyt wodomierzy | A | 2023-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
12/2/2023/RI | 2023-02-10 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2023-02-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/2/2023/R | 2023-02-17 | na kl. 3 lampa na wysokim parteże nie świeci (przed mieszkaniem) | M | 2023-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
46/2/2023/R | 2023-02-20 | kl.1 - duża lampa nad klatką nie świeci i informacyjna | A | 2023-02-20 | Konserwacja ryczałtowa
47/2/2023/R | 2023-02-20 | klatka nr 3 - parter - wymalować fragment sufitu | M | 2023-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
73/2/2023/R | 2023-02-28 | klamka w śmietniku uszkodzona | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
6/3/2023/R | 2023-03-02 | kl.1 - urwane ramię samozamykacza | D | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
40/3/2023/R | 2023-03-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
42/3/2023/R | 2023-03-20 | brak pradu w mieszkaniu | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
49/3/2023/R | 2023-03-20 | Wymiana wodomierza głównego - z pracownikami MPWiK kl.5 | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
101/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.2 - na III piętrze nie można zamknąć okna | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
109/3/2023/R | 2023-03-30 | rura spustowa - garaże nr 1 i 2 - wyczyscić czyszczak , obetonować rurę | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/4/2023/R | 2023-04-12 | usunięcie zalegających płyt z piwnicy | M | 2023-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
80/4/2023/R | 2023-04-26 | kl 1-6 - powymieniać spalone żarówki w piwnicach | A | 2023-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
10/4/2023/RI | 2023-04-27 | zawór zimnej wody nie trzyma | M | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
100/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.2 - brak światła w piwnicy. Zepsuty wyłącznik | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
104/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.6 - nie można zamknąć okna na klatce II piętro | M | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
51/5/2023/R | 2023-05-17 | śmietnik - ściana boczna - wyprostować i zamontować uszkodzony element | M | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
70/5/2023/R | 2023-05-18 | odczyt wodomierza indywidualnego | A | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
128/5/2023/R | 2023-05-30 | Parking - usunąć kamienie i wsypać je za krawężnik w rejonie śmietnika | M | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2023/RI | 2023-06-01 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | I | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/6/2023/R | 2023-06-06 | antaba kl. 1 drzwi domofonowe | M | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2023/ZB | 2023-06-23 | klatki 1 - 6 - mycie daszków wiatrołapów | M |  | Zlecenia budowlane
7/7/2023/R | 2023-07-03 | klatka nr 1 - drzwi wewnętrzne - uszkodzony rygiel | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2023/UB | 2023-07-10 | klatki od 1 do 6 - malowanie obróbek blacharskich wiatrołapów | M |  | Umowy budowlane
27/7/2023/R | 2023-07-10 | śmietnik - dokręcić szyldy klamek , lewe drzwi nie zamykaja się | M | 2023-07-10 | Konserwacja ryczałtowa
58/7/2023/R | 2023-07-24 | drzwi od wiaty śmietnikowej uszkodzone | M | 2023-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
22/8/2023/RI | 2023-08-24 | opróżnienie pionu instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-08-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/8/2023/RI | 2023-08-24 | opróżnienie pionu instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-08-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/9/2023/R | 2023-09-12 | kl.IV - sprawdzić nr wkładki w drzwiach do piwnicy i dorobić 1 szt klucza | M | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1-6 - otworzyc i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
28/10/2023/RI | 2023-10-10 | nie grzeje łazienka | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/10/2023/R | 2023-10-10 | klatki 1- 6 - nawiewniki - otworzyć i wyczyścić | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
84/10/2023/R | 2023-10-10 | klatka nr 5 - od strony balkonów - niedrożny odpływ rury spustowej | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
85/10/2023/R | 2023-10-10 | klatka nr 4 - od strony balkonów - uzupełnić brakujący odcinek rury spustowej | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
33/10/2023/RI | 2023-10-10 | klatka nr 3 - nie grzeje pion | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/10/2023/RI | 2023-10-25 | klatki 2 , 4 , 6 - nie świecą numery orientacyjne | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-6 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
37/12/2023/R | 2023-12-08 | kl.5 - regulacja drzwi | D | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
46/12/2023/R | 2023-12-11 | Altana śmietnikowa -urwany łańcuch od drzwi wejściowych | A | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
23/12/2023/RI | 2023-12-13 | klatka nr 5 - nie świeci lampa informacyjna | M | 2023-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/12/2023/RI | 2023-12-14 | klatka nr 1 - nie świeci lampa na elewacji | M | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/1/2024/R | 2024-01-18 | kl.5 - opadły drzwi wejściowe do klatki | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
40/1/2024/R | 2024-01-24 | kl.4 - uszkodzone ramię od samozamykacza w drzwiach wejściowych | A | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
18/2/2024/R | 2024-02-09 | Sprawdzenie poprawności działania wodomierza w mieszkaniu - odczyt | A | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
21/2/2024/RI | 2024-02-21 | Brak prądu | M | 2024-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2024/RI | 2024-03-04 | klatka nr 4 - brak oświetlenia | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-6 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
76/3/2024/R | 2024-03-27 | Parking - zamontować zerwany znak drogowy | M | 2024-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
4/4/2024/R | 2024-04-04 | klatka nr 3 - piwnica - wymienić spaloną żarówkę | M | 2024-04-04 | Konserwacja ryczałtowa
7/4/2024/RI | 2024-04-15 | sprawdzenie instalacji c.o. | M | 2024-04-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/4/2024/R | 2024-04-18 | wyczyścić korytka przed garażami wyczyścić pod kratkami studzienek | M | 2024-04-23 | Konserwacja ryczałtowa
94/4/2024/R | 2024-04-26 | Montaż gumowych najazdów przy krawężnikach | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
118/4/2024/R | 2024-04-29 | Klatka 2- zepsuta wkładka od drzwi do piwnicy | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
122/4/2024/R | 2024-04-30 | klatka nr 2 - nie można otworzyć drzwi do piwnicy | M | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2024/RI | 2024-05-06 | klatki 1- 6 - piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/5/2024/R | 2024-05-16 | Murki pomiędzy garażami - zamontować nowe płytki , uzupełnić fugi , uzupełnić tynk mozaikowy | M | 2024-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
33/5/2024/R | 2024-05-16 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wyczyścić i zamontować prawidłowo znak drogowy | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
20/6/2024/R | 2024-06-10 | Altana śmietnikowa- uszkodzone prawe drzwi | A | 2024-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2024/RI | 2024-06-20 | Brak prądu | M | 2024-06-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/6/2024/R | 2024-06-28 | kl.2 - brak ramienia samozamykacza - uszkodzony | A | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
107/7/2024/R | 2024-07-31 | Kl. 3- Regulacja samozamykacza | M | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/8/2024/RI | 2024-08-05 | Brak prądu | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/8/2024/RI | 2024-08-07 | brak oświetlenia ulicznego | A | 2024-08-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/8/2024/R | 2024-08-19 | kl.6 - II p - lampa na klatce schodowej mruga | M | 2024-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
52/9/2024/R | 2024-09-18 | kl.2 - brak światła na klatce | M | 2024-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
75/9/2024/R | 2024-09-20 | kl.5 - urwana guma - uszczelka przy drzxwiach zewnętrznych | D | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
16/10/2024/R | 2024-10-02 | Klatka 2- uszkodzona wkładka od drzwi wejściowych do piwnicy | A | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2024/RI | 2024-11-19 | Brak prądu w mieszkaniu | I | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/11/2024/R | 2024-11-19 | kl.2 - brak światła w piwnicy | D | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
42/12/2024/R | 2024-12-18 | Klatka 2- zerwana klamka w drzwiach wejściowych | I | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa