## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 56.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
90/1/2021/R | 2021-01-26 | sprawdzić i odczytać licznik zw 20083087 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
91/1/2021/R | 2021-01-26 | sprawdzić i odczytać licznik zw 20080372 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
92/1/2021/R | 2021-01-26 | sprawdzić i odczytać licznik zw 20080378 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
93/1/2021/R | 2021-01-26 | sprawdzić i odczytać licznik zw 20080866 | A | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
96/1/2021/R | 2021-01-27 | Sprawdzić i odczytać licznik zw 20080648 | A | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
144/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
23/2/2021/R | 2021-02-05 | schowanie pojemnika na smieci do altany | M | 2021-02-05 | Konserwacja ryczałtowa
44/2/2021/R | 2021-02-15 | kl.2 - otworzyć pomieszczenie z wodomierzem pracownikom MPWiK | A | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
59/2/2021/R | 2021-02-17 | kl.III - nie domyka sie brama | D | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
99/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
19/3/2021/R | 2021-03-05 | kl.5 drzwi wewnętrzne klatki - urwana klamka | M | 2021-03-05 | Konserwacja ryczałtowa
88/3/2021/R | 2021-03-25 | klatki 1-10 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
3/4/2021/RI | 2021-04-07 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-04-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/4/2021/R | 2021-04-14 | kl 2 - nie świeci lampa w piwnicy | D | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
20/4/2021/R | 2021-04-14 | Odczytać wszystkie liczniki główne na budynku - klatka II, V, IX | A | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
77/4/2021/R | 2021-04-27 | klatka nr 4 - drzwi domofonowe - urwana klamka | M | 2021-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
111/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/5/2021/R | 2021-05-04 | kl.4. drzwi wewn. ocierają o posadzkę | M | 2021-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
25/5/2021/R | 2021-05-07 | brak prądu | M | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
43/5/2021/R | 2021-05-17 | zamontowanie 2 znaków informujących o zakazie postoju i zatrzymywania sięw przewiązce budynku kordiana 56 | M | 2021-06-16 | Konserwacja ryczałtowa
51/5/2021/R | 2021-05-21 | kl. 6 złamany klucz w prawej piwnicy | M | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
58/5/2021/R | 2021-05-21 | kl.VI- urwany klucz w drzwiach do piwnicy. | M | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
93/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
17/6/2021/R | 2021-06-07 | kl 7 sprawdzić bramę wejściową wewnętrzną i zewnętrzną- nie domyka się | M | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
37/6/2021/R | 2021-06-10 | kl 5-10 nie świecą lampy orientacyjne | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
41/6/2021/R | 2021-06-10 | brak prądu | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
65/6/2021/R | 2021-06-21 | Kordiana 56 - parking na samej górze mruga lampa uliczna | M | 2021-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
5/6/2021/RI | 2021-06-21 | cieknie na zaworze przy wodomierzu | M | 2021-06-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/6/2021/R | 2021-06-25 | kl.8. uszkodzona wkładka w bramie domofonowej | M | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
119/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2021/RI | 2021-07-01 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu we wskazanym pionie. | M | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/7/2021/RI | 2021-07-13 | wybija kanalizacja w lokalu - spr drożność od str pionu | M | 2021-07-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/7/2021/R | 2021-07-14 | kl.3- brak światła w piwnicy | D | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
71/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20080645 - małe zużycie | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
72/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20080384 - małe zużycie | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
127/7/2021/R | 2021-07-21 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
128/7/2021/R | 2021-07-21 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
7/8/2021/R | 2021-08-03 | klatka nr 5 - drzwi wewnętrzne - nie dociąga samozamykacz | M | 2021-08-04 | Konserwacja ryczałtowa
11/8/2021/R | 2021-08-03 | klatka nr 5 i 6 - uzupełnić ubytki tynku na cokołach | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
12/8/2021/R | 2021-08-03 | klatki 1-10 - cokoliki na ścianach wiatrołapów - uzupełnić fugi | M | 2021-09-13 | Konserwacja ryczałtowa
17/8/2021/R | 2021-08-04 | klatka nr 9 i 10 - drzwi zewnętrzne trą dołem i nie domykają się | M | 2021-08-05 | Konserwacja ryczałtowa
32/8/2021/R | 2021-08-10 | Brak prądu w lokalu. | M | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2021/RI | 2021-08-13 | opróżnienie wskazanych pionów c.o. ze zładu | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/8/2021/RI | 2021-08-16 | wyciek w łazience - ustalić przyczynę | M | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/8/2021/RI | 2021-08-18 | opróżnienie wskazanego pionu c.o. ze zładu | M | 2021-08-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/8/2021/RI | 2021-08-25 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-08-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
113/8/2021/R | 2021-08-27 | brak prądu | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
24/8/2021/RI | 2021-08-30 | zalewanie klatki - sprawdzić instalacjję w mieszkaniu | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
122/8/2021/R | 2021-08-30 | brak prądu na klatce 3 | M | 2021-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
146/8/2021/R | 2021-08-31 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
147/8/2021/R | 2021-08-31 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
148/8/2021/R | 2021-08-31 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
25/8/2021/RI | 2021-08-31 | spuścić wodę z pionu łazienkowego c.o. | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/9/2021/RI | 2021-09-06 | zalewanie klatki - sprawdzić instalację w mieszkaniu | M | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/9/2021/RI | 2021-09-07 | nie można zamknąć zaworu wody | M | 2021-09-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/9/2021/R | 2021-09-14 | dorobić klucze do klatki, rozdzielni, szlabanu | M | 2021-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
15/9/2021/RI | 2021-09-17 | wymiana odcinka przeciekającej kanalizacji w piwnicy | M | 2021-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/9/2021/R | 2021-09-20 | BRAK PRĄDU | M | 2021-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
24/9/2021/RI | 2021-09-22 | nie grzeje kuchnia i mały pokój | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/9/2021/RI | 2021-09-22 | kapie woda w kuchni | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
95/9/2021/R | 2021-09-24 | kl. 10 - wymiana świetlówki | A | 2021-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
132/9/2021/R | 2021-09-30 | kl.2 - uszkodzona wkładka do pomieszczenia dozorcy | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2021/R | 2021-10-01 | Odczyt wodomierzy indywidualnych na dzień 01.10.2021 | A |  | Konserwacja ryczałtowa
23/10/2021/RI | 2021-10-07 | problem z ciśnieniem wody w łazience | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - dokręcić zamek | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
83/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne - dokręcić antabę | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
84/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 4 - suszarnia - wymienić spalone zarówki , założyć klosze | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
85/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 4 - piwnica - spalona żarówka | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
86/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 6 - piwnica prawa dokręcić szyldy | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
87/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 8 - drzwi domofonowe - dokęcić zamek | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
88/10/2021/R | 2021-10-13 | klatka nr 10 - drzwi zewnętrzne - dokręcić antabę | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
96/10/2021/R | 2021-10-18 | kl.7. - uszkodzone drzwi domofonowe - do spr. | M | 2021-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
98/10/2021/R | 2021-10-19 | odgrzybić ścianę po zalaniu | M | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
70/10/2021/RI | 2021-10-27 | problem z grzejnikiem - do spr | M | 2021-10-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
130/10/2021/R | 2021-10-28 | zakupić i załozyć siatkę ochronną wokół nowo nasadzonego frzewa | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/11/2021/RI | 2021-11-03 | nie grzeje kaloryfer w łazience | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/11/2021/R | 2021-11-16 | kl.5 - godz. 8-12- otwarcie pomieszczenia z wodomierzem pracownikom WMK.S.A | A | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
75/11/2021/R | 2021-11-22 | pani co zalewa klatkę. będzie w czwartek 25.11 trzeba się umówić na spotkanie | M | 2022-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
37/11/2021/RI | 2021-11-22 | odpowietrznik do wymiany | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
124/11/2021/R | 2021-11-29 | brak prądu w mieszkaniu | A | 2021-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
125/11/2021/R | 2021-11-29 | brak pradu w mieszkaniu | A | 2021-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
6/12/2021/RI | 2021-12-06 | problem z kanalizacją w kuchni - do spr | M | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/12/2021/R | 2021-12-09 | kl.10 - uszkodzona klamka w drzwiach do piwnicy | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
15/12/2021/RI | 2021-12-13 | nie grzeje część grzejników. | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/12/2021/RI | 2021-12-13 | nie grzeje 1 grzejnik - umówić się. | M | 2021-12-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/12/2021/RI | 2021-12-14 | nie grzeje 1 grzejnik. | M | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/12/2021/RI | 2021-12-15 | zawór wody w szachcie prawdopodobnie do wymiany | M | 2021-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/12/2021/R | 2021-12-16 | kl.7 - zepsuty rygiel w drzwiach wejściowych | D | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
28/12/2021/RI | 2021-12-21 | bulga coś w grzejniku | M | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
106/12/2021/R | 2021-12-29 | kl. 1 krata w oknie wyrwana na 4 piętrze | M | 2021-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/1/2022/R | 2022-01-04 | kl.9 - urwany rygiel w drzwiach domofonowych | D | 2022-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
9/1/2022/RI | 2022-01-10 | klatki nr 1 i 5 - nie świecą lampy orientacyjne na wiatrołapach | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/1/2022/R | 2022-01-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
71/1/2022/R | 2022-01-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
72/1/2022/R | 2022-01-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
73/1/2022/R | 2022-01-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
74/1/2022/R | 2022-01-18 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
18/1/2022/RI | 2022-01-18 | problem z kanalizacją - umówić się | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/1/2022/RI | 2022-01-19 | Górna przewiązka - spalona żarówka w lampie | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/1/2022/R | 2022-01-19 | kl.8 - strzelają drzwi wejściowe do klatki - uszkodzony samozamykacz - zakupić nowy i założyć | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
119/1/2022/R | 2022-01-26 | altana śmietnikowa- zacina się zamek w drzwiach altany. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
151/1/2022/R | 2022-01-31 | kl.3 - wymiana żarówki w piwnicy | D | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
153/1/2022/R | 2022-01-31 | altana śmietnikowa (I) - zacina się zamek w drzwiach wejściowych | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
8/2/2022/R | 2022-02-02 | klatki 7,8,9,10 - zamknąć kłódki szaf gazomierzy | M | 2022-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
9/2/2022/R | 2022-02-02 | klatka nr 7 - zeskrobać odparzoną lamperię pomiędzy parterem , a półpiętrem | M | 2022-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/2/2022/RI | 2022-02-07 | rura w piwnicy przecieka. | M | 2022-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/2/2022/R | 2022-02-21 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - uszkodzona klamka | M | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
76/2/2022/R | 2022-02-25 | suszarnie klatek 1,2,3,4 - założyć kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
13/3/2022/R | 2022-03-04 | odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-03-04 | Konserwacja ryczałtowa
20/3/2022/R | 2022-03-07 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
33/3/2022/R | 2022-03-10 | klatka nr 5 - wiatrołap , zeskrobać napisy , wyszpachlować i pomalować farba emulsyjną i olejną | M | 2022-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
36/3/2022/R | 2022-03-14 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - urwana klamka | M | 2022-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
37/3/2022/R | 2022-03-14 | dolna przewiązka - zamontować znaki - zakaz parkowania | M | 2022-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
83/3/2022/R | 2022-03-28 | kl 5 urwany rygiel w bramie wejściowej | M | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
84/3/2022/R | 2022-03-28 | urwana klamka kl. 5 | M | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
16/4/2022/R | 2022-04-11 | kl 3 urwana klamka | M | 2022-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
24/4/2022/RI | 2022-04-11 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/5/2022/R | 2022-05-04 | klatki 1-10 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2022/RI | 2022-05-09 | stuka zawór przy grzejniku | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/5/2022/R | 2022-05-11 | kl.2. zamek drzwi domofonowych uszkodzony | M | 2022-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
36/5/2022/R | 2022-05-11 | dorobić 2 komplety kluczy generalnych + kupić breloki do kluczy | M | 2022-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
41/5/2022/R | 2022-05-16 | kl.II - drzwi do klatki się nie domykają | M | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
48/5/2022/R | 2022-05-17 | kl.3 - piwnica lewa strona - spalona żarówka | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
53/5/2022/R | 2022-05-17 | kl.9 - brak oświetlenia w piwnicy | D | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2022/RI | 2022-05-20 | przygotowanie instalacji do pracy sprzetu w związkuz wykonaniem cwu | M | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/5/2022/R | 2022-05-27 | kl 8 urwana klamka | M | 2022-05-27 | Konserwacja ryczałtowa
42/6/2022/R | 2022-06-20 | Odmalować na biało koperty dla MPO ( Z napisem MPO) - 2 szt | A | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
58/6/2022/R | 2022-06-23 | dorobienie kluczy | I | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
19/6/2022/RI | 2022-06-28 | wymiana zaworu przed wodomierzem | M | 2022-06-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/7/2022/R | 2022-07-01 | Przewiązka - zamalować grafiti. Zaszpachlować dziury w ścianie. | A | 2022-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
2/7/2022/RI | 2022-07-04 | kl.5. brak światła na klatce od 1 piętra | M | 2022-07-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/7/2022/R | 2022-07-13 | czyszczak do wyczyszczenia pomiędzy klatką 5 i 6 | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
67/7/2022/R | 2022-07-14 | Odczyt wodomierzy indywidualnych | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
107/7/2022/R | 2022-07-25 | kl.V - uszkodzony rygiel w bramie wejściowej do klatki | A | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
108/7/2022/R | 2022-07-25 | kl.VIII - uszkodzony rygiel w drzwiach wejściowych | D | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2022/R | 2022-08-02 | kl 5 wymiana przepalonych żarówek na klatce schodowej - nad skrzynkami, na parterze, w piwnicy. Sprzwdzić drzwi wejściowe nie zamykają się, sprawdzić samozamykacz, elektromagnes Sprawdzić drzwi od piwnicy - zepsuty zamek | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/8/2022/R | 2022-08-03 | piwnica - przenieść lampę | M | 2022-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
14/8/2022/R | 2022-08-04 | pom. węzła - usunąć starą instalację elektryczną | M | 2022-08-04 | Konserwacja ryczałtowa
30/8/2022/R | 2022-08-12 | kl4 - urwana poręcz - (uchwyt PCV) na klatce | D | 2022-08-12 | Konserwacja ryczałtowa
18/8/2022/RI | 2022-08-16 | Wymiana zaworu wody | M | 2022-08-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/8/2022/RI | 2022-08-25 | spuszczenie wody z c.o. | M | 2022-08-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/8/2022/RI | 2022-08-30 | klatka nr 9 - piwnice ( lewa i prawa ) - zamontować lampy poza rurami ciepłej wody | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/8/2022/R | 2022-08-30 | klatka nr 9 - elewacja - uzupełnić tynk wokół rury spustowej | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
123/8/2022/R | 2022-08-31 | kl.9 - wymienić wkładki lokatorskie do drzwi wejsciowych do piwnicy po prawej i lewej stronie na wkładki systemowe Wilka (2 szt) | A | 2022-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
129/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/9/2022/RI | 2022-09-01 | piwnica klatka nr 9 - lewa strona - zamontować dodatkową lampę | M | 2022-09-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/9/2022/R | 2022-09-07 | Węzeł c.o. - okno - usunąć rozbite szyby , zamontować ograniczniki | M | 2022-09-07 | Konserwacja ryczałtowa
33/9/2022/R | 2022-09-14 | klatka nr 5 - uszkodzony zamek i wkładka w drzwiach wejściowych | M | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
44/9/2022/R | 2022-09-20 | kl. 9 urwany klucz w drzwiach piwnicznych prawa strona | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
56/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 10 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
72/9/2022/R | 2022-09-21 | kl.1 - uszkodzony rygiel w drzwiach wejściowych | A | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
39/9/2022/RI | 2022-09-21 | zawór zw przed wodomierzem nie trzyma | M | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/9/2022/RI | 2022-09-22 | zawór zw przed wodomierzem nie trzyma | M | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/9/2022/RI | 2022-09-23 | nie grzeje | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/9/2022/RI | 2022-09-26 | nie grzeje część grzejników | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
65/9/2022/RI | 2022-09-26 | nie graeje pion od strony klatek Sprawdzenie przyczyny zalewania mieszania pani twierdzi że z c.o. mieszkania powyżej. | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/9/2022/RI | 2022-09-26 | nie grzeje grzejnik w łazience | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/9/2022/RI | 2022-09-26 | Zapowietrzone grzejniki | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/10/2022/RI | 2022-10-04 | słabo grzeje - pokój | M | 2022-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/10/2022/RI | 2022-10-06 | dorobić klucz generalny | M | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne trą górą - regulacja | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
60/10/2022/R | 2022-10-12 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - dokręcić klamkę | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
64/10/2022/R | 2022-10-13 | klatka nr 2 - poddasze założyć klosz na lampę LED | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
16/10/2022/RI | 2022-10-13 | klatka nr 3 - poddasze - brak dekla puszki | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/10/2022/RI | 2022-10-13 | klatka nr 3 - piwnica lewa - ( prawa strona ) przenieść lampę | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 3 - przy mieszkaniu nr 24 - szafa elektryczna - zamknąć kłódkę | M | 2022-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
68/10/2022/R | 2022-10-14 | klatka nr 5 - suszarnia - spalona żarówka | M | 2022-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
19/10/2022/RI | 2022-10-14 | nie grzeje pion łazienkowy | M | 2022-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/10/2022/R | 2022-10-17 | klatki nr 8,9,10 - szafy wodomierzy i elektryczne - zamknąć kłódki | M | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
86/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 10 - drzwi zewnętrzne - regulacja | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
23/10/2022/RI | 2022-10-19 | wymienić zawór zw przed wodomierzem - nie trzyma | M | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
139/10/2022/R | 2022-10-26 | Sprawdzenie bezpieczników, często wywala bezpiecznik na klatce obok i nie ma prądu w mieszczaniach 28, 30, 33 | M | 2022-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
4/11/2022/R | 2022-11-03 | kl.5 - urwana klamka w drzwiach wejściowych do klatki | D | 2022-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
13/11/2022/R | 2022-11-04 | zakup i montaż siatki przy nowo posadzonych drzewach | A | 2022-11-11 | Konserwacja ryczałtowa
9/11/2022/RI | 2022-11-15 | nie grzeje 1 grzejnik. | M | 2022-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/11/2022/R | 2022-11-18 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
62/11/2022/R | 2022-11-22 | Sprawdzić numer wodomierza - licznika cwu i stan | A | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
63/11/2022/R | 2022-11-22 | Sprawdzić numer wodomierza - licznik cwu i stan | A | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
26/11/2022/RI | 2022-11-22 | odpowietrzenie grzejników | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/12/2022/R | 2022-12-21 | problem z rególacą głowic w grzejnikach Pani jest 27 grudnia | M | 2022-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
60/12/2022/R | 2022-12-21 | kl.6 - urwany rygiel w drugich drzwiach wejściowych na klatkę | D | 2022-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
3/1/2023/R | 2023-01-02 | klatka nr 7 - skucie , szpachlowanie , malowanie ścian po usunięciu awarii instalacji kanalizacyjnej | M | 2023-01-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/1/2023/R | 2023-01-05 | klatka nr 5 - nie domykają się drzwi domofonowe | M | 2023-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
28/1/2023/R | 2023-01-18 | klatki 1-10 - piwnice - umyc klosze , wymienic spalone zarówki , uzupełnic brakujące klosze | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
33/1/2023/R | 2023-01-19 | kl.5 - brak światła w piwnicach | D | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
34/1/2023/R | 2023-01-19 | kl.8 i 10 - nie świecą duże lampy uliczne | A | 2023-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
53/1/2023/R | 2023-01-24 | Przewiązki - wymienić spalone żarówki | M | 2023-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
33/1/2023/RI | 2023-01-26 | wybija kanalizacja w kuchni | M | 2023-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/1/2023/RI | 2023-01-30 | klatki nr 3 i 10 - nie świecą lampy uliczne | M | 2023-02-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/2/2023/RI | 2023-02-23 | zawór zw nie trzyma | M | 2023-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/2/2023/R | 2023-02-28 | śmiedzi w węźle c.o. kl. 10 | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2023/R | 2023-03-02 | kl.1 - uszkodzona klamka w drzwiach wejściowych | D | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
25/3/2023/R | 2023-03-10 | zamknięcie szachtu na klatce z wodomierzami | M | 2023-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
14/3/2023/RI | 2023-03-20 | klatka nr 1 - nie świeci lampa uliczna | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/3/2023/R | 2023-03-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
46/3/2023/R | 2023-03-20 | odczyt wodomierzy indywidualnych na budynku | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
54/3/2023/R | 2023-03-20 | Wymiana wodomierza głównego - z pracownikami MPWiK kl.IX | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2023/R | 2023-04-03 | kl.6. brak prądu | M | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa
76/4/2023/R | 2023-04-26 | altana śmietnikowa przy kl.7 - brak światła | D | 2023-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2023/R | 2023-05-10 | altana śmietnikowa - przy kl.5 - brak światła | D | 2023-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
49/5/2023/R | 2023-05-17 | klatka nr 10 - ściana szczytowa - zamalować grafitii | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2023/RI | 2023-05-18 | zawór zw do wymiany | M | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/5/2023/R | 2023-05-18 | altana śmietnikowa - zamalować napisy na drzwiach (w załaczeniu zdjęcia) | A | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
69/5/2023/R | 2023-05-18 | Ściana boczna - przy kl 10 - zamalować napisy na ścianie | A | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
13/5/2023/RI | 2023-05-18 | pom. węzła - naprawa izolacji. | M | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
89/5/2023/R | 2023-05-24 | kl.6 - wymienić spalone żarówki w piwnicy | M | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
92/5/2023/R | 2023-05-24 | kl.VIII- dokręcić szydly i klamki w dramie wejściowej | M | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
20/5/2023/RI | 2023-05-24 | Cieknie z grzejnika | M | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
98/5/2023/R | 2023-05-25 | altana śmietnikowa - przy altanie stoi duże lustro.Rozbić i wrzucić do czarnego pojemnika | A | 2023-05-25 | Konserwacja ryczałtowa
100/5/2023/R | 2023-05-26 | klatka nr 5 - ostatni podest - zeskrobać odparzoną farbę , szpachlowanie malowanie | M | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
4/6/2023/RI | 2023-06-01 | wymiana niesprawnych zaworów grzejnikowych. | M | 2023-06-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/6/2023/RI | 2023-06-16 | wymiana starej uszkodzonej izolacji na odcinku instalacji c.o. | M | 2023-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/6/2023/R | 2023-06-22 | klatka nr 5 - suszarnia - odkuć odparzone tynki , wyszpachlować i pomalować | M | 2023-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
68/6/2023/R | 2023-06-26 | W przewiązkach uzupełnić odpadajace tynki przy ścianach na dole | A | 2023-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
69/6/2023/R | 2023-06-26 | zamalować grafiti w przewiazkach - w załączeniu zdjęcia | A | 2023-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2023/ZB | 2023-06-27 | Węzeł c.o. - wydzielenie pomieszczenia dla dozorcy | M |  | Zlecenia budowlane
2/7/2023/RI | 2023-07-03 | Spuścić wodę z pionu łazienkowego | M | 2023-07-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/7/2023/R | 2023-07-03 | urwana klamka kl. 1 | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa
2/7/2023/R | 2023-07-03 | kl.VII - uszkodzony samozamykacz w drzwiach wejściowych | A | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa
3/7/2023/R | 2023-07-03 | kl.1 - urwana klamka w drzwiach wejściowych do klatki | D | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa
2/7/2023/ZB | 2023-07-10 | klatki 1-10 - mycie daszków wiatrołapów | M |  | Zlecenia budowlane
2/7/2023/UB | 2023-07-10 | klatki od 1 do 10 - malowanie obróbek blacharskich wiatrołapów | M |  | Umowy budowlane
54/7/2023/RI | 2023-07-27 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/7/2023/R | 2023-07-28 | odczytać wodomierz w mieszkaniu | A | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
76/7/2023/R | 2023-07-31 | sprawdzić wodomierz w mieszkaniu | A |  | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2023/R | 2023-08-01 | klatka nr 8 - wykonać malowanie wiatrołapu | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
17/8/2023/R | 2023-08-09 | kl.1 - trzaska brama wejściowa | D | 2023-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
17/8/2023/RI | 2023-08-18 | opróżnienie wskazanych pionów instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/8/2023/RI | 2023-08-18 | opróżnienie pionu instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/8/2023/RI | 2023-08-25 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-08-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/8/2023/R | 2023-08-29 | rozłożyć trutki na gryzonie w stacjach deratyzacyjnych przy budynku Kordiana 56 | A | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa
3/9/2023/R | 2023-09-05 | klatka nr 10 - ściana szczytowa - zamontować wyrwany słupek w chodniku | M | 2023-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2023/RI | 2023-09-07 | opróżnienie pionu c.o. ze zładu | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/9/2023/RI | 2023-09-12 | opróżnienie pionu c.o. ze zładu | M | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/9/2023/R | 2023-09-21 | kl.2 - dorobienie klucza do po. dozorcy | A | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
65/9/2023/R | 2023-09-25 | klatka nr 5 - piwnica prawa - wymienić spaloną żarówkę , założyć klosz | M | 2023-09-25 | Konserwacja ryczałtowa
84/9/2023/R | 2023-09-29 | kl3 urwana klamka | M | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1-10 - otworzyć i wyczyścic czyszczaki | M | 2023-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
21/10/2023/RI | 2023-10-09 | M -60 - nie grzeje pion łazienkowy | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/10/2023/RI | 2023-10-13 | problem z 2 grzejnikami | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/10/2023/RI | 2023-10-13 | cieknie z grzejnika | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/10/2023/RI | 2023-10-26 | odpowietrznik na cwu leje | M | 2023-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
148/10/2023/R | 2023-10-27 | kl.8 - urwany rygiel w drzwiach wejściowych do klatki | A | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
9/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-10- pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
10/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1- 10 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
11/11/2023/RI | 2023-11-06 | zapowietrzone grzejniki | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/11/2023/RI | 2023-11-08 | zawór zw nie trzyma | M | 2023-11-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/11/2023/R | 2023-11-08 | klatka nr 3 - drzwi wewnętrzne - niesprawny zamek | M | 2023-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
37/11/2023/RI | 2023-11-21 | Cieknie przy zaworze wody zimnej | M | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
85/11/2023/R | 2023-11-21 | otworzyć kłódkę z licznikiem elektrycznym | M | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
87/11/2023/R | 2023-11-21 | W przewiązkach przy altanach - naprawić uszkodzone luksfery | A | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
100/11/2023/R | 2023-11-23 | kl.5 - uszkodzony samozamykacz w bramie wejściowej | D | 2023-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
105/11/2023/R | 2023-11-24 | kl.9 - wyłamany rygiel w drzwiach wejściowych | D | 2023-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
54/11/2023/RI | 2023-11-27 | problem z grzejnikiem - sprwdzić zawór | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/11/2023/RI | 2023-11-30 | 2 grzejniki słabo grzeją | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/11/2023/RI | 2023-11-30 | suszarnia kl.1. wymiana odpowietrznika na inst. c.o. | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/12/2023/RI | 2023-12-06 | nie grzeje łazienka | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/12/2023/RI | 2023-12-06 | słabo grzeje | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/12/2023/R | 2023-12-08 | przy kl 7 -altana śmietnikowa -uszkodzony zamek | D | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/12/2023/RI | 2023-12-11 | zapowietrzony grzejnik | M | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/12/2023/RI | 2023-12-11 | zapowietrzony grzejnik | M | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
71/12/2023/R | 2023-12-27 | brak kłódki na III p - przy licznikach - uzupełnić ( dla mieszkań 39-40) | A | 2023-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
37/12/2023/RI | 2023-12-28 | klatka nr 5 - pomieszczenie archiwum - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/12/2023/RI | 2023-12-28 | klatka nr 5 - pomieszczenie rozdzielacza - uzupełnic izolacje na rurach c.o. | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/12/2023/RI | 2023-12-28 | klatka nr 5 - korytarz piwniczny ( prawy ) - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/1/2024/R | 2024-01-02 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - schody zewnętrzne - dokleić fragment lastrika | M | 2024-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
11/1/2024/RI | 2024-01-04 | za mocno grzeje 1 grzejnik | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/1/2024/RI | 2024-01-04 | problem z ogrzewaniem - do spr | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/1/2024/RI | 2024-01-04 | kl.1. - ostatni grzejnik na klatce - skradziono głowicę - uzupełnić | M | 2024-01-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/1/2024/RI | 2024-01-05 | zawór zw przed wodomierzem nie trzyma | M | 2024-01-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/1/2024/RI | 2024-01-10 | zapowietrzone 2 grzejniki | M | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/1/2024/R | 2024-01-11 | klatka nr 2 - drzwi domofonowe - nie działa zamek | M | 2024-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
13/1/2024/R | 2024-01-11 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne - dokręcić antabe | M | 2024-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
35/1/2024/RI | 2024-01-15 | Ustalić przyczynę zalewania łazienki | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/1/2024/RI | 2024-01-16 | zapowietrzony grzejnik | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/1/2024/R | 2024-01-18 | altana śmietnikowa przy kl.IV - zepsuty zamek w drzwiach | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
27/1/2024/R | 2024-01-19 | Przy klatce 9 - nie świeci duża lampa uliczna | A | 2024-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
64/1/2024/RI | 2024-01-22 | 1 grzejnik słabo grzeje | M | 2024-01-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/1/2024/R | 2024-01-22 | śmietnik w pierwszej przewiązce - brak światła | M | 2024-01-22 | Konserwacja ryczałtowa
48/1/2024/R | 2024-01-29 | kl.2 - brak prądu w piwnicy | D | 2024-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
29/2/2024/R | 2024-02-13 | odczyt wodomierza w lokalu mieszkalnym | A | 2024-02-13 | Konserwacja ryczałtowa
40/2/2024/R | 2024-02-21 | Naprawa lampy ulicznej umieszczonej na ścianie bloku -przy parkingu (kl.1) -nie świeci | A | 2024-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
46/2/2024/R | 2024-02-22 | klatka nr 3 - drzwi wewnętrze nie domykają się | M | 2024-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
24/3/2024/R | 2024-03-06 | klatka nr 1 - uzupełnić asfaltem dziurę w drodze | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
25/3/2024/R | 2024-03-06 | klatka nr 9 - drzwi domofonowe - usszkodzony rygiel | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
23/3/2024/RI | 2024-03-11 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wymienić na nową lampę na elewacji | M | 2024-03-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/3/2024/RI | 2024-03-12 | zalanie mieszkania z M powyżej | M | 2024-03-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/3/2024/RI | 2024-03-13 | Brak prądu | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/3/2024/RI | 2024-03-13 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wymienić lampę na elewacji | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-10 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
50/3/2024/R | 2024-03-15 | klatka nr 10 - ściana szczytowa - zapadnięta opaska | M | 2024-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
4/4/2024/RI | 2024-04-08 | kl. 9 kapie z rury w korytarzu piwnicznym (lewa str.) | M | 2024-04-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/4/2024/R | 2024-04-08 | Klatka 4- nie świeci lampa orientacyjna | A | 2024-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
23/4/2024/R | 2024-04-09 | Komory śmietnikowe - zamontować kratki wentylacyjne w drzwiach | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
31/4/2024/R | 2024-04-10 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-04-10 | Konserwacja ryczałtowa
5/4/2024/RI | 2024-04-12 | Ustalić przyczynę zalewania łazienki | M | 2024-04-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/4/2024/R | 2024-04-12 | Komory śmietnikowe - uzupełnić na ścianach płaskowniki | M | 2024-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
38/4/2024/R | 2024-04-12 | Komora śmietnikowa kl.7 - ościeża - uzupełnić tynki i pomalować | M | 2024-04-04 | Konserwacja ryczałtowa
41/4/2024/R | 2024-04-12 | Pomalować barierkę na schodach | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2024/RI | 2024-04-16 | Brak prądu | M | 2024-04-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/4/2024/R | 2024-04-17 | Klatka 7- pierwsze drzwi do klatki opadły | A | 2024-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
57/4/2024/R | 2024-04-18 | klatka nr 4 - 2 i 4 piętro - urwany pochwyt na poręczy | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
58/4/2024/R | 2024-04-18 | klatka nr 4 - piwnica - spalona żarówka | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
16/4/2024/RI | 2024-04-19 | dorobić 3 klucze. | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/4/2024/R | 2024-04-22 | klatka nr 4 - drzwi wewnętrzne - dokręcić zamek | M | 2024-04-23 | Konserwacja ryczałtowa
81/4/2024/R | 2024-04-22 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne - dokręcić antabę | M | 2024-04-23 | Konserwacja ryczałtowa
88/4/2024/R | 2024-04-25 | kl.4 - urwana antaba - uchwyt do klatki | M | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
23/4/2024/RI | 2024-04-25 | założyć zawór czerpalny nad zlewem w pom. węzła. | M | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
92/4/2024/R | 2024-04-26 | Montaz gumowych najazdów przy krawężnikach | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2024/RI | 2024-05-15 | Nie można zakręcić zaworu przy wodomierzu | M | 2024-05-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/5/2024/R | 2024-05-15 | kl.7 - nie mozna zamknąć okna na klatce - uszkodzona klamka | D | 2024-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
57/5/2024/R | 2024-05-20 | odmalować (odswieżyć) koperty postojowe dla MPO | A | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
4/6/2024/R | 2024-06-04 | klatka nr 6 - suszarnia - spalona żarówka | M | 2024-06-04 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2024/ZE | 2024-06-06 | klatka nr 5 - nie domykają sie drzwi domofonowe | M | 2024-06-06 | Zlecenia eksploatacyjne
4/6/2024/RI | 2024-06-07 | Brak prądu | M | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/6/2024/RI | 2024-06-07 | klatka nr 10 ściana szczytowa - nie świeci lampa uliczna | M | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/6/2024/R | 2024-06-17 | kl.3 - nie domykają się drzwi wejściowe do klatki | A | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2024/RI | 2024-06-17 | klatka nr 10 - nie świeci lampa orientacyjna | M | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/6/2024/R | 2024-06-17 | klatka nr 10 - piwnica - uzupełnić ubytki cegieł w ściance ażurowej środa godz. 8 | M | 2024-06-18 | Konserwacja ryczałtowa
48/6/2024/R | 2024-06-19 | z tyłu budynku przyciąć gałęzie które wychodzą na chodnik | A | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
11/6/2024/RI | 2024-06-20 | Piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/7/2024/R | 2024-07-12 | Klatka 1- piwnica lampa nie świeci | A | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
21/7/2024/R | 2024-07-12 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
22/7/2024/R | 2024-07-12 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
49/7/2024/R | 2024-07-18 | klatka nr 3 - regulacja drzwi wewnętrznych | A | 2024-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
70/7/2024/R | 2024-07-24 | Pomieszczenie gospodarcze dla dozorczyni- wymienić wkładkę | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
17/7/2024/RI | 2024-07-30 | Brak prądu | M | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/7/2024/RI | 2024-07-30 | Brak prądu | M | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
101/7/2024/R | 2024-07-31 | Kl. 3- nie domykają się drzwi na klatkę | M | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/8/2024/RI | 2024-08-07 | brak oświetlenia ulicznego | A | 2024-08-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/8/2024/R | 2024-08-09 | kl.5 - urwana antaba w drzwiach wejsciowych do klatki | D | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
21/8/2024/R | 2024-08-12 | Kl. 3- drzw wejściowe wewnętrzne opadły, zepsuta klamka | M | 2024-08-12 | Konserwacja ryczałtowa
72/8/2024/R | 2024-08-30 | skrzynka z licznikami - założyć kłódkę czarną | M | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
15/9/2024/R | 2024-09-04 | Klatka 9/mieszkanie 96, zepsuta kłódka od liczników na klatce. | A | 2024-09-04 | Konserwacja ryczałtowa
24/9/2024/R | 2024-09-06 | Montaż skobla- szacht wodomierza | A | 2024-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
26/9/2024/R | 2024-09-06 | kl.II- drzwi opadły i nie można ich domknąć. | D | 2024-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
27/9/2024/R | 2024-09-06 | kl.6- zacina się zamek w drzwiach wejściowych | M | 2024-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2024/RI | 2024-09-09 | Wymiana 2 szt. odpowietrzników | M | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/9/2024/RI | 2024-09-18 | Wymiana zaworów i odpowietrzników | M | 2024-09-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/9/2024/R | 2024-09-18 | kl.II- piwnica - brak żarówki (lewa strona) | D | 2024-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
77/9/2024/R | 2024-09-23 | Kl 6- Regulacja samozamykacza | A | 2024-09-23 | Konserwacja ryczałtowa
101/9/2024/R | 2024-09-30 | kl.6 - naprawic samozamykacz w drzwiach wejściowych | D | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
102/10/2024/R | 2024-10-01 | kl.6 - zamek i klamka w drzwiach do piwnicy po prawej stronie (stojąc tyłem do skrzynek pocztowych) - dokrecić lub wymienić na nowe | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
14/10/2024/R | 2024-10-02 | Brak ciepłych grzejników- odpowietrzenie | M | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
3/10/2024/RI | 2024-10-08 | Odpowietrzenie kaloryfera | M | 2024-10-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/10/2024/RI | 2024-10-08 | Odpowietrzenie kaloryfera | M | 2024-10-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/10/2024/R | 2024-10-15 | zlikwidować metalowy pręt wystajacy z ziemi na zieleńcu przy parkingu ( obok mirabelki) | A | 2024-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
63/10/2024/R | 2024-10-15 | kl.II - otworzyć pomieszczenie z wodomierzem głównym/ wymiana MPWIK | A | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
19/10/2024/RI | 2024-10-17 | Kl. 4 wymiana odpowietrznika | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/10/2024/RI | 2024-10-21 | Problem z kaloryferami | M | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/10/2024/RI | 2024-10-22 | Brak prądu na mieszkaniu | M | 2024-10-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
100/10/2024/R | 2024-10-23 | Brak gazu na mieszkaniu | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
32/10/2024/RI | 2024-10-23 | Klatka 7- nie świeci lampa uliczna | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
120/10/2024/R | 2024-10-30 | kl.II - sprawdzić czy okna się dobrze zamykaja i otwierają (pomiędzy II a III piętrem) | M | 2024-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
121/10/2024/R | 2024-10-30 | kl.4 - zerwana listwa pcv z poręczy - zejście z parteru do piwnicy | D | 2024-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/11/2024/RI | 2024-11-05 | Problem z prądem na mieszkaniu | M | 2024-11-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/11/2024/RI | 2024-11-05 | Klatka 9- sprawdzić bezpieczniki na klatce | I | 2024-11-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/11/2024/RI | 2024-11-05 | Klatka 9- klamka wewnętrzna drzwi wejściowych- wymienić na nową | I | 2024-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/11/2024/R | 2024-11-07 | Klatka 9- po lewej stronie w piwnicy zalać kratki kanalizacyjne | I | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
22/11/2024/R | 2024-11-07 | Klatka 9 brak klamki do pomieszczenia wodomierza | I | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
30/11/2024/R | 2024-11-08 | Klatka 8- oderwana poręcz | I | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
16/11/2024/RI | 2024-11-08 | Zapowietrzony kaloryfer | M | 2024-11-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/11/2024/RI | 2024-11-15 | Nie grzeją kaloryfery. | M | 2024-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/11/2024/R | 2024-11-20 | kl.6 - urwany rygiel w bramie | D | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
19/12/2024/R | 2024-12-10 | Brak oświetlenia w altanach śmietnikowych (przewiązkach) | D | 2024-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
22/12/2024/R | 2024-12-10 | Kl.9- wymienić klamkę na nową w drzwiach wewnętrznych | I | 2024-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
32/12/2024/RI | 2024-12-16 | Nie grzeją kaloryfery | M | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)