## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 58 B.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
8/1/2021/R | 2021-01-05 | nie świeci się lampa na klatce na 4 piętrze. | M | 2021-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
21/1/2021/R | 2021-01-14 | kl 2 - dokręcenie antaby w bramie wejściowej | D | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
16/1/2021/RI | 2021-01-18 | brak ogrzewania | M | 2021-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
147/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
34/2/2021/R | 2021-02-11 | klatka nr 2 - parter - zeskrobać farbę i gips w miejscu przecieku , odgrzybić 3 x | M | 2021-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
93/2/2021/R | 2021-02-23 | sprawdzić zamek w altanie śmietnikowej -zacina się | M | 2021-02-23 | Konserwacja ryczałtowa
102/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2021/RI | 2021-03-23 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2021-03-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/3/2021/R | 2021-03-25 | wyczyścić korytka przed garażami | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
94/3/2021/R | 2021-03-25 | otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
79/4/2021/R | 2021-04-27 | kl.3- złamany klucz w drzwiach wejściowych | D | 2021-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
114/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/5/2021/RI | 2021-05-05 | cieknie na zaworze przy ciepłomierzu. | M | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/5/2021/RI | 2021-05-05 | wyczyścić odpływy liniowe przy garażach. | M | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/5/2021/RI | 2021-05-17 | awaria kanalizacji | M | 2021-05-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
88/6/2021/R | 2021-06-25 | kl.2 - wyregulować samozamykacz w drzwiach wejściowych | D | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
122/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/7/2021/RI | 2021-07-06 | cieknie przy ciepłomierzu | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/7/2021/RI | 2021-07-08 | studzienka w chodniku od strony K60 wybija. | M | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/7/2021/R | 2021-07-16 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
77/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20078953 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
124/7/2021/R | 2021-07-21 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
9/8/2021/R | 2021-08-03 | klatka nr 3 - suszarnia - założyć nowy zamek i wkładkę - drzwi na strych | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
38/9/2021/RI | 2021-09-24 | cieknie na zaworze przy grzejniku | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
106/9/2021/R | 2021-09-28 | odczyt wodomierzy indywidualnych na budynku na dzień 30.09.2021 (w załaczniku lista) | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
15/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2021/ZB | 2021-10-14 | wyprowadzenie studni kanalizacyjnej w ogródku od strony balkonów. | M | 2021-10-15 | Zlecenia budowlane
4/11/2021/RI | 2021-11-02 | doszczelnić czyszczak od strony ogródka | I | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/11/2021/RI | 2021-11-19 | studzienka w chodniku od strony K60 wybija. | D | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
105/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierza głównego na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
130/12/2021/R | 2021-12-30 | uprzątnąć pom. węzła | I | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
5/1/2022/R | 2022-01-03 | kl.2 - spalone żarówki w piwnicy | A | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
11/1/2022/RI | 2022-01-10 | klatki nr 1 i 2 - nie świecą lampy orientacyjne na wiatrołapach | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/1/2022/RI | 2022-01-10 | klatka nr 1 - nie świeci lampa uliczna ( od strony balkonów ) | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
81/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
58/2/2022/R | 2022-02-24 | Ściana szczytowa - zamontować urwaną tablicę z oznaczeniem budynku | M | 2022-02-24 | Konserwacja ryczałtowa
35/3/2022/R | 2022-03-14 | klatka nr 3 - strych - zamknąć właz dachowy | M | 2022-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
47/3/2022/R | 2022-03-17 | wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
32/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-03-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/4/2022/RI | 2022-04-01 | zawór zw do wymiany | M | 2022-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/5/2022/R | 2022-05-04 | klatki 1-3 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
81/5/2022/R | 2022-05-24 | kl.3 - urwana klamka w drzwiach wejściowych | D | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2022/R | 2022-06-02 | kl.1 - zepsuta klamka w drugich drzwiach wejściowych | M | 2022-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2022/R | 2022-06-02 | Na parkingu między budynkiem Kordiana 58B i A nie świeci lampa | M | 2022-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
20/6/2022/R | 2022-06-06 | przy wjeździe do budynku / przy szlabanie nie swieci lampa uliczna | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
59/6/2022/R | 2022-06-23 | szlaban - wyczyścić i pomalować cała skrzynię szlabanu , założyć zamek | M | 2022-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
69/7/2022/R | 2022-07-14 | Odczyt wodomierza indywidualnego | A | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
20/8/2022/R | 2022-08-09 | Parking - naprawić uszkodzone słupki parkingowe | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
24/8/2022/RI | 2022-08-22 | klatka nr 3 - nie świeci żarówka w lampie orientacyjnej | M | 2022-08-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/8/2022/RI | 2022-08-22 | nie świeci lampa uliczna - ściana szczytowa ( klatka nr 3 ) po prawej stronie od szlabanu | M | 2022-08-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/8/2022/R | 2022-08-22 | klatka nr 3 - uzupełnić betonem ubytek na podjeździe do garażu | M | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
125/8/2022/R | 2022-08-31 | altana śmietnikowa - zacina sie zamek w drzwiach do altany śmietnikowej | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
132/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/9/2022/RI | 2022-09-06 | Nie grzeje cały grzejnik | M | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/9/2022/R | 2022-09-08 | kl.1 - problem z zamkiem w drzwiach wejściowych- nie można otworzyć | D | 2022-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
59/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 3 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2022/ZB | 2022-09-23 | klatka nr 3 - remont pomieszczenia wodomierza | M |  | Zlecenia budowlane
78/9/2022/R | 2022-09-26 | kl.3 - sprawdzić zamek i samozamykacz w drzwiach wejściowych do klatki (uszkodzenie przez bezdomnego) | D | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
56/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 3 - wodomierz - ułożyć płytki na posadzce | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
57/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 3 - piwnica - dorobić klucz | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
102/10/2022/R | 2022-10-19 | klatki 1,2,3 - uzupełnić śruby i nakrętki oraz dokręcić kraty okienne | M | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
103/10/2022/R | 2022-10-19 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - usunąć rośliny , zagruntować i dokleić siatkę | M | 2022-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
104/10/2022/R | 2022-10-19 | klatka nr 2 - pod balkonami - podsypać zapadnięte płytki | M | 2022-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
105/10/2022/R | 2022-10-19 | klatka nr 3 - wiatrołap - skuć odparzone tynki , odgrzybić , wyszpachlować i pomalować | M |  | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2022/RI | 2022-11-02 | zalana klatka przy mieszkaniu - spr przyczynę | M | 2022-12-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/12/2022/RI | 2022-12-02 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/12/2022/RI | 2022-12-07 | sprawdzenie ogrzewania | M | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/12/2022/R | 2022-12-27 | brak prądu w lokalu. | M | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
109/1/2023/R | 2023-01-31 | naprawa zamka w drzwiach piwnicznych kl. 2 strona prawa | M | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-3 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone zarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
34/2/2023/R | 2023-02-08 | Odczyt wodomierza | A |  | Konserwacja ryczałtowa
4/3/2023/RI | 2023-03-08 | problem z zaworem grzejnikowym | M | 2023-03-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/3/2023/RI | 2023-03-13 | słabo grzeją 2 grzejniki | M | 2023-03-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/4/2023/R | 2023-04-13 | Parking i droga - zamontować prawidłowo wykrzywione słupki | M | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
38/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 3 - remont wiatrołapu | M | 2023-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
78/5/2023/R | 2023-05-19 | klatki 1-3 - wyczyścić korytka i kratki przed garażami | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
102/5/2023/R | 2023-05-26 | szlaban - wyczyścić i pomalować elementy szlabanu | M | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
96/6/2023/R | 2023-06-28 | kl 1-2-3- wyregulować samozamykacze w bramach wejściowych | A | 2023-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
97/6/2023/R | 2023-06-29 | naoliwić zamek w drzwiach do altany śmietnikowej | A | 2023-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
3/7/2023/RI | 2023-07-03 | wymiana odcinka nieszczelnej kanalizacji | M | 2023-07-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
65/8/2023/R | 2023-08-31 | kl.III - zepsuty zamek w drzwiach do pomieszczenia dozorcy -zakup i wymiana na nowy | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
86/9/2023/R | 2023-09-29 | klatka nr 1 - regulacja drzwi wewnętrzych - trą dołem | M |  | Konserwacja ryczałtowa
11/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1- 3 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
40/10/2023/R | 2023-10-04 | kl.III - urwana klamka w bramie wejściowej | A | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
37/10/2023/RI | 2023-10-10 | problem z regulacją grzejnika - do spr. | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
149/10/2023/R | 2023-10-27 | kl.3 - wyregulować samozamykacz w bramie wejściowej do klatki | M | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-3 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
16/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-3 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2023/ZE | 2023-11-14 | kl.2 - uszkodzone drzwi wejściowe do klatki przez bezdomnego | M | 2023-11-14 | Zlecenia eksploatacyjne
78/12/2023/R | 2023-12-28 | klatka nr 1 - regulacja drzwi zewnętrznych | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
37/1/2024/RI | 2024-01-15 | nie grzeje (weekend) | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/1/2024/RI | 2024-01-15 | nie grzeje (weekend) | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/1/2024/R | 2024-01-18 | lampa uliczna (duża) przy klatce III nie świeci | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
83/1/2024/RI | 2024-01-23 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2024-01-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/2/2024/R | 2024-02-09 | Sprawdzenie poprawności działania wodomierza w mieszkaniu - odczyt | A | 2024-03-09 | Konserwacja ryczałtowa
12/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
41/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-3 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
52/3/2024/R | 2024-03-15 | szlaban wjazdowy - poprawić mocowanie ramienia | M | 2024-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
126/4/2024/R | 2024-04-30 | klatka nr 1 - piwnica - wymienić spaloną żarówkę | M |  | Konserwacja ryczałtowa
61/5/2024/R | 2024-05-21 | Odmalować (odświeżyć) słupki przy wjeżdzie do bloku - przy III klatce | A | 2024-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
81/5/2024/R | 2024-05-27 | kl.III - wymiana rygla w bramie wejsciowej | A | 2024-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2024/RI | 2024-06-20 | Piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/7/2024/R | 2024-07-18 | sprawdzenie licznika wody | A |  | Konserwacja ryczałtowa
71/7/2024/R | 2024-07-24 | Klatka 3- wyrwany słupek drogowy | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
62/8/2024/R | 2024-08-27 | kl.2 - przykręcić antabę w drzwiach wejściowych | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
14/9/2024/R | 2024-09-03 | Wymiana wkładki w pomieszczeniu MPEC | M | 2024-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
28/9/2024/R | 2024-09-06 | kl.2 - brak światła na klatce | A | 2024-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
34/9/2024/R | 2024-09-10 | Klatka 1- brak prądu | A | 2024-09-10 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2024/ZE | 2024-09-11 | W piwnicy do wymiany żarówki | A | 2024-09-12 | Zlecenia eksploatacyjne
2/10/2024/R | 2024-10-01 | kl.2 - sprawdzić po raz kolejny brak światła na klatce na parterze | A | 2024-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2024/RI | 2024-10-14 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/10/2024/RI | 2024-10-14 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
65/10/2024/R | 2024-10-15 | kl.III - otworzyć pomieszczenie z wodomierzem głównym/ wymiana MPWIK dn.21.10.2024 godz.10-11 | A | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
87/10/2024/R | 2024-10-21 | Zepsuta wkładka w altanie śmietnikowej | M | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
97/10/2024/R | 2024-10-23 | altana śmietnikowa - zepsuta wkładka w drzwiach do altany | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2024/RI | 2024-10-23 | Przy wjeździe na parking nie świeci lampa uliczna | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/10/2024/RI | 2024-10-24 | Brak prądu | M | 2024-10-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/11/2024/RI | 2024-11-19 | Odpowietrzenie kaloryfera | M | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/11/2024/RI | 2024-11-20 | Zawór do wymiany | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/11/2024/RI | 2024-11-25 | Kapie z zaworu z.w. w piwnicy klatka 1 | I | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/11/2024/RI | 2024-11-26 | Problem z kanalizacją- nieprzyjemny zapach sprawdzić przyczynę | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/11/2024/RI | 2024-11-27 | Między 3a4 mieszkaniem nie działa czujnik ruchu do światła na klatce | I | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/12/2024/RI | 2024-12-11 | Samozamykacz do regulacji | M | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)