## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 58.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
23/1/2021/R | 2021-01-14 | kl 3- piwnica - wymiana żarówek | A | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2021/RI | 2021-01-20 | kl 1 kapie woda z kaloryfera na parterze | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/1/2021/R | 2021-01-26 | sprawdzić i odczytać licznik zw 20080402 | M | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
97/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 916667 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
145/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
14/2/2021/R | 2021-02-04 | Sprawdzić i odczytać licznik zw 20080365 | A | 2021-02-04 | Konserwacja ryczałtowa
15/2/2021/R | 2021-02-04 | Sprawdzic i odczytać licznik zw 20080391 | A | 2021-02-04 | Konserwacja ryczałtowa
100/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
17/3/2021/R | 2021-03-02 | Nie świeci lampa przy śmietniku | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
89/3/2021/R | 2021-03-25 | wyczyścic korytka przed garażami | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
92/3/2021/R | 2021-03-25 | otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
21/4/2021/R | 2021-04-14 | Altana śmietnikowa -zacina się zamek w drzwiach | A | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
112/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
18/5/2021/R | 2021-05-06 | kl 3 urwana nóżka oraz wyrwany rygiel w bramie | M | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
94/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2021/RI | 2021-06-17 | odczytanie stanu wodomierza | I | 2021-06-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/6/2021/RI | 2021-06-17 | odczytanie stanu wodomierza | I |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/6/2021/R | 2021-06-22 | kl 2 - uszkodzony samozamykacz | M | 2021-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
120/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
73/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20080365 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
74/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20080391 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
10/8/2021/R | 2021-08-03 | klatka nr 1 - pomieszczenie wodomierza - założyć nową wkładkę gen. | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2021/R | 2021-08-03 | klatki 1-3 - podesty - uzupełnić płytki | M | 2021-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
7/8/2021/RI | 2021-08-05 | klatka nr 1 - wodomierz - założyć lampę | M | 2021-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/8/2021/R | 2021-08-05 | klatka nr 1 - wodomierz - zakup imontaz nowych drzwi | M | 2021-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
21/8/2021/R | 2021-08-05 | klatka nr 1 - wodomierz - osadzić kratkę wentylacyjną | M | 2021-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
22/8/2021/R | 2021-08-05 | klatka nr 1 - wodomierz - uzupełnić tynki sufitu i ścian i pomalować , posadzka - położyć płytki | M | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
23/8/2021/R | 2021-08-06 | proszę o wbicie palika przy krzewie ( ściana boczna budynku) | A | 2021-08-25 | Konserwacja ryczałtowa
16/8/2021/RI | 2021-08-17 | sprawdzić grzejniki w lokalu | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/8/2021/R | 2021-08-18 | kloatki 1-3 - wyczyścić i zmyć obróbkę blacharską nad garażami | M | 2021-08-13 | Konserwacja ryczałtowa
61/8/2021/R | 2021-08-18 | klatki 1-3 - pomalować obróbkę blacharską nad garażami | M | 2021-08-20 | Konserwacja ryczałtowa
63/8/2021/R | 2021-08-18 | klatka nr 1 - drzwi do piwnicy - dopasować | M | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
5/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
9/9/2021/R | 2021-09-01 | Sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
21/9/2021/RI | 2021-09-22 | cieknie z zaworu. | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
108/9/2021/R | 2021-09-28 | odczyt wodomierzy indywidualnych na budynku na dzień 30.09.2021 (w załaczniku lista) | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
91/10/2021/R | 2021-10-14 | klatka nr 3 - drzwi zewnętrzne - nie domykają się | M | 2021-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
92/10/2021/R | 2021-10-14 | klatka nr 3 - suszarnia spalone żarówki | M | 2021-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
21/11/2021/R | 2021-11-04 | kl.3 - piwnica-spalona żarówka | A | 2021-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
36/11/2021/RI | 2021-11-22 | nie grzeje | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierza głównego na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/12/2021/RI | 2021-12-03 | problem z grzejnikiem - przedzwonić wcześniej | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/12/2021/R | 2021-12-09 | kl.III - uszkodzony samozamykacz ( leje sie olej) - zakupić i założyć nowy | D | 2021-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
36/12/2021/R | 2021-12-10 | Piwnica klatka nr 1 - pomieszczenie wodomierza - wytynkować od zewnątrz i pomalować na biało ścianę z drzwiami | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
25/1/2022/R | 2022-01-12 | klatka nr 1 - piwnica spalona żarówka | M | 2022-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
26/1/2022/R | 2022-01-12 | klatka nr 2 - szafa elektryczna przed piwnicą - uzupełnić skoble | M | 2022-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
34/1/2022/R | 2022-01-13 | Wykonać odczyty w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
36/1/2022/R | 2022-01-13 | Wykonać odczyty w lokalach mieszkalnych | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
37/1/2022/R | 2022-01-13 | Wykonć odczyty w mieszkaniach | A | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
15/1/2022/RI | 2022-01-14 | Nie grzeje jeden grzejnik | M | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
77/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
86/2/2022/R | 2022-02-28 | klatki 1,2,3 - regulacja samozamykaczy | M | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
14/3/2022/R | 2022-03-04 | odczyt wodomierza w mieszkaniu | A | 2022-03-04 | Konserwacja ryczałtowa
19/3/2022/R | 2022-03-07 | klatki od 1 do 3 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
29/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-04-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza. | I | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/4/2022/RI | 2022-04-01 | nie grzeje c.o. | M | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/4/2022/R | 2022-04-26 | wyczyścić korytka za krawężnikiem - sciana szczytowa - klatka nr 1 | M | 2022-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
2/5/2022/R | 2022-05-04 | klatki 1-3 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/5/2022/RI | 2022-05-09 | Śmietnik - zabetonować korytka stanowiące ściankę | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/5/2022/R | 2022-05-24 | kl. 2 - urwany samozamykacz w drzwiach wejściowych | D | 2022-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
64/6/2022/R | 2022-06-24 | altana śmietnikowa - nasmarować zamek w drzwiach do altany | D | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
50/7/2022/R | 2022-07-13 | śmietnik - wyczyścić, odtłuścić i pomalować bramę , konstrukcję i płaskowniki | M | 2022-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
18/7/2022/RI | 2022-07-19 | zawór zw leje + spr. zaworu przy grzejniku | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/8/2022/R | 2022-08-08 | klatki nr 1 i 3 - suszarnie - założyć zamki , wkładki , szyldy , klamki w drzwiach na strych | M | 2022-08-12 | Konserwacja ryczałtowa
18/8/2022/R | 2022-08-09 | kl.3 - pomieszczenie dozorcy- spalona żarówka | D | 2022-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
109/8/2022/R | 2022-08-30 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wyczyścić korytka | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
130/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
57/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 3 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
35/9/2022/RI | 2022-09-21 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/9/2022/R | 2022-09-27 | klatki od 1 do 3 - od strony balkonów - otworzyć i wyczyścić czyszczaki , sprawdzić drożność odpływów | M | 2022-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
55/10/2022/R | 2022-10-11 | klatka nr 2 - założyć nowy czyszczak i nową rurę | M | 2022-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
75/10/2022/R | 2022-10-17 | klatka nr 1 - 1 piętro - szafa wodomierzy - dopasować drzwi i zamknąć na kłódkę | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
87/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 3 - podest - prawa strona - cokolik dokleić | M | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2022/RI | 2022-10-24 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/11/2022/R | 2022-11-28 | Kl.1-2-3 - wyregulować samozamykacze w bramach wejściowych | A | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
85/11/2022/R | 2022-11-28 | zacina się zamek w altanie śmietnikowej | D | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
6/12/2022/RI | 2022-12-02 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/12/2022/R | 2022-12-08 | kl 1 - uszkodzony zamek albo klamka w drzwiach wejściowych do klatki | D | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
24/1/2023/RI | 2023-01-17 | sprawdzenie kanalizacji | M | 2023-01-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-3 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
1/2/2023/RI | 2023-02-02 | Nie świeci lampa uliczna naprzeciwko klatki nr 1 budynku Kordiana 60 | M | 2023-02-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/3/2023/RI | 2023-03-20 | klatka nr 1 - nie świeci lampa uliczna | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/3/2023/R | 2023-03-20 | Wymiana wodomierza głównego - z pracownikami MPWiK kl.I | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
23/4/2023/R | 2023-04-13 | Klucze administracyjne | M | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
67/5/2023/R | 2023-05-18 | altana śmietnikowa- uszkodzony zamek | D | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
17/6/2023/R | 2023-06-13 | Sprawdzić kluczyk do altany śmietnikowej | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
97/7/2023/R | 2023-07-31 | klatka nr 1 - regulacja drzwi domofonowych | M |  | Konserwacja ryczałtowa
66/8/2023/R | 2023-08-31 | kl.1 - poluzowana klamka w drzwiach wejściowych | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
54/9/2023/R | 2023-09-21 | kl.3 - dorobienie klucza do pom.dozorcy | A | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
68/9/2023/R | 2023-09-26 | kl.III - uszkodzona wkładka w pomieszczeniu dozorcy | D | 2023-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
4/10/2023/R | 2023-10-02 | klatka nr 3 - ściana szczytowa - uzupełnić klejem ubytki tynku mozaikowego | M | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
9/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1 - 3 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
105/10/2023/R | 2023-10-12 | klatki 1,2,3 - podesty i schody zewnętrzne - dokleić odspojone płytki , uzupełnić fugi | M | 2023-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
106/10/2023/R | 2023-10-12 | klatka nr 1 - piwnica prawa strona - zamknąć okno | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
11/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1- 3 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
12/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-3 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
23/11/2023/RI | 2023-11-13 | zawór zw nie można zakręcić | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/11/2023/RI | 2023-11-13 | odpowietrzenie grzejników | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/12/2023/R | 2023-12-28 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
33/1/2024/RI | 2024-01-12 | Brak grzania | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/1/2024/RI | 2024-01-15 | Brak grzania | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/1/2024/RI | 2024-01-15 | nie grzeje (weekend) | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/1/2024/RI | 2024-01-15 | nie grzeje (weekend) | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/1/2024/RI | 2024-01-15 | zapowietrzona część grzejników - umówić się | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/1/2024/RI | 2024-01-17 | Nie grzeją kaloryfery | M | 2024-01-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/1/2024/RI | 2024-01-17 | dobić wodę do instalacji c.o. | M | 2024-01-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/1/2024/RI | 2024-01-18 | Brak prądu | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/1/2024/RI | 2024-01-18 | klatka nr 1 i 3 - nie świecą lampy orientacyjne | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/1/2024/R | 2024-01-22 | kl.3 - rozbita szyba w bramie wejściowej | D | 2024-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
82/1/2024/RI | 2024-01-23 | sprawdzenie ciepłomierza | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/1/2024/R | 2024-01-24 | brak światła w piwnicy | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
43/2/2024/R | 2024-02-22 | kl.II - nie świeci lampa uliczna | A | 2024-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
62/2/2024/R | 2024-02-27 | klatka nr 3 - podest przed wejściem - uzupełnić i dokleić odspojone płytki | M | 2024-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
10/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
39/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-3 - wyczyścic rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
39/4/2024/R | 2024-04-12 | Mur oporowy - pomalować górną barierkę | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
40/4/2024/R | 2024-04-12 | Mur oporowy - uzupełnić płytki na murze i uzupełnić fugi | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
87/5/2024/R | 2024-05-31 | klatka nr 3 - regulacja samozamykacza | M |  | Konserwacja ryczałtowa
13/6/2024/R | 2024-06-07 | kl.2 - samozamykacz uszkodzony nie domyka drzwi | D | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
42/6/2024/R | 2024-06-17 | Kl. 3- regulacja domykacza do wiatrołapu, zamek w drzwiach na kl schodową nie działa | M | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
44/6/2024/R | 2024-06-17 | klatka nr 3 - lewa strona - uzupełnić tynk wokół rury barierki mieszkania nr 20 | M | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
45/6/2024/R | 2024-06-17 | klatka nr 3 - ściana wiatrołapu - prawa strona - uzupełnić klejem ubytek tynku | M | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
12/6/2024/RI | 2024-06-20 | Piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/7/2024/R | 2024-07-16 | Dorobić klucz do pomieszczenia MPEC-U | A | 2024-07-17 | Konserwacja ryczałtowa
47/8/2024/R | 2024-08-23 | altana śmietnikowa - naoliwić zamek w altanie śmietnikowej - zacina się | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2024/ZE | 2024-09-11 | Brak prądu w piwnicy | A | 2024-09-11 | Zlecenia eksploatacyjne
74/9/2024/R | 2024-09-20 | kl.2 - drzwi zewnętrzne sie nie domykają | M | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2024/RI | 2024-09-23 | Usunąć przewód elektryczny- 2 x gniazda w piwnicy (pom. wymiennikowni) Klatka 3 | A | 2024-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/10/2024/R | 2024-10-01 | kl.2 - słabo świeci lampa informacyjna ( zgłoszenie z mieszkania nr 15) | M | 2024-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
23/10/2024/R | 2024-10-04 | kl.1 - nie mozna otworzyć drzwi do klatki schodowej | M | 2024-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
26/10/2024/R | 2024-10-04 | Otworzyć skrzynki elektryczne | I | 2024-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2024/RI | 2024-10-14 | Nie grzeją kaloryfery | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/10/2024/RI | 2024-10-14 | Wymiana zaworu | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/10/2024/RI | 2024-10-14 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/10/2024/R | 2024-10-16 | kl.1 - piwnica - spalone dwie żarówki | D | 2024-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
74/10/2024/R | 2024-10-16 | Uzupełnić ubytki w asfalcie wzdłuż budynku | I | 2024-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
25/10/2024/RI | 2024-10-21 | Problem z kaloryferami | M | 2024-10-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/11/2024/R | 2024-11-05 | Wyczyścić kratki odpływowe przy garażach nr 7-10 oraz je podnieść | I | 2024-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
20/11/2024/R | 2024-11-07 | Uzupełnić kostkę brukową na parkingu przy schodach prowadzących do budynku K.56 | I | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
25/12/2024/RI | 2024-12-12 | Problem z kaloryferem | M | 2024-12-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/12/2024/R | 2024-12-13 | kl.3 - nie świeci żarówka w piwnicy | A | 2024-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
45/12/2024/RI | 2024-12-18 | Klatka 1- nie grzeją kaloryfery na klatce | I | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)