## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 60.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
14/1/2021/RI | 2021-01-14 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
43/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
46/1/2021/R | 2021-01-20 | kl 6 - spalona żarówka w piwnicy | D | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
47/1/2021/R | 2021-01-20 | Altana śmietnikowa - zepsuty zamek w drzwiach | D | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
65/1/2021/R | 2021-01-22 | klatka nr 5 - zamknąć wszystkie drzwi szaf wodomierzy | M | 2021-01-22 | Konserwacja ryczałtowa
98/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917187 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
99/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917300 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
100/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917007 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
101/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917056 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
102/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917275 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
148/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
7/2/2021/R | 2021-02-03 | garaż nr 7 brak prądu | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
19/2/2021/R | 2021-02-05 | Sprawdzić i odczytać licznik zw 20072234 | A | 2021-02-05 | Konserwacja ryczałtowa
103/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
33/3/2021/R | 2021-03-10 | Sprawdzić wodomierz czy działa poprawnie i spisać stan | M | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
46/3/2021/R | 2021-03-16 | brak oświetlenia | M | 2021-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
62/3/2021/R | 2021-03-19 | garaż nr 7 brak prądu | M | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
80/3/2021/R | 2021-03-23 | kl.1 klamka w drzwiach pawie się urwała | M | 2021-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
86/3/2021/R | 2021-03-25 | uzupełnić ubytek tynku przy balustradzie balkonowej | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
101/3/2021/R | 2021-03-29 | kl.4 - sprawdzić zamek w bramie wejściowej /sprawdzić elektromagnes | A | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
4/4/2021/R | 2021-04-06 | brak prądu | M | 2021-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
5/4/2021/R | 2021-04-06 | brak prądu | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2021/RI | 2021-04-29 | cieknie na zaworze przy grzejniku | M | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
115/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
30/5/2021/R | 2021-05-10 | kl.5 - regulacja drzwi wejściowych | A | 2021-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
47/5/2021/R | 2021-05-18 | uzupełnić asfaltem dziury w drodze dojazdowej | M | 2021-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
97/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
52/6/2021/R | 2021-06-16 | Zamontować nowy kosz na śmieci (przy szlabanie) | A | 2021-06-16 | Konserwacja ryczałtowa
8/6/2021/RI | 2021-06-23 | sprawdzić grzejnik w łazience | M | 2021-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
123/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/7/2021/RI | 2021-07-05 | wymiana zaworu wody zimnej | M | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/7/2021/R | 2021-07-08 | zamalować napisy na altanie śmietnikowej | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
47/7/2021/R | 2021-07-08 | Odczyt wodomierzy w lokalach użytkowych Gab. Weterynaryjny K.Serwacki - Gab. Lekarski J.Rachwał- "Kurtyna" M.Berniak - | A |  | Konserwacja ryczałtowa
78/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20072234 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
79/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071378 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
80/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20012860 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
81/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20012854 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
82/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071775 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
83/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20076396 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
126/7/2021/R | 2021-07-21 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
154/7/2021/R | 2021-07-23 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
49/8/2021/R | 2021-08-16 | klatka nr 9 - przy szlabanie - czujka - wyczyścić i pomalować na czarno obudowę | M | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
64/8/2021/R | 2021-08-18 | klatka nr 9 - wyprostować kosz - ściana szczytowa - parking | M | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
67/8/2021/R | 2021-08-23 | głośne buczenie z rozdzielni w Vkl. | A | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
106/8/2021/R | 2021-08-27 | klatka nr 9 - parking - wymalowć miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej | M | 2021-09-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/9/2021/R | 2021-09-03 | lampa uliczna -(parkowa) przy klatce 8 nie świeci | M | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
5/9/2021/RI | 2021-09-07 | sprawdzić inst. c.o. | M | 2021-09-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/9/2021/RI | 2021-09-10 | problem z 2 grzejnikami | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/9/2021/RI | 2021-09-22 | płukanie grzejnika | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/9/2021/R | 2021-09-24 | kl 8 - wymienić spalone żarówki w piwnicy | D | 2021-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
133/9/2021/R | 2021-09-30 | kl.VI - zepsuta wkładka w drzwiach do piwnicy - wymienić na Wilkę | D | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
16/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
23/10/2021/R | 2021-10-01 | Odczyt wodomierzy indywidualnych 01.10.2021 | A |  | Konserwacja ryczałtowa
68/10/2021/R | 2021-10-12 | kl.6- uszkodzony samozamykacz w bramie wejściowej | D | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
36/10/2021/RI | 2021-10-13 | wybija kanalizacja w kuchni. | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
105/10/2021/R | 2021-10-22 | kl.8 - nie swieci lampa informacyjna | A | 2021-10-22 | Konserwacja ryczałtowa
122/10/2021/R | 2021-10-27 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wyczyścić korytka wodościeku , klatki 1-3 - od strony balkonów - wyczyścić korytka wodościeku | M | 2021-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
5/11/2021/RI | 2021-11-03 | Nie działa zawór zimnej wody przy wodomierzu | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/11/2021/R | 2021-11-04 | kl.4 - obluzowana klamka w bramie wejściowej | A | 2021-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
27/11/2021/R | 2021-11-10 | kl.9 - szlaban - dokręcić podporę | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
50/11/2021/R | 2021-11-16 | kl.7- nie domyka sie brama wejściowa | D | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
59/11/2021/R | 2021-11-16 | brak prądu w mieszkaniu i garażu | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
86/11/2021/R | 2021-11-24 | kl. 5 - odkręcona antaba przy bramie wejsciowej | D | 2021-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
97/11/2021/R | 2021-11-26 | kl.7 - urwana klamka w oknie na półpiętrze - wymienić na nową | D | 2021-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
98/11/2021/R | 2021-11-26 | kl.5 - zakupić i wymienić uszkodzony samozamykacz | A | 2021-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
106/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.11.2021 | A |  | Konserwacja ryczałtowa
8/12/2021/RI | 2021-12-06 | płukanie instalacji c.o. | M | 2021-12-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/12/2021/R | 2021-12-13 | klatka nr 9 - drzwi domofonowe - urwana klamka | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
24/12/2021/RI | 2021-12-15 | problem z ogrzewaniem - do spr. | M | 2021-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/12/2021/R | 2021-12-16 | kl.8 - uszkodzony rygiel w drzwiach wejściowych | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
25/12/2021/RI | 2021-12-16 | słabo grzeje. | M | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/12/2021/RI | 2021-12-17 | Nie świeci lampa zewnętrzna | M | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
85/12/2021/R | 2021-12-21 | kl.7 - Klamka w oknie urwana na półpiętrze | D | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2022/R | 2022-01-03 | kl 9 - spalone żarówki w piwnicy | A | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2022/R | 2022-01-10 | kl.VII - nie zamyka się brama | M | 2022-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
12/1/2022/RI | 2022-01-10 | klatka nr 5 - nie świeci lampa orientacyjna na wiatrołapie | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/1/2022/RI | 2022-01-14 | Słabo grzeją | M | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
83/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
84/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
85/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
86/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
87/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
88/1/2022/R | 2022-01-19 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
148/1/2022/R | 2022-01-31 | Odczyt wodomierzy indywidualnych na dzień 31.01.2022 - lista | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
3/2/2022/R | 2022-02-01 | kl 7 - otworzyć pomieszczenie z wodomierzem głównym pracownikom MPWiK (w celu sprawdzenia poprawności wodomierza) | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
7/2/2022/RI | 2022-02-09 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-02-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/2/2022/R | 2022-02-14 | Z tyłu budynku między klatką I a II naprawić siatkę ogrodzeniową | A |  | Konserwacja ryczałtowa
15/3/2022/R | 2022-03-04 | odczyt wodomierzy w mieszkaniach | A | 2022-03-04 | Konserwacja ryczałtowa
16/3/2022/R | 2022-03-07 | klatki od 1 do 9 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
38/3/2022/R | 2022-03-15 | Odczyt wodomierza | A | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
44/3/2022/R | 2022-03-16 | instalacja c.o. - cieknie przy zaworze | M | 2022-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
13/3/2022/RI | 2022-03-16 | odczyt ciepłomierza na 31.12.2021 | M | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
114/3/2022/R | 2022-03-30 | kl7 drzwi są uszkodzone | M | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
17/4/2022/RI | 2022-04-06 | sprawdzenie wodomierza i ciepłomierza. | M | 2022-04-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/4/2022/R | 2022-04-26 | parking ( klatka nr 1 ) - osadzić korytka | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2022/R | 2022-05-04 | klatki 1-9 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
25/5/2022/R | 2022-05-10 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - wyczyścić korytka | M | 2022-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
26/5/2022/R | 2022-05-10 | parking i klatki 1-3 - wyczyścić korytka | M | 2022-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2022/R | 2022-06-02 | śmietnik - brama - zamontować nową wkładkę | M | 2022-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
23/6/2022/R | 2022-06-07 | balkon mieszkania nr 1 nad garażami 1 i 2 - usunąć rośliny wyrastające z wylewki balkonu, uzupełnić ubytki wylewki, pomalować krawędź wylewki, zmyć obróbki blacharskie | M | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
49/6/2022/R | 2022-06-23 | droga przy śmietniku - zamontować urwany element progu zwalniającego | M | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
5/7/2022/R | 2022-07-01 | Przy klatce 1 - ściana boczna - zamalować grafiti | A | 2022-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
83/7/2022/R | 2022-07-19 | odczyt wodomierzy indywidualnych w lokalach mieszkalnych | A | 2022-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
84/7/2022/R | 2022-07-19 | odczyt wodomierza w lokalu mieszkalnym | A | 2022-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
109/7/2022/R | 2022-07-25 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
26/8/2022/R | 2022-08-09 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2022-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
121/8/2022/R | 2022-08-31 | klatka nr 9 - kratka w ulicy - zamontować gumowe podkładki | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
126/8/2022/R | 2022-08-31 | kl.9 - wyregulować samozamykacz w drzwiach wejsciowych do klatki | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
133/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/9/2022/R | 2022-09-01 | kl 8 - drzwi sie nie domykają. Sprawdzic zamek | D | 2022-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2022/R | 2022-09-05 | kl.1 - zepsuty samozamykacz | D | 2022-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
29/9/2022/R | 2022-09-13 | kl.6 - uszkodzona wkładka w bramie | D | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
22/9/2022/RI | 2022-09-19 | Cieknie z zaworu przy grzejniku | M | 2022-09-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 9 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
74/9/2022/R | 2022-09-21 | kl.5 - uszkodzony samozamykacz w bramie | A | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa
30/9/2022/RI | 2022-09-21 | sprawdzić zawór przy grzejniku | M | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/9/2022/RI | 2022-09-22 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/9/2022/RI | 2022-09-26 | Brak prądu | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/9/2022/RI | 2022-09-26 | Brak prądu | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/9/2022/RI | 2022-09-26 | klatki 1,6,7 - nie świecą lampy orientacyjne na wiatrołapach | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/9/2022/R | 2022-09-27 | Szlaban - zamontować słupek | M | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
13/10/2022/RI | 2022-10-13 | wymiana zaworu grzejnikowego. | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
107/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 1 - wodomierz - założyć klosz | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
108/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 1 - wiatrołap - skuć odparzone tynki , odgrzybić , wytynkować | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
109/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 2 - dokręcić kraty okienne | M |  | Konserwacja ryczałtowa
110/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - dokręćić zamek | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
111/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 3 - piwnica - wymienić spalone żarówki | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
112/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 3 - drzwi zewnętrzne - uzupełnić tynk ościeży , założyć silikon na łączeniu drzwi z ościeżem | M | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
115/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 4 - ostatni podest - otworzyć nawiewnik | M | 2022-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
116/10/2022/R | 2022-10-20 | klatki 4,5,6 - zamknąć szafy wodomierzy i elektryczne | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
117/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 5 - zamknąć szafy elektryczne przed piwnicą | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
118/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 5 - drzwi do piwnicy - dopasować - otwierają się | M | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
119/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 6 drzwi zewnętrzne - dolny rygiel - wymienić | M | 2022-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
120/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 6 - dokręcić kraty okienne | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
121/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 7 - drzwi zewnętrzne nie zamykają się - regulacja | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
122/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 7 - drzwi wewnętrzne skrzypią - regulacja | M | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
123/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 7 - grzejnik za wejściem - brak głowicy - uzupełnić | M | 2022-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
124/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 7 - szafy wodomierzy i elektryczne - zamknąć kłódki | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
125/10/2022/R | 2022-10-20 | klatka nr 7 - szafa elektryczna przed piwnicą - założyć skoble , posprzątać , założyć kłódkę ( jest ) | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
126/10/2022/R | 2022-10-21 | klatak nr 8 - strych - prawy spalona żarówka | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
47/11/2022/R | 2022-11-18 | klatka nr 3 - drzwi wewnętrzne nie domykają się | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
22/11/2022/RI | 2022-11-21 | sprawdzenie ciepłomierzy | M | 2022-12-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/11/2022/RI | 2022-11-22 | cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/11/2022/R | 2022-11-28 | kl.8 - sprawdzić drzwi - nie domykają się | M | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
96/11/2022/R | 2022-11-29 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
12/12/2022/R | 2022-12-06 | dokręcićantabęna kl. 9 usunąćtabliczkęna miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych | M | 2022-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
22/12/2022/R | 2022-12-08 | kl.4 - spalona żarówka w piwnicy | D | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
21/12/2022/RI | 2022-12-09 | problem z grzejnikiem w kuchni | M | 2022-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/12/2022/R | 2022-12-12 | brak światła w piwnicy kl. 4 | M | 2022-12-12 | Konserwacja ryczałtowa
38/12/2022/RI | 2022-12-27 | zalania piwnica do przetkania studzienka od strony balkonów | M | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
95/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.VII- urwana klamka w drzwiach do klatki. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
29/1/2023/RI | 2023-01-22 | wybija kanalizacja w mieszkaniu | M | 2023-01-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/1/2023/RI | 2023-01-30 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-01-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-9 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone zarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
13/2/2023/RI | 2023-02-10 | zalewane mieszkanie | M | 2023-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/3/2023/R | 2023-03-01 | klatki 1-9 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2023-03-03 | Konserwacja ryczałtowa
22/3/2023/R | 2023-03-08 | uzupełnienie ubytków w jezdni masami bitumicznymi | M | 2023-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
10/3/2023/RI | 2023-03-17 | klatka nr 6 - nie świeci lampa uliczna | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/3/2023/R | 2023-03-20 | cieknie przy grzejniku | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
15/3/2023/RI | 2023-03-20 | klatka nr 1 - nie świeci lampa uliczna | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/3/2023/R | 2023-03-20 | kl.4 - zepsuty samozamykacz | D | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
47/3/2023/R | 2023-03-20 | odczyt wodomierzy indywidualnych na budynku | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
67/3/2023/R | 2023-03-27 | naprawa lampy ulicznej | M | 2023-03-27 | Konserwacja ryczałtowa
100/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.3 - urwany rygiel w bramie wejsciowej | A | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2023/RI | 2023-04-05 | sprawdzenie grzejników | M | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 4 - wyczyścić obróbki blacharskie nad garażami | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
24/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 9 - drzwi domofonowe - brak szyldu zamka | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
25/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 8 - szafa liczników brak skobla | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
26/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 7 - drzwi piwniczne - dokręcić szyld klamki | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
27/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 7 - drzwi zewnętrzne - trzaskają , zamontować uszczelkę , trą górą | M | 2023-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
28/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 7 - drzwi wewnętrzne - skrzypią , brak dolnego rygla | M | 2023-04-13 | Konserwacja ryczałtowa
32/4/2023/R | 2023-04-18 | klatki 1-9 - szafy elektryczne przed piwnicami - posprzatać | M | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
33/4/2023/R | 2023-04-18 | kl.9 - drzwi zewnętrzna trzaskają-cieknie olejz samozamykacza | D | 2023-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
78/4/2023/R | 2023-04-26 | kl.1-9 - wymienić przepalone żarówki w piwnicach | A | 2023-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
2/5/2023/RI | 2023-05-05 | wyciek z zaworu przy ciepłomierzu | M | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/5/2023/R | 2023-05-12 | klatka nr 1 - remont wiatrołapu | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
66/5/2023/R | 2023-05-18 | Brak prądu w lokalu | M | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
19/5/2023/RI | 2023-05-23 | brak prądu w piwnicy lokatorskiej | M | 2023-05-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/5/2023/R | 2023-05-24 | kl.VII- regulacja samozamykacza | D | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
129/5/2023/R | 2023-05-30 | Szlaban - zamontować dłuższą śrubę do podpórki | M | 2023-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2023/R | 2023-06-05 | brak prądu kl. 7-9 | M | 2023-06-05 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2023/R | 2023-06-12 | kl 7 drzwi domofonowe do gruntownej regulacji | M | 2023-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
16/6/2023/R | 2023-06-12 | Brak prądu, jednej fazy | M | 2023-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
16/6/2023/RI | 2023-06-19 | sprawdzenie kanalizacji w okolicy garażu | M | 2023-06-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/6/2023/R | 2023-06-20 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne trą dołem | M | 2023-06-22 | Konserwacja ryczałtowa
42/6/2023/R | 2023-06-20 | kratka w jezdni przed klatką nr 6 tłucze się - wykonać zabezpieczenie | M | 2023-06-22 | Konserwacja ryczałtowa
23/6/2023/RI | 2023-06-23 | lokal użytkowy - brak prądu | M | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/7/2023/R | 2023-07-19 | klatka nr 5 - strych - zamurować pion kanalizacyjny | M | 2023-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
49/7/2023/RI | 2023-07-21 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/8/2023/R | 2023-08-02 | kl7 - wymienić spalone żarówki w korytarzu piwnicznym | M | 2023-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
15/8/2023/R | 2023-08-07 | klatka nr 8 - drzwi wewnętrzne - urwany górny rygiel | M | 2023-08-07 | Konserwacja ryczałtowa
16/8/2023/R | 2023-08-07 | klatka nr 8 - drzwi zewnętrzne - trzaskają - regulacja | M | 2023-08-07 | Konserwacja ryczałtowa
30/8/2023/R | 2023-08-16 | kl 5 urwana klamka (antaba) | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
58/8/2023/R | 2023-08-25 | kl 5 uszkodzony samozamykacz | M | 2023-08-25 | Konserwacja ryczałtowa
26/8/2023/RI | 2023-08-28 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-08-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/8/2023/ZB | 2023-08-29 | klatka nr 1 - remont wiatrołapu | M |  | Zlecenia budowlane
69/8/2023/R | 2023-08-31 | kl. 5 - poluzowana klamka w drzwich wejściowych doklatki | D | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2023/R | 2023-09-05 | okna piwniczne - usunąć taśmy , umyć okna od zewnątrz | M | 2023-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2023/RI | 2023-09-05 | zawór grzejnikowy cieknie | M | 2023-09-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/9/2023/R | 2023-09-11 | klatka nr 5 - strych - wymienić wkładkę w drzwiach | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
23/9/2023/R | 2023-09-11 | kl .9 - nie świeci lampa informacyjna | A | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
33/9/2023/R | 2023-09-14 | klatka nr 1 - lewa strona - usunąć rośliny z krawędzi balkonu | M | 2023-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
42/9/2023/R | 2023-09-19 | kl.7 - wkładka w drzwiach wejściowych ciężko działa- blokuje się | D | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
51/9/2023/R | 2023-09-21 | kl.2 - poluzowana klamka w drzwiach wejściowych do klatki | D | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
58/9/2023/R | 2023-09-21 | klatki 1- 9 - umyć daszki nad garażami | M | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
12/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1 - 9 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2023/RI | 2023-10-02 | Garaż nr 20 - wymienić odcinek kanalizacji | M | 2023-10-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/10/2023/RI | 2023-10-03 | klatka nr 8 - od strony balkonów - cały czas świeci się lampa zewnętrzna | M | 2023-10-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/10/2023/R | 2023-10-04 | kl.7 - nie domyka się brama domofonowa | D | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2023/RI | 2023-10-10 | zapowietrzony grzejnik | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/10/2023/RI | 2023-10-12 | Cieknie przy zaworze c.o. | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/10/2023/RI | 2023-10-13 | wyciek przy grzejniku | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/10/2023/RI | 2023-10-16 | lampy nie świecą od strony balkonów kl. 1, 2, 3, | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
118/10/2023/R | 2023-10-17 | klatka nr 2 - pierwszy podest - uszkodzone okno - wyczyścić , uzupełnić ubytki , pomalować, założyć klamkę | M | 2023-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
71/10/2023/RI | 2023-10-17 | klatka nr 2 - piwnica założyć nowy włącznik światła | M | 2023-10-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
126/10/2023/R | 2023-10-18 | lokal użytkowy - weterynarz - brak prądu | M |  | Konserwacja ryczałtowa
128/10/2023/R | 2023-10-19 | przy kl.2 lampa uliczna nie świeci. | M | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
76/10/2023/RI | 2023-10-23 | cieknie z grzejnika | M | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/10/2023/RI | 2023-10-23 | słabo grzeje - sprawdzić grzejniki w lokalu. | M | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
141/10/2023/R | 2023-10-24 | lampa przy kl.4. od strony wejścia do klatek nie świeci + lampa pomiędzy kl.4 a 5 od strony balkonów | M | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
92/10/2023/RI | 2023-10-27 | pomiędzy klatką 4 i 5 nie świeci lampa uliczna | M | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
95/10/2023/RI | 2023-10-30 | kapie z grzejnika | M | 2023-10-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/11/2023/RI | 2023-11-03 | Brak grzania | M | 2023-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-9 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
18/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-9 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
42/11/2023/RI | 2023-11-22 | kapie z zaworu przy grzejniku - umówić się | M | 2023-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/11/2023/RI | 2023-11-30 | montaż urwanej nóżki do szlabanu | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
140/11/2023/R | 2023-11-30 | kl.5 - zacina się zamekw drzwiach wejściowych | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/12/2023/R | 2023-12-04 | Klatka 6 - zepsuty zamek w drzwiach wejściowych | A | 2023-12-05 | Konserwacja ryczałtowa
26/12/2023/R | 2023-12-08 | kl.6 - uszkodzony zamek w drzwiach wejściowych (sprawdzić czy to nie jest elektromagnes) | D | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
42/12/2023/R | 2023-12-11 | kl.5 - w drzwiach wejściowych wkładka raz się zacina a raz nie | D | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
43/12/2023/R | 2023-12-11 | kl.8 - poluzowana klamka | D | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
51/12/2023/R | 2023-12-12 | klatka nr 9 - drzwi zewnętrzne trą o kostkę | M | 2023-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
22/12/2023/RI | 2023-12-13 | sprawdzenie instalacji | M | 2023-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/12/2023/RI | 2023-12-21 | klatki 7,8,9 - brak światła na klatkach | M | 2023-12-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/1/2024/R | 2024-01-10 | kl.9 - uszkodzony zamek i klamka w drzwiach wejsciowych do klatki | D | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
30/1/2024/RI | 2024-01-12 | awaria c.o. w mieszkaniu - zalanie klatki, sąsiadnich mieszkań, piwnicy | M | 2024-01-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/1/2024/RI | 2024-01-12 | słabo grzeje | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/1/2024/RI | 2024-01-12 | Brak grzania | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/1/2024/RI | 2024-01-16 | leje z odpowietrznika na klatce. | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/1/2024/RI | 2024-01-18 | problem z ogrzewaniem | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/1/2024/RI | 2024-01-18 | spr. grzejnika na klatce | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/1/2024/R | 2024-01-18 | kl.9 - nie domykaja się drzwi wejściowe do klatki (był p.Kotyza i naprawił elektromagnes - dociągnąć na zawiasach drzwi aby nie było szpary) | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
14/2/2024/R | 2024-02-09 | Sprawdzenie poprawności działania wodomierza w mieszkaniu - odczyt | A |  | Konserwacja ryczałtowa
24/2/2024/R | 2024-02-09 | kl.3. samozamykacz drzwi domofonowych uszkodzony | M | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
31/2/2024/RI | 2024-02-29 | wybija prąd w lokalu - spr przyczynę | M | 2024-02-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
21/3/2024/RI | 2024-03-08 | Nie można zakęcić zaworu grzejnika | M | 2024-03-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/3/2024/RI | 2024-03-13 | Brak prądu | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-9 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
30/3/2024/RI | 2024-03-13 | Zalanie mieszkania - sprawdzić przyczynę. | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/3/2024/R | 2024-03-27 | sprawdzić wkładkę w drzwiach domofonowych - nie można otworzyć drzwi kluczem | M | 2024-03-27 | Konserwacja ryczałtowa
24/4/2024/R | 2024-04-09 | klatka nr 5 - założyć izolację na rurach przed piwnicą | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
34/4/2024/R | 2024-04-10 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne - uszkodzony samozamykacz | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
11/4/2024/RI | 2024-04-17 | klatka nr 5 - nie świeci lampa uliczna | M | 2024-04-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/4/2024/RI | 2024-04-19 | kapie z zaworu przy grzejniku | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/4/2024/R | 2024-04-22 | klatki 1-9 - wyczyścić i udrożnić wyloty rur spustowych przy wiatrołapach | M | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
79/4/2024/R | 2024-04-22 | klatki 1-9 - wyczyścić i udrożnić korytka przed garażami | M | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
18/4/2024/RI | 2024-04-24 | Brak prądu | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/4/2024/R | 2024-04-26 | klatka nr 9 - drzwi wewnętrzne - dokręcić klamkę | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
2/5/2024/R | 2024-05-06 | Śmietnik - wyprostować pogiętą blachę dachu | M | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
36/5/2024/R | 2024-05-16 | klatka nr 5 - drzwi na strych - dołem zamontować kratkę | M | 2024-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
59/5/2024/R | 2024-05-20 | kl.8 - wyregulowć samozamykacz w drzwiach wejściowych | A | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
72/5/2024/R | 2024-05-23 | zakupić spray do znakowania - 2 szt. | M | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2024/R | 2024-06-04 | kl.2 - urwana- uszkodzona klamka w bramie wejsciowej | D | 2024-06-04 | Konserwacja ryczałtowa
15/6/2024/RI | 2024-06-20 | Piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/6/2024/R | 2024-06-25 | Klatka nr 9- nie domykaja się drzwi do klatki | M | 2024-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
70/6/2024/R | 2024-06-26 | kl.6- brak ramienia samozamykacza - uszkodzony | D | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
8/7/2024/R | 2024-07-04 | kl. 8- zepsuta klamka w drzwiach wejściowych | M | 2024-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
47/7/2024/R | 2024-07-16 | Klatka 5- regulacja samozamykacza | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
56/7/2024/R | 2024-07-18 | Sprawdzenie licznika wody na mieszkaniu | A |  | Konserwacja ryczałtowa
32/8/2024/R | 2024-08-21 | kl.3 - uszkodzony rygiel w bramie wejsciowej do klatki | D | 2024-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
61/8/2024/R | 2024-08-27 | kl.5 - sprawdzić nr wkładki w drzwiach wejściowych do klatki | A | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
71/8/2024/R | 2024-08-30 | szlaban - skrzywiona nóżka od szlabanu - wyprostować | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/9/2024/R | 2024-09-03 | Proszę przeczyścić studzienkę rewizyjną przed grarażem między kl. 8 a 9, oraz zamontować w akodrenie siatkę przeciw szczurom | A | 2024-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
12/9/2024/R | 2024-09-03 | Leje się woda z grzejnika | M | 2024-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
23/9/2024/R | 2024-09-05 | kl.6-7-8-9 - przeniesienie lamp w piwnicach. | M | 2024-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
29/9/2024/R | 2024-09-06 | Urwana nóżka przy szlabanie | A | 2024-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2024/RI | 2024-09-17 | Przesunięcie lamp od kl. 1 do kl. 6 w piwnicy | A | 2024-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/9/2024/RI | 2024-09-19 | Klatka 2- między 2 a 3 piętrem brak światła | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/9/2024/R | 2024-09-23 | w piwnicy brak światła, klatka 8 | A | 2024-09-23 | Konserwacja ryczałtowa
15/9/2024/RI | 2024-09-27 | Brak prądu na mieszkaniu nr 4,5 i 6. | A | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
109/9/2024/R | 2024-09-30 | kl.6 - brak światła w piwnicy | D | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
110/10/2024/R | 2024-10-01 | kl.- 4 urwany rygiel w bramie wejsciowej | M | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2024/R | 2024-10-01 | kl.2 - trzaska brama wejsciowa | A | 2024-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
57/10/2024/R | 2024-10-11 | cieknący zawór grzejnika w salonie | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
9/10/2024/RI | 2024-10-14 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/10/2024/RI | 2024-10-14 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/10/2024/RI | 2024-10-14 | Problem z termogłowicami | M | 2024-10-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/10/2024/R | 2024-10-15 | kl.VII - otworzyć pomieszczenie z wodomierzem głównym/ wymiana MPWIK dn.21.10.2024 godz.10-11 | A | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
18/10/2024/RI | 2024-10-16 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/10/2024/R | 2024-10-18 | Kapie woda z kaloryfera | M | 2024-10-22 | Konserwacja ryczałtowa
88/10/2024/R | 2024-10-21 | Cieknie z kaloryfera | M | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
89/10/2024/R | 2024-10-23 | kl.1-2-3 - nie działaja lampy informacyjne oraz brak światła w wiatrołapach | D | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
38/10/2024/RI | 2024-10-23 | Grzejnik zbyt mocno grzeje | M | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/10/2024/RI | 2024-10-25 | Kl. 2.- głośna praca na skrzynce z licznikami | M | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/10/2024/R | 2024-10-25 | Zepsuty samozamykacz kl.2 | M | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
46/10/2024/RI | 2024-10-25 | Klatka 8- za mocno grzeje kaloryfer na klatce, nie działa termostat. | I | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
105/10/2024/R | 2024-10-28 | Wymiana dwóch żarowek w piwnicy, klatka 7 | I | 2024-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2024/RI | 2024-11-04 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-11-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/11/2024/R | 2024-11-05 | kl.8 - poluzowana klamka w drzwiach wejściowych.Sprawdzić samozamykacz czy działa poprawnie | D | 2024-11-05 | Konserwacja ryczałtowa
9/11/2024/R | 2024-11-05 | kl.3 - element barierki odkręcony (na I piętrze) | D | 2024-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
6/11/2024/RI | 2024-11-05 | Odpowietrzenie grzejników w mieszkaniu. | M | 2024-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/11/2024/R | 2024-11-07 | Wymiana klamki w drzwiach do piwnicy | M | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
29/11/2024/R | 2024-11-08 | kl.4 - sprawdzić wkładkę w drzwiach wejściowych do klatki - czy działa poprawnie | M | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/11/2024/RI | 2024-11-08 | Przeciek z zawóru przy grzejniku | M | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/11/2024/R | 2024-11-12 | Przy klatce nr 8 - urwana rynna | A | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
23/11/2024/RI | 2024-11-12 | Włączenie oświetlenia ulicznego | I |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/11/2024/RI | 2024-11-13 | Nie grzeją kaloryfery. | M | 2024-11-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/11/2024/RI | 2024-11-14 | Czyszenie filtra | M | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/11/2024/R | 2024-11-18 | Przy lokalu użytkowym/gabinet weterynaryjny - garaż- - wyczyszczenie i zamkniecie czyszczaka | M | 2024-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
67/11/2024/R | 2024-11-19 | Wyczyszczenie korytka betonowego | I | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
68/11/2024/R | 2024-11-19 | kl.8 - urwana rura spustowa przy garażach | D | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
70/11/2024/R | 2024-11-19 | Przymocowanie progów zwalniających przy bud.Kordiana 60 | M | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
43/11/2024/RI | 2024-11-21 | Brak ogrzewania w mieszkaniu | M | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/11/2024/RI | 2024-11-21 | Problem z ogrzewaniem | M | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/11/2024/RI | 2024-11-21 | Brak ogrzewania w mieszkaniu | M | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/11/2024/R | 2024-11-25 | Klatka 6 samozamykacz od drzwi zewnętrznych nie dociąga | I | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
99/11/2024/R | 2024-11-26 | kl. 1-2 - powymieniać spalone żarówki w korytarzach piwnicznych | D | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
100/11/2024/R | 2024-11-26 | kl.8 - urwane ramię samozamykacza w bramie wejsciowej (leży na skrzynkach) | D | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
101/11/2024/R | 2024-11-26 | kl.3-4-9 - powymieniać spalone żarówki w piwnicy | D | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
11/12/2024/R | 2024-12-04 | kl.8 - poluzowana śruba samozamykacza .Drzwi sie nie domykają | D | 2024-12-04 | Konserwacja ryczałtowa
5/12/2024/RI | 2024-12-04 | Problem z grzejnikiem | M | 2024-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/12/2024/RI | 2024-12-05 | Nie grzeją grzejniki | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/12/2024/RI | 2024-12-05 | Wymiana zaworu przed wodomierzem | M | 2024-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/12/2024/RI | 2024-12-09 | Słabe ogrzewanie | M | 2024-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/12/2024/R | 2024-12-13 | kl.6 - poluzowany samozamykacz w drzwiach wejsciowych | A | 2024-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
31/12/2024/RI | 2024-12-13 | Problem z ogrzewaniem | M | 2024-12-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/12/2024/RI | 2024-12-17 | Chłodno w mieszkaniu, kaloryfery zimne | M | 2024-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/12/2024/RI | 2024-12-18 | Wymiana zaworu | M | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)