## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Kordiana 68.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
4/1/2021/RI | 2021-01-05 | słabo grzeje 1 grzejnik - do spr. | M | 2021-01-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/1/2021/R | 2021-01-14 | kl.4 - urwane ramię samozamykacza | M | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
15/1/2021/RI | 2021-01-15 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2021-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917352 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
104/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917486 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
105/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917493 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
109/1/2021/R | 2021-01-27 | kl.VII - Remont pomieszczenia dla osoby sprzatajacej budynek | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
150/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
6/2/2021/RI | 2021-02-08 | słabo grzeją | M | 2021-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/2/2021/R | 2021-02-15 | kl2- urwanay koszyk na reklamy | M | 2021-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
56/2/2021/R | 2021-02-17 | brak ośw.ulicznego | M | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
105/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
117/2/2021/R | 2021-02-25 | kl. 7 urwany uchwyt drzwi wejściowych | M | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
126/2/2021/R | 2021-02-25 | kl.4- uszkodzony samozamykacz w drzwiach wejsciowych | D | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
20/3/2021/R | 2021-03-08 | brak światła w piwnicy | M | 2021-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
60/3/2021/R | 2021-03-18 | zdemontować kraty w oknach na klatkach i po umyciu okien przez dozorczynię ponownie zamontować | M | 2021-03-18 | Konserwacja ryczałtowa
79/3/2021/R | 2021-03-23 | samozamykacz kl. 8 | M | 2021-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
14/3/2021/RI | 2021-03-29 | wyciek z zaworu przy grzejniku | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/4/2021/R | 2021-04-12 | brak prądu w mieszkaniu | A | 2021-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
14/4/2021/R | 2021-04-12 | brak pradu w mieszkaniu | M | 2021-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
24/4/2021/R | 2021-04-14 | Sprawdzić zamek w drzwiach do piwnicy czy działa poprawnie | M | 2021-04-15 | Konserwacja ryczałtowa
117/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/5/2021/RI | 2021-05-05 | problem z zaworem przygrzejnikowym. | M | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/5/2021/R | 2021-05-06 | dorobić klucz do węzła. | M | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
99/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
4/6/2021/R | 2021-06-01 | klatka nr 8 - uzupełnić ruszty na korytkach | M | 2021-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
28/6/2021/R | 2021-06-09 | brak prądu | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
66/6/2021/R | 2021-06-21 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
89/6/2021/R | 2021-06-25 | altana śmietnikowa - wymienić uszkodzony zamek w drzwiach do altany | M | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
125/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
127/6/2021/R | 2021-06-29 | kl.3 poluzowany szyld | M | 2021-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
128/6/2021/R | 2021-06-30 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
15/7/2021/R | 2021-07-05 | wymiana gałkoklamki kl. 6 | M | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
21/7/2021/R | 2021-07-06 | Brak oświetlenia ulicznego | M | 2021-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
36/7/2021/R | 2021-07-08 | zamalować napisy na altanie śmietnikowej | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
38/7/2021/R | 2021-07-08 | powiesić informacje o segregacji śmieci w altanie śmietnikowej | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
39/7/2021/R | 2021-07-08 | Dorobić komplet kluczy generalnych dla nowej dozorczyni | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
56/7/2021/R | 2021-07-13 | uszkodzony zamek w drzwiach od altany smietnikowej | M | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
60/7/2021/R | 2021-07-14 | kl.5 - opadły drzwi wejściowe | D | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
87/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20072614 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
88/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071164 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
89/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20076114 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
90/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071369 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
91/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20076541 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
107/7/2021/R | 2021-07-19 | garaże nr 30,31 - wyczyścić korytka przed garażami , sprawdzić i udrożnić odpływ | M | 2021-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
170/7/2021/R | 2021-07-28 | klatka nr 1 - strych - złożyć żarówkę i klosz | M | 2021-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2021/RI | 2021-08-03 | klatka nr 5 - sprawdzenie WLZ dla klatki nr 6 | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/8/2021/R | 2021-08-03 | odkuć odchodzacy tynk na balkonie. | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
9/8/2021/RI | 2021-08-09 | klatka nr 1 - cieknie z zaworu c.o. przed piwnicą | M | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/8/2021/R | 2021-08-09 | klatka nr 1 - drzwi do piwnicy - brak szyldu wkładki ( biały ) | M | 2021-08-13 | Konserwacja ryczałtowa
22/8/2021/RI | 2021-08-20 | zawór wody nie trzyma | M | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/9/2021/RI | 2021-09-08 | sprawdzenie zaworów przygrzejnikowych | M | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/9/2021/R | 2021-09-08 | wyczyścić akodereny między garażem 24-25 i powsadzać trutki na gryzonie | I | 2021-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
41/9/2021/R | 2021-09-08 | Sprawdzić stan i poprawność działania wodomierza | A | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
42/9/2021/R | 2021-09-08 | odczyt wodomierza | A | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
43/9/2021/R | 2021-09-08 | sprawdzic stan wodomierza | A | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
44/9/2021/R | 2021-09-08 | sprawdzić stan wodomierza | A | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
48/9/2021/R | 2021-09-13 | garaże nr 30 i 31 - uzupełnić ubytki tynków na elewacji | M | 2021-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
49/9/2021/R | 2021-09-14 | kl.2 - uszkodzony szyld w bramie | M | 2021-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
53/9/2021/R | 2021-09-14 | pokój - zagipsować otwory we wnękach pod oknami | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
69/9/2021/R | 2021-09-17 | Garaż nr 24 - na odpływie odwodnienia liniowego zamontować zabezpieczenie przeciw szczurom | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
78/9/2021/R | 2021-09-20 | Pzełożyć fragmenty kostki przy garażach nr 24 i 31 | M | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
44/9/2021/RI | 2021-09-27 | klatka nr 8 - piwnica - założyć kratkę przeciwzalewową | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/9/2021/R | 2021-09-28 | klatki 1-8 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
105/9/2021/R | 2021-09-28 | odczyt wodomierzy indywidualnych na budynku na dzień 30.09.2021 (w załaczniku lista) | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
131/9/2021/R | 2021-09-29 | Przed garażami w akodrenach pouzupełniać trutki na gryzonie. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2021/R | 2021-10-01 | klatka nr 6 - uzupełnić tynki i pomalować uszkodzone powłoki malarskie | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
18/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścic i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2021/RI | 2021-10-11 | problem z jednym grzejnikiem | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/11/2021/RI | 2021-11-15 | zawór wody nie trzyma | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/11/2021/R | 2021-11-16 | kl.8 - urwany rygiel w bramie | A | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
53/11/2021/R | 2021-11-16 | kl.7 - godz. 8-12- otwarcie pomieszczenia z wodomierzem pracownikom WMK.S.A | A | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
81/11/2021/R | 2021-11-24 | kl.6 - sprawdzic bramę wejściową - nie zawsze sie domyka (bezdomny) | M | 2021-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
108/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
123/11/2021/R | 2021-11-29 | Odczytać wodomierz na dzień 30.11.2021 nr wodomierza- 20076116 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
39/12/2021/R | 2021-12-13 | klatka nr 8 - nie świeci lampa uliczna na drodze wyjazdowej nie świeci lampa przy smietniku | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
42/12/2021/R | 2021-12-13 | brak oświtlenia zewnętrzego | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
21/12/2021/RI | 2021-12-15 | niew grzeje 1 grzejnik. Umówić się. | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/12/2021/RI | 2021-12-29 | Pani twierdzi że trzeba wykonać czyszczenie grzejników - do sprawdzenia | M | 2021-12-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/12/2021/RI | 2021-12-29 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-01-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/1/2022/R | 2022-01-03 | odczytać wodomierz | A | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
16/1/2022/RI | 2022-01-14 | słabo grzeje - do sprawdzenia | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
95/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
96/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
97/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
98/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
99/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
100/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
101/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierza w lokalu mieszkalnym | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
12/2/2022/R | 2022-02-07 | Zawór wody na klatce nie trzyma. Problem z grzejnikami | M | 2022-02-07 | Konserwacja ryczałtowa
23/2/2022/R | 2022-02-14 | Przy klatce 8 (garaż 28-29) wyczyścić akodreny z liści | M | 2022-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
77/2/2022/R | 2022-02-25 | suszarnie klatek 5,6,7,8 - założyć kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2022/R | 2022-03-03 | odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | M | 2022-03-03 | Konserwacja ryczałtowa
18/3/2022/R | 2022-03-07 | klatki od 1 do 8 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-09 | Konserwacja ryczałtowa
21/3/2022/R | 2022-03-07 | Odczyt wodomierza w mieszkaniu | M | 2022-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
27/3/2022/R | 2022-03-08 | Odczyt wodomierza w mieszkaniu | M | 2022-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
18/3/2022/RI | 2022-03-24 | Brak praądu w mieszkaniach nr 36 i 38 | M | 2022-03-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/4/2022/RI | 2022-04-01 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/4/2022/RI | 2022-04-19 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-04-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/4/2022/R | 2022-04-27 | Śmietnik - brama - zamocować urwany kątownik | M | 2022-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2022/R | 2022-05-04 | klatki 1-8 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki rur spustowych | M | 2022-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
21/5/2022/R | 2022-05-06 | na kl. 6 problem z zamykanim drzwi domofonowych. | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
2/5/2022/RI | 2022-05-06 | wymiana wkładów zaworów przy grzejnikach | M | 2022-05-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/5/2022/R | 2022-05-19 | oczyszczenie kratek przed garażami w szczególności między 6 a 7 klatką | M | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
104/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyt wodomierzy | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
22/6/2022/R | 2022-06-07 | pomiędzy klatkami 6 i 7 - wyczyścić korytka przed garażami 24,25,26 , udrożnić odpływ z korytek przy garażu nr 24 | M | 2022-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
24/6/2022/R | 2022-06-07 | śmietnik budynku Kordiana 68 - wyczyścić , odtłuścić i pomalować bramę i zabudowy śmietnika | M | 2022-06-14 | Konserwacja ryczałtowa
50/6/2022/R | 2022-06-23 | garaż nr 24 - udrożnić odpływ z korytek przed garażaem, sprawdzić i udrożnić odpływ do studni | M | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2022/RI | 2022-06-28 | wymiana zaworu przed ciepłomierzem | M | 2022-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/7/2022/R | 2022-07-01 | kl.1 - sprawdzić wkładkę w bramie wejściowej ( porusza się i ciężko znaleźć moment na przekręcenie klucza) .Sprawdzić elektromagnes -(nie trzyma zamek) | A | 2022-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
86/7/2022/R | 2022-07-19 | klatka nr 2 - wiatrołap - uzupełnić ubytek tynku | M | 2022-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
20/7/2022/RI | 2022-07-20 | ustalić przyczynę zalewania mieszkania poniżej | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/8/2022/R | 2022-08-02 | piwnica kl.6. spalona żarówka | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
14/8/2022/RI | 2022-08-09 | wyciek na instalacji w lokalu | M | 2022-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/8/2022/R | 2022-08-12 | kl 5 i 7 powymieniać przepalone żarówki w piwnicy | A | 2022-08-12 | Konserwacja ryczałtowa
31/8/2022/R | 2022-08-12 | kl.7 - wyniesienie gabarytów z piwnicy pod wiatę śmietnikową | A | 2022-08-12 | Konserwacja ryczałtowa
17/8/2022/RI | 2022-08-16 | nie zamyka zawór zimnej wody - wymienić | M | 2022-08-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/8/2022/RI | 2022-08-18 | sprawdzić instalację w mieszkaniu | M | 2022-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/8/2022/R | 2022-08-19 | uszkodzony słupek na miejscu postojowym nr 10 | M | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
55/8/2022/R | 2022-08-22 | klatki 4,5,6 - drzwi zewnętrzne - regulacja - trą dołem | M | 2022-08-22 | Konserwacja ryczałtowa
135/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
138/8/2022/R | 2022-08-31 | kl.4- uszkodzony samozamykacz. Zakupić nowy i wymienić | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
9/9/2022/R | 2022-09-05 | węzeł c.o. - dorobić klucz do wkładki | M | 2022-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
30/9/2022/R | 2022-09-13 | kl.7 - pomieszczenie dozorcy - uszkodzona klamka | D | 2022-09-13 | Konserwacja ryczałtowa
62/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 8 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
27/9/2022/RI | 2022-09-21 | Nie grzeje kaloryfer w pokoju | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/9/2022/RI | 2022-09-30 | sprawdzenie przyczyny zalewania mieszkania | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/10/2022/R | 2022-10-03 | kl.4 samozamykacz urwany | M | 2022-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
3/10/2022/R | 2022-10-04 | drzwi na kl. 6 się nie domykają | M | 2022-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
93/10/2022/R | 2022-10-18 | klatka nr 8 - drzwi domofonowe nie zamykaja się ( trą dołem ) | M | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
94/10/2022/R | 2022-10-19 | kl.2 i 4 - nie świecą lampy informacyjne | A | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
27/10/2022/RI | 2022-10-21 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
131/10/2022/R | 2022-10-24 | kl.6. drzwi domofonowe uszkodzone | M | 2022-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2022/RI | 2022-11-17 | cieknie z grzejnika | M | 2022-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
99/11/2022/R | 2022-11-29 | kl.VI - sprawdzić jaka jest wkładka w drzwiach wejściowych do budynku | A | 2022-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
102/11/2022/R | 2022-11-30 | lkl.VI - lampa orientacyjna świeci się cały czas | M | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/12/2022/RI | 2022-12-01 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/1/2023/R | 2023-01-11 | kl.3 ściana w piwnicy się rusza | M | 2023-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
30/1/2023/R | 2023-01-18 | klatka nr 3 - wodomierz - zalać kratkę , założyć klosz | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
31/1/2023/R | 2023-01-18 | Garaże 24,25,26 - wyczyścić i udrożnić korytka przed garażami , udrożnić odpływ | M | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
28/1/2023/RI | 2023-01-20 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/1/2023/RI | 2023-01-24 | Problem z grzejnikiem, sprawdzić zawór | M | 2023-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/1/2023/R | 2023-01-24 | kl. 6 problem z samozamykaczem, się sam rozpina | M | 2023-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
31/1/2023/RI | 2023-01-25 | klatka nr 8 - wymienić zabezpieczenia przedlicznikowe dla mieszkań nr 71 i 72 | M | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/1/2023/RI | 2023-01-25 | kl.8 - wymienić zabezpieczenie WLZ | M | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/1/2023/R | 2023-01-26 | klatka nr 3 - drzwi zewnętrzne - dokręcić antabę | M | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
91/1/2023/R | 2023-01-26 | klatka nr 7 - szafa elektryczna przed piwnicą - zniszczony skobel | M | 2023-01-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-8 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone zarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
7/2/2023/RI | 2023-02-07 | część kaloryferów nie grzeje | M | 2023-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/3/2023/R | 2023-03-01 | klatki 1- 8 - wyczyścić korytka przed garażami | M | 2023-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
39/3/2023/R | 2023-03-20 | ciekną zawory przy ciepłomierzu | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
53/3/2023/R | 2023-03-20 | Wymiana wodomierza głównego - z pracownikami MPWiK kl.3 | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
99/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.7 - uszkodzony rygiel w drzwiach wejściowych do klatki | D | 2023-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
75/4/2023/R | 2023-04-26 | kl.2 - uszkodzony samozamykacz w drzwiach wejściowych | M | 2023-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
1/5/2023/R | 2023-05-04 | naprawa zamka w stojaku parkingowym | M | 2023-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
4/5/2023/R | 2023-05-08 | brak prądu | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
8/5/2023/R | 2023-05-08 | garaż nr 24 - korytko - założyć zabezpieczenie przeciwko szczurom | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2023/RI | 2023-05-16 | zawór wodny - wymienić na kulowy | M | 2023-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
130/5/2023/R | 2023-05-30 | Szlaban - zamontowć dłuższą śrubę do podpórki | M | 2023-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
17/6/2023/RI | 2023-06-19 | klatka nr 5 - miga lampa zewnętrzna z numerem informacyjnym | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/6/2023/R | 2023-06-22 | wiatrołap klatka nr 7 - lewa strona - otworzyć czyszczak i sprawdzić odpływ | M | 2023-06-22 | Konserwacja ryczałtowa
7/7/2023/RI | 2023-07-03 | klatka nr 4 - brak światła w piwnicy | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/8/2023/R | 2023-08-01 | klatka nr 1 - wiatrołap - zamocować urwaną skrzynkę na reklamy | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
4/8/2023/R | 2023-08-01 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne trą dołem - regulacja | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2023/R | 2023-08-01 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne trą dołem - regulacja | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
28/8/2023/RI | 2023-08-28 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-08-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/8/2023/R | 2023-08-30 | Ptak w przewodzie spalinowym piecyka gaz. | M | 2023-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/9/2023/R | 2023-09-05 | okna piwniczne - usunąć taśmy , umyć okna od zewnątrz | M | 2023-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2023/R | 2023-09-05 | klatka nr 1 - wiatrołap i ściana za wejściem ( prawa ) - usunąć pęknięcia, usunąć odprzarzone fragmenty lamperii , szpachlowanie , malowanie | M | 2023-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
9/9/2023/R | 2023-09-05 | klatka nr 5 - węzeł c.o. - usunąć taśmy z okna piwnicznego i umyć okno | M | 2023-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
10/9/2023/R | 2023-09-05 | klatka nr 5 - węzeł c.o. - wyczyścić kanał wentylacyjny , założyć kratkę od zewnątrz i od wewnątrz | M | 2023-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
28/9/2023/R | 2023-09-12 | altana śmietnikowa - zepsuty zamek w drzwiach wejściowych do altany | A | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
29/9/2023/R | 2023-09-12 | kl.VI - dorobić klucz do piwnicy - 1 szt | A | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
32/9/2023/R | 2023-09-14 | kl.6- urwana klamka do piwnicy | M | 2023-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
55/9/2023/R | 2023-09-21 | kl 7- dorobienie klucza do pom.dozorcy | A | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
57/9/2023/R | 2023-09-21 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe trzaskają | M | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
14/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1- 8 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
3/10/2023/RI | 2023-10-02 | Cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/10/2023/RI | 2023-10-03 | Cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/10/2023/R | 2023-10-04 | kl.5 - wymiana żarówki w korytarzu piwnicznym | A | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
54/10/2023/R | 2023-10-06 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne - uzupełnić ubytek tynku na szpalecie , osilikonować całe drzwi | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
74/10/2023/RI | 2023-10-19 | kapie z zaworu przy grzejniku | M | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
129/10/2023/R | 2023-10-19 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - wyprostować klamkę | M | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
91/10/2023/RI | 2023-10-26 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-8 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
22/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-8 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
39/11/2023/R | 2023-11-06 | lampa zewnętrzna nie świeci | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
101/11/2023/R | 2023-11-23 | kl.8 - uszkodzone drzwi wejściowe - nie domykają się | A | 2023-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
47/11/2023/RI | 2023-11-23 | Cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/11/2023/RI | 2023-11-23 | Cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/12/2023/RI | 2023-12-27 | kapie z zaworu przy grzejniku | M | 2023-12-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/12/2023/R | 2023-12-28 | klatka nr 8 - wyczyścić akodreny przed garażami | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
2/1/2024/R | 2024-01-05 | Wejście nr 2 do klatki nr 8 - drzwi nie zamykają się, sprawdzić samozamykacz | A | 2024-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
42/1/2024/RI | 2024-01-15 | Cieknie z zaworu grzejnikowego w łazience | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/1/2024/RI | 2024-01-23 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
81/1/2024/RI | 2024-01-23 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/1/2024/R | 2024-01-24 | kl.8 - uszkodzone ramię samozamykacza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa
13/2/2024/R | 2024-02-09 | Wyczyscic akodreny przy garażach z liści | A | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
16/2/2024/R | 2024-02-09 | Sprawdzenie poprawności działania wodomierza w mieszkaniu - odczyt | A | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
18/2/2024/RI | 2024-02-19 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2024-02-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/3/2024/RI | 2024-03-04 | Zalanie mieszkania nr 67 - udtalić przyczynę | M | 2024-03-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/3/2024/RI | 2024-03-04 | Ustalić przyczynę zalania mieszkania nr 67 | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-12 | Konserwacja ryczałtowa
45/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1- 9 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
54/3/2024/R | 2024-03-19 | kl.7 - uszkodzony włącznik światła w piwnicy | A | 2024-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
125/4/2024/R | 2024-04-30 | klatka nr 6 - nie domykają się drzwi domofonowe | M |  | Konserwacja ryczałtowa
26/5/2024/R | 2024-05-15 | trzaska brama wejściowa do klatki 8 - wyregulować samozamykacz | M | 2024-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
42/5/2024/R | 2024-05-16 | Śmietnik - pomalować bramę wejściową | M | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
66/5/2024/R | 2024-05-22 | Droga dojazdowa - uzupełnić ubytki asfalltu | M | 2024-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
77/5/2024/R | 2024-05-23 | klatka nr 1 - wyczyścić wodościek przy skarpie i przy wjeździe na drogę | M | 2024-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2024/R | 2024-06-07 | pomalować słupki przy budynku (na biało czerwono) | A | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
36/6/2024/R | 2024-06-13 | szlaban - lewa strona - pomalować słupek i blokadę | M | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
17/6/2024/RI | 2024-06-20 | Piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/7/2024/R | 2024-07-03 | garaż nr 9 - uzupełnić ubytki betonu pomiędzy progiem i korytkiem odpływowym | M | 2024-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
57/7/2024/R | 2024-07-18 | Sprawdzenie liczników wody | A |  | Konserwacja ryczałtowa
4/7/2024/RI | 2024-07-23 | brak prądu | M | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/8/2024/R | 2024-08-23 | kl.7 - nie domyka sie brama wejsciowa | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
54/9/2024/R | 2024-09-18 | Poukładać gabaryty pod altaną śmietnikową | A | 2024-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
76/9/2024/R | 2024-09-23 | altana śmietnikowa - zacina się zamek w drzwiach | D | 2024-09-23 | Konserwacja ryczałtowa
27/10/2024/R | 2024-10-04 | kl.3 - regulacja bramy wejsciowej zewnętrznej - brama się nie domyka | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
28/10/2024/R | 2024-10-04 | kl.III - brama wewnętrzna - sprawdzić elektromagnez (przy mocnym pociagnieciu można otworzyć bramę) | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
29/10/2024/R | 2024-10-04 | kl.3 - zamontować blaszkę - blokadę w drzwiach wejsciowych by osoby postronne (bezdomni) nie wchodziły na klatkę. | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
47/10/2024/R | 2024-10-09 | kl.III - usuniecie uszkodzonej listwy poreczowej - zakup i założenie nowej listwy na poreczy | M | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
90/10/2024/R | 2024-10-23 | altana śmietnikowa - zacina się zamek w drzwiach | D | 2024-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
63/11/2024/R | 2024-11-18 | kl.7 - Przykręcic klamkę w drzwiach do piwnicy | D | 2024-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
38/11/2024/RI | 2024-11-19 | Nie grzeją kaloryfery | I | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
126/11/2024/R | 2024-11-29 | brak oświetlenia w zejsciu do piwnicy klatki 6 | M | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
35/12/2024/RI | 2024-12-16 | Nie grzeją kaloryfery w mieszkaniu | I | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/12/2024/RI | 2024-12-16 | Grzejnik grzeje zbyt mocno | M | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/12/2024/RI | 2024-12-16 | Ciekną zawory przy ciepłomierzu | M | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/12/2024/RI | 2024-12-16 | Ciekną zawory przy ciepłomierzu | M | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)