## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Orawska 3.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
2/1/2021/RI | 2021-01-04 | zawór zw do wymiany | M | 2021-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/1/2021/R | 2021-01-13 | kl. II- sprawdzić zamek w drzwiach wejściowych -zacina się , oraz wyregulować samozamykacz. | D | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
37/1/2021/R | 2021-01-19 | kl.III - I p. spalona żarówka wymienić na LED. | M | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
57/1/2021/R | 2021-01-21 | altana śmietnikowa- sprawdzenie zamka- nie można przekręcić klucza. | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
60/1/2021/R | 2021-01-21 | kl.I -nie domykają się drzwi-regulacja samozamykacza. | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
68/1/2021/R | 2021-01-25 | kl.I -brak prądu w korytarzach piwnicznych po lewej i prawej stronie , oraz kantorku dozorczyni. | D | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
113/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
128/1/2021/R | 2021-01-29 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach. do klatki. | D | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
67/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.I- drzwi nie domykają się - regulacja samozamykacza- pilne! niskie temperatury. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
69/2/2021/R | 2021-02-18 | altana śmietnikowa- naprawić rygiel w drzwiach altany. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
80/2/2021/R | 2021-02-18 | zawiezienie ogłoszeń dla mieszkańców. | A | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
81/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
118/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
31/3/2021/R | 2021-03-10 | Kantorek dozorczyni- nie grzeje terma. | D | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
72/3/2021/R | 2021-03-19 | kl.I- regulacja drzwi do klatki. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
96/3/2021/R | 2021-03-26 | kl.II- IIp. wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-03-26 | Konserwacja ryczałtowa
107/3/2021/R | 2021-03-30 | oczyszczenie znaku dla inwalidy z glonu na wewnętrznym parkingu. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
108/3/2021/R | 2021-03-30 | kl.I - regulacja samozamykacza. | A | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
117/3/2021/R | 2021-03-31 | odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/4/2021/R | 2021-04-01 | naklejenie taśm antypoślizgowych na schodach kl. 3 | M | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
7/4/2021/R | 2021-04-06 | Wymiana wodomierza głownego przez MPWiK | A | 2021-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
38/4/2021/R | 2021-04-16 | altana śmietnilkowa- problem z przekręceniem klucza-sprawdzić | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
64/4/2021/R | 2021-04-23 | usunięcie z pod altany lustra, ubikacji i worka z odpadami. | A | 2021-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
67/4/2021/R | 2021-04-23 | przekazanie mieszkańcom korespondencji do skrzynek listowych. | A | 2021-04-23 | Konserwacja ryczałtowa
92/4/2021/R | 2021-04-28 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki | D | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
119/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyty wodomierzy głównych. na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
127/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
139/4/2021/R | 2021-04-30 | kl.I- korytarz piwniczny po lewej stronie od kantorka dozorczyni - wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2021/R | 2021-05-05 | montaż licznika wody. | M | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2021/R | 2021-05-05 | kl.I - pomieszczenie suszarni- wymienić spaloną żarowkę. | D | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
22/5/2021/R | 2021-05-07 | poluzowane wkręty w klamce do suszarni kl.I | D |  | Konserwacja ryczałtowa
23/5/2021/R | 2021-05-07 | kl.I wózkownia -rowerownia zakupić łódkę i wykonać 10szt kluczykow do niej. | A |  | Konserwacja ryczałtowa
36/5/2021/R | 2021-05-12 | uszkodzona rynienka przy wejściu do klatki nr 1 | M | 2021-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
64/5/2021/R | 2021-05-21 | Usunięcie worków z gruzem i odpadami z remontu z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
102/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczyt wodomierzy głownych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
45/6/2021/R | 2021-06-14 | powieszenie tabliczki na furtce "Furtka otwira się automatycznie prosimy jej nie popychać" | A | 2021-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
97/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/7/2021/R | 2021-07-05 | usunięcie płyt ze starego ogrodzenia. | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
148/7/2021/R | 2021-07-22 | kl.III- otwarcie okien dla dozorczyni do umycia we wtorek tj; 27.07.2021r. godz.8,00 | A | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
172/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
190/7/2021/R | 2021-07-30 | Zacina się zamek w altanie śmietnikowej. | D | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2021/ZB | 2021-08-09 | montaż zabezpieczeń przeciwzalewowych w pom. wymiennikowni kl.1. | M | 2021-08-13 | Zlecenia budowlane
17/8/2021/RI | 2021-08-18 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | M | 2021-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/8/2021/R | 2021-08-26 | Usunięcie worka z gruzem i odpadów poremontowych z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
91/8/2021/R | 2021-08-26 | kl.I - wiatrołap- spalona żarówka. | D | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
126/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.I - brak oświetlenia klatki schodowej. | A | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
128/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.II- nie świeci żarówka w wiatrołapie. | A | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
129/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.III- brak światła w korytarzu piwnicznym. | A | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
131/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
28/9/2021/R | 2021-09-06 | kl.III- brak światła w piwnicy. | A | 2021-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
35/9/2021/R | 2021-09-07 | usunąć muszlę klozetową z pod altany śmietnikowej. | D | 2021-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
14/9/2021/RI | 2021-09-16 | plombowanie wodomierza | M | 2021-09-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/9/2021/RI | 2021-09-23 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
110/9/2021/R | 2021-09-28 | Nie świecą dwie lampy na elewacji budynku przy wjeździe do parkingu wewnętrznego. | M | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
113/9/2021/R | 2021-09-28 | Odbiór przygotowanego identyfikatora i przekazanie do Dzialu TG. | A | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
114/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
39/10/2021/RI | 2021-10-13 | brak ogrzewania | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/10/2021/RI | 2021-10-15 | zaplombować wodomierz. | M | 2021-10-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/10/2021/RI | 2021-10-19 | kantorek dozorczyni -wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/10/2021/R | 2021-10-21 | wymiana rygla na kl. 3 | M | 2021-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
26/11/2021/R | 2021-11-08 | malowanie pasów parkingu | M | 2021-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2021/R | 2021-11-10 | powieszenie flag | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
76/11/2021/R | 2021-11-23 | kl.II - IIIp.- wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
89/11/2021/R | 2021-11-25 | klatka nr 3 - nie działa oświetlenie | M | 2021-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
92/11/2021/R | 2021-11-25 | Otwarcie okien dla dozorczyni do umycia kl.III w dniu 30.11.2021r. godz.9,00 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
127/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
150/11/2021/R | 2021-11-30 | kl. II - korytarz piwniczny -wymienić 2szt spalone żarowki | D | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
49/12/2021/R | 2021-12-13 | kl. II- IIIp. wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
72/12/2021/R | 2021-12-17 | demontaż umywalki w suszarni klatki 2, z zamalowaniem miejsca po umywalce | M | 2021-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
78/12/2021/R | 2021-12-20 | Oczyszczenie zabrudzonej elewacji | M | 2021-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
87/12/2021/R | 2021-12-23 | altana śmietnikowa -zacina się zamek w drzwiach altany. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
94/12/2021/R | 2021-12-23 | kl.II - IIp. wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
119/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
121/1/2022/R | 2022-01-26 | Przekazanie identyfikatora do skrzynki listowej. | A | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
124/1/2022/R | 2022-01-26 | altana śmietnikowa - zacina się zamek w altanie. | A | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
136/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2022r. | M | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
45/2/2022/R | 2022-02-18 | kantorek dozorczyni -zacina się zamek w drzwiach. | D | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
59/2/2022/R | 2022-02-24 | wystawić choinki przed bramą wjazdową. | A | 2022-02-24 | Konserwacja ryczałtowa
64/2/2022/R | 2022-02-24 | kl.I- korytarz piwniczny -wymiana spalonej żarówki. | D | 2022-02-24 | Konserwacja ryczałtowa
65/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głownych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
78/3/2022/R | 2022-03-25 | zamek w altanie śmietnikowej się zacina. | D | 2022-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
91/3/2022/R | 2022-03-30 | kantorek dozorczyni-zacina się zamek w drzwiach. | D | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
98/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.03.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
30/4/2022/R | 2022-04-14 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
29/4/2022/RI | 2022-04-25 | nie można zakręcić z.w. | M | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/4/2022/R | 2022-04-26 | altana śmietnikowa- regulacja drzwi. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
64/4/2022/R | 2022-04-26 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
82/4/2022/R | 2022-04-28 | kl.I- brak światła w piwnicy. | D | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
83/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
95/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
18/5/2022/R | 2022-05-06 | nie świeci żarówka przy altanie śmietnikowej na patio budynku. | D | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
32/5/2022/R | 2022-05-11 | kl.III- otwarcie okien na kltce dla dozorczyni do umycia.- w dniu 17.05.2022r godz.9,00 | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
117/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głownych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
125/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.I- zepsuty wylącznik światła w korytarzu piwnicznym. | D | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2022/R | 2022-06-03 | Przewiezienie identyfikatora przygotowanego przez mieszkańca nr 26 do Spółdzielni. | A | 2022-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
25/6/2022/R | 2022-06-07 | Przewiezienie identyfikatora do skrzynki listowej | A | 2022-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
44/6/2022/R | 2022-06-20 | usunięcie graffiti | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
81/6/2022/R | 2022-06-29 | odczyt wodomierzy głównych a 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
22/7/2022/R | 2022-07-06 | klII - Ip. spalona żarówka. | D | 2022-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
25/7/2022/R | 2022-07-06 | usunąć worki z gruzem z za altany śmietnikowej. | D | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
96/7/2022/R | 2022-07-22 | kantorek dozorczyni - lampa przy zaświecaniu robi zwarcie. | D | 2022-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
128/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
136/7/2022/R | 2022-07-29 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
23/8/2022/R | 2022-08-09 | naprawa tynku przy kl. 3 | M | 2022-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
42/8/2022/R | 2022-08-18 | Wymienić spalone żarówki zewnętrznego oświetlenia zgodnie z załączonym pismem. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
65/8/2022/R | 2022-08-24 | Usunięcie worków z klejem z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
90/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
98/8/2022/R | 2022-08-30 | kl. II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
39/9/2022/R | 2022-09-15 | kl.III, parter - nad skrzynkami listowymi spalona żarówk LED. | D | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
98/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
110/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
82/10/2022/R | 2022-10-17 | przekazanie do administracji przygotowanego identyfikatora do parkowania przygotowanego przez mieszkańca. | A | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
138/10/2022/R | 2022-10-26 | Przekazanie identyfikatora parkingowego do skrzynki listowej. | A | 2022-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
140/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
152/10/2022/R | 2022-10-28 | kl.I - zepsuty wlącznik światla w korytarzu piwnicznym. | D | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
25/11/2022/R | 2022-11-09 | wywiesić flagi. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
51/11/2022/R | 2022-11-18 | Wystawienie worków z liśćmi ( spod stacji trafo i drzewa klonu) przed bramę wjazdową i ustawienie przy ścianie 25szt. w dniu 23.11.2022r. tj; środa-odbiór odpadów zielonych przez MPO w dniu 24.11.2022r. j;czwartek.brak światła w korytażu piwnicznym przy piwnicy przynależnej do m 161 | A | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
65/11/2022/R | 2022-11-23 | Otwarcie okien do umycia kl.III- wtorek godz.9,00 dnia 29.11.2022r. | A | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
80/11/2022/R | 2022-11-25 | kl.III - przed wejściem do piwnicy i w korytarzu piwnicznym. | M | 2022-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
81/11/2022/R | 2022-11-25 | Przekazanie korespondencji do skrzynki listowej. | A | 2022-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
88/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
105/11/2022/R | 2022-11-30 | kl.I- spalone żarówki w korytarzu piwnicznym - 2szt | D | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
112/11/2022/R | 2022-11-30 | nasmarowanie zamka w altanie śmietnikowej. | D | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
47/12/2022/R | 2022-12-16 | sprawdzić zamek w altanie śmietnikowej - zacina się. | D | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
74/12/2022/R | 2022-12-27 | kl.III- wozkownia -rowerownia- zepsuty górny zamek | M | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
75/12/2022/R | 2022-12-27 | altana śmietnikowa- zacina się zamek w drzwiach altany-nasmarować | M | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
76/12/2022/R | 2022-12-27 | kl.II i III - udrożnić rurę spustową z daszku w zał. zdjęcia. | M | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
87/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
102/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
39/1/2023/R | 2023-01-19 | kl.I kantorek dozorczyni -zacina się zamek w drzwich kantorka. | D | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
67/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
79/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
29/2/2023/R | 2023-02-08 | Wystawienie choinek przed bramę wjazdową. | A | 2023-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
14/2/2023/RI | 2023-02-13 | zaplombowanie wodomierza | M | 2023-02-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/2/2023/R | 2023-02-13 | usunąć muszlę klozetową z pod ltany śmietnikowej. | D | 2023-02-13 | Konserwacja ryczałtowa
49/2/2023/R | 2023-02-27 | odczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
59/2/2023/R | 2023-02-27 | kl.I -wejście do piwnicy -zacina się zamek w drzwiach-sprawdzić. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
60/2/2023/R | 2023-02-27 | kl.II- wymienić spalone żarówki w piwnicy 2szt. | D | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2023/R | 2023-03-02 | przewiezienie korespondencji dla mieszkańców. | A | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
83/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
96/3/2023/R | 2023-03-30 | kl. I - wejście do piwnicy na wprost -zacina się zamek. | D | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
38/4/2023/R | 2023-04-18 | altana śmietnikowa - zacina się zamek w drzwiach altany-sprawdzić. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
50/4/2023/R | 2023-04-21 | altana śmietnikowa -wymienić ogłoszenie na pojemniu "BIO". | A | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
56/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
67/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
19/5/2023/R | 2023-05-11 | kl.III- otwarcie okien do umycia dozorczyni -16.05.2023r. tj; wtorek godz.8,00 | A | 2023-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
40/5/2023/R | 2023-05-15 | kl.III- parter-wymienić spaloną żarówkę. | D | 2023-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
76/5/2023/R | 2023-05-19 | altana śmietnikowa- nie można domknąć drzwi. | A | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
119/5/2023/R | 2023-05-30 | odczyty wodomierzy głównych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
21/6/2023/R | 2023-06-15 | kl.III- spalona żarówka w wiatrołapie. | M | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
79/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
87/6/2023/R | 2023-06-28 | kl.II- wymienić spalone żarówki w korytarzu piwnicznym. | D | 2023-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
60/7/2023/R | 2023-07-24 | kl.1. uszkodzony samozamykacz | M | 2023-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
83/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
92/7/2023/R | 2023-07-31 | kl.I - zepsuty wyłącznik światła w piwnicy. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
34/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2023r. | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
44/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.I - zacina się zamek w drzwiach do pomieszczeń piwnicznych. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
76/8/2023/R | 2023-08-31 | odczyt wodomierzy głownych na dzień 31.08.2023 | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
37/8/2023/RI | 2023-08-31 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-09-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/8/2023/RI | 2023-08-31 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-09-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/9/2023/R | 2023-09-28 | Odczyty wodomikerzy głównych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
20/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1-3 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
133/10/2023/R | 2023-10-20 | nie działa wyłącznik na 2 klatce parter | M | 2023-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
155/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
64/11/2023/R | 2023-11-10 | wymienić spalone żarówki w lampach w przewiązce. w zał. pismo. | A | 2023-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
69/11/2023/R | 2023-11-13 | kl.III- otwarcie okien do umycia dozorczyni. | A | 2023-11-13 | Konserwacja ryczałtowa
79/11/2023/R | 2023-11-15 | umycie 4szt lamp w przewiązce. | A | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
90/11/2023/R | 2023-11-21 | wykonanie klucza do altany śmietnikowej. | A | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
118/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
7/12/2023/R | 2023-12-06 | zabezpieczenie taśmą od strony ulicy i kl.III wewnątrz przy wejściu do rowerowni-wozkowni -zwisające sople. | A | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
54/12/2023/R | 2023-12-14 | kl.I - IVp. wymienić spaloną żarówkę. | D | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
60/12/2023/R | 2023-12-15 | Usunięcie zabezpieczenia przed soplami z frontu budynku. | A | 2023-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
5/1/2024/R | 2024-01-08 | altania śmietnikowa- nie domykają się drzwi -urwany dolny zawias. | D | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa
6/1/2024/R | 2024-01-08 | dostarczenie korespondencji . | A | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa
7/1/2024/R | 2024-01-08 | Śmietnik - nie zamykaję się drzwi - uszkodzony dolny rygiel | M | 2024-01-09 | Konserwacja ryczałtowa
18/1/2024/R | 2024-01-18 | przewiązka wjazd na parking -spalone 2szt żarówek OSRAM DULUX D/E G24q-3 26W, strumień świetlny 800lm, barwa 3000K. | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2024/R | 2024-01-18 | chodnik frontowy zabezpieczyć taśmą przejście z uwagi na zwisający śnieg z daszków z poliwenglanu. | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
56/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
70/1/2024/R | 2024-01-31 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
74/1/2024/R | 2024-01-31 | spalona żarówka w kantorku dozorczyni. | M | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
21/2/2024/R | 2024-02-09 | kl.II - w wiatrolapie spalona żarówka. | D | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
26/2/2024/RI | 2024-02-22 | zawór zw leje | M | 2024-02-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/2/2024/R | 2024-02-27 | regulacja samozamykacza we furtce , oraz dokręcenie poluzowanych wkrętów. | A | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
59/3/2024/R | 2024-03-20 | kl.III - parter -wymienić spaloną żarówkę. | M | 2024-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
69/3/2024/R | 2024-03-21 | usunięcie kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
96/4/2024/R | 2024-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
104/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2024/R | 2024-05-06 | otwarcie okien do umycia dozorczyni środa 08.05.2024r. kl.III na godz. 8,30. | D | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2024/R | 2024-05-06 | kl.III- trzaskają drzwi w klatce- regulacja samozamykacza. | M | 2024-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2024/R | 2024-05-06 | uzupełnienie plytek chodnikowych obok nowego transformatora. w zał. zdjęcie. | M | 2024-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2024/R | 2024-05-07 | kl.I - regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
8/6/2024/R | 2024-06-05 | kantorek dozorczyni - kapie z baterii- sprawdzić. | A | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2024/R | 2024-06-05 | Kl. 1- zepsuta nóżka podpierająca | M | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa
75/6/2024/R | 2024-06-26 | altana śmietnikowa- sprawdzić zamek -zacina się. | D | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
79/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
33/7/2024/R | 2024-07-15 | kl.I -regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
60/7/2024/R | 2024-07-23 | m.20 jest zalewane przez m.22 - sprawdzić przyczynę. | A | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
5/7/2024/RI | 2024-07-23 | klatka nr 1 - świeci się cały czas | M | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/7/2024/R | 2024-07-25 | altana śmietnikowa- powieszenie informacji o zasadach segregacji. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
83/7/2024/R | 2024-07-25 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
87/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
98/7/2024/R | 2024-07-30 | kl.I- korytarz piwniczny -jedna z lamp robi zwarcie. | D | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
17/8/2024/R | 2024-08-09 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
23/8/2024/R | 2024-08-13 | przykręcenie klamki w drzwiach wózkoni-rowerowni kl.III (klamka urwana leży na podlodze) | A | 2024-08-13 | Konserwacja ryczałtowa
64/8/2024/R | 2024-08-27 | kl.I- wymienić spalone żarówki 3szt -korytarz piwniczny i pom.wózkowni rowerowni. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
73/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
88/8/2024/R | 2024-08-30 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2024/RI | 2024-09-16 | Spuszczenie wody z pionu | M | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
72/9/2024/R | 2024-09-20 | kl.I korytarz piwniczny wymienić spaloną żarówkę. | A | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
82/9/2024/R | 2024-09-26 | kl.III - naprawa okna na półpiętrze-nie można zamknąć. | M | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
91/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
99/9/2024/R | 2024-09-27 | zacina się zamek w drzwiach altany-nasmarować. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
9/10/2024/R | 2024-10-02 | Kaloryfery grzeją do połowy- sprawdzić/ odpowietrzyć | A | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
17/10/2024/R | 2024-10-03 | brak zasilania bramy, domofonów, klatek schodowych. | A | 2024-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
18/10/2024/R | 2024-10-03 | Brak prądu w lokalu. | M | 2024-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
19/10/2024/R | 2024-10-03 | Brak prądu w lokalu. | M | 2024-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
20/10/2024/R | 2024-10-03 | Brama wjazdowa - przepalona lampa na froncie przewiązki. w zał. zdj. | M | 2024-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
21/10/2024/R | 2024-10-03 | kl.II- urwana nóżka przy drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2024-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
16/11/2024/R | 2024-11-07 | kl. II IIIp. spalona żarówka. | D | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
36/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
49/11/2024/R | 2024-11-12 | kl.I - parter wymienić spaloną żarówkę. | D | 2024-11-12 | Konserwacja ryczałtowa
52/11/2024/R | 2024-11-14 | kl.III- otwarcie okien na klatce do umycia. dla dozorczyni. 20.11.2024r. godz 9,00 tj; środa | A | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
56/11/2024/R | 2024-11-14 | Powieszenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń. | A | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
57/11/2024/R | 2024-11-14 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
39/11/2024/RI | 2024-11-20 | Problem z kaloryferami | M | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/11/2024/R | 2024-11-21 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
116/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
6/12/2024/R | 2024-12-03 | Wystawienie worków z liśćmi przed bramę wjazdową. | A | 2024-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
18/12/2024/R | 2024-12-10 | Brama wjazdowa zepsuta- brak możliwości wjazdu i wyjazdu | I | 2024-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
31/12/2024/R | 2024-12-16 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
44/12/2024/RI | 2024-12-18 | Mimo odpowietrzenia kaloryferów nadal są zimne | I | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/12/2024/R | 2024-12-19 | Kantorek dozorczyni I klatka zepsuty wyłącznik światła. | A | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa