## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Piltza 29.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
5/1/2021/R | 2021-01-05 | IIp. za mieszkaniem nr 45 zepsuty wyłącznik światla - nie można zapalić lamp. | D | 2021-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
6/1/2021/R | 2021-01-05 | IIIp. obok windy po prawej stronie zepsuty wylacznik światła nie można zapalić światła. | D | 2021-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
12/1/2021/R | 2021-01-13 | Wjazd do garażu wymienić spalone żarówki w lampach bocznych . | D | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
14/1/2021/R | 2021-01-13 | Przymocowanie urwanej skrzynki -ujęcie wody na parterze budynku. | D | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2021/R | 2021-01-13 | garaż podziemny- pomieszczenie monitoringu -urwana klamka. | D | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
59/1/2021/R | 2021-01-21 | zejście klatki do garażu (przy windzie) -regulacja samozamykacza w drzwiach do garażu. | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
23/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierzy wg wykazu | I | 2021-02-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
119/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
123/1/2021/R | 2021-01-29 | wjazd do garażu podziemnego-wymienić spalone żarówki w lampach bocznych. | D | 2021-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
127/1/2021/R | 2021-01-29 | wyjście na dach-zielony taras- nie można zamknąć drzwi ( od strony zachodniej) | D | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
3/2/2021/R | 2021-02-02 | Sprawdzić i odczytać liczniki cw. i zw. | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2021/R | 2021-02-02 | odczytać stan licznika. | M | 2021-02-05 | Konserwacja ryczałtowa
54/2/2021/R | 2021-02-17 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
65/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.I- wejście do budynku- regulacja samozamykacza w drzwiach. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
73/2/2021/R | 2021-02-18 | parter budynku-wózkownia rowerownia- spalona żarówka | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
86/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
14/2/2021/RI | 2021-02-23 | regulacja c.o. w pom. gosp. | I | 2021-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
123/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
64/3/2021/R | 2021-03-19 | kl.II- urwana klamka od wewnątrz w drzwiach do budynku, -drzwi nie domykają się- regulacja samozamykacza. | D | 2021-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
65/3/2021/R | 2021-03-19 | IV p. - obok mieszkania 76- otwarta skrzynka elektryczna i wystające przewody. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
16/3/2021/RI | 2021-03-29 | platformy parkingowe - woda na dole | M | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/3/2021/R | 2021-03-30 | Altana śmietnikowa - zacina się zamek w bocznych drzwiach po lewej stronie. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
116/3/2021/R | 2021-03-31 | drzwi wejsciowe do garażu z klatki -przekrecony zamek. | D | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
122/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
30/4/2021/R | 2021-04-16 | włączyć zasilanie platform (41-44) w garażu podziemnym. | A | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
51/4/2021/R | 2021-04-20 | wyczyszczenie korytek w garażu podziemnym. | A | 2021-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
55/4/2021/R | 2021-04-20 | Wymiana przegniłych desek w ławkach zewnętrzych , oraz ich pomalowanie. | A | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
90/4/2021/R | 2021-04-28 | kl.II-drzwi wejściowe do klatki poluzowane wkręty przy klamce. | D | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
124/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
132/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
135/4/2021/R | 2021-04-30 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki.(drzwi nie domykają się) | D |  | Konserwacja ryczałtowa
141/4/2021/R | 2021-04-30 | kl.I -IIp na IIIp -cały czas się świecą lampy. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2021/R | 2021-05-05 | Przekazanie ogłoszeń. | A | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2021/RI | 2021-05-17 | brak cwu | M | 2021-05-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/5/2021/R | 2021-05-21 | brama wjazdowa- kratka odwadniająca nie zbiera wody po opadach deszczu-sprawdzić. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
86/5/2021/R | 2021-05-26 | brak prądu | M | 2021-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
107/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
117/5/2021/R | 2021-05-28 | wyjście na dach z klatki bez windy- złamany klucz w zamku. | D | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
118/5/2021/R | 2021-05-28 | kl.I - III na IV piętro część lamp cały czas się świeci-sprawdzić. | D | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
121/5/2021/R | 2021-05-31 | altana śmietnikowa-prawe boczne drzwi -zepsuty zamek nie można przekręcić klucza i drzwi pogięte. drzwi frontowe - zepsuty zamek- nie można przekręcić klucza. | D | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
20/6/2021/R | 2021-06-08 | usunąć worek z odpadami z altany śmietnikowej i wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi. | D | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
34/6/2021/R | 2021-06-10 | zepsute drzwi z z klatki do garażu przy windzie- urwana klamka powyginana listwa przy zamku. | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
48/6/2021/R | 2021-06-15 | kl.I- wejście do budynku rozbita szyba dolna w drzwiach. | D | 2021-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
71/6/2021/R | 2021-06-24 | proszę o sprawdzenie działania czujnika ruchu w bloku ul. Piltza 29, dotyczy zejścia do garażu podziemnego przy windzie, od ok 2 miesięcy jest tam nowy czujnik jednak nie wyłącza on światła. | M | 2021-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
78/6/2021/R | 2021-06-25 | kl.I- drzwi wejściowe -szyba dolna w bramie wgnieciona w stronę klatki nie trzymają ramy. | D | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
92/6/2021/R | 2021-06-28 | altana śmietnikowa- zepsuty zamek po prawej stronie. | A | 2021-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
102/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
131/6/2021/R | 2021-06-30 | garaż podziemny-nie świecą dwie lampy po prawej stronie przy wjwździe na platformy. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/7/2021/R | 2021-07-05 | usunięcie pajęczyn nad bocznymi lampami przy wejściu do budynku. | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
109/7/2021/R | 2021-07-19 | urwany klucz w drzwiach do parkingu podziemnego | M | 2021-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
110/7/2021/R | 2021-07-19 | wyrwany z drzwi samozamykacz, wzmocnienie drzwi i założenie samozamykacza | M | 2021-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
119/7/2021/R | 2021-07-20 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
143/7/2021/R | 2021-07-22 | Altana śmietnikowa- powiesić ogłoszenia o segregacji odpadów komunalnych. | A | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
149/7/2021/R | 2021-07-22 | Otwarcie okien dla dozorczyni do umycia we wtorek tj; 27.07.2021. godz.7,00 | A | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
177/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
183/7/2021/R | 2021-07-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
186/7/2021/R | 2021-07-30 | garaż podziemny -po prawej strony od wjazdu nie zapalają się dwie lampy- sprawdzić. | D | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/8/2021/R | 2021-08-02 | Otwarcie ujęć wody na tarasie-zielony dach dla firmy alpinistycznej Prooptimal 2 oraz skrzynek elektrycznych. | A | 2021-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
36/8/2021/R | 2021-08-10 | Zamknięcie ujęć wody na tarasie-zielony dach. | A | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
11/8/2021/RI | 2021-08-10 | cieknie na zaworze cwu | M | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/8/2021/R | 2021-08-24 | II kl. piętro II koło mieszkania nr 45 zepsuty wylącznik światła. | D | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
95/8/2021/R | 2021-08-26 | Altana śmietnikowa- drzwi boczne po lewej stronie nie można otworzyć. | A | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
97/8/2021/R | 2021-08-26 | Altana śmietnikowa-usunięcie szyb z kabiny prysznicowej ustawionyh obok altany. | D | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
135/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
144/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.II - regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki- trzaskają. | D | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
149/8/2021/R | 2021-08-31 | Woda w garażu podziemnym- włączyć pompę. | D | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/9/2021/R | 2021-09-01 | usunięćie wody z podszybia windy, sprawdzenie drożności koryt przy wjeździe do garażu. | M |  | Konserwacja ryczałtowa
13/9/2021/R | 2021-09-01 | wymiana pompy odwadniającej w garażu | M | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
23/9/2021/R | 2021-09-03 | Usunięcie szyb kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
23/9/2021/RI | 2021-09-22 | nie grzeje część grzejników - ostatnie piętro | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/9/2021/RI | 2021-09-23 | Nie grzeją dwa grzejniki | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/9/2021/RI | 2021-09-27 | wyciek z instalacji c.o. w mieszkaniu | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
119/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
124/9/2021/R | 2021-09-28 | kl.I regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
55/10/2021/RI | 2021-10-19 | kl.I- IIIp. cały czas się świeci. | D | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/10/2021/RI | 2021-10-29 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/11/2021/R | 2021-11-03 | Obok mieszkania 46 (II P) nie działa włącznik światła | D | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
14/11/2021/RI | 2021-11-10 | Pani zgłasza że na klatce jest nieszczelność kanalizacji. Sprawdzić | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/11/2021/R | 2021-11-10 | wyrwana flaga z elewacji | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
24/11/2021/RI | 2021-11-17 | problem z cwu | M | 2021-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/11/2021/R | 2021-11-23 | IVp.- przy ieszkaniu 78 -zepsuty wyłącznik światła. | D | 2021-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
91/11/2021/R | 2021-11-25 | Wymiana licznika głównego zimnej wody w dniu 01.12.2021r. godz.11-12. | A | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
132/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021r. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
135/11/2021/R | 2021-11-30 | Zamknięcie ujęć wody na tarasie-zielony dach. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
143/11/2021/R | 2021-11-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
160/11/2021/R | 2021-11-30 | garaż podziemny - po lewej stronie -nie świeci ciąg świetlówek. | D | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
7/12/2021/RI | 2021-12-06 | wyciek przy wodomierzu. | M | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/12/2021/RI | 2021-12-06 | brak ogrzewania | M | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/12/2021/R | 2021-12-13 | IVp. obok mieszkania nr 78 zepsuty wyłącznik światła. | D | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
64/12/2021/R | 2021-12-17 | wjazd do garażu podziemnego wymiana spalonych żarówek w lampach bocznych 6szt. | D | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
68/12/2021/R | 2021-12-17 | kl II- regulacja samozamykACZA W DRZWIACH DO KLATKI. | D | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
30/12/2021/RI | 2021-12-21 | prblem z CWU leci chłodna | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
89/12/2021/R | 2021-12-23 | kl.I - regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
97/12/2021/R | 2021-12-23 | kl.II - Ip. zepsuty przycisk zapalania światła. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
98/12/2021/R | 2021-12-23 | garaż podziemny- po prawej stronie nie świecą świetlówki. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
125/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
41/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 2 regulacja drzwi i naprawa klamki | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
60/1/2022/R | 2022-01-17 | kl.II - wiście do budynku nie świecą lampy boczne. | D | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
102/1/2022/R | 2022-01-20 | woda w szybie windowym | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
114/1/2022/R | 2022-01-21 | naprawa studzienki z klapą stalową w garażu | M | 2022-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
120/1/2022/R | 2022-01-26 | poziom (-1) wejście z klatki do garażu przy windzie -złamany klucz w drzwiach. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
123/1/2022/R | 2022-01-26 | usunięcie opon z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
27/1/2022/RI | 2022-01-27 | wymiana modułu przy grzejniku | M | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
135/1/2022/R | 2022-01-28 | Pomieszczenie wózkowni-rowerowni na parterze i kantorek dozorczyni- brak prądu. | D | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
141/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2022r. | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
13/2/2022/R | 2022-02-08 | altana śmietnikowa- złamany klucz w drzwiach altany od strony frontoweij | D | 2022-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
18/2/2022/RI | 2022-02-16 | nie grzeje 1 grzejnik - umówić się | M | 2022-02-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/2/2022/R | 2022-02-18 | usunięcie opony z za altany śmietnikowej- w zał. zdjęcie | A | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
47/2/2022/R | 2022-02-18 | kl.I- regulacja samozamykacza. | D | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
70/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głównych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2022/RI | 2022-03-15 | brak cwu - umówić się | M | 2022-03-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/3/2022/RI | 2022-03-16 | odczyt ciepłomierza. | I | 2022-03-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/3/2022/R | 2022-03-22 | naprawa opaski i tynku przy elewacji | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
94/3/2022/R | 2022-03-30 | odczytać liczniki wody : zw. 2/715023332 - cw. 2/714355144 - | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
103/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.03.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
111/3/2022/R | 2022-03-30 | kantorek dozorczyni- wymienić spaloną żarówkę. | D | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
117/3/2022/R | 2022-03-31 | garaż podziemny- zamontować kratki- akodrenów. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
124/3/2022/R | 2022-03-31 | zjeście do garażu z parteru przy windzie -zepsuty wyłącznik światła. | D | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
127/3/2022/R | 2022-03-31 | garaż podziemny - wymienić spalone świetlówki przy stanowiskach 31, 20, 16, 18. | D | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
28/4/2022/R | 2022-04-14 | wyjście na taras-dach zielony- zacina śię zamek w drzwiach -po prawej stronie przy windzie. | D | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
43/4/2022/R | 2022-04-21 | IIIp.- cały czas się świeci, wjazd do garażu wymienić spalone żarówki . | D | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
56/4/2022/R | 2022-04-26 | wyjście na dach-zielony taras zepsuty zamek w drzwiach. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
59/4/2022/R | 2022-04-26 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki po prawej stronie od wjazdu. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
88/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
100/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2022/R | 2022-05-04 | wymiana pompy wody w studzience przy platformie | M | 2022-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
11/5/2022/R | 2022-05-04 | kl.I - złamany klucz w drzwiach wejściowych do budynku. | D | 2022-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
68/5/2022/R | 2022-05-19 | uzupełnić korytko w garażu podziemnym. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
88/5/2022/R | 2022-05-26 | kl.II - regulacja samozamykacza. | D | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
99/5/2022/R | 2022-05-30 | usunięcie opon i odpadów poremontowych z pod altany śmietnikowej. | D | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
122/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głownych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
128/5/2022/R | 2022-05-31 | pomieszczenie wozkowni rowerowni parter-zepsuty wyłącznik światła - nie można zapalić światla. | D | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
131/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki -trzaskają. | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2022/R | 2022-06-03 | Wykonanie 2szt kluczy do platform dla potrzeb Spółdzielni. | A | 2022-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2022/R | 2022-06-03 | płytki na podłodze wybrzuszyły się i pękły na korytarzu w bloku przy ul. Piltza 29, na 4 piętrze, po lewej stronie od windy, przy mieszkaniu 82. proszę naprawić | M | 2022-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2022/RI | 2022-06-13 | wyciek w garażu | M | 2022-06-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/6/2022/RI | 2022-06-13 | cieknie na zaworze przed wodomierzem. | M | 2022-06-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/6/2022/R | 2022-06-23 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki (przy wjeździe na platformy po lewej stronie) | D | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
86/6/2022/R | 2022-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
24/7/2022/R | 2022-07-06 | kl.II - przy mieszkaniu nr 54 wyłącznik światła zepsuty. | D | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
27/7/2022/R | 2022-07-06 | garaż podziemny - przy stanowiskach nr 10, 65 spalone świetlówki. | D | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
72/7/2022/R | 2022-07-18 | usunięcie napisów z koszy na odpady komunalne-iglo papier. | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
73/7/2022/R | 2022-07-18 | miejsce na składowanie odpadów -usunęcie opon i płyt regipsowych. w zał . zdjęcie | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
113/7/2022/R | 2022-07-26 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2022-07-26 | Konserwacja ryczałtowa
133/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
60/8/2022/R | 2022-08-23 | kl.II- nie domykają się drzwi do klatki. | D | 2022-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
64/8/2022/R | 2022-08-24 | usunięcie kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
66/8/2022/R | 2022-08-24 | kl.I - wejście do budynku - nie świecą boczne lampy 2szt. | D | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
68/8/2022/R | 2022-08-24 | Wjazd do garażu - nie świecą boczne lampy -5 szt. | D | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
71/8/2022/R | 2022-08-24 | Parter udynku przy mieszkaniu nr 4 - zepsuty wyłącznik światła nie można zapalić światla. | D | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
95/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
101/8/2022/R | 2022-08-30 | altana śmietnikowa- zacina się zamek po lewej stronie-boczne drzwi. | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2022/RI | 2022-09-01 | Parter - cały czas świeci się światło | M | 2022-09-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/9/2022/R | 2022-09-06 | Wykonanie 2 szt. kluczy do platform dla osób wynajmujących stanowiska parkingowe na platformie. | A | 2022-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
45/9/2022/R | 2022-09-20 | garaż podziemny stanowisko parkingowe nr 38- wydłużenie czasu świecenia lamp. | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
103/9/2022/R | 2022-09-29 | wymienić spalone świetlówki w garażu podziemnym(po lewej stronie od wjazdu. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
106/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.I - III na IV piętro-cały czas się świeci. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
108/9/2022/R | 2022-09-29 | brak prądu w lokalu. | M | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
115/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
78/10/2022/R | 2022-10-17 | parter budynku zacina się zamek w drzwiach do wózkowni-rowerowni tam gdzie jest kantorek dozorczyni. | D | 2022-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
25/10/2022/RI | 2022-10-20 | brak cwu | M | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/10/2022/RI | 2022-10-21 | problem z cwu. | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
145/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głownych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
151/10/2022/R | 2022-10-28 | wjazd do garażu podziemnego wymienić spalone żarówki w bocznych lampach. | D | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2022/RI | 2022-10-28 | nie grzeje 1 grzejnik - umówić się | M | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/11/2022/R | 2022-11-03 | zbita szyba na 1 piętrze nad wejsciem | M | 2022-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
19/11/2022/R | 2022-11-04 | Założenie blokat na oknach- tylko mają się uchylać. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
30/11/2022/R | 2022-11-09 | wywiesić flagi. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
53/11/2022/R | 2022-11-18 | garaż podziemny- przy stanowisku parkingowym nr 25 klapa metalowa wygieła się i przesunęła -proszę o jej naprawienie. | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
60/11/2022/R | 2022-11-21 | kl.I- urwany samozamykacz w drzwiach do klatki. | D | 2022-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
75/11/2022/R | 2022-11-24 | usunąć gruz z pod altany śmietnikowej. w zał. zdj. | D | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
77/11/2022/R | 2022-11-24 | Popękana płytka przy mieszkaniu 83 , IVp.-wymienić w zał. zdj. | A | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
93/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
34/11/2022/RI | 2022-11-30 | cieknie na zaworze przy wodomierzu cwu | M | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
113/11/2022/R | 2022-11-30 | poziom (-1) wyjście z windy do garażu podziemnego -regulacja samozamykacza w drzwiach. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
11/12/2022/R | 2022-12-02 | Brak prądu na całym budynku. | D | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
14/12/2022/R | 2022-12-07 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki około 12szt. | D | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
17/12/2022/R | 2022-12-07 | kl.II- wejście do budynku -wymienić spalone żarówki (boczne lampy) | D | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/12/2022/R | 2022-12-07 | parter budynku-wózkownia rowerownia -zacina się zamek w drzwiach (przy kantorku dozorczyni) | D | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
25/12/2022/R | 2022-12-08 | wymiana pompy w studni w garażu | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
22/12/2022/RI | 2022-12-09 | problem z cwu | M | 2022-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/12/2022/R | 2022-12-16 | Altana śmietnikowa -regulacja drzwi w altanie -nie można domknąć drzwi. | A | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
46/12/2022/R | 2022-12-16 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki po prawej stronie od wjazdu. | D | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
78/12/2022/R | 2022-12-27 | kl.I - regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
92/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
98/12/2022/R | 2022-12-29 | zabezpieczyć przechylone drzewo (przywiązać do palika) | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2023/R | 2023-01-12 | poziom (-1) klatka przy windzie wejście do garażu nie można otworzyć drzwi -sprawdzić zamek w drzwiach. | D | 2023-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
22/1/2023/R | 2023-01-17 | Brak prądu w całym budynku. | D | 2023-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
23/1/2023/R | 2023-01-17 | garaż podziemny- cały czas się świeci. | D | 2023-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
25/1/2023/R | 2023-01-17 | otwarty czujnik ruchu w garażu podziemnym- zejście z klatki do garażu przy windzie. | D | 2023-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
69/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.II- rozpięte ramię samozamykacza + jego regulacja. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
75/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.I - III i IVp. - wymienić spalone świetlówki 3szt. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
84/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
95/1/2023/R | 2023-01-27 | Zejście do garażu z klatki przy windzie -zamek zacina się. | D | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
100/1/2023/R | 2023-01-30 | problem z zamkiem nie można wyjść z windy do garażu | M | 2023-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
102/1/2023/R | 2023-01-30 | uszkodzona lampa klosz przed wjazdem do prawej platformy parkingowej | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
108/1/2023/R | 2023-01-31 | garaż podziemny- przy stanowisku nr 66 spalone 2szt świetlówki. | D | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
20/2/2023/R | 2023-02-01 | doszczelnienie pianą ściany na balkonie | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
8/2/2023/RI | 2023-02-07 | kapie przy wodomierzu | M | 2023-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/2/2023/R | 2023-02-08 | wymiana 2 kloszy lamp w garażu przed platformami strona lewa. | M | 2023-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
21/2/2023/RI | 2023-02-23 | spr. ciepłomierza | M | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/2/2023/RI | 2023-02-23 | spr. ciepłomierza | M | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/2/2023/RI | 2023-02-23 | spr. ciepłomierza | M | 2023-03-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/2/2023/R | 2023-02-27 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2023/RI | 2023-03-06 | sprawdzenie instalacji wodnej w lokalu | M | 2023-03-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/3/2023/R | 2023-03-22 | altana śmietnikowa -sprawdzić zamek w drzwiach frontowych -nie zamyka się. | D | 2023-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
72/3/2023/R | 2023-03-28 | zamknięcie skrzynki elektrycznej przy mieszkaniu. | M | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
76/3/2023/R | 2023-03-28 | Ip. przy mieszkaniu 28 zamknąć skrzynkę z intern. | D | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
80/3/2023/R | 2023-03-30 | usunięcie kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
88/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głownych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/4/2023/R | 2023-04-03 | brak prądu | M |  | Konserwacja ryczałtowa
35/4/2023/R | 2023-04-18 | altana śmietnikowa- zacina się zamek w drzwiach altany -po lewej stronie. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
47/4/2023/R | 2023-04-21 | Powieszenie ogłoszeń na drzwiach wejściowych na dach -zielony taras" zakaz wyprowadzania psów" | A | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
61/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
66/4/2023/R | 2023-04-25 | parter budynku wózkownia -rowerownia przy kantorku dozorczyni spaliły się 2szt. żarówek | D | 2023-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
72/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
95/4/2023/R | 2023-04-27 | garaż podziemny- przy wjeździe na platformy garażowe -spalone świetlówki -wymienić. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
97/4/2023/R | 2023-04-27 | kantorek dozorczyni-parter budynku brak prądu. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
99/4/2023/R | 2023-04-27 | wyłączenie platformy parkingowej z powodu awarii | M | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
15/5/2023/R | 2023-05-11 | garaż podziemny-stanowisk 4 i 8 brak światła. | A | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
24/5/2023/R | 2023-05-12 | otwarcie wody na dachu. | A | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
25/5/2023/R | 2023-05-12 | Otwarcie okien dozorczyni do umycia 16.05.2023r. tj; wtorek | A | 2023-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
35/5/2023/R | 2023-05-12 | naprawa lub wymiana pomp w garażu budynku | M | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
43/5/2023/R | 2023-05-15 | garaż podziemny- wjazd do garażu po prawej stronie brak prądu. | D | 2023-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
71/5/2023/R | 2023-05-18 | sprawdzenie zasilania systemu p.poż. w garażu budynku. | M | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
73/5/2023/R | 2023-05-18 | Wymiana pompy w bramie wjazdowej. | A | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
74/5/2023/R | 2023-05-18 | Wymiana pompy pod windą. | A | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
77/5/2023/R | 2023-05-19 | Wykonanie kpl. kluczy dla Spóldzielni. | A | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
84/5/2023/R | 2023-05-22 | woda spływa na drzwi balkonowe, zabezpieczenie pianą montażową | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
113/5/2023/R | 2023-05-30 | wymiana uszkodzonych desek w ławce i pomalowanie 2szt ławek - elementów drewnianych i metalowych. | A | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
115/5/2023/R | 2023-05-30 | zejście do garażu -cały czas się świeci. | A | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
124/5/2023/R | 2023-05-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
15/6/2023/R | 2023-06-12 | kl.II - wejście do budynku -złamany klucz w drzwiach. | D | 2023-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
26/6/2023/R | 2023-06-15 | wjazd do garażu podziemnego- umycie odpowierzników( w zał zdjęcie) | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
27/6/2023/R | 2023-06-15 | naprawić zdewastowane drzwi -wejście do garażu podziemnego i tynk (w zał. zdjęcie) | A | 2023-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
28/6/2023/R | 2023-06-15 | garaż podziemny- po prawej stronie przy wejściu do garażu -posprzątać odpady remontowe.(w zał. zdjęcie) | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
84/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
94/6/2023/R | 2023-06-28 | zejscie do garażu z klatki II- nie zapala się światło. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
45/7/2023/R | 2023-07-18 | wykonanie klucza do altany śmietnikowej dla firmy odbierającej odpady-Remondis. | A | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
50/7/2023/R | 2023-07-20 | kl.II- wyjście na dach -zielony taras -urwana klamka w drzwiach. | A | 2023-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
88/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
91/7/2023/R | 2023-07-31 | wymienić spalone świetlówki w garażu podziemnym po prawej stronie o wjazdu. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/8/2023/R | 2023-08-02 | Usunięcie worków z gruzem z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
25/8/2023/R | 2023-08-11 | usunięcie worków z odpadami poremontowymi z pod altany śmietnikowej. W zał. zdjęcie. | A | 2023-08-18 | Konserwacja ryczałtowa
28/8/2023/R | 2023-08-11 | wymienić złamaną deskę w ławce i pomalować calą ławkę. w zał. zdjęcie. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
39/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
47/8/2023/R | 2023-08-17 | kantorek dozorczyni-parter -drzwi opadły i trudno je otworzyć. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
52/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.I- piętro III na IV cały czas się świeci. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
31/8/2023/RI | 2023-08-29 | wymiana świetlówki przy windach - 1szt. | M | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/8/2023/RI | 2023-08-29 | Wymiana świetlówek przy wjeździe do garażu - 4szt. | M | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/9/2023/R | 2023-09-06 | Sprawdzenie wodomierzy : zw.149016108- duże zużycie cw.147309714 -wodomiesz idzie do tyłu. wykonać zdjęcia wodomierzy , sprawdzić tzw. mieszacz. | M | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
35/9/2023/R | 2023-09-15 | sprawdzeni stanów liczników wody : zw. 149016511 30,289 m3 na 30.06.2023r. cw. 147274418 26,383 m3 na 30.06.2023r. | M | 2023-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
45/9/2023/R | 2023-09-20 | wjazd do garażu- nieświecą boczne lampy 3szt. | D | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
46/9/2023/R | 2023-09-20 | usunięcie gruzu z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
60/9/2023/R | 2023-09-22 | altana śmietnikowa-drzwi boczne prawe -oberwana klamka i zepsuty zamek w drzwiach.. | A | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
61/9/2023/R | 2023-09-22 | usunąć gruz z pod altany śmietnikowej.. | A | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
80/9/2023/R | 2023-09-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
83/9/2023/R | 2023-09-29 | W odpływach wewnątrz garażu zalega brud/błoto zapchane/zabrudzone otwory wentylacyjne nad stanowiskami woda zalega w otworach przed miejscem nr 5 na stanowisku postojowym powstał odprysk | M | 2023-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2023/RI | 2023-10-10 | Nie grzeją dwa grzejniki | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/10/2023/R | 2023-10-11 | wymiana uszkodzonej deski w ławce. w zał. zdjęcie. | A | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
103/10/2023/R | 2023-10-12 | przy skrzynce elektr w zał.zdjęcie usunąć worki z ziemią. | D | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
113/10/2023/R | 2023-10-13 | naprawa rusztu w odpływach liniowych | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
139/10/2023/R | 2023-10-24 | IIIp.- cały czas się świeci. | D | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
160/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
70/11/2023/R | 2023-11-14 | otwarcie okien dla dozorczyni do umycia na środę 15.11.2023r. | A | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
72/11/2023/R | 2023-11-14 | woda w garażu podziemnym. | A | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
77/11/2023/R | 2023-11-14 | wymiana zepsutej pompy w garażu | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2023/ZB | 2023-11-17 | demontaż śmietnika , wykonanie nawierzchni z kostki betonowej | M |  | Zlecenia budowlane
88/11/2023/R | 2023-11-21 | IIIp. cały czas się świeci. | D | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
112/11/2023/R | 2023-11-27 | zakup 2 szt wycieraczek kokosowych i 2szt gumowych jak na zdj. i ustawienie przed i za drzwiami wejściowymi do budynku. | A | 2023-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
123/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
126/11/2023/R | 2023-11-29 | zejście do garażu przy windzie nie zaświeca się światło. | D | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
128/11/2023/R | 2023-11-29 | garaż podziemny- spalone świetlówki po prawej stronie od wiazdu -3szt | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
44/12/2023/R | 2023-12-11 | III p. - cały czas się świeci. | D | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
20/12/2023/RI | 2023-12-12 | problem z kanalizacją | M | 2023-12-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/12/2023/R | 2023-12-20 | IIIp. - cały czas się świeci. | D | 2023-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
1/1/2024/RI | 2024-01-02 | problem z cwu. | M | 2024-01-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/1/2024/R | 2024-01-11 | dorobić klucz do platform - 2 szt. | M | 2024-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
28/1/2024/R | 2024-01-19 | usunięcie pokryw z pojemników na śmieci w altanie śmietnikowej. | A | 2024-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
66/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/1/2024/RI | 2024-01-22 | odczyt liczników w lokalu | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
64/1/2024/R | 2024-01-31 | garaż podziemny -spalone 9szt. świetlówek + koło wind | D | 2024-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
73/1/2024/R | 2024-01-31 | kl.II- rozpięty samozamykacz w drzwiach do klatki. | D | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
9/2/2024/R | 2024-02-02 | wjazd do garażu - cały czas się świeci. | A | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
10/2/2024/R | 2024-02-02 | garaż podziemny- przy stanowisku nr 69 zepsuta czujka ruchu. | A | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/2/2024/R | 2024-02-02 | parter budynku- świetlówki 3 szt. nie świecą. | D | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
53/2/2024/R | 2024-02-27 | sprawdzenie platform samochodowych. | A | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
66/2/2024/R | 2024-02-27 | Wjazd do garażu - wymienić spalone świetlówki na bocznej ścianie. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
68/2/2024/R | 2024-02-27 | Altana śmietnikowa- w drzwiach po lewej stronie należy dokręcić wkręty przy klamce. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
30/2/2024/RI | 2024-02-27 | Wykonać oświetlenie w śmietniku | M | 2024-02-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/3/2024/RI | 2024-03-22 | problem z instalacją wodną w lokalu - do spr. | M | 2024-03-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/4/2024/R | 2024-04-09 | brak prądu w lokalu. | M | 2024-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
70/4/2024/R | 2024-04-19 | Usunięcie pajęczyn ze sufitu w wejściachdo budynku. | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
74/4/2024/R | 2024-04-19 | kantorek dozorczyni-wymienić wyłącznik światła-zacina się. | D | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
101/4/2024/R | 2024-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
109/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
31/5/2024/R | 2024-05-15 | naprawa tynku cienkowarstowego | M | 2024-08-28 | Konserwacja ryczałtowa
43/5/2024/R | 2024-05-17 | Złamany klucz w drzwiach w garażu | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
49/5/2024/R | 2024-05-17 | III na IV piętro caly czas się świeci. | D | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
69/5/2024/R | 2024-05-22 | IIIp. przed mieszkaniem nr 59 odklejone plytki .w zał zdj. | D | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
23/6/2024/R | 2024-06-10 | usunięcie uschniętych thuji pozostawionych przy altanie śmietnikowej. w zał zdjęcia | A | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
27/6/2024/R | 2024-06-10 | altana śmietnikowa- usunąć spalony pojemnik z altany śmietnikowej i ustawienie ook altany za pojemnikiem na szkło. | A | 2024-06-11 | Konserwacja ryczałtowa
8/6/2024/RI | 2024-06-17 | Ustalić przyczynę zalania mieszkania | M | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/6/2024/R | 2024-06-19 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki. | D | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
54/6/2024/R | 2024-06-19 | Otworzyć szacht orange - mieszkania 76 na czwartek rano | A | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
77/6/2024/R | 2024-06-26 | altana śmietnikowa - nie można przekręcić klucza w prawych drzwiach. | D | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
78/6/2024/R | 2024-06-26 | kl.I- III na IV p. caly czas się świeci. | D | 2024-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
84/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyty wodomierzy glównych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
30/7/2024/R | 2024-07-15 | kl.I -regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
35/7/2024/R | 2024-07-15 | altana śmietnikowa- zacina się zamek w drzwiah lewych. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
62/7/2024/R | 2024-07-23 | kl.I - wyjście z klatki do garażu podziemnego urwana galka w drzwiach , oraz ubytek tynku na ścianie w zał. zdjęcia.Zamontować odbojnika gumowego. | M | 2024-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
66/7/2024/R | 2024-07-23 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
92/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
96/7/2024/R | 2024-07-30 | kl.I- III na IVp. cały czas się świeci. | D | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
18/8/2024/R | 2024-08-09 | woda w garażu podziemnym w zał zdj. | D | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
56/8/2024/R | 2024-08-26 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach altany.-drzwi nie domykają się. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
67/8/2024/R | 2024-08-27 | altana śmietnikowa- zacina się zamek po lewej stronie. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
78/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
81/8/2024/R | 2024-08-30 | garaż podziemny-zepsuty wyłącznik światła w pomieszczeniu wózkowni rowerowni. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
90/8/2024/R | 2024-08-30 | usunięcie uschniętych thuji postawinych przez mieszkańcow za altaną śmietnikową. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2024/R | 2024-09-02 | zakup dużej wycieraczki na parter budynku rzed winde. (w zał.zdj.) | A | 2024-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
33/9/2024/R | 2024-09-09 | Na piętrze trzecim przy mieszkaniu nr 55 brak światła na klatce. | A | 2024-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
42/9/2024/R | 2024-09-16 | woda w garażu podziemnym- sprawdzić pompy. | A | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
46/9/2024/R | 2024-09-17 | Zapchany odpływ w garażu | M |  | Konserwacja ryczałtowa
47/9/2024/R | 2024-09-17 | wjazd do garażu- spalone 4 szt lampy boczne. wejście do budynku kl.II-spalona lampa boczna. | D | 2024-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
88/9/2024/R | 2024-09-27 | garaż podziemny- po prawej stronie od wjazdu ie świecą trzy świetlówki. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
96/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/10/2024/RI | 2024-10-02 | Problem z ciepłą wodą | M | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/10/2024/R | 2024-10-07 | Uruchomić zawory grzania | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
32/10/2024/R | 2024-10-07 | Regulacja i czyszczenie zaworu przy grzejniku | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
33/10/2024/R | 2024-10-07 | Mieszacz do usunięcia- problem z ciepła wodą | M | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
71/10/2024/R | 2024-10-16 | Usunięcie worków z gruzem z pod altany śmietnikowej. | A | 2024-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
82/10/2024/R | 2024-10-18 | Problem z zamkiem w drzwiach wejściowych- kl. 1 | M | 2024-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
102/10/2024/R | 2024-10-23 | Jeden grzejnik nie grzeje, drugiego nie można skręcić | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
3/11/2024/RI | 2024-11-04 | Kloryfer nie grzeje | M | 2024-11-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/11/2024/RI | 2024-11-06 | Nie działający grzejnik w mieszkniu | M | 2024-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/11/2024/R | 2024-11-07 | Odczyt ciepłomierza | I | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
41/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
55/11/2024/R | 2024-11-14 | Otwarcie okien do umycia dla dozorczyni 20.11.2024r. godz.8,00 | A | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
78/11/2024/R | 2024-11-21 | kl.II- wejście do budynku- drzwi nie domukają si -regulacja samozamykacza. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
84/11/2024/R | 2024-11-21 | parter budynku- wymienić spaloną żarówkę w wózkowni -rowerowni. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
86/11/2024/R | 2024-11-21 | kl.I- III na IVp. caly czas się świeci. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
121/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
33/12/2024/R | 2024-12-16 | kl.I- nie domykają się drzwi do klatki-regulacja samozamykacza | D | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
37/12/2024/R | 2024-12-18 | kl.II -wejście do budynku- nie świeci lampa boczna. | D | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa
39/12/2024/R | 2024-12-18 | Wjazd do garażu podziemnego- nie świeci lampa boczna. | D | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa
40/12/2024/R | 2024-12-18 | kl.I - nie swieci się lampka orentacyjna. | D | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa
47/12/2024/R | 2024-12-19 | kl. III na IVp. cały czas wsię świeci. | D | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa