## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Piltza 33.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
56/1/2021/R | 2021-01-21 | kantorek dozorczyni - wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
70/1/2021/R | 2021-01-25 | garaż podziemny -po prawej stronie wjazdu woda w garażu sprawdzić pompę. | D | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
72/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzić i odczytać licznik c.w. | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
73/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzić i odczytać licznik | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
74/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt licznika. | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
75/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt licznika. | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
76/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt klicznika. | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
77/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzić i odczytać licznik . | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
78/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt liczników | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
79/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt licznika . | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
27/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-02-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
121/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt lwodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
126/1/2021/R | 2021-01-29 | zacina się zamek w kantorku dozorczyni. | D | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
5/2/2021/RI | 2021-02-08 | brak grzania | M | 2021-02-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/2/2021/R | 2021-02-09 | garaż podziemny- po prawej stronie od wjazdu woda - sprawdzić pompę. | D | 2021-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
61/2/2021/R | 2021-02-18 | wejście do budynku -boczne lampy- nie świecą się dwie lampy. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
74/2/2021/R | 2021-02-18 | kantorek dozorczyni-zacina się zamek i drzwi opadły i trą o posadzkę. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
87/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
89/2/2021/R | 2021-02-19 | złamany klucz w drzwiach altany -lewe drzwi | D | 2021-02-19 | Konserwacja ryczałtowa
91/2/2021/R | 2021-02-19 | poziom -1- drzwi monitoringu -usunięcie napisów. | A | 2021-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
124/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
27/3/2021/R | 2021-03-10 | Regulacja zegarów. | A | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
47/3/2021/R | 2021-03-16 | kl III 2 P ŚWIECI SIĘ CAŁY CZAS | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
70/3/2021/R | 2021-03-19 | wózkownia -rowerownia poziom-1-wymienić spaloną żarowkę. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
109/3/2021/R | 2021-03-30 | Zejście do garażu z klatki -nie domykają się drzwi. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
123/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
33/4/2021/R | 2021-04-16 | wjazd do garażu wymienić spaloneżarówki 2szt. na bocznej ścianie. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
41/4/2021/R | 2021-04-16 | kantorek dozorczyni -wymienić spaloną żarowkę drzwi do kantorka opadły i ciężko się zamykają. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
56/4/2021/R | 2021-04-20 | Wymiana przegniłych desek w ławkach zewnętrzych , oraz ich pomalowanie. | A | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
125/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
133/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
140/4/2021/R | 2021-04-30 | pomieszczenie wózkowni-rowerowni -zepsuty przycisk zapalania światła. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/5/2021/R | 2021-05-04 | ustawienie kamery na chodnik budynku. | A | 2021-05-04 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2021/R | 2021-05-05 | Przekazanie ogloszeń. | A | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2021/R | 2021-05-05 | przewiezienie odkurzacza przemysł.i przewodu z kant.dozorcz. po 11.05.2021r. na Konopczyńsk.7a kl.XIII kant. dozorcz. 13.05.2021r. | A | 2021-05-13 | Konserwacja ryczałtowa
108/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
115/5/2021/R | 2021-05-28 | Ip- nie świeci 1szt świetlówki mieszkanie kolo windy. | D | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
22/6/2021/R | 2021-06-08 | ustawienie zegarów zapalania i gaszenia światła. zapalanie - 20,15 gaszenie - 5,00 | A | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
60/6/2021/R | 2021-06-17 | dach - taras zielony zamknąć furtkę przy ograniczeniu dachu i wyjściu na zewnątrz. | A | 2021-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
76/6/2021/R | 2021-06-25 | Ustawienie kamery i skierowanie na chodnik -kamera od strony fontowej po lewej stronie. | A | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
103/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/7/2021/R | 2021-07-05 | usunięcie pajęczyn nad bocznymi lampami i umycie lamp przy wejściu do budynku. | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
14/7/2021/R | 2021-07-05 | Przygotowanie kpl. kluczy dla nowej dozorczyni Piltza 33. | A | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
25/7/2021/R | 2021-07-06 | Otwarcie okien dozorczyni do umycia 07.07.2021r. środa godz. 7,30 | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
59/7/2021/R | 2021-07-14 | Brak światła kl.2 - I p | D | 2021-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
137/7/2021/R | 2021-07-21 | Usunąć dywan pozostawiony przez mieszkańców na klatce schodowej przy wyjściu na dach.-zał. zdjęcie. | A | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
142/7/2021/R | 2021-07-22 | Altana śmietnikowa- powiesić ogłoszenia o segregacji odpadów komunalnych. | A | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
151/7/2021/R | 2021-07-22 | Urwana uszczelka w drzwiach wejściowych. | D | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
152/7/2021/R | 2021-07-23 | Drzwi wejściowe do budynku- rozbita dolna szyba. | D | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
178/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
184/7/2021/R | 2021-07-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
188/7/2021/R | 2021-07-30 | garaż podziemny- przy wejściu do kantorka dozorczyni wydłużyć czas świecenia lamp garażowych w tej części. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2021/R | 2021-08-02 | otwarce ujęcia wody na tarasie-zielony dach dla firmy alpinistycznej oraz skrzynek elektrycznych. | A | 2021-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
26/8/2021/R | 2021-08-06 | uruchomić pomę w garażu podziemnym - stoi woda. | A | 2021-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
31/8/2021/R | 2021-08-10 | Brak prądu w lokalu. | M | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
45/8/2021/R | 2021-08-16 | Obcięcie pnączy ze ściany przy wjeździe do garażu. | A | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/8/2021/R | 2021-08-17 | Zamknięcie ujęcia wody na tarasie-zielony dach. | A | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
93/8/2021/R | 2021-08-26 | Wjście na dach-zacina się zamek w drzwiach. | A | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
108/8/2021/R | 2021-08-27 | Regulacja zegarów zapalania i gaszenia światła. | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
136/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
140/8/2021/R | 2021-08-30 | Wydłużyć czas zapalania światła od wejścia z windy poziom (-1) w stronę kantorka dozorczyni. | A | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2021/RI | 2021-09-10 | zawór przy wodomierzu do wymiany | M | 2021-09-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/9/2021/R | 2021-09-17 | wjazd do garażu - nie świecą boczne lampy. | D | 2021-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
35/9/2021/RI | 2021-09-23 | grzejnik w sypialni zimny | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
120/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
127/9/2021/R | 2021-09-28 | Zejście do garażu z klatki sprawdzić zamek-zacina się. | D | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2021/RI | 2021-10-04 | zawór przy ciepłomierzu przecieka | M | 2021-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/10/2021/RI | 2021-10-05 | wymiana zaworu przy ciepłomierzu. | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/10/2021/RI | 2021-10-08 | cieknie pod grzejnikiem. | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/10/2021/RI | 2021-10-20 | zapowietrzone grzejniki. | M | 2021-10-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/10/2021/RI | 2021-10-25 | nie grzeje | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/10/2021/RI | 2021-10-29 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/11/2021/R | 2021-11-19 | ustawienie zegarów zapalania światła. zapalanie 15,30 gaszenie 7,15 | A | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
70/11/2021/R | 2021-11-19 | usunięcie kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
133/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021r. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
136/11/2021/R | 2021-11-30 | Zamknięcie ujęć wody taras- zielony dach. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
144/11/2021/R | 2021-11-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
155/11/2021/R | 2021-11-30 | zejście o garażu z klatki (bez windy)- dokręcić szyld przy drzwiach. | D | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
156/11/2021/R | 2021-11-30 | Pomieszczenie wózkowni-rowerowni- wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
158/11/2021/R | 2021-11-30 | wyjście z kantorka dozorczyni- wyregulować czas świecenia świetlówek-wydlużyć czas świecenia . | D | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
69/12/2021/R | 2021-12-17 | Drzwi do klatki ocierają o kostkę brukową - wyregulować drzwi. | D | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
126/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głónychb na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
63/1/2022/R | 2022-01-17 | wejście do budynku nie świecą boczne lampy. | D | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
129/1/2022/R | 2022-01-26 | drzwi wejściowe do klatki- regulacja samozamykacza. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
142/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.01.2022r. | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
10/2/2022/R | 2022-02-03 | garaż podziemny- woda w garażu po prawej stronie wjazdu- uruchomić pompę. | A | 2022-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
42/2/2022/R | 2022-02-18 | garaż podziemny wymienić spalone świetlowki po prawej stronie od wjazdu do garażu na wysokości wózkowni-rowerowni. | D | 2022-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
71/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głównych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2022/R | 2022-03-01 | drzwi wejściowe do klatki -zepsuty zamek. | D | 2022-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
3/3/2022/RI | 2022-03-07 | zalewane mieszkanie - sprawdzić przyczynę | M | 2022-03-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/3/2022/RI | 2022-03-16 | problem z zakręceniem grzejnika | M | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/3/2022/RI | 2022-03-17 | cieknie przy grzejniku | M | 2022-03-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/3/2022/R | 2022-03-23 | kl.4 piętro 2 - świeci się cały czas światło | D | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
74/3/2022/R | 2022-03-25 | wjazd do garażu- wymienićspalone świetlówki 5 szt. | D | 2022-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
104/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.03.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
109/3/2022/R | 2022-03-30 | wejście do budynku-regulacja samozamykacza. | D | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
125/3/2022/R | 2022-03-31 | Regulacja zegarów zapalania świateł przy wejściu do klatki. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
7/4/2022/R | 2022-04-07 | garaż podziemny- woda w garażu-sprawdzić pompę. | D | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa
9/4/2022/R | 2022-04-08 | altana śmietnikowa środkowe drzwi urwana klamka w drzwiach do altany. | D | 2022-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
29/4/2022/R | 2022-04-14 | altana śmietnikowa -zacina się zamek w drzwiach altany przy pojemniku "BIO" | D | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
58/4/2022/R | 2022-04-26 | altana śmietnikowa-drzwi lewe zacina się zamek. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
62/4/2022/R | 2022-04-26 | wjazd do garażu lampy boczne-wymienić spalone świetlówki 2szt. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
89/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
101/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
75/5/2022/R | 2022-05-19 | usunięcie winorośli przy wjezdzie do garażu po prawej stronie wjazdu. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
90/5/2022/R | 2022-05-26 | kantorek dozorczyni wymienić spaloną żarówkę. | D | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
95/5/2022/R | 2022-05-30 | wjazd do garażuu nie świecą lamy boczne 4szt | D | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
123/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
127/5/2022/R | 2022-05-31 | regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
53/6/2022/R | 2022-06-23 | garaż podziemny wymienić spalone świetlówki -przy stanowiskach przy pomieszczeniu dozorczyni i przy pomieszczeniu empec. | A | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
87/6/2022/R | 2022-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2022/RI | 2022-07-01 | cieknie przy liczniku | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/7/2022/R | 2022-07-06 | brak prądu w lokalu. | M | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
74/7/2022/R | 2022-07-18 | usunięcie pnączy przy wjeździe do garażu. zał zdjęcie | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
94/7/2022/R | 2022-07-22 | zepsuty wyłącznik światła w kantorku dozorczyni. | A | 2022-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
134/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
138/7/2022/R | 2022-07-29 | drzwi wejściowe nie domykają się-regulacja samozamykacza. | D | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
58/8/2022/R | 2022-08-23 | woda w garażu podziemnym po prawej stronie od wjazdu do garażu. | D | 2022-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
70/8/2022/R | 2022-08-24 | Pomieszczenie wozkowni-rowerowni wymienić spaloną żarówkę. | D | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
96/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
103/8/2022/R | 2022-08-30 | Wymienić spalone świetlówki w garażu podziemnym po prawej strone od wjazdu. | D | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2022/RI | 2022-09-07 | wymiana uszkodzonego grzejnika | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/9/2022/R | 2022-09-20 | naprawa płytki na schodach | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
71/9/2022/R | 2022-09-21 | wejście do budynku-regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki.. | A | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
79/9/2022/R | 2022-09-27 | Otwarcie skrzynek z gniazdami elektrycznymi (parter+ piętra) dla firmy Prooptimal. | A | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
101/9/2022/R | 2022-09-29 | sprawdzić i ustawić czas gaszenia i zapalania lamp-wjjście do budynku i wjazd do garażu. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
116/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/10/2022/RI | 2022-10-05 | zalane mieszkanie | M | 2022-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/10/2022/R | 2022-10-06 | pomalowanie posadzki betonowej na poziomie (-1) wyjście z winy do garażu podziemnego | A | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
11/10/2022/R | 2022-10-06 | wjazd do garażu podziemnego nie świecą 3szt lamp bocznych. | D | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
32/10/2022/RI | 2022-10-25 | problem z cwu | M | 2022-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
146/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
150/10/2022/R | 2022-10-28 | Poziom (-!) zejście do garażu z klatki przy windzie spalone świetlówki. | D | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
9/11/2022/R | 2022-11-03 | wjazd do garażu spalone 2szt żarówek w lampach bocznych. | A | 2022-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
24/11/2022/R | 2022-11-09 | parter budynku -wymienić spalone świetlówki. | D | 2022-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
31/11/2022/R | 2022-11-09 | wywiesić flagi. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
13/11/2022/RI | 2022-11-17 | słabe ciśnienie na ciepłej wodzie. | M | 2022-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/11/2022/RI | 2022-11-22 | przeciek na rurze przy wodomierzu | M | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/11/2022/R | 2022-11-24 | uszkodzona barierka metalowa IIp.przy mieszkaniu nr 34 na przeciwko windy w zał. zdjęcie. | D |  | Konserwacja ryczałtowa
78/11/2022/R | 2022-11-24 | Popękane płtki przy windzie na I p. - wymienić. w zał. zdj. | D | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
94/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
109/11/2022/R | 2022-11-30 | przetkanie zlewozmywaka w kantorku dozorczyni. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
114/11/2022/R | 2022-11-30 | garaż podziemny-wymienić spalone świetlówki (w stronę kantorka dozorczyni.) | D | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
4/12/2022/RI | 2022-12-02 | Sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/12/2022/RI | 2022-12-12 | uszkodzony zawór c. o. cieknie | M | 2022-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/12/2022/R | 2022-12-16 | altana śmietnikowa- zamarznięte zamki w drzwiach altany. | D | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
77/12/2022/R | 2022-12-27 | kantorek dozorczyni-wymienić spaloną żarówkę. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
93/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
100/12/2022/R | 2022-12-29 | altana śmietnikowa -środkowe drzwi- nie można otworzyć zamka. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
18/1/2023/R | 2023-01-12 | Złamany klucz w drzwiach altany- lewe drzwi. | D | 2023-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierza | M | 2023-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/1/2023/R | 2023-01-25 | altana śmietnikowa - urwana klamka w drzwiach po lewej stronie. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
65/1/2023/R | 2023-01-25 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki (od kantorka dozorczyni po prawej stronie. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
85/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
107/1/2023/R | 2023-01-31 | garaż podziemny- spalone świetlówki 9szt. | D | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
55/2/2023/R | 2023-02-27 | Oczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
61/2/2023/R | 2023-02-27 | kantorek dozorczyni-cieknie przy zlewie. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
64/2/2023/R | 2023-02-27 | Regulacja zegarów zapalania świateł. | A | 2023-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
72/2/2023/R | 2023-02-28 | stycznik hałasuje w rozdzielni | M | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
60/3/2023/R | 2023-03-22 | parter budynku przy mieszkaniu nr 8 spalona świetlówka. | D | 2023-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
89/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głownych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
92/3/2023/R | 2023-03-30 | garaż podziemny- uzupełnienie spalonych świetlówek po prawej stronie od wjazdu 3szt. | D | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa
39/4/2023/R | 2023-04-18 | kantortek dozorczyni- cieknie przy zlewie. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2023/RI | 2023-04-19 | naprawa instalacji c.o. | M | 2023-05-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/4/2023/R | 2023-04-21 | altana śmietnikowa-wymienić ogłoszenia na altanie śmietnikowae o zasadach segregacji. | A | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
62/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
73/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
82/4/2023/R | 2023-04-26 | Zakup 1szt worka kory i rozłozenie pod thujami w miejscu starej altany śmietnikowej. | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
93/4/2023/R | 2023-04-27 | garaż podziemny -na wprost wjazdu do garażu wymienić spalone świetlówki. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2023/R | 2023-05-11 | wjazd do garażu -wymienić spalone żarówki w lampach bocznych. | D | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
23/5/2023/R | 2023-05-12 | złamany klucz w drzwiach do klatki. | D | 2023-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
26/5/2023/R | 2023-05-12 | Otwarcie okien dozorczyni do umycia 16.05.2023r. tj; wtorek | A | 2023-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
114/5/2023/R | 2023-05-30 | wymiana zniszczonych elementów ławek i pomalowanie ławek-elementów drewnianych i metalowych. | A | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
125/5/2023/R | 2023-05-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2023/R | 2023-06-06 | IIp. - nie można zamknąć okna. | D | 2023-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
29/6/2023/R | 2023-06-15 | wjazd do garażu- usunąć pnącze.( w zał. zdjęcie) | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
31/6/2023/R | 2023-06-15 | wjazd do garażu po lewej stronie na murku -usunąć samosiejki klonu 2szt( w zał.zdjęcie) | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
32/6/2023/R | 2023-06-15 | garaż podziemny-usunąć ozostawione elementy mebli(w zał.zdjęcie) | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
85/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
92/6/2023/R | 2023-06-28 | Poluzowany zamek w kantorku dozorczyni-nie można zamknąć drzwi. | D | 2023-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
51/7/2023/R | 2023-07-20 | nie swieci świetlówka przy zejściu do garażu podziemnego(schody przy windzie) | A | 2023-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
65/7/2023/R | 2023-07-27 | wjazd do garażu -spalona świetlówka w lampie bocznej. | D | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
66/7/2023/R | 2023-07-27 | Wejście do budynku- wymienić spalone świetlówki w lampach bocznych. | D | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
89/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/8/2023/RI | 2023-08-01 | Wjazd do garażu - naprawa lampy | M | 2023-08-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/8/2023/R | 2023-08-11 | usunięcie odpadów poremontowych z pod altany śmietnikowej. W zał zdjęcie. | A | 2023-08-18 | Konserwacja ryczałtowa
40/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
41/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
24/8/2023/RI | 2023-08-24 | mokro przy zaworze | M | 2023-08-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/8/2023/RI | 2023-08-29 | wymiana świetlówek w garażu - 7szt. | M | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/9/2023/R | 2023-09-11 | wymiana pompy w garażu | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
26/9/2023/R | 2023-09-11 | Regulacja zegarów. | A | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
81/9/2023/R | 2023-09-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2023/RI | 2023-10-09 | nie grzeje część grzejników | M | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/10/2023/R | 2023-10-10 | oczyszczenie kraty wentylacyjnej przy wjeździe do garażu podziemnego. | A | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
88/10/2023/R | 2023-10-11 | usunięcie bluszczu ze ściany przy wjeździe do garażu podziemnego.w zał. zdjęcie. | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
58/10/2023/RI | 2023-10-13 | Pani nie może odkręcić ogrzewania (motylka) | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
114/10/2023/R | 2023-10-16 | montaż wodomierza głównego.19,10.2023r. godz.8,00-9,00 | A | 2023-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
116/10/2023/R | 2023-10-16 | usunięcie pajęczyn , ptasich odchodów z daszku nad mieszkaniami nr55,56, 57 od strony wewnętrznej budynku jak i usunięcie roślin z rynny nad daszkiem. w zał. zdjęcia. | A | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
143/10/2023/R | 2023-10-24 | Ustawienie zegarów. | A | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
161/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
66/11/2023/R | 2023-11-13 | regulacja zegarów. | A | 2023-11-13 | Konserwacja ryczałtowa
71/11/2023/R | 2023-11-14 | otwarcie okien dla dozorczyni do umycia na środę 15.11.2023r. | A | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
76/11/2023/R | 2023-11-14 | usunięcie tektur i styropianu z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
89/11/2023/R | 2023-11-21 | Ip. - wymienić spalone świetlówki. | D | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
96/11/2023/R | 2023-11-22 | Zejście do garażu z klatki bez windy urwana gałka w drzwiach. | D | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
106/11/2023/R | 2023-11-24 | altana śmietnikowa - lewe drzwi nie można zamknąć drzwi na klucz. | A | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
108/11/2023/R | 2023-11-24 | złamany klucz w drzwiach z klatki do garażu podziemnego. | A | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
113/11/2023/R | 2023-11-27 | zakup 1 szt wycieraczki kokosowej i gumowej w zał. zdj. i ustawienie przed i za drzwiami wejściowymi do budynku. | A | 2023-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
124/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
133/11/2023/R | 2023-11-29 | usunięcie pudła tekturowego z zadaszenia altany śmietnikowej, oraz rzeczy pozostawionych przy altanie śmietnikowej po prawej stronie. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
56/12/2023/R | 2023-12-14 | drzwi od strony garażu - nie można otworzyć wkładki | M | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
24/12/2023/RI | 2023-12-14 | nie działa włącznik światła przy drzwiach wyjściowych z garażu | M | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/1/2024/RI | 2024-01-03 | sprawdzenie liczników w lokalu - pani zgłasza brak tarcz na wodomierzach? | M | 2024-01-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/1/2024/RI | 2024-01-04 | Sprawdzić zasilanie bramy garażowej | M | 2024-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
65/1/2024/R | 2024-01-31 | garaż podziemny -spalona 1szt. świetlówka. | D | 2024-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
5/2/2024/RI | 2024-02-05 | cieknie przy wodomierzu | M | 2024-02-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/2/2024/R | 2024-02-27 | dokręcić gałkę w drzwiach z korytarza do garażu podziemnego. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
65/2/2024/R | 2024-02-27 | Wjazd do garażu- wymienić spalone świetlówki na bocznej ścianie. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
13/3/2024/RI | 2024-03-04 | regulacja zegarów | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/3/2024/RI | 2024-03-11 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2024-03-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/3/2024/R | 2024-03-19 | wzazd do garażu -wymioenić 2szt świetlówek. | D | 2024-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
58/3/2024/R | 2024-03-19 | parter budynku - wymienić 2szt. świetlowek | D | 2024-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
51/4/2024/R | 2024-04-17 | regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-04-17 | Konserwacja ryczałtowa
55/4/2024/R | 2024-04-17 | altana śmietnikowa wymienić tabliczkę na altanie w zał. zdjęcie. | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
69/4/2024/R | 2024-04-19 | Usunięcie pajęczyn ze sufitu w wejściach do budynku. | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
75/4/2024/R | 2024-04-19 | zejście z klatki do garażu sprawdzić świetlówkę nie zawsze się zaświeca. | D | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
83/4/2024/R | 2024-04-25 | Wymienić spalone świetlówki : wjazd do garażu 2szt garaż podziemny 2szt parter budynku 1szt | D | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
102/4/2024/R | 2024-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
110/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
89/5/2024/R | 2024-05-31 | Drzwi domofonowe - nie domykają się | M |  | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2024/RI | 2024-06-05 | cieknie woda z kaloryfera | M | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/6/2024/R | 2024-06-12 | parter budynku- wymienić spalone świetlowki 2szt. | A | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
32/6/2024/R | 2024-06-12 | Regulacja zegarów : 20,30 - 4,45 | A | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
33/6/2024/R | 2024-06-13 | woda w garażu- sprawdzić pompe. | A | 2024-06-13 | Konserwacja ryczałtowa
51/6/2024/R | 2024-06-19 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki. | D | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2024/RI | 2024-06-20 | Wymiana grzejnika | M | 2024-07-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/6/2024/R | 2024-06-26 | Woda w garażu podziemnym. | D | 2024-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
74/6/2024/R | 2024-06-26 | parter budynku -wymienić spalone świetlowki 2szt. garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki 3szt.. | D | 2024-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
85/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
28/7/2024/R | 2024-07-15 | uzupelnić żwir pod płytkami -opaskaą budynku w ogródku lokalu mieszkalnego nr 2. ( zapadnięte przez szczury) | A | 2024-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
29/7/2024/R | 2024-07-15 | woda w garażu. | A | 2024-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
93/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
99/7/2024/R | 2024-07-30 | pomieszczenie wózkowni- rowerowni : w jednym z pomieszczeń nie można zapalić światła- sprawdzić wyłącznik światła. | D | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2024/R | 2024-08-09 | woda w garażu podziemnym( w zal. zdjęcie) | D | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
46/8/2024/R | 2024-08-23 | usunięcie winorośli przy wjwździe do garażu. w zał.zdjęcie. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
68/8/2024/R | 2024-08-27 | kantorek dozorczyni-cieknie przy kranie-wymienić uszczelkę. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
79/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/9/2024/R | 2024-09-02 | wymiana zgnitej deski w ławce i pomalowanie ławki.( w zał. zdj.) | A | 2024-09-10 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2024/R | 2024-09-02 | usawienie zegarów zapalania świateł. | A | 2024-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
35/9/2024/R | 2024-09-11 | Altana śmietnikowa : - wyczyścić i nasmarować zawiasy w drzwiach (3 szt.), - sprawdzić zamki w drzwiach , wyregulować i nasmarować (3szt.) | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
45/9/2024/R | 2024-09-17 | wjazd do garażu- spalone 2szt lamy boczne. | D | 2024-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
84/9/2024/R | 2024-09-26 | wejście do budynku nie domykają się drzwi. | D | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
87/9/2024/R | 2024-09-27 | wjazd do garażu podziemnego nie świeci jedna lampa boczna. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
97/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
37/10/2024/R | 2024-10-07 | regulacja zegarów zapalania świateł. | A | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
76/10/2024/R | 2024-10-17 | Problem z kaloryferem | M |  | Konserwacja ryczałtowa
42/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
54/11/2024/R | 2024-11-14 | otwarcie okien dla dozorczyni do umycia 20.11.2024r. godz.8,00 | A | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
83/11/2024/R | 2024-11-21 | kantorek dozorczyni cieknie prz zaworze. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
110/11/2024/R | 2024-11-27 | garaż podziemny- wymienić spalone świetlówki przy kantorku dozorczyni. | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
122/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
30/12/2024/R | 2024-12-16 | altana śmietnikowa-drzwi po prawej stronie zacina się zamek w drzwiach altany. | D | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
38/12/2024/R | 2024-12-18 | wjazd do garażu podziemnego- nie świeci lampa boczna. | D | 2024-12-18 | Konserwacja ryczałtowa