## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Piltza 35.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
10/1/2021/RI | 2021-01-11 | grzejnik cieknie - trzeba się umówić | M | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/1/2021/R | 2021-01-13 | kl.IV- zejście do garażu z klatki poluzowany szyld -dokręcić wkręty. | D | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
17/1/2021/RI | 2021-01-18 | brak ogrzewania | M | 2021-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/1/2021/R | 2021-01-19 | kl.III - IIp. obok mieszkania nr 64 - spalona świetlówka. | D | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
54/1/2021/R | 2021-01-21 | kl.IV - zacina się zamek w drzwiach wejściowych do budynku. | A | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
80/1/2021/R | 2021-01-25 | Odczyt liczników | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
81/1/2021/R | 2021-01-25 | Odczytać liczniki wody . | M | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
82/1/2021/R | 2021-01-25 | Odczyt liczników. | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
83/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt licznika . | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
84/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt luicznika. | M | 2021-01-28 | Konserwacja ryczałtowa
85/1/2021/R | 2021-01-25 | Sprawdzenie i odczyt licznika. | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
24/1/2021/RI | 2021-01-25 | sprawdzenie ciepłomierzy wg wykazu | I | 2021-02-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
122/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
125/1/2021/R | 2021-01-29 | kl.I- drzwi nie domykają się- sprawdzić. | D | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2021/RI | 2021-02-08 | słabo grzeją grzejniki | M | 2021-02-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/2/2021/RI | 2021-02-11 | problem z grzejnikami - do spr | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/2/2021/R | 2021-02-12 | kl.III - Ip. nad mieszkaniem nr 62 - spalona świetlówka. | D | 2021-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
60/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.I - IVp.- przy windzie spalona świetlówka. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
66/2/2021/R | 2021-02-18 | poziom -! w wózkowni -rowerowni ne 1 zacina się zamek. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
76/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.II- zejście do arażu z klatki -spalona świetlówka. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
79/2/2021/R | 2021-02-18 | wjazd do garażupodziemnego -wymiana spalonych świetlówek. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
88/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
125/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
28/3/2021/R | 2021-03-10 | Regulacja zegarów. | A | 2021-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
50/3/2021/R | 2021-03-17 | kl.IV- wyjście z windy do garażu podziemnego -urwana klamka od wewnątrz. | D | 2021-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
69/3/2021/R | 2021-03-19 | kl.I- regulacja samozamykacza- drzwi trzaskają. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
73/3/2021/R | 2021-03-19 | kantorek dozorczyni-cieknie przy bateri zlewozwyka. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
104/3/2021/R | 2021-03-30 | II- wejście do budynku -regulacja samozamykacza w drzwiach. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
110/3/2021/R | 2021-03-30 | usunąć drzwi szklane z kabiny prysznicowej z pod altany śmietnikowej. | D | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
124/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
31/4/2021/R | 2021-04-16 | kl.I- II na IIIp. caly czas się świeci -sprawdzić wylącznik. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
34/4/2021/R | 2021-04-16 | garaż podziemny- wymienić pulsującą świetlowkę za bramą wjazdową. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
42/4/2021/R | 2021-04-16 | ustawienie gabarytów- elementy mebli obok altany śmietnikowej. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/4/2021/R | 2021-04-20 | Wyczyszczenie korytek w garażu podziemnym. | A | 2021-04-23 | Konserwacja ryczałtowa
68/4/2021/R | 2021-04-23 | Nie działają pomy w garażu 2szt : przy wjeźżdzie i na końcu garażu. | A | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
75/4/2021/R | 2021-04-27 | altana śmietnikowa- usunięcie drzwi 5szt pozostawionych przez mieszkańca i ustawienie na miejscu skladowania gabarytów - drzwi są oparte o pojemnik typu dzwon (papier i tektura ) co uniemozliwi odbioór odpadow z dzwona przez MPO. zał. zdjęcia | D | 2021-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
87/4/2021/R | 2021-04-28 | altana śmietnikowa-usunięcie wanny pozostawionej przez mieszkańca na terenie zielonym i ustawienie w miejscu składowania odpadów. | D | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
89/4/2021/R | 2021-04-28 | ustawienie pojemników typu dzwon 2szt (papier) obok altany na skwerku. | A | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
126/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
134/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
145/4/2021/R | 2021-04-30 | garaż podziemny-regulacja czsu zapalania lamp(zbyt krótko świecą) -od wyjścia z klatki I. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2021/R | 2021-05-05 | Przekazanie ogłoszeń. | A | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
13/5/2021/R | 2021-05-05 | kl.IV- pomiędzy windą a ścianą pozostawione przez mieszkańca paleta, odpady poremontowe, elementy mebli-wyniesienie i ustawienie obok altany w miejscu skł. gabarytów - zal. zdjęcie. | D | 2021-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
54/5/2021/R | 2021-05-21 | garaż posziemny- pompa nie odbiera wody. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
56/5/2021/R | 2021-05-21 | kartorek dozorczyni - wyciek przy ubikacji. | D | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
57/5/2021/R | 2021-05-21 | naprawić uszkodzoną tablicę umieszczoną w garażu podziemnym. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
60/5/2021/R | 2021-05-21 | kl.II - IIp. cały czas się świeci. | D | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
62/5/2021/R | 2021-05-21 | usunięcie gruzu i szyb z miejsca gromadzenia gabarytów dla bloku Piltza 35. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
65/5/2021/R | 2021-05-21 | posprzątanie pomieszczenia gospodarczego-usunięcie zgromadzonych rzeczy. | A | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
109/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczyt wodomierzy głownych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
110/5/2021/R | 2021-05-28 | kl.III- Ip. nad windą nie świeci świetlówka. | D | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
112/5/2021/R | 2021-05-28 | kl.I - wejście do garażu z klatki z windy- regulacja samozamykacza w drzwiach nie domyka drzwi, naprawa lub wymiana zamka-po włożeniu klucza ,zamek kręci się wokoło, | A | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
21/6/2021/R | 2021-06-08 | godz.9,00 w dniu 08.06.2021r. przekazanie rzeczy zdeponowanych z wózkowni-rowerowni nr 3 właścicelowi. | A | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
23/6/2021/R | 2021-06-08 | ustawienie zegarów zapalania i gaszenia światła. zapalanie - 20,15 gaszenie - 5,00 | A | 2021-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
26/6/2021/R | 2021-06-09 | kl 1 i 5 brak prądu | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
72/6/2021/R | 2021-06-24 | usunięcie winorośli ze ściany garażu przy wjeździe po lewej stronie. | A | 2021-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
77/6/2021/R | 2021-06-25 | ściągnięcie znaku z murku przy wjeździe do garażu. | A | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
83/6/2021/R | 2021-06-25 | Przewiezieni informacji dla mieszkańców. | A | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
85/6/2021/R | 2021-06-25 | brak prądu w lokalu. | A | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
104/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
129/6/2021/R | 2021-06-30 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
133/6/2021/R | 2021-06-30 | wózkownia rowerownia przy windzie -zacina się wyłącznik światła. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
134/6/2021/R | 2021-06-30 | malowanie pomieszczenia rowerowni - ściany i posadzka | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2021/R | 2021-07-01 | naprawa murka oporowego | M | 2021-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
3/7/2021/R | 2021-07-01 | Wymienić uszkodzoną kratkę wentylacyjną na murze po prawej stronie na wjeźżdzie do garażu podziemnego. | A | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa
12/7/2021/R | 2021-07-05 | usunięcie pajęczyn przy lampach bocznych i umycie lamp przy wejściu do budynku. | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/7/2021/R | 2021-07-05 | Wywiezienie gruzu z pod altany śmietnikowej. | A | 2021-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
27/7/2021/R | 2021-07-06 | kl.I - zejście do garażu z klatki poziom (-1) regulacja samozamykacza i wymiana zamka w drzwiach. | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
43/7/2021/R | 2021-07-08 | kantorek dozorczyni- cieknie woda z pod toalety. | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
55/7/2021/R | 2021-07-13 | zamalowanie zacieków na elewacji budynku b, balkon mieszkania | M | 2021-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
130/7/2021/R | 2021-07-21 | kl.IV -poziom(-1) wyjście z windy do garażu -wymienić migającą świetlówkę. | D | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
131/7/2021/R | 2021-07-21 | kantorek dozorczyni- wymiana rozdrabniacza w toalecie. | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
136/7/2021/R | 2021-07-21 | złamany klucz w kantorku- wykonać nowy klucz dla dozorczyni. | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
16/7/2021/RI | 2021-07-26 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
157/7/2021/R | 2021-07-27 | garaż - stanowisko nr 56 - zamknąć szafę elektryczną | M | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
158/7/2021/R | 2021-07-27 | Garaż - sprawdzić i pozamykać wszystkie szafy elektryczne | M | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
179/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
181/7/2021/R | 2021-07-29 | kl.IV- uszkodzona szyba w drzwiach wejściowych do klatki.- wynienić. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
185/7/2021/R | 2021-07-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
187/7/2021/R | 2021-07-30 | kantorek dozorczyni- zepsuty włącznik zapalania światła. | D | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
194/7/2021/R | 2021-07-30 | kl. kl.IV - wyjście z windy do garażu urwana klamka w drzwiach. | D | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/8/2021/R | 2021-08-02 | Otwarcie ujęć wody na tarasie-zielony dach dla firmy alpiistycznej 2 oraz skrzynek elektrycznych. | A | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
4/8/2021/RI | 2021-08-03 | brama garażowa - brak zasilania | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/8/2021/R | 2021-08-06 | garaż podziemny- uruchomić pompę -stoi woda. | A | 2021-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
30/8/2021/R | 2021-08-10 | kl. I świeci się cały czas. | A | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
34/8/2021/R | 2021-08-10 | Garaż podziemny powieszenie informacji na tablicy ogłoszeniowej. | A | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
46/8/2021/R | 2021-08-16 | Obcięcie pnączy ze ściany przy wjeździe do garażu. | A | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
48/8/2021/R | 2021-08-16 | Usunięcie gruzu pozostawionego na miejscu składowania gabarytów. | A | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
51/8/2021/R | 2021-08-17 | kl.IV - IIp. obok mieszkania 96 nie świeci świetlówka. | D | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
53/8/2021/R | 2021-08-17 | zamknięcie ujęcia wody na tarasie - zielonym dachu. | A | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
66/8/2021/R | 2021-08-23 | kl.III- IIIp. - wymienić spalone świetlówki 2szt.. | D | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
68/8/2021/R | 2021-08-23 | kl.IV- wyjście z windy poziom (-!) do garażu -urwana klamka w drzwiach. | D | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
75/8/2021/R | 2021-08-24 | Altana śmietnikowa- zgięty rygiel przy drzwiach po prawej stronie. | D | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
77/8/2021/R | 2021-08-24 | usunięcie ubikacji pozostawionej przez mieszkańców jako gabaryt. | D | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
78/8/2021/R | 2021-08-24 | kl.IV na IVp. wymienić spalone świetlówki 2szt. | D | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
94/8/2021/R | 2021-08-26 | kl.IV- zejście do garażu -nie domykają się drzwi-regulacja samozamykacza. | D | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
109/8/2021/R | 2021-08-27 | Regulacja zegarów zapalania i gaszenia światła. | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
137/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
141/8/2021/R | 2021-08-30 | III- wejście do budynku- uzupełnić spalone żarówki boczne na murku 2szt. | D | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
26/8/2021/RI | 2021-08-31 | wymiana odpowietrzników i sprawdzenie szczelności zaworów | M | 2021-09-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/9/2021/R | 2021-09-03 | kl. I- zepsuty zamek w drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
22/9/2021/R | 2021-09-03 | usunięcie opon pozostawionych przez mieszkańców z miejsca gromadzenia gabarytów. | A | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
29/9/2021/R | 2021-09-06 | brak zasilania w lokalu. | M | 2021-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
65/9/2021/R | 2021-09-16 | Usunięcie worka zgruzem z miejsca składowania gabarytów. | A | 2021-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
82/9/2021/R | 2021-09-21 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
83/9/2021/R | 2021-09-21 | wózkownia -rowerownia nr 3 włączenie grzejnika c.o. | A | 2021-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
87/9/2021/R | 2021-09-22 | Usunięcie worka z gruzem pod altany śmietnikowej. | A | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
121/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
49/9/2021/RI | 2021-09-29 | cieknie przy grzejniku | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/10/2021/RI | 2021-10-05 | sprawdzić możliwość przesunięcia wodomierza cwu w kuchni. | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/10/2021/R | 2021-10-12 | Kantorek dozorczyni- cieknie z zaworu bocznego przy ścianie. | D | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
49/10/2021/RI | 2021-10-19 | Kl.IV- poziom (-1 ) wejście z garażu do windy - przymocować klamkę. | D | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
54/10/2021/RI | 2021-10-19 | II wejście wymienić spalone żarówki w lampach bocznych. | D | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/10/2021/RI | 2021-10-29 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
144/10/2021/R | 2021-10-29 | klatka nr 4 - nie świeci lampa przy tym mieszkaniu | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
145/10/2021/R | 2021-10-29 | Pomieszczenie dozorczyni - udrożnić zlew | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/11/2021/R | 2021-11-03 | przy klatce 3 - brak światła przy bramie głownej | D | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
13/11/2021/RI | 2021-11-10 | sprawdzenie przyczyny przecieku w garażu | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/11/2021/R | 2021-11-15 | nie świecą lampy przed mieszkaniami 95 i 84 | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
49/11/2021/R | 2021-11-15 | brama garażowa sprawdzenie zasilania | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
22/11/2021/RI | 2021-11-16 | leje się woda przy kominie w łazience | M | 2021-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/11/2021/R | 2021-11-19 | kl.I - nad mieszkaniem ne 3 nie świeci świetlówka. | D | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
67/11/2021/R | 2021-11-19 | parter- świeci się cały czas - sprawdzić wyłączniki światła. | D | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
69/11/2021/R | 2021-11-19 | ustawienie zegarów zapalania światła. zapalanie 15,30 gaszenie 7,15 | A | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2021/RI | 2021-11-22 | zgłoszenie przecieku, 23.11 są cały dzień w mieszkaniu | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/11/2021/RI | 2021-11-23 | problem z ogrzewaniem - umówić się | M | 2021-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/11/2021/RI | 2021-11-29 | Problem z grzejnikami - jest możliwość udostępnienia lokalu. | M | 2022-01-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
134/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021r. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
137/11/2021/R | 2021-11-30 | Zamknięcie ujęć wody na tarasie -zielony dach. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
145/11/2021/R | 2021-11-30 | Powieszenie ogłoszeń. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
157/11/2021/R | 2021-11-30 | Altana śmietnikowa- drzwi po prawej stronie zacina się zamek | D | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
159/11/2021/R | 2021-11-30 | kl. II - III a IV p. - blokuje się wyłącznik gaszenia światła - sprawdzić. | D | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
46/11/2021/RI | 2021-11-30 | problem z cwu | M | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/12/2021/RI | 2021-12-09 | Cieknie zawór przy wodomierzu wody ciepłej | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/12/2021/R | 2021-12-13 | kl.IV - poziom (-1) urwana klamka w drzwiach z klatki do garażu | D | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
65/12/2021/R | 2021-12-17 | Przewiezienie odkurzacza przemysłowego dla dozorczyni w celu odkurzenia pajęczyn między poręczami schodów a ścianą budynku. | A | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
70/12/2021/R | 2021-12-17 | wymienić spaloną żarówkę w kantorku dozorczyni. | D | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
81/12/2021/R | 2021-12-21 | kl.IV- pomiędzy windą a ścianą pozostawiona paleta i siatka z drutu.-ustawić obok altany śmietnikowej -odbiór gabarytów 23.12.2021r. | D | 2021-12-22 | Konserwacja ryczałtowa
92/12/2021/R | 2021-12-23 | klIII- poziom (-1) wyjście z klatki do garażu drzwi opadły i ocierają o posadzkę. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
93/12/2021/R | 2021-12-23 | altana śmietnikowa- usunięcie worków z gruzem z pod altany zał. zdjęcie. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
96/12/2021/R | 2021-12-23 | garaż podziemny- wyjście z II kl. w prawo- wymienić spalone świetlówki. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
99/12/2021/R | 2021-12-23 | wejście środkowe do budynku- wymienić spalone żarówki w lampach bocznych. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
100/12/2021/R | 2021-12-27 | wyrobienie klucza do pomieszczenia technicznego na poziomie -1 obok windy | M | 2021-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
101/12/2021/R | 2021-12-27 | kl.IV- Ip. przy mieszkaniu nr 86 ie świeci świetlówka. | D | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
102/12/2021/R | 2021-12-27 | kl.III- poziom (-1) wyjście z windy do garażu -świetlówka zaświeca się i gaśnie. | D | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
37/12/2021/RI | 2021-12-30 | leje się woda w garażu | M | 2021-12-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
127/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/1/2022/RI | 2022-01-03 | zawór wody ciepłej do wymiany najlepiej w pn. po 16:00 | M | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/1/2022/RI | 2022-01-10 | wymiana zaworu zw przed wodomierzem | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/1/2022/R | 2022-01-17 | kl. III - przy windzie spalona świetlówka. | D | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
61/1/2022/R | 2022-01-17 | kl.I - zjeście z IV na IIIp. nie zaświecają się lampy na klatce. | D | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
64/1/2022/R | 2022-01-17 | kl.I- parter wymiana przycisku światła - uszkodzony | D | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
116/1/2022/R | 2022-01-25 | kl.I -IIIp. przy mieszkaniu nr 24 spalona świetlówka parter- przy mieszkaniu nr 77 spalona świetlówka | D | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
117/1/2022/R | 2022-01-25 | IVkl. - z IVp. na IIIp. -spalona świetlówka IVkl. - Ip. przy mieszkaniu nr 84 -spalona świetlówka. | D | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
122/1/2022/R | 2022-01-26 | garaż podziemny -przy bramie wjazdowej mrugająca świetlówka. | A | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
130/1/2022/R | 2022-01-26 | altana śmietnikowa- naprawa rygla w drzwiach ( lewe drzwi) | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
134/1/2022/R | 2022-01-28 | środkowe wejście do budynku -nie można otworzyć kluczem. | D | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
143/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.01.2022r. | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
16/2/2022/RI | 2022-02-14 | cieknie z grzejnika | M | 2022-02-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/2/2022/R | 2022-02-17 | usunięcie worków z gruzem z pod altany śmietnikowej. | A | 2022-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
72/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głownych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
69/3/2022/R | 2022-03-23 | kl.I- parter przy mieszskaniu nr 2 -wymienić spaloną świetlówkę. | D | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
71/3/2022/R | 2022-03-23 | kl.IV- zejście do garażu z klatki-wymienić spaloną świetlówkę. | D | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
72/3/2022/R | 2022-03-23 | kl.III- IIIp. wymienić spaloną świetlówkę. | D | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
75/3/2022/R | 2022-03-25 | środkowe wejście do budynku -regulacja samozamykacza w drzwiach. | D | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
22/3/2022/RI | 2022-03-28 | zalewanie garażu | M | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza. | M | 2022-07-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
95/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczytać liczniki wody : zw. 2/020099657 - cw. 2/021297991 - | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
105/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
110/3/2022/R | 2022-03-30 | wejście do budynku IV kl.- trzaskają drzwi. | D | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
118/3/2022/R | 2022-03-31 | parter budynku- zamknięcie skrzynek tel. inter. tv gniazda administracyjnego. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
122/3/2022/R | 2022-03-31 | powieszenie ogłoszeń. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
123/3/2022/R | 2022-03-31 | kl.IV- IIp. obok mieszkania nr 91 -spalona świetlówka. | D | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
126/3/2022/R | 2022-03-31 | Regulacja zegarów zapalania świateł przy wejściu do klatek. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2022/R | 2022-04-07 | Srodkowe wejście do budynku -drzwi nie zatrzaskują się-sprawdzić. | D | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa
24/4/2022/R | 2022-04-14 | kl.I- regulacja samozamykacza. | D | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
31/4/2022/R | 2022-04-14 | garaż podziemny-nie świeci świetlówka przed kantorkiem dozorczyni. | D | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
44/4/2022/R | 2022-04-21 | kl.IV- IIp. przy mieszkaniu ne 93 spalona świetlówka. | D | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
52/4/2022/R | 2022-04-26 | kl.I wózkownia rowerownia koło windy -usunięcie mebli i opon z pomieszczenia. | A | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
55/4/2022/R | 2022-04-26 | przekazanie korespondencji do skzynki listowej. | A | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
61/4/2022/R | 2022-04-26 | usunąć worki z ziemią z terenu zielonego przy altanie śmietnikowej. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
65/4/2022/R | 2022-04-26 | usunięcie uciętych pni i korzeni drzew przy altani śmietnikowej. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
66/4/2022/R | 2022-04-26 | kl.IV- IIIp. cały czas się świeci. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
90/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
33/4/2022/RI | 2022-04-29 | sprawdzenie instalacji c.o. | M | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
102/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
47/5/2022/R | 2022-05-17 | pomieszczenie obok kantorka dozorczyni (pomieszczenie wodomierza)- zepsuty zamek nie można przekręcić klucza. | D | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
57/5/2022/R | 2022-05-19 | brak prądu w lokalu. | A | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
59/5/2022/R | 2022-05-19 | wymiana pompy odwadniającej w studzience przy windzie na kl. 2 | M | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
73/5/2022/R | 2022-05-19 | zasypanie dziury po prowizorycznym słupie elektrycznym -przy wjwździe do garażu podziemnego po prawej stronie. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
74/5/2022/R | 2022-05-19 | Obcięcie winorośli nad garażem wjazdowym. | A |  | Konserwacja ryczałtowa
76/5/2022/R | 2022-05-19 | Zamocowanie na altanie śmietnikowej plakatu informującego o obowiązku segregacji. | A | 2022-05-20 | Konserwacja ryczałtowa
77/5/2022/R | 2022-05-23 | Brak prądu w garażu. | A | 2022-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
87/5/2022/R | 2022-05-26 | kl.I - nie świecą się lampy boczne przed wejściem do budynku. | D | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
89/5/2022/R | 2022-05-26 | kl.IV- wejście do budynku spalona boczna lampa. | D | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
91/5/2022/R | 2022-05-26 | parter budynku przy mieszkaniu nr 7 spalona świetlówka. | D | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
124/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
129/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.I - garaż podziemny- nie zapalają się światła po prawej strinie -sprawdzić. | D | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
132/5/2022/R | 2022-05-31 | kl.I- III na IVp. cały czas się świeci. | D | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
134/5/2022/R | 2022-05-31 | uszkodzony zamek do pomieszczenia wodomierza | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2022/RI | 2022-06-01 | problem z zalewaniem mieszkania. możliwe że z pionów. | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/6/2022/R | 2022-06-03 | Przewiezienie przygotowanego pilota do bram dla dozorczyni. | A | 2022-06-03 | Konserwacja ryczałtowa
11/6/2022/RI | 2022-06-15 | zawór c.o. cieknie | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/6/2022/R | 2022-06-27 | kl.I - urwana galka w drzwiach do klatki. | D | 2022-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
70/6/2022/R | 2022-06-27 | usunąć muszlę klozetową z pod altany śmietnikowej. | D | 2022-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
88/6/2022/R | 2022-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/7/2022/R | 2022-07-04 | kl.I - urwana klamka w drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2022-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
75/7/2022/R | 2022-07-18 | usunięcie pnączy przy wjeździe do garażu. w zał. zdjęcie. | A | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
95/7/2022/R | 2022-07-22 | kl.IV - III na IVp.- cały czas się świeci -sprawdzić. | D | 2022-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
97/7/2022/R | 2022-07-22 | garaż podziemny po prawej stronie od wjazdu wymienić spalone świetlówki, | D | 2022-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
112/7/2022/R | 2022-07-26 | kl.II- sprawdzić zamek w drzwiach na taras , wychodząc z windy po lewej stronie - nie można zamknąć wyjścia na taras -zielony dach. | A | 2022-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
135/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
141/7/2022/R | 2022-07-29 | przewiezienie kala elektrycznego dla dozorczyni do okurzacza (usuwanie pajęczyn na klatce) | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2022/RI | 2022-08-02 | sprawdzenie instalacji elektrycznej | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/8/2022/R | 2022-08-17 | kl.IV- zepsuta wkładka w drzwiach do klatki. | A | 2022-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
57/8/2022/R | 2022-08-23 | woda w garażu podziemnym-sprawdzić pompy | D | 2022-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
72/8/2022/R | 2022-08-24 | kl.IV - III-wejście -regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
86/8/2022/R | 2022-08-29 | kl.I- otwarcie okien dozorczyni do umycia. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
39/8/2022/RI | 2022-08-30 | śmietnik - urwane elementy konstrukcji ( szczeble ) | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
97/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
102/8/2022/R | 2022-08-30 | kl.IV- wyjście na dach-nie można otworzyć drzwi na taras zielny dach. | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
104/8/2022/R | 2022-08-30 | kantorek dozorczyni- zepsuty przycisk światła-sprawdzić | D | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
139/8/2022/R | 2022-08-31 | Zaup i montaż stojaków rowerowych rowerownia nr 3 -2szt | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
10/9/2022/RI | 2022-09-09 | zalewane mieszkanie | M | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/9/2022/R | 2022-09-21 | kl.III - IVp. -wymienic spaloną świetlowkę. | D | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
57/9/2022/RI | 2022-09-26 | Brak prądu | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/9/2022/RI | 2022-09-26 | Brak grzania | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/9/2022/RI | 2022-09-28 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2022-09-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/9/2022/RI | 2022-09-28 | uszkodzony wyłącznik świtła na klatce przy kl. 1 nie świecą lampy w dojściu do klatek i podjeździe do garażu | M | 2022-09-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/9/2022/RI | 2022-09-28 | jeden grzejnik nie grzeje (w pokoju mały) | M | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
97/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.I - winda urwana poręcz.( zał zdjęcie) | D | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
102/9/2022/R | 2022-09-29 | sprawdzić i ustawić czas aszenia i zapalania lamp-wejście do budynku i wjazd do garażu. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
104/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.III-sprawdzić zamek- nie można zamknąć drzwi na dach -zielon taras. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
117/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
118/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.II- zejście z klatki do garażu -wyregulować drzwi -ciężko się zamykają. | D | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2022/R | 2022-10-06 | wjazd do garażu podziemnego nie świecą 2szt lamp bocznych. | D | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
15/10/2022/R | 2022-10-07 | kl.I- po lewej stonie od wejścia do klatki zepsuty wyłącznik światła. | D | 2022-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
77/10/2022/R | 2022-10-17 | kl.IV- wejście do budynku - nie świecą lampy boczne. | D | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
79/10/2022/R | 2022-10-17 | spalone dwie świetlówki na parterze przy mieszkaniu nr 7. | A | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
114/10/2022/R | 2022-10-20 | urwana poręcz w windzie w kl.I | D | 2022-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
129/10/2022/R | 2022-10-21 | kl.IV - IVp. przy mieszkaniu nr 108 spalona świetlowka. | D |  | Konserwacja ryczałtowa
147/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
153/10/2022/R | 2022-10-28 | kl.IV- zejście do garażu z klatki przy drzwiach wejściowych -sprawdzić- nie zapala się światło. | D | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
154/10/2022/R | 2022-10-28 | Altana śmietnikowa- wejście z prawej strony, prawe skrzydło opadło- należy je wyprostować śrubą w górnym zawiasie. Górne zasuwy obu stałych drzwi nadają się do wymiany. W jednej nie ma bolca i sprężyny, w drugim sprężyny. Przydało by się coś trwalszego. | M | 2022-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
8/11/2022/R | 2022-11-03 | wjazd do garażu spalone 2szt lżarówek w lampach bocznych. | D | 2022-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
10/11/2022/R | 2022-11-03 | usunięcie opon samochodowych wystawionych przez mieszkańców w miejscu składowania odpadów. w zał. zdjęcie. | A | 2022-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
32/11/2022/R | 2022-11-09 | wywiesić flagi. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
42/11/2022/R | 2022-11-14 | brak śwaitła w przedsionku windy kl.4 poziom garażu | M | 2022-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
61/11/2022/R | 2022-11-22 | kl.IV- poziom (-1) - brak światła - wymienić spalone świetlówki. | D | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
73/11/2022/R | 2022-11-24 | kl.I- zepsuty wyłącznik światła.(parter bud.) | D | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
76/11/2022/R | 2022-11-24 | usunięcie obciętych thuji pozostawionych przz mieszkańców w miejscu składowania gabarytów . w zał. zdj. | A | 2022-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
95/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
107/11/2022/R | 2022-11-30 | kl.Iv- wyjście z budynku regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
115/11/2022/R | 2022-11-30 | wejście środkowe do budynku -wymienić 2szt spalonych żarówek w lampach bocznych. | D | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
11/12/2022/RI | 2022-12-05 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/12/2022/R | 2022-12-14 | włącznik światła się zacina | M | 2022-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
43/12/2022/R | 2022-12-16 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
37/12/2022/RI | 2022-12-22 | sprawdzenie instalacji c.o. w lokalu | M | 2022-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/12/2022/R | 2022-12-27 | sprawdzenie pomp w garażu | M | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
72/12/2022/R | 2022-12-27 | wejście środkowe- zepsuty wyłcznik światła. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
73/12/2022/R | 2022-12-27 | usunąć telewizor z miejsca składowania gabarytów. | D | 2022-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
79/12/2022/R | 2022-12-27 | kl.IV- wyjście na dach-zielony taras- sprawdzić zamek-nie można zamknąć drzwi na klucz. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
85/12/2022/R | 2022-12-28 | wejście II i III do budynku - wymienić spalone żarówki w bocznych lampach) | D | 2022-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
86/12/2022/R | 2022-12-28 | garaż podziemny- przy wjeździe do garażu -wymienić spalone świetlowki (lampy oczne) 2szt | D | 2022-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
94/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
99/12/2022/R | 2022-12-29 | III-wejście do budynku- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
105/12/2022/R | 2022-12-29 | garaż podziemny przy wyjściu z kl.I poziom (-1) dwie lampy nie zapalają się.-sprawdzić. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
1/1/2023/R | 2023-01-02 | klatka środkowa - urwana barierka zewnętrzna przy chodniku | M | 2023-01-02 | Konserwacja ryczałtowa
6/1/2023/RI | 2023-01-04 | Cieknie zawór przy ciepłomierzu | M | 2023-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/1/2023/RI | 2023-01-04 | Garaż - sprawdzić pompę przy bramie | M | 2023-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/1/2023/RI | 2023-01-12 | nie grzeje - do spr | M | 2023-01-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/1/2023/RI | 2023-01-16 | odczyt ciepłomierzy | I | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/1/2023/R | 2023-01-19 | postawienie i zabezpieczenie thuji w zał. zdjęcie. | D | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
46/1/2023/R | 2023-01-23 | pompa w garażu do uruchomienia | M | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
48/1/2023/R | 2023-01-23 | światło nie działa w części narożnej nalężącej do dwych mieszkań. | M | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
58/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.I - IVp. przy mieszkaniu 30 - spalona świetlówka. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
59/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.IV- IVp. przy mieszkaniu 108 opadły drzwi. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
76/1/2023/R | 2023-01-25 | kl.III- zejście do garażu z klatki w przedsionku mruga świetlówka. | D | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
86/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/2/2023/RI | 2023-02-06 | zawór zw w przedpokoju przepuszcza + problem z cwu | M | 2023-02-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/2/2023/R | 2023-02-07 | środkowe wejście do budynku - sprawdzić zamek i klamkę od strony wewnętrznej nie można otworzyć drzwi. | D | 2023-02-07 | Konserwacja ryczałtowa
6/2/2023/RI | 2023-02-07 | nie grzeje | M | 2023-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/2/2023/RI | 2023-02-21 | spr ciepłomeirza | M | 2023-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/2/2023/R | 2023-02-27 | Oczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
62/2/2023/R | 2023-02-27 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
63/2/2023/R | 2023-02-27 | Regulacja zegarów zapalania świateł. | A | 2023-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
77/2/2023/R | 2023-02-28 | problem z pompąw garażu budynku | M | 2023-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
78/2/2023/R | 2023-02-28 | kl.I- cały czas się świeci. | D | 2023-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/3/2023/R | 2023-03-02 | taras -zielony dach- zamontowanie barierki zabezpeczającej z poliwęglanu- w zał. zdjęcie | D | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2023/R | 2023-03-02 | usunięcie opon pozostawionych przez mieszkańców bloku na miejscu składowania odpadów wielkogabarytowych- w zal. zdjęcie. | D | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
21/3/2023/R | 2023-03-08 | zepsuty zamek do drzwi wejściowych kl 2 ( środkowa) | M | 2023-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
23/3/2023/R | 2023-03-09 | Proszę o wyregulowanie domykacza drzwi wejściowych do garażu - 1 klatka, Ul.Piltza 35 drzwi nie domykają się samoczynnie. | M | 2023-03-09 | Konserwacja ryczałtowa
26/3/2023/R | 2023-03-14 | kl 1 złamany klucz w zamku wybity poliwęglan na dachu | M | 2023-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
61/3/2023/R | 2023-03-22 | kl.III- zejscie o garażu z klatki spalone 2szt. świetlówek. | D | 2023-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
81/3/2023/R | 2023-03-30 | przeniesienie gabarytów z pod altany śmietnikowej w miejsce składowania odpadów. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
90/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
95/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.III- III na IVp. cały czas się świeci. | D | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa
97/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.III- wyjście na dach -zielony taras w drzwiach zepsuty zamek nie można zamknąć drzwi. | D | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2023/R | 2023-04-03 | brak prądu | M | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa
40/4/2023/R | 2023-04-18 | kl.I- nie domykają się drzwi. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
46/4/2023/R | 2023-04-21 | zamontowanie wkładek na dachu budynku Pltza 35 | M | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
63/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
74/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
81/4/2023/R | 2023-04-26 | Zakup 3 szt. worków kory i rozłozenie pod thujami w miejscu starej altany śmietnikowej. | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
94/4/2023/R | 2023-04-27 | brak prądu w kantorku dozorczyni. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
96/4/2023/R | 2023-04-27 | wózkownia rowerownia nr 3- nie można zapalić światła -sprawdzić wyłącznik. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
6/5/2023/R | 2023-05-08 | wymiana zamków na tarsie | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2023/R | 2023-05-11 | parter budynku- wymienić spalone świetlówki. | D | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
27/5/2023/R | 2023-05-12 | otwarcie okien dozorczyni do umycia 23.05.2023r. tj; wtorek | A | 2023-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
47/5/2023/R | 2023-05-17 | Zakup gazonów betonowych i ułozenie w miejscu starej altany w celu zabezpieczenia skarpy.Zakup roślin-jałowców i ich posadzenie w gazonach. | A | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
48/5/2023/R | 2023-05-17 | usunięcie worków z tujami z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
94/5/2023/R | 2023-05-24 | pomieszczenie dozorczyni- leje się z ubikacji. | D | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
116/5/2023/R | 2023-05-30 | kantorek dozorczyni-brak prądu. | A | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
126/5/2023/R | 2023-05-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
23/6/2023/R | 2023-06-15 | Umycie lamp okrągłych -zejście do garażu. kl.I, II, III. | A | 2023-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
24/6/2023/R | 2023-06-15 | usunięcie pajęczyn w miejscach łączenia klatek.(w zał.zdjęcie) | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
25/6/2023/R | 2023-06-15 | umycie zadaszeń przy wejściu do kl.I,II,III. (w zał zdjęcie) | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
30/6/2023/R | 2023-06-15 | wjadz do garażu-usunąć pnącze - (w zał. zdjęcie) | A | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
36/6/2023/R | 2023-06-16 | kl.IV- zejście do garażu nie zapala się światło. | D | 2023-06-16 | Konserwacja ryczałtowa
86/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głownych na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
93/6/2023/R | 2023-06-28 | kl.I rozpięte ramię samozamykacz w drzwiach do klatki. | D | 2023-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
95/6/2023/R | 2023-06-28 | III na IVp. w kl.IV- cały czas się świeci. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
41/7/2023/R | 2023-07-18 | kl.IV- wymienić lampę orientacyjną z nr budynku. | M | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
42/7/2023/R | 2023-07-18 | Naklejenie nowego napisu na lampie orientacyjnej : nr budynki kl. i r mieszkań w zał.zdjęcie. | M | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
46/7/2023/R | 2023-07-18 | wykonanie kluczy do pomieszczeń technicznych dla podwykonawcy firmy NETII -Grupa Taurus Sp. z o.o.-wykonanie podłończeń do uslug Netii nowych abon. | A | 2023-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
55/7/2023/R | 2023-07-21 | kl.I - między I a IIp. spalona świetlówka. | D | 2023-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
59/7/2023/R | 2023-07-24 | parking podziemny sprawdzić oświetlenie przy kl.1 | M | 2023-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
64/7/2023/R | 2023-07-27 | wjazd do garażu- spalona świetlówka w lampie bocznej. | D | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
82/7/2023/R | 2023-07-31 | kl.4. 3 p. - światło nie gaśnie | M | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
90/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
93/7/2023/R | 2023-07-31 | kl.IV- z III na IVp. cały czas się świeci. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
9/8/2023/R | 2023-08-02 | Usunięcie odpadów poremontowych z pod altany śmietnikowej. | A | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
14/8/2023/R | 2023-08-07 | dach - klatka nr 4 - sprawdzić wkładki | M | 2023-08-07 | Konserwacja ryczałtowa
11/8/2023/RI | 2023-08-07 | problem z cwu w mieszkaniu | M | 2023-08-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/8/2023/RI | 2023-08-08 | wymiana odcinka instalacji przy ciepłomierzu. | M | 2023-08-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/8/2023/R | 2023-08-11 | kantorek dozorczyni zacina się zamek w drzwiach. | D | 2023-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
33/8/2023/R | 2023-08-17 | altana śmietnikowa-urwany zawias w altanie.(w zał.zdjęcie). | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
42/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
46/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.IV- zejście do garażu z klatki -zacina się zamek w drzwiach. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
48/8/2023/R | 2023-08-17 | kantorek dozorczyni-wymienić wkładkę na nową -zacina się. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
53/8/2023/R | 2023-08-17 | garaż podziemny- po prawej stronie od wiazdu nie świecą 2 lampy. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2023/ZB | 2023-08-25 | wymiana zaworów podpionowych na cwu | M | 2023-08-29 | Zlecenia budowlane
62/8/2023/R | 2023-08-29 | urwana klamka na kl. 1 lub 2 | M | 2023-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
33/8/2023/RI | 2023-08-29 | klatka nr 1 - wejście do budynku - wymiana świetlówki - 1szt. | M | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/8/2023/RI | 2023-08-29 | klatka nr 3 - zejście do garażu - wymiana świetlówki - 1szt. | M | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/8/2023/RI | 2023-08-29 | Garaż - wymiana świetlówek - 4szt. | M | 2023-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/9/2023/RI | 2023-09-08 | Sprawdzenie instalacji | M | 2023-09-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/9/2023/R | 2023-09-11 | Regulacja zegarów. | A | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
59/9/2023/R | 2023-09-22 | kl.I - urwana lampka orentacyjna z elewacji budynku, pęknięta -wymienić na nową. w zał. zdjęcie | A | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
82/9/2023/R | 2023-09-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
85/9/2023/R | 2023-09-29 | problem z antabą i drzwiami | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
14/10/2023/RI | 2023-10-06 | cieknie zawór | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
87/10/2023/R | 2023-10-11 | przeniesienie palety pozostawionej przez mieszkańców z terenu zielonego na miejsce składania gabarytów.(w zał.zdjęcia) | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
89/10/2023/R | 2023-10-11 | usunięcie bluszcza ze ściany przy wjeździe do garażu podziemnego w zał. zdjęcie. | A | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
102/10/2023/R | 2023-10-12 | kl.IV IIp. przy mieszk.95 parter przy mieszk.7-wymienić spalone świetlowki. | A | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
53/10/2023/RI | 2023-10-13 | prawdopodobnie zalewa mieszkanie nr 8 z łazienki - do sprawdzenia po 17:00 | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/10/2023/RI | 2023-10-16 | cieknie z grzejnika w łazience | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/10/2023/RI | 2023-10-16 | nie grzeje w mieszkaniu | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
138/10/2023/R | 2023-10-24 | parter budynku- usunąć materac pozostawiony przez mieszkańców i ustawienie w miejscu ustawienia gabarytów.w zał.zdjęcie | A | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
144/10/2023/R | 2023-10-24 | Ustawienie zegarów. | A | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa
162/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/11/2023/RI | 2023-11-03 | dobić wodę do c.o. | M | 2023-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/11/2023/RI | 2023-11-06 | kapie z grzejnika w pokoju + zapowietrzony w kuchni | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/11/2023/RI | 2023-11-08 | zalane mieszkanie - awaria godz 4:30 | M | 2023-11-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/11/2023/RI | 2023-11-09 | awaria na instalacji c.o. - zalanie mieszkania poniżej | M | 2023-11-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/11/2023/RI | 2023-11-09 | wymiana uszkodzonego grzejnika łazienkowego | M | 2023-11-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/11/2023/R | 2023-11-13 | regulacja zegarów. | A | 2023-11-13 | Konserwacja ryczałtowa
68/11/2023/R | 2023-11-13 | brak prądu w lokalu. | M | 2023-11-13 | Konserwacja ryczałtowa
73/11/2023/R | 2023-11-14 | Otwarcie wody dla firmy alpinistycznej wykonującej prace przy czyszczeniu rynien i obrobek blacharskich wewnątrz budynku. | A | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
74/11/2023/R | 2023-11-14 | kl.I - IIp. kl. IV - IVp. wymiana spalonych świetlówek. | D | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
75/11/2023/R | 2023-11-14 | usunięcie zabezpieczenia wykonanego przez mieszkańca bloku w zał. rys. | A | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
34/11/2023/RI | 2023-11-20 | wymiana pompy w studni przy windzie kl.3. | M | 2023-11-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/11/2023/RI | 2023-11-23 | cieknie z grzejnika | M | 2023-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/11/2023/R | 2023-11-24 | kl.4. nie domykają się drzwi wejściowe do klatki | M | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
107/11/2023/R | 2023-11-24 | środkowe wejście do budynku -urwana klamka w drzwiach do klatki. | A | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
4/11/2023/ZB | 2023-11-28 | wykonanie zabezpieczenia dachu | M |  | Zlecenia budowlane
116/11/2023/R | 2023-11-28 | zakup 3szt. wycieraczek kokosowych i ustawienie za drzwiami na parterze budynku. | A | 2023-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
125/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
127/11/2023/R | 2023-11-29 | kl.I- wyjście z windy poziom (-1) ubita lampa cały czas się świeci. | D | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
134/11/2023/R | 2023-11-29 | brak prądu w lokalu. | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
15/12/2023/RI | 2023-12-07 | wybija kanalizacja w garażu | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/12/2023/R | 2023-12-08 | brak zasilania bramy wjazdowej do garażu podziemnego. | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
35/12/2023/R | 2023-12-08 | kantorek dozorczyni- cieknie z ubikacji. | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
45/12/2023/R | 2023-12-11 | kl.II i IV- parter budynku-cały czas się świeci. | D | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
21/12/2023/RI | 2023-12-13 | stanowisko parkingowe nr 55 - zalewane z mieszkania - ustalić przyczynę | M | 2023-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/12/2023/R | 2023-12-20 | kl.I - poziom (-1) cały czas się świeci. | D | 2023-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2024/R | 2024-01-08 | woda w garażu podziemnym przy bramie wjazdowej i na końcu garażu. | D | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa
22/1/2024/RI | 2024-01-09 | zalewana łazienka z M powyżej - spr przyczynę. | M | 2024-01-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/1/2024/RI | 2024-01-11 | wymiana uszkodzonego grzejnika | M | 2024-01-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/1/2024/R | 2024-01-16 | kl.IV - IIp. kl.I - IIIp. wymienić spalone świetlówki. | D | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa
57/1/2024/RI | 2024-01-18 | klatka nr 4 piętro 3 - świeci się cały czas | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/1/2024/RI | 2024-01-22 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/1/2024/RI | 2024-01-26 | wymiana spalonej pompy w garażu podziemnym przy st.4 | M | 2024-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/1/2024/R | 2024-01-29 | montaż osłony w garażu podziemnym | M | 2024-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
63/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
66/1/2024/R | 2024-01-31 | III- wejście do budynku od strony bloku Piltza 33- przy drzwiach wejściowych urwany dolny rygiel. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/2/2024/R | 2024-02-01 | usunięcie szyb z kabiny prysznicowej pozostawionych w miejscu składania gabarytów. | A | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2024/RI | 2024-02-05 | słabo grzeje | M | 2024-02-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/2/2024/RI | 2024-02-13 | wymiana spalonej pompy w garażu podziemnym przy st.58 | M | 2024-02-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/2/2024/R | 2024-02-27 | kantorek dozorczyni zacina się zamek w drzwiach do pomieszczenia. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
64/2/2024/R | 2024-02-27 | wjazd do garażu -wymienić spalone świetlówki na bocznej ścianie. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
67/2/2024/R | 2024-02-27 | kl.IV na IIp. - wymienić spaloną świetlówkę. | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
69/2/2024/R | 2024-02-28 | dorobić klucze | M | 2024-02-29 | Konserwacja ryczałtowa
12/3/2024/RI | 2024-03-04 | klatka nr 2 piętro I - brak oświetlenia | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/3/2024/RI | 2024-03-04 | Regulacja zegarów | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/3/2024/RI | 2024-03-04 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/4/2024/R | 2024-04-03 | zakupienie 4szt worków ziemi i ułożenie w gazonach betonowych. (podłoże do posadzenia bratków) | A | 2024-04-04 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2024/RI | 2024-04-05 | zawilgocona ściana pomiędzy łazienką a pokojem - spr. przyczynę | M | 2024-04-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/4/2024/R | 2024-04-17 | wyczyszczenie kratek wentylacyjnych w garażu podziemnym. | A | 2024-04-17 | Konserwacja ryczałtowa
54/4/2024/R | 2024-04-17 | III-wejście -regulacja drzwi. | A | 2024-04-17 | Konserwacja ryczałtowa
13/4/2024/RI | 2024-04-19 | Cieknie z zaworów | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/4/2024/R | 2024-04-19 | usunięcie napisów z pojemnika iglo na papier w zał. zdjęcia. | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
68/4/2024/R | 2024-04-19 | Usunięcie pajęczyn ze sufitu w wejściach do budynku. w zał zdjęcie. | A | 2024-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
72/4/2024/R | 2024-04-19 | usunięcie napisow ze skrzynki elektrycznej w zał. zdjęcie | A | 2024-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
17/4/2024/RI | 2024-04-23 | Nie można zakręcić zaworów przy grzejnikach | M | 2024-04-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/4/2024/RI | 2024-04-25 | zalanie mieszkania - do spr | M | 2024-04-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/4/2024/R | 2024-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
111/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
68/5/2024/R | 2024-05-22 | kl.III - Ip. plamy po farbie na płytkach przed mieszkaniem 81 | D | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
70/5/2024/R | 2024-05-22 | wjazd do garażu -usunięcie pnącza ze ściany bocznej i nad wjazdem do garażu. w zał zdj. | A | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2024/R | 2024-06-05 | woda w garażu - sprawdzić pompy. | A | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa
11/6/2024/R | 2024-06-06 | kl.II- zejście do garażu z windy poziom (-1) po prawej stronie -wymienić wkładkę w drzwiach. | D | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
12/6/2024/R | 2024-06-06 | kl.I - wymienić spaloną świetlówkę. | D | 2024-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
22/6/2024/R | 2024-06-10 | Altana śmietnikowa - zepsuty zamek w drzwiach do altany -prawe drzwi. | D | 2024-06-11 | Konserwacja ryczałtowa
28/6/2024/R | 2024-06-12 | kl.I I. świeci się cały czas. | A | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
29/6/2024/R | 2024-06-12 | garaż podziemny- brak zasilania pomp. odwadniających. | A | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
31/6/2024/R | 2024-06-12 | regulacja zegarów : 20,30 - 4,45 | A | 2024-06-12 | Konserwacja ryczałtowa
56/6/2024/R | 2024-06-20 | Ustawienie pojemników iglo 2szt po prawej stronie altany śmietnikowej. | A | 2024-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
57/6/2024/R | 2024-06-20 | Usunięcie materaca z terenu zielonego i ustawienie po prawej stronie altany śmietnikowej. | A | 2024-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
59/6/2024/R | 2024-06-21 | przyklejenie plytek przy cokoliku -w zał.zdjęcie | A | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
60/6/2024/R | 2024-06-21 | przymocowanie tabliczki -uwaga śliska podłoga.w zał. zdj. | A | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
61/6/2024/R | 2024-06-21 | kl.I - duży ubytek w tynku zrobiony przez mieszkańców - w zał. zdjęcie. | A | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
62/6/2024/R | 2024-06-21 | związanie thuji drutem- w zał zdjęcie. | A | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
63/6/2024/R | 2024-06-21 | parter-usunięcie napisów ze skrzynek listowych.w zał. zdj. | A | 2024-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
64/6/2024/R | 2024-06-21 | wejście środkowe-płytki na schodach po prawej stronie ruszają się. w zał zdj. | A | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
65/6/2024/R | 2024-06-21 | wejście środkowe - wymienić przy klamce -pęknięty szyld na nowy. w zał zdjęcie | A | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
66/6/2024/R | 2024-06-21 | usunięcie napisu -na murku od strony cmentarza. | A | 2024-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
73/6/2024/R | 2024-06-26 | kl.IV- III wejście do budynku- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
86/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
14/7/2024/R | 2024-07-09 | kl.I - wymienić wkładkę w drzwiach do garażu z klatki. -wkładka zacina się. | M | 2024-07-10 | Konserwacja ryczałtowa
15/7/2024/R | 2024-07-11 | IVp. w IVkl. okopcony wyłącznik światła-wymienić na nowy. | A | 2024-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
63/7/2024/R | 2024-07-23 | zakupienie 6worków ziemi i 1 szt opakowania trawy- uzupełnienie ziemi na skarpie i posianie trawy. | A | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
6/7/2024/RI | 2024-07-23 | klatka nr 2 - winda - włączyć zasilanie | M | 2024-07-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/7/2024/R | 2024-07-24 | Woda w garażu | M | 2024-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
94/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
100/7/2024/R | 2024-07-30 | kl.III- zejście z klatki do garażu poziom (-1) mrugająca świetlowka. | D | 2024-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2024/R | 2024-08-05 | Kl. I, p. 4, nie działa wyłącznik przy windzie | M | 2024-08-05 | Konserwacja ryczałtowa
14/8/2024/R | 2024-08-09 | Woda w garażu podziemnym w zał zdjęcie. | D | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
15/8/2024/R | 2024-08-09 | ustawienie gabarytów(zdjęcie płyt meblowych donic z kwiatami) w zał zdjęcie | A | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
30/8/2024/R | 2024-08-21 | garaż podziemny- wymienić bezpieczniki zasilania pomp. | A | 2024-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
41/8/2024/R | 2024-08-23 | garaż podziemny- usunięcie zniszczonej tablicy. w zał. zdj. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
43/8/2024/R | 2024-08-23 | kl.II- poziom (-1) zamontowanie odbojnika przy drzwiach z windy do garażu podziemnego.w zał.zdj. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
45/8/2024/R | 2024-08-23 | Zalewanie mieszkania nr 36 | M | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
48/8/2024/R | 2024-08-23 | wjazd do garażu podziemnego-usunięcie winorośli. w zał zdj. | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
80/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
86/8/2024/R | 2024-08-30 | pomieszczenie z wodomierzem- wymienić spaloną żarówkę. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
3/9/2024/R | 2024-09-02 | zjjścia z klatki do garażu podziemnego- przemyć plafoniery na ścianie.(w zał.zdj.) | A | 2024-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2024/R | 2024-09-02 | ustawienie zegarów zapalania świateł. | A | 2024-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2024/R | 2024-09-02 | altana śmietnikowa-lewe drzwi -opadły i nie można otworzyć drzwi od altany. | D | 2024-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
13/9/2024/R | 2024-09-03 | Zawór główny do wymiany | M | 2024-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
37/9/2024/R | 2024-09-13 | kl.I - nie świecą lampy boczne przy wejściu do klatki. | D | 2024-09-13 | Konserwacja ryczałtowa
7/9/2024/RI | 2024-09-16 | Brak zasilania pomp | A | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/9/2024/R | 2024-09-16 | zalany garaż podziemny- sprawdzić pompy. | A | 2024-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
65/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.I drzwi wejściowe do budynku od strony wenętrznej przy klamce odkkręcona śruba przy zamku. ( w zał zdjęcie) | A | 2024-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
85/9/2024/R | 2024-09-26 | kl.IV - zejście do garażu -zacina się zamek w drzwiach poziom (-1) | D | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
98/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
38/10/2024/R | 2024-10-07 | regulacja zegarów zapalania światła. | A | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
54/10/2024/R | 2024-10-11 | usunięcie ubikacji z pod altany śmietnikowej. w zał zdj. | A | 2024-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
70/10/2024/R | 2024-10-16 | kl.II- wyjście z windy do garażu poziom(-1) złamany klucz w drzwiach. | D | 2024-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
83/10/2024/R | 2024-10-21 | podjazd dla wózków, uszkodzone płytki wyregulować drzwi do altany smietnikowej | M | 2024-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
96/10/2024/R | 2024-10-23 | Klatka 3 środkowe drzwi obluzowana klamka do drzwi | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
39/10/2024/RI | 2024-10-23 | Problem z kaloryferem | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/11/2024/RI | 2024-11-07 | Problem z grzejnikiem | M | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/11/2024/R | 2024-11-07 | kl.II -Ip. światło po włączeniu każdego wyłącznka odrazu gaśnie. | D | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/11/2024/R | 2024-11-07 | wymiana migającej żarówki przy mieszkaniu nr 19. | M | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/11/2024/R | 2024-11-07 | kl.I na pietrach-zamknięcie skrzynek TV/internet zabezpieczenie drzwi z garażu poziom (-1) przed blokowaniem | M | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
43/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
20/11/2024/RI | 2024-11-08 | Problem z kaloryferami | M | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/11/2024/RI | 2024-11-12 | Nie grzeją kaloryfery | M | 2024-11-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/11/2024/R | 2024-11-14 | Otwarcie okien dla dozorczyni do umycia 19.11.2024r. godz.8,00 | A | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
27/11/2024/RI | 2024-11-14 | Problem z kaloryferem łazienkowym-nie grzeje | M | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/11/2024/RI | 2024-11-18 | Płukanie grzejnika i regulacja | M | 2024-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/11/2024/R | 2024-11-21 | parter budynku pod biegiem schodowym pozostawiony materac- usunąć i postawić w miejscu gromadzenia gabarytów -na miejscu starej altanyśmietnikowej. | A | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
82/11/2024/R | 2024-11-21 | altana śmietnikowa- wyregulować drzwi altany -opadły i nie można zamknąć. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
88/11/2024/R | 2024-11-21 | usunięcie szyb z kabiny prysznicowej pozostawionych przy altanie śmietnikowej. | A | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
52/11/2024/RI | 2024-11-26 | Zalewane mieszkanie | M | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
107/11/2024/R | 2024-11-27 | garaż podziemny-wymienić spalone świetlówki po prawej stronie od wjazdu. | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
55/11/2024/RI | 2024-11-27 | Wymiana zaworu | I | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
123/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
3/12/2024/RI | 2024-12-02 | Kapie z zaworu wody | M | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/12/2024/RI | 2024-12-12 | Leje się woda przy zaworach c.w. i z.w. | M | 2024-12-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/12/2024/R | 2024-12-19 | regulacja samozamykacza w drzwiach przy wejściu do garażu podziemnego w klatce I. | M | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
50/12/2024/R | 2024-12-23 | pierwsze drzwi piersza klatnie się nie domykaja, drzwi od garażu | M | 2024-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
51/12/2024/R | 2024-12-23 | regulacja drzwi wejsicowych do budynku | M | 2024-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
54/12/2024/R | 2024-12-30 | Uszkodzona brama wjazdowa | I | 2024-12-30 | Konserwacja ryczałtowa