## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Starowiślna 88.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
13/1/2021/R | 2021-01-13 | Wystawienie gabarytów z altany śmietnikowej na zewnątrz . | D | 2021-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
58/1/2021/R | 2021-01-21 | kl.II- korytarz piwniczny - wymienić spalone żarówki 2szt | D | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
69/1/2021/R | 2021-01-25 | kl.III- ostatnie piętro nie można zamknąć okna. | D | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
115/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
130/1/2021/R | 2021-01-29 | kl.II- sprawdzić zamek w drzwiach do piwnicy-zacina się. | D | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
2/2/2021/R | 2021-02-02 | Ściągnięcie ozdób świątecznych z elewacji budynku i choinki. | A | 2021-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
13/2/2021/R | 2021-02-04 | kl.IV - zamknięcie włazu dachowego. | D |  | Konserwacja ryczałtowa
68/2/2021/R | 2021-02-18 | kl.II- kantorek dozorczyni- spalona żarówka. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
72/2/2021/R | 2021-02-18 | altana śmietnikowa- naprawa rygiela przy drzwiach altany. | D | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
78/2/2021/R | 2021-02-18 | zawiezienie pilota do bramy dla mieszkańca. | A | 2021-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
83/2/2021/R | 2021-02-18 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
120/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
3/3/2021/RI | 2021-03-02 | Sprawdzenie odcinka inst. zw oraz zaworu przed wodomierzem. | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/3/2021/R | 2021-03-17 | zakup worków ziiemi 10 szt i dostarczenie na budynek. | A | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
68/3/2021/R | 2021-03-19 | kl.II- korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2021-03-19 | Konserwacja ryczałtowa
95/3/2021/R | 2021-03-26 | kl.III- parter wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-03-26 | Konserwacja ryczałtowa
113/3/2021/R | 2021-03-30 | kl.III- brak światła na klatce. | D | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
119/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
125/3/2021/R | 2021-03-31 | kl.IV - Vp. nad windą spalona żarowka. | D | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
126/3/2021/R | 2021-03-31 | próg kl. 4 do poprawy wejście do kl. 4 do przeszpachlowania dziura przy bramie wjazdowej do zabetonowania | M | 2021-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
37/4/2021/R | 2021-04-16 | kl.II- pomieszczenie dozorczyni w piwnicy - zepsuty wyłacznik nie można zapalić światła. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
39/4/2021/R | 2021-04-16 | kl.IV- nie domykają się drzwi do klatki -regulacja samozamykacza. | D | 2021-04-16 | Konserwacja ryczałtowa
6/4/2021/RI | 2021-04-21 | brak ogrzewania w nocy - do spr. | M | 2021-04-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/4/2021/R | 2021-04-28 | kl.I- korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 3szt | D | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
121/4/2021/R | 2021-04-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
129/4/2021/R | 2021-04-30 | Powieszenie flag. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
137/4/2021/R | 2021-04-30 | altana śmietnikowa-opadły drzwi i nie można zamknąć altany na klucz. | D | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/5/2021/R | 2021-05-04 | Przekazanie identyfikatora do parkowania do skrzynki listowej. | A | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2021/R | 2021-05-05 | Zamalowanie napisów na ścianie po lewej i prawej stronie bramy -zał. zdjęcia. | A | 2021-05-13 | Konserwacja ryczałtowa
69/5/2021/R | 2021-05-21 | Pomalowanie wewnątrz altany śmietnikowej. | A | 2021-05-25 | Konserwacja ryczałtowa
104/5/2021/R | 2021-05-28 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021r. | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
116/5/2021/R | 2021-05-28 | ustawienie gabarytów przed altaną śmietnikową. | D | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
79/6/2021/R | 2021-06-25 | Zamalowanie napisów na murze po lewej stronie bramy wjazdowej. | A | 2021-07-02 | Konserwacja ryczałtowa
99/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych a 30.06.2021r. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
130/6/2021/R | 2021-06-30 | kl.I - zepsuty przycisk zapalania światła w korytarzu piwnicznym. | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/7/2021/R | 2021-07-01 | Zamalowanie popisanych skrzynek metalowych na frontowej elewacji budynku. | A | 2021-07-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/7/2021/R | 2021-07-05 | Zamalowanie napisów na skrzynce gazowej na frontowej elewacji budynku. | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
7/7/2021/R | 2021-07-05 | brama wjazdowa zamalowanie napisów, oraz pomalowanie klamki i ramy furtki. | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
9/7/2021/R | 2021-07-05 | kl.I - uzupełnienie bytków w wylewce przy wejściu do budynku i wyczyszczenie wycieraczki metalowej. | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2021/R | 2021-07-05 | przewiązka- usunięcie pajęczyn nad przewiązką i przy lampie. | A | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
26/7/2021/R | 2021-07-06 | zawiezienie identyfikatora do parkowania i przekazanie do skrzynki listowej | A | 2021-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
5/7/2021/RI | 2021-07-06 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu we wskazanym pionie. | M | 2021-07-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
174/7/2021/R | 2021-07-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2021r. | A | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
20/8/2021/R | 2021-08-05 | sprawdzenie i naprawa oświetlenia zewnętrznego | M | 2021-08-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/8/2021/RI | 2021-08-09 | zawór zw nie trzyma - do wymiany | M | 2021-08-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/8/2021/RI | 2021-08-17 | zawór wody do mieszkania bardzo ciężko pracuje | M | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
92/8/2021/R | 2021-08-26 | kl.II- korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
107/8/2021/R | 2021-08-27 | kl.IV- wymiana świetlówki 11W -2szt | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
124/8/2021/R | 2021-08-30 | Przekazanie identyfikatora do skrzynki listowej | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
132/8/2021/R | 2021-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.08.2021r. | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
139/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.I - korytarz piwniczny- przycisk zapalania światła zepsuty- nie można zaświecić. | D | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
36/9/2021/R | 2021-09-07 | kl.II - IIIp. wymienić spaloną żarówkę. | D | 2021-09-07 | Konserwacja ryczałtowa
37/9/2021/R | 2021-09-07 | kl.I- od strony zewnętrznej urwana gałka w drzwiach do klatki. | D | 2021-09-07 | Konserwacja ryczałtowa
47/9/2021/R | 2021-09-13 | kl.III- usunąć roślinność wrastającą między murem pomieszczenia wsypu a rynną. | A | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
39/9/2021/RI | 2021-09-24 | grzeje tylko 1 grzejnik - do spr. | M | 2021-09-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/9/2021/R | 2021-09-24 | kl.1. wymiana wkładki w bramie wejściowej | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
116/9/2021/R | 2021-09-28 | Odczyt wodomirzy głównych na 30.09.2021r. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
123/9/2021/R | 2021-09-28 | altana śmietnikowa- zacina się zamek- sprawdzić | D | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
147/9/2021/R | 2021-09-30 | wykonanie 3szt kluczy do furtki przy bramie wjazdowej. | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2021/RI | 2021-10-01 | uzupełnić brakujące pokrętło na zaworze przy wodomierzu | M | 2021-10-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/10/2021/RI | 2021-10-01 | uzupełnić brakujące pokrętło na zaworze przy wodomierzu | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
60/10/2021/R | 2021-10-07 | odczytać licznik zimnej wody nr: 20077577 | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
61/10/2021/R | 2021-10-07 | kl.I sprawdzenie zamka w drzwiach do klatki -zacina się. | A | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
78/10/2021/R | 2021-10-12 | Wymiana licznika głównego zimnej wody przez MPWiK w dniu 19.10.2021r. wtorek godz. 8,00- 8,30. | A | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
58/10/2021/RI | 2021-10-19 | kl.I- korytarz piwniczny- wymienić spalone żarówki - 2szt | D | 2021-10-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
104/10/2021/R | 2021-10-22 | brak prądu w mieszkaniu | A | 2021-10-22 | Konserwacja ryczałtowa
37/11/2021/R | 2021-11-10 | powieszenie flag | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
110/11/2021/R | 2021-11-26 | kl.I - poluzowane wkręty przy klamce w drzwiach wejściowych do klatki. | D | 2021-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
129/11/2021/R | 2021-11-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021r. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
146/11/2021/R | 2021-11-30 | Zamalowanie napisów na dwiach do kl.I i drzwiach przy furtce. | A | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
147/11/2021/R | 2021-11-30 | Regulacja samozamykacza we furtce. | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
154/11/2021/R | 2021-11-30 | kantorek dozorczyni- wymienić spaloną żarówkę kl.II, kl.III- korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 2szt | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
15/12/2021/R | 2021-12-03 | Powieszenie ozdób świątecznych. | A | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
57/12/2021/R | 2021-12-15 | Zamalowanie napisów na ścianie i kl. I -drzwi wejściowe. | A | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
66/12/2021/R | 2021-12-17 | zamalowanie napisów od strony ul. Starowiślnej (od strony banku) i drzwi obok bramy wjazdowej do budynku. | A | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa
67/12/2021/R | 2021-12-17 | przeniesienie gabarytów- fotel ustawiony między III a IV kl. i ustawienie obok altany śmietnikowej -odbiór gabarytów w dniu 23.12.2021r. tj; czwartek | A | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
71/12/2021/R | 2021-12-17 | Ubranie choinki- lampki i ozdoby świąteczne. | A | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
95/12/2021/R | 2021-12-23 | altana śmietnikowa- naprawić rygiel przy drzwiach altany -nie mozna zamknąć drzwi. | D | 2021-12-23 | Konserwacja ryczałtowa
121/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
122/12/2021/R | 2021-12-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.12.2021r. | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/1/2022/RI | 2022-01-03 | uzupełnić izolację na inst. c.o. w piwnicy kl.4 | M | 2022-01-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/1/2022/R | 2022-01-17 | kl.I - zepsuty zamek w drzwiach do klatki. | D | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
103/1/2022/R | 2022-01-20 | zamek w windzie do naprawy wymiany | M | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
128/1/2022/R | 2022-01-26 | kl.III- korytarz piwniczny- spalone 3szt. żarówek. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
138/1/2022/R | 2022-01-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2022r. | A | 2022-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2022/R | 2022-02-01 | Sciągnięcie ozdób świątecznych z elewacji budynku. | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
6/2/2022/R | 2022-02-01 | Rozebranie chioinki i przewiezienie ozdób do Spółdzielni. | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
14/2/2022/R | 2022-02-08 | kl. I - pomalowane drzwi wejściowe do klatki. | D | 2022-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
27/2/2022/R | 2022-02-17 | kl.II - powieszenie ogłoszeń. | A | 2022-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
43/2/2022/R | 2022-02-18 | wystawić choinki przed bramę wjazdową. | A | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
48/2/2022/R | 2022-02-18 | kl.I- usunięcie napisów ze szyby w drzwiach wejściowych w zał.zdjęcie. | D | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
60/2/2022/R | 2022-02-24 | dostarczenie identyfikatora do skrzynki listowej. | A | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
63/2/2022/R | 2022-02-24 | kl.III- posprzątanie zsypu. | A | 2022-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
67/2/2022/R | 2022-02-24 | Odczyty wodomierzy głownych na 28.02.2022r. | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
5/3/2022/R | 2022-03-02 | klatki 1,2,3,4 - założyć kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
9/3/2022/R | 2022-03-02 | Przekazanie korespondencji do skrzynki listowej. | A | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
2/3/2022/RI | 2022-03-04 | zalewane mieszkanie sprawdzenie przyczyny | M | 2022-03-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/3/2022/R | 2022-03-23 | kl.II - IIIp. wymienić spaloną żarówkę LED. | D | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
77/3/2022/R | 2022-03-25 | kl.I- usunięcie napisów z drzwi do klatki. | D | 2022-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
79/3/2022/R | 2022-03-25 | drzwi prz furtce-usunąć napisy. | D | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
88/3/2022/R | 2022-03-30 | usunięcie szyb z altany śmietnikowej. | A | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
90/3/2022/R | 2022-03-30 | przekazanie korespondencji do skrzynki listowej kl.IV. | A | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
93/3/2022/R | 2022-03-30 | usunięcie choinki z altany śmietnikowej. | A | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
100/3/2022/R | 2022-03-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2022r. | A | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
10/4/2022/R | 2022-04-08 | kl.II- wymienić spalone żarówki w korytarzu piwnicznym 2szt. | D | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
11/4/2022/R | 2022-04-08 | kl.II- zejście do piwnicy- usunąć 4szt worków z solą i przeniesienie do kantorka dozorczyni. | A | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
23/4/2022/R | 2022-04-14 | wyczyszczenie wycieraczek metalowych przed wejściem do klatki nr 1,2,3,4. | A | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
60/4/2022/R | 2022-04-26 | kl.I - drzwi do piwnicy nie można otworzyć kluczem. | D | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
85/4/2022/R | 2022-04-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022r. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
97/4/2022/R | 2022-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2022/RI | 2022-05-09 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/5/2022/R | 2022-05-11 | wymienić zamek we furtce przy bramie wjazdowej. | A | 2022-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
37/5/2022/R | 2022-05-12 | naprawa ściany w wiatrołapie kl. 4 | M | 2022-05-12 | Konserwacja ryczałtowa
42/5/2022/R | 2022-05-17 | zakup 8szt ziemi dla bud. przed posadzeniem begonii. | A | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
119/5/2022/R | 2022-05-31 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
130/5/2022/R | 2022-05-31 | urwany rygiel przy drzwiach altany śmietnikowej. | D | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
54/6/2022/R | 2022-06-23 | kl.III korytarz piwniczny zepsuty wyłącznik światła. | D | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
57/6/2022/R | 2022-06-23 | brk prądu w lokalu. | M | 2022-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
14/6/2022/RI | 2022-06-24 | klatka nr 4 - odłączyć zasilanie gnazd administracyjnych, wymiana bezpieczników . | M | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/6/2022/R | 2022-06-28 | klatka nr 4 - przy windzie - założyć skoble na wszystkich drzwiach szaf elektrycznych | M | 2022-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
80/6/2022/R | 2022-06-29 | kl.IV- zamknięcie na kłódkę drzwiczek elektrycznych -dospawanie oczek. | A | 2022-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
83/6/2022/R | 2022-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30.06.2022r. | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
23/7/2022/R | 2022-07-06 | furtka nie domyka się- regulacja samozamykacza. | D | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
42/7/2022/R | 2022-07-12 | Przewiezienie korespondencji do skrzynki listowej. | A | 2022-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
82/7/2022/R | 2022-07-18 | usunięcie pajęczyn nad drzwiami wejściowymi do klatki I, II, III, IV. | A | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
114/7/2022/R | 2022-07-26 | przymocowanie tabliczki pod znakiem ktora odpadła podczas wiatru-tabliczka jest w kl.IV w wózkowni rowerowni. | A | 2022-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
130/7/2022/R | 2022-07-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
28/8/2022/R | 2022-08-10 | kl.III - drzwi wejściowe do klatki sprzypią. | D | 2022-08-10 | Konserwacja ryczałtowa
23/8/2022/RI | 2022-08-22 | sprawdzenie przyczyny zalewania mieszkania. | M | 2022-08-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/8/2022/R | 2022-08-24 | kl.IV- IIIp. nad windą - wymienić spaloną zarówkę. | D | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
92/8/2022/R | 2022-08-30 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
99/8/2022/R | 2022-08-30 | kl.III- korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
38/9/2022/R | 2022-09-15 | kl.III- Ip. - spalona żarówka.. | D | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
46/9/2022/R | 2022-09-20 | usunięcie grafitti z ; drzwi do altany śmietnikowej ,skrzynki zewnętrzne metalowe, drzwi boczne przy furtce,skrzynka na ulotki,skrzynka listowa IIIkl. | A | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
51/9/2022/RI | 2022-09-23 | nie grzeje | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/9/2022/RI | 2022-09-26 | zapowietrzone grzejniki | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
105/9/2022/R | 2022-09-29 | kl.II- koytarz piwniczny-sprawdzić przycisk wlączania światla - nie można zaświecić lamp. | D | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
112/9/2022/R | 2022-09-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/10/2022/R | 2022-10-04 | usunąć gabaryty pozostawione przez mieszkańców między II i III kl. i za stacją trafo i postawić obok altany śmietnikowej. w zał. zdjęcia. | A | 2022-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
4/10/2022/RI | 2022-10-05 | zapowietrzone grzejniki | M | 2022-10-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/10/2022/R | 2022-10-10 | przesłanie identyfikatora do skrzynki listowej. | A | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
137/10/2022/R | 2022-10-26 | kl.III - VIp. spalona żarówka LED nad windą. | D | 2022-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
142/10/2022/R | 2022-10-27 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
16/11/2022/R | 2022-11-04 | kl.II- IVp. spalona żarowka LED | D | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
6/11/2022/RI | 2022-11-07 | Brak prądu | M | 2022-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/11/2022/R | 2022-11-09 | Wywiesić flagi. | A | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
38/11/2022/R | 2022-11-14 | wymiana przepalonych żarówek w piwnicy kl 2 | M | 2022-11-11 | Konserwacja ryczałtowa
52/11/2022/R | 2022-11-18 | Wystawienie worów z liśćmi 35szt. przed bramę wjazdową (spod stacji trafo) i ustawienie przy ścianie.w dniu 25.11.2022r. tj; piątek-odbiór odpadów zielonych przez MPO w dniu 28.11.2022r.tj;poniedziałek. | A | 2022-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
90/11/2022/R | 2022-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych. | A | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
108/11/2022/R | 2022-11-30 | kl.I- korytarz piwniczny- spalona żarówka. | D | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/12/2022/R | 2022-12-01 | Wymiana wkładki w windzie | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
15/12/2022/R | 2022-12-07 | powieszenie ozdób świątecznych. | A | 2022-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
20/12/2022/RI | 2022-12-09 | problem z grzejnikami | M | 2022-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/12/2022/RI | 2022-12-12 | awaria ogrzewania - węzeł nie pracuje | M | 2022-12-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/12/2022/R | 2022-12-16 | powieszenie ozdób świąteczych na świerku. | A | 2022-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
32/12/2022/RI | 2022-12-19 | nie grzeje część budynku | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
71/12/2022/R | 2022-12-27 | furtka- zacina się zamek nie można otworzyć z klucza. | D | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
89/12/2022/R | 2022-12-28 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.12.2022r. | A | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
103/12/2022/R | 2022-12-29 | altana śmietnikowa- naprawić rygiel przy drzwiach wejściowych. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
37/1/2023/R | 2023-01-19 | kontrolne odczyty liczników wody mieszkańców. | A | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
47/1/2023/R | 2023-01-23 | Drzwi zewnętrzne - samozamykacz nie zamyka drzwi | M | 2023-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
61/1/2023/R | 2023-01-25 | Ściągnięcie ozdób świątecznych z choinki. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
63/1/2023/R | 2023-01-25 | Ściądnięcie ozdób świątecznych z elewacji budynki. | A | 2023-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
72/1/2023/R | 2023-01-25 | Wystawienie choinek przed bramę wjazdową. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
74/1/2023/R | 2023-01-25 | altana śmietnikowa-wyregulować drzwi do altany. | D | 2023-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
81/1/2023/R | 2023-01-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.01.2023r. | A | 2023-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
38/1/2023/RI | 2023-01-30 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-01-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/2/2023/R | 2023-02-08 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach wejściowych | D | 2023-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
52/2/2023/R | 2023-02-27 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
58/2/2023/R | 2023-02-27 | altana śmietnikowa -zacina się zamek w drzwiach altany | D | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
76/2/2023/R | 2023-02-28 | problem z zasilaniem windy kl .1 | M | 2023-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
2/3/2023/RI | 2023-03-06 | kl.4. kanalizacja pion kuchenny zatkany (niedziela) | M | 2023-03-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/3/2023/R | 2023-03-22 | kl.II -IVp. nad windą spalona świetlówka. | D | 2023-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
77/3/2023/R | 2023-03-28 | przekazanie identyfikatora do skrzynki listowej mieszkańca. | A | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
85/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głównych na 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
91/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.I-regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
93/3/2023/R | 2023-03-30 | kl.II-korytarz piwniczny zesuty wyłącznik światła . | D | 2023-04-03 | Konserwacja ryczałtowa
30/4/2023/R | 2023-04-14 | zakup ziemi (10worków)- pielęgnacja zieleni od strony podwórka. | M | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
37/4/2023/R | 2023-04-18 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2023-04-18 | Konserwacja ryczałtowa
54/4/2023/R | 2023-04-24 | Zakup wycieraczek kl.I,II,III,IV | A | 2023-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
55/4/2023/R | 2023-04-24 | ustawienie gabarytów obok altany śmietnikowej odbiór 27.04.2023r. ustawionych przez mieszkańców obok stacji trafo. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
58/4/2023/R | 2023-04-24 | Powieszenie flag. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
64/4/2023/R | 2023-04-24 | kl.I- sprawdzenie zamka w wózkowni -rowerowni, zacina się. | A | 2023-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
69/4/2023/R | 2023-04-25 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2023r. | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
90/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.III- drzwi wejściowe do klatki nie domykają się. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
92/4/2023/R | 2023-04-27 | kl.II- zepsuty wyłącznik światła w korytarzu piwnicznym. | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
98/4/2023/R | 2023-04-27 | brak światła w piwnicy kl. 2, 3, 4 | D | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
18/5/2023/R | 2023-05-11 | kl.I wykonanie klucza do wózkowni-rowerowni na potrzeby Spółdzielni. | A | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
41/5/2023/R | 2023-05-15 | kl.III - V piętro nad windą spalona żarówka. | D | 2023-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
118/5/2023/R | 2023-05-30 | pomieszczenie wymiennikowni- lampa robi zwarcie. | A | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
121/5/2023/R | 2023-05-30 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.05.2023r. | A | 2023-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2023/RI | 2023-06-01 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-07-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/6/2023/R | 2023-06-22 | kl.III- VIp. nie można zamknąć okna. | D | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa
21/6/2023/RI | 2023-06-23 | Patio - świeci się cały czas | M | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/6/2023/RI | 2023-06-27 | wymiana zaworu zw | M | 2023-06-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
81/6/2023/R | 2023-06-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023r. | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
89/6/2023/R | 2023-06-28 | altana śmietnikowa-zepsuty rygiel w drzwiach. | D | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
46/7/2023/RI | 2023-07-17 | wymiana odpowietrznika c.o.. | M | 2023-07-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/7/2023/R | 2023-07-18 | zamlowanie napisów na murze- w zał zdjęcia. | A | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
51/7/2023/RI | 2023-07-24 | wyciek z instalacji c.o. | M | 2023-07-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
85/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyty wodomierzy głowmych na 31.07.2023r. | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
96/7/2023/R | 2023-07-31 | kl.II wymienić spalone żarówki w koytarzu piwnicznym 3szt. | D | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
20/8/2023/R | 2023-08-11 | Przekazanie koresp. mieszkańcowi do skrzynkui listowej. | A | 2023-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
21/8/2023/R | 2023-08-11 | kl.IV - Ip. nad windą spalona żarówka. | D | 2023-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
23/8/2023/R | 2023-08-11 | kl.III- otwarcie przedsiionka w windzie.na 16.08.2023r. | M | 2023-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
36/8/2023/R | 2023-08-17 | Odczyty wodomierzy głownych na 31.08.2023r. | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
50/8/2023/R | 2023-08-17 | altana śmietnikowa-urwany rygiel w drzwiach altany. | D | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
78/8/2023/R | 2023-08-31 | odczyt wodomierzy głownych na dzień 31.08.2023 | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
49/9/2023/R | 2023-09-20 | wykonanie klucza do furtki 2szt na potrzeby Spółdzielni. | A | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
62/9/2023/R | 2023-09-22 | montaż zamka w drzwiach windy | A | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
63/9/2023/R | 2023-09-22 | Pani słyszy hałas w mieszkaniu. Proszę o usunięcie przyczyny hałasu | M | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
77/9/2023/R | 2023-09-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2023r. | A | 2023-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1 - 4 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
115/10/2023/R | 2023-10-16 | montaż wodomierza głównego 20.10.2023r. godz.10,00-11,00 | A | 2023-10-20 | Konserwacja ryczałtowa
124/10/2023/R | 2023-10-18 | kl.IV -sprawdzić buczenie prądu na parterze . | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
75/10/2023/RI | 2023-10-20 | 2 odpowietrzniki leją | M | 2023-10-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/10/2023/RI | 2023-10-30 | 2 odpowietrzniki leją - do wymiany | M | 2023-10-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
153/10/2023/R | 2023-10-30 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach. | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
157/10/2023/R | 2023-10-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.10.2023r. | A | 2023-10-31 | Konserwacja ryczałtowa
17/11/2023/RI | 2023-11-08 | zawór grzejnikowy niesprawny - brak regulacji | M | 2023-11-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/11/2023/RI | 2023-11-16 | nie grzeje 1 grzejnik. | M | 2023-11-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/11/2023/R | 2023-11-17 | wyczyszczenie wycieraczek metalowych Kl. I,II,III,IV | A | 2023-11-17 | Konserwacja ryczałtowa
33/11/2023/RI | 2023-11-17 | nie grzeje od strony Wawrzyńca | M | 2023-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
97/11/2023/R | 2023-11-22 | wyczyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do kl. I,II,III,IV. | A | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
120/11/2023/R | 2023-11-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2023r. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
129/11/2023/R | 2023-11-29 | kl.I- zepsuty wyłącznik światła w piwnicy. | A | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
3/12/2023/RI | 2023-12-04 | Sprawdzić zasilanie dla bramy wjazdowej | M | 2023-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/12/2023/R | 2023-12-06 | zabezpieczenie taśmą przejścia od strony ulicy przy wejściu do lokalu użytkowego - zwisające sople | A | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
48/12/2023/R | 2023-12-11 | powieszenie ozdób świątecznych na murze budynki i przy kl.II i IV. | A | 2023-12-11 | Konserwacja ryczałtowa
65/12/2023/R | 2023-12-20 | powieszenie ozdób świątecznych. | A | 2023-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
27/1/2024/RI | 2024-01-10 | problem z c.o. - do spr. | M | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/1/2024/R | 2024-01-15 | wtorek godz.10 - udostępnić klatki schodowe firmie dżwigowej | M | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa
33/1/2024/R | 2024-01-22 | nie domyka się furtka -regulacja samozamykacza. | A | 2024-01-22 | Konserwacja ryczałtowa
65/1/2024/RI | 2024-01-22 | zawór zw do wymiany | M | 2024-01-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/1/2024/R | 2024-01-26 | kantorek dozorczyni złamany klucz w drzwich. (poziom -1) kl. II | D | 2024-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
58/1/2024/R | 2024-01-31 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.12.2024r. | A | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
71/1/2024/R | 2024-01-31 | kl.I- nie domykają się drzwi od klatki. | D | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/2/2024/R | 2024-02-01 | Ściągnięcie ozdób świątecznych. | A | 2024-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2024/R | 2024-02-01 | ściągnięcie ozdób świątecznych z choinki. | A | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
42/2/2024/R | 2024-02-21 | kl.II Vp. wymienić spaloną żarówkę nad windą. | D | 2024-02-21 | Konserwacja ryczałtowa
55/2/2024/R | 2024-02-27 | kl.I- wymiana spalonych żarówek w koryarzu piwnicznym 3szt | D | 2024-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2024/RI | 2024-03-04 | klatka nr 2 - nie świeci lampa na elewacji | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/3/2024/R | 2024-03-19 | kl.III - parter- wymiwnić spaloną żarówkę. | D | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
66/3/2024/R | 2024-03-21 | kl.IV - parter przed windą wymienić spaloną żarówkę. | D | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
28/4/2024/R | 2024-04-09 | zamalowanie napisów na zewnętrznej elewacji, w bramie i ogrodzeniu podwórka.w zał. zdjęcia | A | 2024-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
29/4/2024/R | 2024-04-09 | uzupełnić tynk przy bramie wjazdowej | A | 2024-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
65/4/2024/R | 2024-04-19 | Regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki IV. | A | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
76/4/2024/R | 2024-04-19 | kl.II- korytarz piwniczny- nie działa wyłącznik światła | D | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
84/4/2024/R | 2024-04-25 | kl.II - IVp. nad windą- wymienić spaloną żarówkę. | D | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
98/4/2024/R | 2024-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2024r. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
106/4/2024/R | 2024-04-29 | Powieszenie flag. | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
88/5/2024/R | 2024-05-31 | klatka nr 2 - piwnica - spalona żarówka | M |  | Konserwacja ryczałtowa
9/6/2024/R | 2024-06-05 | kl.III- ostatnie piętro -nie można zamknąć okna. | D | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa
26/6/2024/R | 2024-06-10 | Regulacja samozamykacza drzwiach do klatki I. | A | 2024-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
81/6/2024/R | 2024-06-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2024r. | A | 2024-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
36/7/2024/R | 2024-07-15 | kantorek dozorczyni kl.II- cieknie z baterii. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
38/7/2024/R | 2024-07-16 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
89/7/2024/R | 2024-07-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.07.2024r. | A | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
16/8/2024/R | 2024-08-09 | altana śmietnikowa-regulacja zamka w drzwiach altany - zacina się. | A | 2024-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
54/8/2024/R | 2024-08-26 | pomalowanie pasow parkingowych na wewnętrzym parkingu budynku. | M | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
55/8/2024/R | 2024-08-26 | powieszenie plakatu na drzwiach altany śmietnikowej o zasadach segregacji. | M | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
63/8/2024/R | 2024-08-27 | kl.II- korytarz piwniczny - wymienić 2szt. spalonych żarówek. | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
75/8/2024/R | 2024-08-30 | Odczyty wodomierzy głównych na 31.08.2024r. | A | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
89/8/2024/R | 2024-08-30 | zacina się zamek w altanie śmietnikowej. | D | 2024-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
44/9/2024/R | 2024-09-17 | kl.III -IIIp. nad windą spalona żarówka LED. | D | 2024-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
59/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.I,II,III,IV-wyczyścić metalowe wycieraczki. | A | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
60/9/2024/R | 2024-09-19 | kl.II- umycie daszku z poliwenglanu przed wejściem. | A | 2024-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
83/9/2024/R | 2024-09-26 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
93/9/2024/R | 2024-09-27 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2024r. | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
100/9/2024/R | 2024-09-27 | kl.I korytarz piwniczny -spalone 2szt. żarówek. | D | 2024-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
43/10/2024/R | 2024-10-08 | altana śmietnikowa-brak światła. | D | 2024-10-08 | Konserwacja ryczałtowa
11/10/2024/RI | 2024-10-14 | Kaloryfer nie grzeje | M | 2024-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/11/2024/R | 2024-11-07 | kl.II - w korytarzu piwnicznym cieknie z rury a suficie. | D | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
38/11/2024/R | 2024-11-08 | Powieszenie flag. | A | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
51/11/2024/R | 2024-11-14 | kl.IV- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
81/11/2024/R | 2024-11-21 | kl.I- korytarz piwniczny wymienić spalone żarówki 2szt. | D | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
109/11/2024/R | 2024-11-27 | kl.I i Kl. II - wykonać klucze do klatki dla lokalu użytkowego (dojście do licznika prądu i licznika i zaworu głównego wody) | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
118/11/2024/R | 2024-11-28 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2024r. | A | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
5/12/2024/R | 2024-12-03 | Wystawienie worków z liśćmi przed bramę wjazdową. | A | 2024-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
20/12/2024/R | 2024-12-10 | kl. 2,3,4 - wymiana świetlówek 11W w lampach informacyjnych | A | 2024-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
21/12/2024/R | 2024-12-10 | Podłaczenie oswietlenia ozdób światecznych | A | 2024-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
18/12/2024/RI | 2024-12-11 | Problem z kaloryferem | M | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/12/2024/RI | 2024-12-11 | Problem z ogrzewaniem | M | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/12/2024/R | 2024-12-16 | kl.II- zamek w drzwiach do korytarza piwnicznego nie można przekręcić klucza. | D | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
34/12/2024/RI | 2024-12-16 | Klatka 4- naprawa lampy orientacyjnej | I | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/12/2024/R | 2024-12-19 | powieszenie ozdób na choince. | A | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa