## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Sw.Jacka 22.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
11/1/2021/R | 2021-01-12 | kl 6 do sprawdzenia i naprawy klamka w bramie wejściowej , zamek w bramie wejściowej klamka w wózkowni | M | 2021-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
20/1/2021/RI | 2021-01-20 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/1/2021/RI | 2021-01-20 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/1/2021/RI | 2021-01-20 | sprawdzenie ciepłomierza, wodomierza | I | 2021-01-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
141/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
1/2/2021/RI | 2021-02-01 | sprawdzenie inst. cwu w mieszkaniu - łazienka. Umówić się. | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/2/2021/RI | 2021-02-02 | zalewane mieszkanie - spr mieszkanie powyżej | M | 2021-02-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/2/2021/R | 2021-02-03 | brak prądu | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
3/2/2021/RI | 2021-02-04 | zalanie mieszkania - do spr. | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/2/2021/R | 2021-02-10 | Przewiązka - skuć uszkodzone tynki nadproża | M | 2021-02-11 | Konserwacja ryczałtowa
38/2/2021/R | 2021-02-12 | klatka nr 15 - ostatni bieg schodów - złuszczona lamperia , sprawdzić w mieszkaniu czy usunięto przyczynę, następnie wyszpachlować i pomalowac lamperię | M | 2021-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
116/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
14/3/2021/R | 2021-03-02 | klatka nr 3 - wymienić spalone żarówki na klatce i w piwnicy | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
15/3/2021/R | 2021-03-02 | klatka nr 3 - drzwi do piwnicy trą dołem | M | 2021-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
48/3/2021/R | 2021-03-16 | kl 2 nie domykają się drzwi od domofonu-sprawdzić | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/3/2021/R | 2021-03-17 | zamointować ogłoszenie na ogrodzeniu placu zabaw | M | 2021-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
57/3/2021/R | 2021-03-17 | zamontować tablicę informacyjną dokarmianie ptaków | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
85/3/2021/R | 2021-03-25 | Odkuć odparzony tynk na belce balkonowej | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
15/3/2021/RI | 2021-03-29 | Brak ogrzewania - cały budynek | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/4/2021/R | 2021-04-06 | kl 5 wymiana przepalonej żarówki na 1 piętrze (mieszkanie 29-30) | M | 2021-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
16/4/2021/R | 2021-04-12 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
5/4/2021/RI | 2021-04-20 | sprawdzenie ciepłomierza - umówić się | M | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/4/2021/R | 2021-04-27 | garaz nr 1 - wyczyścić kostkę brukową wokół rury spustowej | M | 2021-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
106/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
107/4/2021/R | 2021-04-29 | zakup i montaż łańcucha wraz z kłódką na furtce na placu zabaw | M | 2021-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
108/4/2021/R | 2021-04-29 | wymiana dwóch desek w ławce na placu zabaw | M | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
39/5/2021/R | 2021-05-13 | na wejściu ( furtce) na plac zabaw zawiesić zawiadomienie dla mieszkańców | M | 2021-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
44/5/2021/R | 2021-05-18 | kl 11 brak prądu w garażu | M | 2021-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
46/5/2021/R | 2021-05-18 | sprawdzić zamek w furtce od placu zabaw | M | 2021-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2021/RI | 2021-05-21 | wyczyścić odpływy liniowe przy wejściach do klatek. | M | 2021-05-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/5/2021/R | 2021-05-21 | kl.XIV- brak prądu. | D | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
82/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
85/5/2021/R | 2021-05-26 | kl 1 brak oświetlenia | M | 2021-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2021/RI | 2021-05-26 | problem z instalacją wodną w lokalu. | M | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/6/2021/R | 2021-06-01 | zamknąć plac zabaw- załozyć łańcuch i kłódkę | M | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2021/R | 2021-06-01 | przewiązka - zamalować grafiti | M | 2021-06-11 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2021/R | 2021-06-01 | klatka nr 9 - uzupełnić fugi cokolików ( za wejściem prawa i lewa strona ) wymienić uszkodzone płytki i uzupełnic fugi - cała klatka | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
15/6/2021/R | 2021-06-07 | sprawdzenie wodomierza zw nr 044005832 i wodomierza cw 043432615 odczytać stan ( koniecznośc weryfikacji zdalnego odczytu-wodomierze idą do tyłu) | M | 2021-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
25/6/2021/R | 2021-06-09 | kl 2 brak oświetlenia | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
57/6/2021/R | 2021-06-17 | klatki 9 - 17 - wyczyścić i pomalować ruszty korytek odwodnienia przed wejściami do klatek schodowych | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
61/6/2021/R | 2021-06-18 | kl 5 uszkodzony zamek w drzwiacxh od strony patio | M | 2021-06-18 | Konserwacja ryczałtowa
69/6/2021/R | 2021-06-22 | odczyty Z.W. i C.W. -SPRAWDZENIE WODOMIERZY | M | 2021-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
114/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-22 | Konserwacja ryczałtowa
102/7/2021/R | 2021-07-16 | klatki 1 - 17 - korytarze piwnic - wymienić spalone żarówki | M | 2021-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
103/7/2021/R | 2021-07-16 | klatki 1- 17 - wózkownie , suszarnie , pomieszczenia elektryczne - wymienić spalone żarówki | M | 2021-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
13/7/2021/RI | 2021-07-19 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-07-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
108/7/2021/R | 2021-07-19 | zakupić 6 worków z piaskiem i wstawić do wózkowni kl 11 | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
111/7/2021/R | 2021-07-20 | kl 14 wył gniazda | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
140/7/2021/R | 2021-07-21 | klatka nr 1 - piwnica - usunąć wodę z posadzki i zainstalować osuszacz | M | 2021-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
155/7/2021/R | 2021-07-23 | Brak prądu mieszkaniu | M | 2021-07-23 | Konserwacja ryczałtowa
160/7/2021/R | 2021-07-27 | balkon - wyczyścić i pomalować obróbkę blacharską , uzupełnić wylewkę zaprawą cementową | M | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
195/7/2021/R | 2021-07-30 | klatka nr 4 - piwnice zamontować osuszacz | M | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
196/7/2021/R | 2021-07-30 | klatka nr 14 - piwnice zamontować osuszacz | M | 2021-07-30 | Konserwacja ryczałtowa
57/8/2021/R | 2021-08-17 | klatka nr 15 - prawa piwnica - otworzyć okno na końcu korytarza lewa piwnica - otworzyć okno w pomieszczeniu wodomierza | M | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
58/8/2021/R | 2021-08-17 | klatka nr 15 - pomieszczenie elektryczne - dopasować drzwi | M | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
72/8/2021/R | 2021-08-23 | klatki nr 10 i 11 - suszarnie - otworzyć okna | M | 2021-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
73/8/2021/R | 2021-08-23 | klatka nr 14 - drzwi pom. elektrycznego - brak dolnego zawiasu | M | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
81/8/2021/R | 2021-08-25 | drzwi na klatkę - wykonać próg | M | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
150/8/2021/R | 2021-08-31 | klatka nr 15 - osuszyć piwnicę za pomocą osuszacza | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
33/9/2021/R | 2021-09-07 | kl 17 urwana klamka | M | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
12/9/2021/RI | 2021-09-13 | klatka nr 14 - brak światła | M | 2021-09-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/9/2021/R | 2021-09-16 | osuszyć piwnicę | M | 2021-09-16 | Konserwacja ryczałtowa
68/9/2021/R | 2021-09-17 | osuszyć piwnicę | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
77/9/2021/R | 2021-09-20 | zamontować zabezpieczenie przeciw zalewowe w drzwiach wejściowych | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa
20/9/2021/RI | 2021-09-21 | wymiana wkładu zaworu. | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
89/9/2021/R | 2021-09-22 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne - zamontować odbojnik , uzupełnić klejem ubytek styropianu i pomalować ( brąz ) | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
90/9/2021/R | 2021-09-22 | klatka nr 16 - uszczelnić próg drzwi zewnętrznych , od zewnątrz ułożyć plytki | M | 2021-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
25/9/2021/RI | 2021-09-22 | klatka nr 11 - pomieszczenie wodomierza - założyć kratkę przeciwzalewową | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/9/2021/RI | 2021-09-29 | założyć plombę na wodomierzu | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/9/2021/RI | 2021-09-29 | klatki 1-17 - uruchomić grzejniki na parterach | M | 2021-09-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
143/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
4/10/2021/R | 2021-10-01 | klatka nr 5 - wykonać podwyższone progi obłożone płytkami - wózkownia , piwnica , pomieszczenie z licznikami elektrycznymi | M | 2021-10-14 | Konserwacja ryczałtowa
20/10/2021/R | 2021-10-01 | klatka nr 5 - pierwsze półpiętro - nie można zamknąć okna | M | 2021-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
49/10/2021/R | 2021-10-06 | dorobienie klucza 1 szt pom liczników | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
27/10/2021/RI | 2021-10-08 | klatka nr 9 - piwnice - brak światła | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/10/2021/R | 2021-10-08 | klatka nr 9 - piwnica lewa - urwana klamka , dokręcić szyldy | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
65/10/2021/R | 2021-10-08 | klatka nr 9 - drzwi zewnętrzne od strony ulicy - założyć odbojnik , uzupełnic zaprawą dziurę w ścianie | M | 2021-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
66/10/2021/R | 2021-10-08 | klatka nr 9 - piwnice , wózkownia , suszarnia - wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa
67/10/2021/R | 2021-10-08 | kl 17 zamontować płotek/siatkę zabezpieczającą na zieleńcu pod balkonami | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
29/10/2021/RI | 2021-10-11 | brak regulacji grzejnika - sprawdzić zawór | M | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/10/2021/RI | 2021-10-12 | klatka nr 9 - zalożyć zasuwy przeciwzalewowe w studniach - 3szt. | M | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
81/10/2021/R | 2021-10-13 | kl 6 wymiana przepalonych żarówek na parterze ( przy wejściu-wszystkie 3 szt) oraz za drzwiami domofonowymi . wymiana żarówek na 2 piętrze | M | 2021-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
43/10/2021/RI | 2021-10-18 | klatka nr 9 - brak światła w lokalu użytkowym | M | 2021-10-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
100/10/2021/R | 2021-10-21 | klatka nr 14 - suszarnia - spalona zarówka , dopasować drzwi , zamontować kratkę wentylacyjną | M | 2021-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
101/10/2021/R | 2021-10-21 | klatka nr 14 - dorobić klucze do piwnicy , suszarni , wózkowni | M | 2021-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
109/10/2021/R | 2021-10-25 | klatki 9 - 11 - wykonać progi obłożone płytkami - piwnice , wózkownie , pomieszczenia elektryczne | M | 2021-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
110/10/2021/R | 2021-10-25 | klatki 12 - 14 - wykonać podwyższone progi obłożone płytkami - piwnice , wózkownie , pomieszczenie elektryczne | M | 2021-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
137/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
75/10/2021/RI | 2021-10-29 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/11/2021/R | 2021-11-02 | dorobienie kompletu kluczy GHS | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
6/11/2021/RI | 2021-11-03 | klatka nr 9 - wymienić uszkodzoną żeliwną przykrywę studni + kołnierz | M | 2021-11-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/11/2021/RI | 2021-11-03 | klatka nr 1 - piwnica - uzupełnić klosze | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - zamontować prawidłowo gumowe uszczelki | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
3/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 1 - wiatrołap - uzupełnić fugi | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
4/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 2 - drzwi piwniczne - dokręcić szyldy i wkładkę | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
5/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 2 - cała klatka - uzupełnić fugi | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
6/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 3 - cała klatka - uzupełnić fugi | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
7/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 3 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne skrzypią - nasmarować zawiasy | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
8/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 4 - cała klatka - uzupełnić fugi | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
9/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 4 - zamknąć właz ( jest kłódka ) | M | 2021-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
10/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 4 - pomieszczenie elektryczne - posprzątać | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
11/11/2021/R | 2021-11-03 | klatka nr 4 - przed piwnicą - sufit - uzupełnić klapę | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
40/11/2021/R | 2021-11-10 | wykonać odczyt CW | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
73/11/2021/R | 2021-11-19 | klatki 6 , 7 , 8 - uzupełnić fugi płytek na klatkach schodowych | M | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
74/11/2021/R | 2021-11-19 | wykonać podwyższone progi obłożone płytkami - piwnice , wózkownie , suszarnie | M | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
120/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 3 - drzwi do piwnicy - sprawdzić zamek - zacina się i dokręcić ( jest obluzowany ) | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
2/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 3 - spalona żarówka na parterze | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
1/12/2021/RI | 2021-12-02 | klatka nr 3 - kapie grzejnik na półpiętrze | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe - trzaskają - regulacja | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
7/12/2021/R | 2021-12-02 | klatka nr 11 - wykonać nowe obniżone progi ( 5cm ) - piwnica i wózkownia , zafugować płytki na tych nowych progach i progu do pomieszczenia elektrycznego | M | 2021-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
3/12/2021/RI | 2021-12-02 | klatka nr 17 - wydłużyć czas świecenia się lamp na klatce schodowej | M | 2021-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/12/2021/RI | 2021-12-09 | brak zimnej wody - do spr. | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
77/12/2021/R | 2021-12-20 | kl.1 i 5 spalone żarówki w korytarzach piwnicznych. | M | 2021-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
105/12/2021/R | 2021-12-29 | kl. 10 do sprawdzenia drzwi domofonowe, bo sięnie zamykają | M | 2021-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
118/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/1/2022/R | 2022-01-03 | wykoanć odczyty kl 8, 10 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
9/1/2022/R | 2022-01-04 | kl.9 brak światła w piwnicy | M | 2022-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
33/1/2022/R | 2022-01-13 | klatki nr : 5 i od 9 do 17 - wiatrołapy, korytarze przed piwnicami - wykonać remont lamperii ( zeskrobanie złuszczonej farby , szpachlowanie, malowanie ) | M | 2022-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
40/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 17 wymiana przepalonych żarówek kl 15 wymiana przepalonych żarówek + regulacja bramy i naprawa klamki | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
48/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 9, 10 brak prądu | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
2/2/2022/RI | 2022-02-03 | klatka nr 16 - brak oświetlenia klatki schodowej | M | 2022-02-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/2/2022/R | 2022-02-08 | kl 11 brak oświetlenia | M | 2022-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
18/2/2022/R | 2022-02-08 | kl 15 brak prądu | M | 2022-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/2/2022/RI | 2022-02-15 | wymiana uszkodzonego włazu do studni | M | 2022-02-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/2/2022/R | 2022-02-28 | klatki nr 1,2,3,4,5 - włazy dachowe - zamontować kłódki | M | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
5/3/2022/RI | 2022-03-11 | brak ogrzewania | M | 2022-03-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/3/2022/R | 2022-03-16 | klamka lub szyld uszkodzony w drzwiach do piwnicy kl. 3 | M | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
60/3/2022/R | 2022-03-22 | Przewiązka ( klatka nr 16 ) - nie działają lampy oświetleniowe | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
61/3/2022/R | 2022-03-22 | Patio - wymienić spalone żarówki w lampach zewnętrzych | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
27/3/2022/RI | 2022-03-28 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-04-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/3/2022/RI | 2022-03-29 | ustalić przyczynę zalewania garażu | M | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/3/2022/ZB | 2022-03-29 | montaż zasuw burzowych na kanalizacji. | I | 2022-04-11 | Zlecenia budowlane
5/4/2022/R | 2022-04-06 | Sprawdzić instalację w mieszkaniu | M | 2022-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
37/4/2022/R | 2022-04-20 | klatka nr 9 - drzwi od patio - zamontować odbojnik , uzupełnić cokolik | M | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
38/4/2022/R | 2022-04-20 | klatka nr 5 - drzwi do piwnicy - uzupełnić cokolik | M | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
39/4/2022/R | 2022-04-20 | klatka nr 16 - drzwi do wózkowni - uzupełnić cokolik | M | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
15/5/2022/R | 2022-05-06 | brak prądu | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2022/R | 2022-05-06 | brak prądu | M | 2022-05-05 | Konserwacja ryczałtowa
114/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
4/6/2022/RI | 2022-06-07 | klatka nr 15 - wymienić na nowe zawory na grzejnikach | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/6/2022/RI | 2022-06-08 | kl.5 - wymiana zaworów przygrzejnikowych. | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/6/2022/RI | 2022-06-30 | kl.8 piwnica cieknie z rury - do spr. | M | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/7/2022/R | 2022-07-05 | wyczyścić kostkę wokół rur spustowych pomiędzy klatkami 3 i 4 | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
26/7/2022/R | 2022-07-06 | brak prądu | M | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
29/7/2022/R | 2022-07-07 | usunąć gruz z przewiązki | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
16/7/2022/RI | 2022-07-19 | zalewane mieszkanie | M | 2022-07-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
118/7/2022/R | 2022-07-26 | klatka nr 14 - wózkownia - wykonać osuszanie , próg - dokleić płytki | M | 2022-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
119/7/2022/R | 2022-07-27 | osuszyć piwnicę | M | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
121/7/2022/R | 2022-07-27 | klatka nr 3 - wykonać próg w drzwiach do piwnicy | M | 2022-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
7/8/2022/RI | 2022-08-02 | kl.9. wyciek na inst. cwu. | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/8/2022/R | 2022-08-03 | wysuszyć piwnicę | M | 2022-08-15 | Konserwacja ryczałtowa
4/8/2022/R | 2022-08-03 | klatki 1,2,3 - wykonać progi w drzwiach do piwnicy , pomieszczeń liczników elektrycznych | M | 2022-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2022/R | 2022-08-03 | klatki 14 i 17 - dokleić odpadnięte płytki w progach | M | 2022-08-05 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2022/R | 2022-08-03 | klatka nr 3 - wysuszyć pomieszczenie dozorczyni i piwnicę | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/8/2022/R | 2022-08-03 | wysuszyć piwniicę | M | 2022-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
9/8/2022/RI | 2022-08-05 | Sprawdzenie instalacji | M | 2022-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/8/2022/R | 2022-08-09 | klatki 16 , 17 - wiatrołapy - uzupełnić fugi | M | 2022-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
15/8/2022/RI | 2022-08-10 | kl.2. wyciek na cwu | M | 2022-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/8/2022/RI | 2022-08-16 | klatka nr 12 - usunąć nieszczelności na instalacji c.w.u | M | 2022-08-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/8/2022/R | 2022-08-17 | Wyczyścić kratki przed wejściem do klatek( liście i ziemia) | A | 2022-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
22/8/2022/RI | 2022-08-18 | kl;atka nr 10 - brak prądu | M | 2022-08-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
89/8/2022/R | 2022-08-30 | brak prądu | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
107/8/2022/R | 2022-08-30 | wykonać wyższy próg w drzwiach od klatki | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
108/8/2022/R | 2022-08-30 | klatka nr 9 - wózkownia - próg - uzupełnić płyki | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
119/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
8/9/2022/R | 2022-09-05 | kl.5 - wyciągnięcie złamanego klucza z zamka | A | 2022-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
5/9/2022/RI | 2022-09-06 | brak światła | M | 2022-09-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/9/2022/R | 2022-09-08 | kl.17 sprawdzić oświetlenie zewn. przy klatce od strony placu zabaw | M | 2022-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
26/9/2022/R | 2022-09-12 | kl 17 brak oświetlenia na parterze, wiatrołap, za wiatrołapem , korytarze do piwnic | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
21/9/2022/RI | 2022-09-14 | Nie działa oświetlenie w mieszkaniu | M | 2022-09-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/9/2022/RI | 2022-09-23 | klatka nr 5 - założyć głowice termostatyczne na grzejnikach | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/9/2022/RI | 2022-09-23 | klatka nr 15 - założyć głowice termostatyczne na grzejnikach | M | 2022-09-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
2/10/2022/RI | 2022-10-03 | Nie działa zawór przy wodomierzu | M | 2022-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 3 - pom.elektryczne - usunąć wszystkie rzeczy przed wejściem - usunąc worki z solą | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2022/RI | 2022-10-10 | klatka nr 15 - uszkodzona lampa oświetlenia zewnętrznego | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 6 - brak klamki w oknie | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
27/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 7 - brak klamki w oknie | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
28/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 15 - uzupełnić fugi w wykonanych progach | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
29/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 15 - wodomierz - założyć zarówkę , klosz , szyld wkładki | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
30/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 16 - wózkownia - dopasować drzwi | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
31/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 16 - uzupełnić fugi na schodach i podestach | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
32/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 17 - wiatrołap - dokręcić parapet | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
11/10/2022/RI | 2022-10-10 | klatka nr 17 - piwnica - dokręcić urwane lampy | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 17 - pom. elektryczne - próg - odklejona płytka | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
34/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 10 - cała klatka - uzupełnić fugi | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 10 - piwnica - uzupełnić klosze | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
36/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 10 - pomieszczenie elektryczne - próg odklejona płytka , wymienić spaloną zarówkę | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
37/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 7 - przed piwnicą - sufit - założyć drzwiczki ( są w pom. elektr.) | M |  | Konserwacja ryczałtowa
38/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 8 - dokręcić parapet nad grzejnikiem | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
39/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 8 - przed piwnicą , suszarnia - sufity - założyć drzwiczki | M | 2022-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
40/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 8 - drzwi do piwnicy - trą dołem - dopasować | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
41/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 5 - uzupełnić fugi w progach | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
42/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 5 - schody , podesty - uzupełnić fugi | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
43/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 6 - wózkownia - dokleić płytki na progu | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
44/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 6 - drzwi do piwnicy - dopasować | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
45/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 4 - piwnica - wymienić spalone żarówki | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
46/10/2022/R | 2022-10-10 | klatka nr 4 - wiatrołap - oscieże - dokleić cokolik | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
59/10/2022/R | 2022-10-11 | kl 7 wymiana spalonych żarówek w wiatrołapie przed wiatrołapem | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
61/10/2022/R | 2022-10-12 | kl 4-5 brak oświetlenia | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
65/10/2022/R | 2022-10-13 | kl 2 montaż nożki w bramie wewnętrzej oraz dokręcenie nóżki w bramie zewnetrznej | M | 2022-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2022/R | 2022-11-10 | kl 6 przewiązka brak oświetlenia | M | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
37/11/2022/R | 2022-11-10 | brak prądu | M | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
57/11/2022/R | 2022-11-18 | kl 5 brak oświetlenia | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
58/11/2022/R | 2022-11-18 | spr inst ośw | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa
5/12/2022/RI | 2022-12-02 | Sprawdzenie ciepłomierzy | I | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/12/2022/RI | 2022-12-05 | klatki 1 i 2 - brak prądu w mieszkaniach | M | 2022-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/1/2023/R | 2023-01-12 | zamontować w ustalonym miejscu tablicę z numerem budynku | M | 2023-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
10/1/2023/RI | 2023-01-12 | kl.9 - grzejnik za wejściem - zamontować nowy zawór i głowicę termostatyczną | M | 2023-01-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/1/2023/RI | 2023-01-12 | kl. 1 - wózkownia - wykonać osuszanie | M | 2023-01-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/1/2023/RI | 2023-01-17 | cieknie z cwt kl.12 - spr | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/1/2023/R | 2023-01-20 | kl 1-2 regulacja wyłacznika zmierzchowego | M | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
56/1/2023/R | 2023-01-25 | kl 1 brak światła | M | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
88/1/2023/R | 2023-01-26 | kl.12 w przedsionku gdzie skrzymki na listy brak światła | M | 2023-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
99/1/2023/R | 2023-01-30 | klatka nr 15 - wymienić spalone żarówki za bramami wejściowymi oraz na klatce | M | 2023-01-30 | Konserwacja ryczałtowa
16/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-17 - korytarze przed piwnicami, piwnice, pomieszczenia elektryczne - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
19/2/2023/R | 2023-02-01 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe - nie domykają się | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
20/2/2023/RI | 2023-02-21 | słabe ciśn. cwu | M | 2023-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/2/2023/R | 2023-02-21 | klatka nr 3 - drzwi wewnętrzne - trzaskają - regulacja | M | 2023-02-22 | Konserwacja ryczałtowa
27/2/2023/RI | 2023-02-27 | kl.3. kapie zawór przy grzejniku | M | 2023-03-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/2/2023/ZB | 2023-02-27 | klatka nr 1 - remont pomieszczenia wózkowni | M | 2023-03-10 | Zlecenia budowlane
68/2/2023/R | 2023-02-28 | zamontowanie znaków na ul. ceglarskiej | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
13/3/2023/R | 2023-03-03 | latarnie na patio przy kl. 17 nie świecą. proszę o sprawdzenie oświetlenia latarni na patio | M | 2023-03-03 | Konserwacja ryczałtowa
37/3/2023/R | 2023-03-20 | kl 5 urwana klamka w drzwiach od piwnicy | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2023/ZB | 2023-03-28 | wymiana nieszczelnego odcinka instalacji cwu. | M | 2023-03-30 | Zlecenia budowlane
7/4/2023/R | 2023-04-06 | kl. 9 naprawa lamperii pod skrzynkami na listy | M | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
3/4/2023/RI | 2023-04-11 | problem z cwu | M | 2023-04-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/4/2023/R | 2023-04-13 | klatka nr 9 - wiatrołap i korytarz - wykonać malowanie lamperii | M | 2023-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
52/4/2023/R | 2023-04-21 | klatka nr 9 - wyczyścić korytka odwodnienia przed lokalem użytkowym | M | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
53/4/2023/R | 2023-04-21 | klatka nr 9 - balkony nad lokalem uzytkowym - odkuć odspojone fragmenty wylewek , zagruntować , uzupełnić ubytki klejem | M | 2023-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
7/5/2023/RI | 2023-05-08 | zakręcić grzejniki na klatkach | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/5/2023/R | 2023-05-16 | klatka nr 6 - drzwi domofonowe - wymienić wkładkę na dłuższą | M | 2023-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2023/RI | 2023-05-22 | brak cwu (sobota) | M | 2023-05-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
107/5/2023/R | 2023-05-29 | kl 15 brak światła w obu korytarzach na parterze | M | 2023-05-29 | Konserwacja ryczałtowa
131/5/2023/R | 2023-05-30 | klatka nr 8 - za wejściem - przemoknięty sufit - zeskrobać farbę i po wyschnięciu wyszpachlować i pomalować | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2023/R | 2023-06-01 | kl 5 uszkodzony zamek w bramie -złamany klucz | M | 2023-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
65/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
71/6/2023/R | 2023-06-26 | skuć odparzony tynk na suficie balkonu | M | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa
42/7/2023/RI | 2023-07-17 | klatka nr 10 - urwana lampa na elewacji | M | 2023-07-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
43/7/2023/RI | 2023-07-17 | kl. 14 - brak światła w piwnicy | M | 2023-07-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/7/2023/R | 2023-07-20 | uzupełnić ubytki wylewki na krawędziach balkonów. Usunąć uszkodzone tynki na sufitach balkonów i wykonać nowe | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
53/7/2023/R | 2023-07-20 | klatka nr 9 - pomalować sufit | M | 2023-08-18 | Konserwacja ryczałtowa
80/7/2023/R | 2023-07-31 | Odczyt wodomierzy głownych | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/8/2023/ZB | 2023-08-29 | remont płyt balkonowych i tynków na balkonach | M |  | Zlecenia budowlane
36/8/2023/RI | 2023-08-30 | zagrzybienie na suficie w łazience - spr. instalację w lokalu powyżej. | M | 2023-09-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/9/2023/R | 2023-09-18 | uzupełnić ubytki wylewki na krawędzi balkonu | M | 2023-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2023/RI | 2023-10-06 | klatka nr 15 - pomieszczenie elektryczne - założyć dodatkowe gniazdko wymienić bezpiecznik | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/10/2023/RI | 2023-10-13 | klatka nr 13 - wiatrołap - brak światła | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
110/10/2023/R | 2023-10-13 | klatka nr 13 - ubite dwie płytki na schodach - cała klatka - uzupełnić fugi | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa
1/11/2023/RI | 2023-11-02 | klatka nr 3 - wiatrołap spalona żarówka | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/11/2023/R | 2023-11-02 | klatka nr 3 - regulacja drzwi - trzaskają - zewnętrzne i wewnętrzne naprawa lub wymiana podpórki w drzwiach | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2023/R | 2023-11-02 | na klatce schodowej przy mieszkaniu wymienić żarówkę na mocniejszą | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
4/11/2023/R | 2023-11-02 | kl.16 wymiana żarówki w wiatrołapie na mocniejszą | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa
41/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 1 - zamknąć właz - kłódka jest | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
42/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 1 - pomieszczenie elektryczne - spalona żarówka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
43/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 6 - drzwi zewnętrzne - regulacja | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
44/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 11 - piwnica - spalona żarówka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
45/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 11 - wodomierz - założyć szyld zamka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
46/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 12 - pomieszczenie elektryczne - próg - dokleić płytkę | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
47/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 15 - wodomierz - założyć szyld zamka | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
48/11/2023/R | 2023-11-06 | klatka nr 15 - piwnica prawa - założyć klosz | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
65/11/2023/R | 2023-11-13 | Klatka 9 - dwie lampy uliczne nie działają | A | 2023-11-13 | Konserwacja ryczałtowa
81/11/2023/R | 2023-11-15 | kl.8. brak światła w kilku miejscach | M | 2023-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
27/11/2023/RI | 2023-11-16 | nie grzeje | M | 2023-11-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/11/2023/RI | 2023-11-17 | kl.3. cieknie z grzejnika | M | 2023-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
94/11/2023/R | 2023-11-22 | Klatka 13 - na parterze nie świeci żarówka | A | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
49/11/2023/RI | 2023-11-24 | Klatki 10 i 17 - nie świecą lampy oświetlenia zewnętrznego | M | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
66/11/2023/RI | 2023-11-29 | odkręcić grzejniki na parterach klatek | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/12/2023/RI | 2023-12-06 | klatka nr 8 - nie świecą lampy : zewnętrzna i w wiatrołapie | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/12/2023/R | 2023-12-06 | klatka nr 5 - korytarz - urwana kratka wentylacyjna | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
23/12/2023/R | 2023-12-07 | klatka nr 7 - schody do piwnicy - uzupełnić płytki | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
57/12/2023/R | 2023-12-14 | Klatka 12 - wymienić żarówkę w przedsionku oraz na parterze przy schodach. | A | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
61/12/2023/R | 2023-12-18 | Klatka 5 - wymienić żarówkę na parterze i II piętrze. | A | 2023-12-18 | Konserwacja ryczałtowa
3/1/2024/R | 2024-01-05 | Klatka 1- wymienić przepalone żarówki w przedsionku | A | 2024-01-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/1/2024/R | 2024-01-10 | klatka nr 9 - nie domykają się drzwi ( od strony patio ) | M | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
17/1/2024/R | 2024-01-17 | Klatka 1- lampa uszkodzona (wisi) za wiatrołapem | A | 2024-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
36/1/2024/R | 2024-01-23 | Klatka 16- spalona żarówka | A | 2024-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
37/1/2024/R | 2024-01-23 | Klatka 1- spalona żarówka przy wejściu do klatki | A | 2024-01-23 | Konserwacja ryczałtowa
88/1/2024/RI | 2024-01-29 | kl.14 awaria instalacji cwu | M | 2024-01-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
22/2/2024/R | 2024-02-09 | kl.I- dwie lampy nie świecą w przedsionku klatki. | M | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
36/2/2024/R | 2024-02-19 | Klatka 17- naprawa zamka w drzwiach od klatki schodowej od strony dziedzińca. | A | 2024-02-19 | Konserwacja ryczałtowa
38/2/2024/R | 2024-02-19 | Klatka 5 - wymiana zamka do piwnicy | A | 2024-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
39/2/2024/R | 2024-02-20 | klatka nr 5 - drzwi piwnicy - sprawdzić zamek i wkładkę | M | 2024-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
44/2/2024/R | 2024-02-22 | klatka nr 5 - drzwi piwnicy - założyć nowe szyldy , pomalować drzwi | M | 2024-03-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/3/2024/RI | 2024-03-04 | Sprawdzenie instalacji elektrycznej | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/3/2024/R | 2024-03-05 | klatka nr 13 - korytarz przed piwnicami - remont lamperii | M | 2024-03-05 | Konserwacja ryczałtowa
19/3/2024/R | 2024-03-05 | klatka nr 13 - wózkownia - skuć przemoczone tynki i wysuszyć ściany | M | 2024-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
23/3/2024/R | 2024-03-06 | klatka nr 1 - nie można otworzyć drzwi domofonowych | M | 2024-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
27/3/2024/R | 2024-03-08 | W pomieszczeniu dozorczyni kapie woda z kranu i pod zlewem | A | 2024-03-11 | Konserwacja ryczałtowa
30/3/2024/R | 2024-03-13 | Klatka 16- spalona żarówka na parterze | A | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
46/3/2024/R | 2024-03-13 | klatka nr 12 - zamontować dwa słupki przy garażu | M | 2024-03-14 | Konserwacja ryczałtowa
65/3/2024/R | 2024-03-21 | Klatka 16- drzwi wejściowe rozkręcone, elektromagnes rozmontowany | A | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
32/3/2024/RI | 2024-03-22 | Wyciek przy liczniku - godz. 14 | M | 2024-03-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
83/3/2024/R | 2024-03-28 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 02.04.2024 ul.Sw.Jacka 22 | A | 2024-04-02 | Konserwacja ryczałtowa
6/4/2024/R | 2024-04-04 | uzupełnic tynku na balkonie | M |  | Konserwacja ryczałtowa
1/4/2024/ZB | 2024-04-09 | klatka nr 13 - remont części ścian klatki schodowej | M |  | Zlecenia budowlane
19/4/2024/RI | 2024-04-24 | Brak prądu | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/5/2024/RI | 2024-05-16 | klatka nr 3 - cały czas świeci się światło | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/6/2024/R | 2024-06-28 | drzwi domofonowe - trzaskają regulacja | M |  | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2024/R | 2024-07-05 | Usunąć z terenu budynku stare, nieużytkowane,porzucone rowery | A | 2024-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
20/7/2024/R | 2024-07-12 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
48/7/2024/R | 2024-07-18 | Klatka 3- brak możliwości wejścia do klatki | A | 2024-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2024/RI | 2024-07-26 | Węzeł- sprawdzenie instalacji | M | 2024-07-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/7/2024/RI | 2024-07-26 | KL VI-VII wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego | M | 2024-07-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/7/2024/RI | 2024-07-26 | Kl. V- spalona szyna N łącząca- wymiana | M | 2024-07-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/8/2024/R | 2024-08-02 | Klatka XVII- naprawić bramkę pod balkonem | A | 2024-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2024/RI | 2024-08-05 | Wymiana zaworu podpionowego | M | 2024-09-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/8/2024/RI | 2024-08-08 | Brak prądu w mieszkaniu | A | 2024-08-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/8/2024/RI | 2024-08-14 | Przy klatce 9 od strony kościoła nie działają dwie lampy uliczne | A | 2024-08-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/9/2024/RI | 2024-09-02 | Zawór cyrkulacji nie sprawny, problem z wodą, do wymiany | A | 2024-09-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/9/2024/R | 2024-09-04 | zalany i odparzony tynk w wózkowni do odkucia i odtworzenia | M |  | Konserwacja ryczałtowa
79/9/2024/R | 2024-09-24 | Klatka 14- zalana piwnica mieszkania nr 90 | A | 2024-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
106/10/2024/R | 2024-10-01 | Drzwi od altany śmietnikowej- blokują się przy otwieraniu/zamykaniu | I | 2024-10-30 | Konserwacja ryczałtowa
12/10/2024/R | 2024-10-02 | Odpowietrzenie grzejników | M | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
49/10/2024/R | 2024-10-09 | obluzowanie pustaków w piwnicy | M | 2024-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
92/10/2024/R | 2024-10-23 | naprawa lampy pomiędzy klatkami 10 i 11 | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
93/10/2024/R | 2024-10-23 | migająca lampa na korytarzu klatki 9 najwyższy poziom | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
94/10/2024/R | 2024-10-23 | lewy zamek w drzwiach od altany smietnikowej nie zamyka się | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
95/10/2024/R | 2024-10-23 | poprawa / wypoziomowanie 0,5 m2 kostki brukowej przy słupkach, przy klatce 12 | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
98/10/2024/R | 2024-10-23 | Sprawdzić odczyt wodomierzy | A | 2024-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
104/10/2024/R | 2024-10-28 | naprawa odspojenie ściany w piwnicy | M | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa
1/11/2024/RI | 2024-11-04 | Klatka 1- brak światła na parterze | I | 2024-11-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/11/2024/R | 2024-11-04 | wymiana żarówki na klatce - jest zasłaba na poziomie 96-98 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
4/11/2024/R | 2024-11-04 | regulacja drzwi na parterze wejscie od strony patio klatka 15 | M | 2024-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
4/11/2024/RI | 2024-11-05 | Cieknie woda z grzejnika | M | 2024-11-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/11/2024/R | 2024-11-06 | klatka 3 -naprawa klamki w 1 drzwiach wejściowych | I | 2024-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
50/11/2024/R | 2024-11-13 | Klatka 9- nie zamykają się drzwi wejściowe | I | 2024-11-13 | Konserwacja ryczałtowa
77/11/2024/R | 2024-11-21 | Klatka 3- zerwana podpórka | I | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
89/11/2024/R | 2024-11-22 | Zabezpieczenie przed szczurami kratkę przed klatką 17. | M | 2024-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
97/11/2024/R | 2024-11-26 | słaba żarówka klatka 15 poziom mieszkań 92-98 regulacja drzwi zewnętrznych | M | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
17/12/2024/R | 2024-12-10 | Klatka 7- drzwi wewnętrzne domofonowe brak klamki | I | 2024-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
55/12/2024/R | 2024-12-30 | Złamany klucz w drzwiach klatka 5 | I | 2024-12-30 | Konserwacja ryczałtowa