## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Szwedzka 23.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
10/1/2021/R | 2021-01-12 | kl.10- brak światła na klatce | M |  | Konserwacja ryczałtowa
53/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
106/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 917419 | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
107/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw | A | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
108/1/2021/R | 2021-01-27 | sprawdzić i odczytać licznik zw 967693 | A | 2021-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
151/1/2021/R | 2021-01-29 | Odczyt wodomierzy głównych. | A | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
106/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
58/3/2021/R | 2021-03-18 | zakup + dostarczenie na budynek: - 2 worków nawozu Azofoski , - 3 krzewy róży rabatowej czerwonej - skrzyneczkę bratków | A | 2021-03-18 | Konserwacja ryczałtowa
115/3/2021/R | 2021-03-30 | Zamówić i zamontować tabliczki z numeracją klatek i mieszkań - 14 szt | A | 2021-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
129/3/2021/R | 2021-03-31 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 31.03.2021 | A | 2021-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2021/R | 2021-04-01 | kl.7 - regulacja samozamykacza | M | 2021-04-01 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2021/RI | 2021-04-07 | cieknie zawór przy wodomierzu | M | 2021-04-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/4/2021/R | 2021-04-14 | kl7 - w piwnicy na poziomie 1 - koło wymiennikowni przecieka rura -mokra kałuża | M | 2021-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
27/4/2021/R | 2021-04-15 | włączenie prądu na w garażach | M | 2021-04-15 | Konserwacja ryczałtowa
46/4/2021/R | 2021-04-19 | szlaban - klatka nr 10 - dokręcić podpórkę | M | 2021-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
96/4/2021/R | 2021-04-29 | rozwieszenie flag | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
118/4/2021/R | 2021-04-29 | Odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021r. | A | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
33/5/2021/R | 2021-05-10 | pomieszczenie dozorcy - cieknie woda spod umywalki | M | 2021-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
100/5/2021/R | 2021-05-27 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | A | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
30/6/2021/R | 2021-06-09 | wymiana fragmentu poziomu kanalizacji w komórce lokatorskiej | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
67/6/2021/R | 2021-06-22 | kl.1. w komórkach lokatorskich brak prądu. | M | 2021-06-22 | Konserwacja ryczałtowa
126/6/2021/R | 2021-06-29 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.06.2021 | A | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
13/6/2021/RI | 2021-06-30 | naprawa pionu kanalizacji w piwnicy mieszkania | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/7/2021/R | 2021-07-08 | Odczyt wodomierzy w lokalach użytkowych Chris - "Glamour" Radoń - Nitka- | A | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
51/7/2021/R | 2021-07-09 | zapadnięta kostka przy studzience garaż nr 8 kl 5 | M | 2021-07-09 | Konserwacja ryczałtowa
92/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20077739 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
93/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20077479 odczyt wodomierza nr 20077734 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
94/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20077507 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
95/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20077214 | A | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
96/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20077726 | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
97/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20077722 | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
98/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071682 | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
99/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071687 | A |  | Konserwacja ryczałtowa
100/7/2021/R | 2021-07-16 | odczyt wodomierza nr 20071683 | A | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
101/7/2021/R | 2021-07-16 | klatka nr 3 - nie świeci lampa od strony patio | M | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
165/7/2021/R | 2021-07-27 | Odczyt wodomierzy głownych na dzien 30.07.2021 | A | 2021-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
14/8/2021/R | 2021-08-04 | wyczyścić i pomalować futrkę +siatkę (przy klatce nr 1) - wejscie na podwórko | A | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
15/8/2021/R | 2021-08-04 | Furtka przy kl.1 - zdemontować uszkodzony samozamykacz - zakupic i zamontować nowy - zdemontować uszkodzoną klamkę - zakupić i zamontować nową | A | 2021-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
16/8/2021/R | 2021-08-04 | kl.7 i kl.10 - usunięcie pajeczyn nad wejściem do klatki schodowej | A | 2021-08-04 | Konserwacja ryczałtowa
56/8/2021/R | 2021-08-17 | brak prądu | M | 2021-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
19/8/2021/RI | 2021-08-19 | kl.4 urwany klucz w zamku | M | 2021-08-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/8/2021/R | 2021-08-24 | kl.4 - brak możliwości włożenia kluczy do zamka (złamany klucz w zamku) | A | 2021-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
104/8/2021/R | 2021-08-27 | problem z wkładką kl. 4 | M | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
114/8/2021/R | 2021-08-27 | Odczyt wodomierzy głownych na dzien 31.08.2021 | A | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
117/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.7 - II - III pietro - spalona żarówka | D | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
118/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.8 - I p. - spalona żarówka, od ulicy spalona zarówka (2 szt) | D | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
119/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.9 - I p., i od ulicy - spalona żarówka | D | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
120/8/2021/R | 2021-08-30 | kl.10- III. p - spalona żarówka | D | 2021-09-01 | Konserwacja ryczałtowa
125/8/2021/R | 2021-08-30 | samozamykacz w kl.8 | M | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
39/9/2021/R | 2021-09-08 | Rozwieszenie ogłoszeń na klatkach - dot. sezonu grzewczego | A | 2021-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
18/9/2021/RI | 2021-09-20 | wymienić głowicę w zaworze wodnym przy wodomierzu | M | 2021-09-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
80/9/2021/R | 2021-09-21 | wydłużenie czasu pracy lamp na klatce | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
19/9/2021/RI | 2021-09-21 | zalane mieszkanie - spr. instalację w lokalu powyżej. | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/9/2021/R | 2021-09-24 | kl. 10 - drzwi wejściowe - skrzypią, zakupić i zamontować ogranicznik przy drzwiach | M | 2021-09-24 | Konserwacja ryczałtowa
104/9/2021/R | 2021-09-28 | klatka nr 10 - suszarnia - dorobić klucz | M | 2021-09-28 | Konserwacja ryczałtowa
25/10/2021/R | 2021-10-01 | Odczyt wodomierzy indywidualnych na dzień 01.10.2021 | A | 2021-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
48/10/2021/R | 2021-10-06 | kl. 1 w piwnicy brak światła | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
15/10/2021/RI | 2021-10-06 | klatka nr 4 - zamontować gniazdo administracyjne | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/10/2021/RI | 2021-10-25 | cieknie zawór przy ciepłomierzu | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
9/11/2021/RI | 2021-11-03 | wyciek z odpowietrznika c.o. | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/11/2021/R | 2021-11-10 | powieszenie flag | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
43/11/2021/R | 2021-11-15 | wymiana lampy przed mieszkaniem na lampęz czujnikiem ruchu | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa
23/11/2021/RI | 2021-11-17 | Sprawdzić zawór przy liczniku c.o. | M | 2021-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/11/2021/R | 2021-11-23 | latarnia przy kl.4 od strony podwórka nie świeci | M | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
85/11/2021/R | 2021-11-24 | kl 9 - III p - spalona żarówka | M | 2021-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
95/11/2021/R | 2021-11-25 | klatki 4-5 i 10 - wymienić żarówki w lampach ulicznych | M | 2021-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
40/11/2021/RI | 2021-11-25 | zapowietrzone grzejniki | M | 2021-11-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/11/2021/RI | 2021-11-25 | zapowietrzone grzejniki | M | 2021-11-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
109/11/2021/R | 2021-11-26 | odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.11.2021 | A | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
83/12/2021/R | 2021-12-21 | kl.9 - spalona żarówka na parterze(od ul.Monte Cassino) | M | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa
129/12/2021/R | 2021-12-31 | Odczyt wodomierzy głównych na dzien 31.12.2021 | A | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
11/1/2022/R | 2022-01-04 | kl.9 - brak światła w piwnicy | M | 2022-02-04 | Konserwacja ryczałtowa
13/1/2022/R | 2022-01-04 | kl 9 - uszkodzony zamek w bramie wejściowej | A | 2022-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
17/1/2022/R | 2022-01-10 | kl.9 wyłącznik światła w piwnicy do wymiany. | M | 2022-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
7/1/2022/RI | 2022-01-10 | Nie grzeją dwa grzejniki | M | 2022-01-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/1/2022/R | 2022-01-20 | kl.8 - spalona żarówka w wiatrołapie (od strony podwórka) | A | 2022-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
106/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
107/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
108/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
109/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
110/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
111/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
112/1/2022/R | 2022-01-20 | Odczyt wodomierza w lokalu mieszkalnym | M | 2022-01-25 | Konserwacja ryczałtowa
9/2/2022/RI | 2022-02-10 | naprawa (poprawienie estetyki i funkcjonalności) podjazdów od kl. 7 | M | 2022-02-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/2/2022/R | 2022-02-10 | oczyszczenie schodów od strony patio kl. 7 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
35/2/2022/R | 2022-02-18 | brak światła na klatce 1 | M | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
81/2/2022/R | 2022-02-28 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 28.02.2022 | A | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
8/3/2022/R | 2022-03-02 | klatki 2,3,9,10 - założyć kłódki na zamknięcia włazów dachowych | M | 2022-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
24/3/2022/R | 2022-03-07 | Brak pradu w mieszkaniu | M | 2022-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
34/3/2022/R | 2022-03-10 | kl.8 - nie świeci żarówka w wiatrołapie ( od podwórka ) | A | 2022-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
40/3/2022/R | 2022-03-16 | kl.8 - świeci się cały czas na klatce światło | M | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
42/3/2022/R | 2022-03-16 | kl 3-4 - brak oswietlenia | A | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
43/3/2022/R | 2022-03-16 | I szlaban -nie działa (właczenie zasilania szlabanu) | D | 2022-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
50/3/2022/R | 2022-03-17 | wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
65/3/2022/R | 2022-03-22 | klatka nr 3 - nie świeci lampa w wiatrołapie | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
66/3/2022/R | 2022-03-23 | kl.2 - brak prądu na klatce | D | 2022-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
85/3/2022/R | 2022-03-28 | rególacja oświetlenia kl. 5 , naprawa lampy w wiatrołapie | M | 2022-03-28 | Konserwacja ryczałtowa
121/3/2022/R | 2022-03-31 | kl.VII- drzwi trzaskają - regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2022-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
15/4/2022/R | 2022-04-11 | kl 2, 3, 4 brak oświetlenia w wiatrołapie spr inst | M | 2022-04-20 | Konserwacja ryczałtowa
42/4/2022/R | 2022-04-21 | kl.VII- drzwi nie domykają się i skrzypią. | D | 2022-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
77/4/2022/R | 2022-04-27 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2022 r | M | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
78/4/2022/R | 2022-04-27 | powiesić flagi | M | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
93/4/2022/R | 2022-04-29 | szlifowanie nierówności na schodach wejściowych kl. 7 | M | 2022-05-19 | Konserwacja ryczałtowa
79/5/2022/R | 2022-05-24 | kl.10- urwana klamka w drzwiach wejściowych, zepsuty zamek | D | 2022-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
61/6/2022/R | 2022-06-24 | altana śmietnikowa- zacina sie zamek | D | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
62/6/2022/R | 2022-06-24 | pomieszczenie dozorcy - cieknie woda przy kranie | A | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
63/6/2022/R | 2022-06-24 | kl.10 - wyregulować samozamykacz w bramie od ulicy Monte Cassino | A | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
71/6/2022/R | 2022-06-28 | kl.8 - spalone żarówki w dwóch wiatrołapach. Sprawdzić na całej klatce i w piwnicy też | M | 2022-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
75/6/2022/R | 2022-06-28 | regulacja drzwi wejściowych na kl. 2 - nie domykają się | M | 2022-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
92/6/2022/R | 2022-06-30 | odczytać wodomierze główne na dzień 30.06.2022 | A | 2022-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
89/7/2022/R | 2022-07-20 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A | 2022-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
98/7/2022/R | 2022-07-25 | kl.V - powymieniać spalone żarówki w piwnicy | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
126/7/2022/R | 2022-07-28 | furtka - wymienić wkładkę | M | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2022/R | 2022-08-03 | kl.8. montaż stopki w bramie bez domofonu + światło w wiatrołapie nie działa. | M | 2022-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
22/8/2022/R | 2022-08-09 | naprawa parapetów na kl. 5 | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
136/8/2022/R | 2022-08-31 | Odczyt wodomierzy głównych | A | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2022/R | 2022-09-01 | Przy klatce 1 - od strony podwórka - uszkodzona klamka w bramce | A | 2022-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2022/RI | 2022-09-12 | wymiana zaworu przy ciepłomierzu | M | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/9/2022/R | 2022-09-16 | kl.2 - wymiana uszkodzonego samozamykacza | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa
23/9/2022/RI | 2022-09-20 | doszczelnienie lub wymiana rury w garażu | M | 2022-09-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/9/2022/RI | 2022-09-21 | klatka nr 1 - brak prądu w piwnicy | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/10/2022/R | 2022-10-05 | kl.10 - powymieniać przepalone żarówki /lampy na klatce | A | 2022-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
20/10/2022/RI | 2022-10-14 | wyciek z kanalizacji w garażu | M | 2022-10-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
76/10/2022/R | 2022-10-17 | regulacja bramy na kl. 2 | M | 2022-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
97/10/2022/R | 2022-10-19 | altana śmietnikowa - sprawdzić zamek w drzwiach wejściowych do altany - nie domyka się | A | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
7/11/2022/RI | 2022-11-07 | garaż nr 11 - brak prądu | M | 2022-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/11/2022/R | 2022-11-09 | Wymiana zawiasów w drzwiach na kl. 2 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
34/11/2022/R | 2022-11-10 | kl.X - brak światła na klatce | D | 2022-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
17/11/2022/RI | 2022-11-18 | niesprawność okna na klatce schodowej przy M34 V klatka. W szczególności chodzi o niesprawne mechanizmy otwierania i zamykania skrzydeł okiennych oraz blokady otwarcia w oknie na klatce schodowej na najwyższym piętrze | M | 2022-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/12/2022/R | 2022-12-02 | kl 1i 2 - świeci sie cały czas światło na klatce | M | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
9/12/2022/R | 2022-12-02 | kl.2 - brak prądu w piwnicy | D | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
10/12/2022/R | 2022-12-02 | lampa od podwórka przy 5 kl. nie świeci kl.8 wymiana żarówki | M | 2022-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
14/12/2022/RI | 2022-12-05 | sprawdzenie ciepłomierza | I | 2022-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/12/2022/R | 2022-12-08 | kl.1 - nie świeci lampa w korytarzu | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
36/12/2022/R | 2022-12-15 | klatka nr 7 - zamknąć wszystkie okna na klatce schodowej | M | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
48/12/2022/R | 2022-12-19 | 8 kl brak oświetlenia nocnego | M | 2022-12-13 | Konserwacja ryczałtowa
55/12/2022/R | 2022-12-19 | zabezpieczenie taśmą wejść i przejść z uwagi na tworzące się sople. | A | 2022-12-19 | Konserwacja ryczałtowa
4/1/2023/R | 2023-01-04 | sprawdzić zamek w altanie śmietnikowej - zacina się | M | 2023-01-04 | Konserwacja ryczałtowa
29/1/2023/R | 2023-01-18 | likwidacja przewodu i peszla od wejścia głównego do III piętra. Sprawdzenie czy kable są nieaktywne . KL. 5 | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
49/1/2023/R | 2023-01-23 | Odczyt wodomierzy w lokalach mieszkalnych | A |  | Konserwacja ryczałtowa
89/1/2023/R | 2023-01-26 | kl. 5 serwerownia brak prądu | M | 2023-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
98/1/2023/R | 2023-01-30 | naprawa oświetlenia w piwnicy kl. 5 | M | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
42/2/2023/R | 2023-02-16 | kl.4 - przedsionek oraz korytarz piwniczny (przy komórce nr 19) brak oświetlenia - żarówka | M | 2023-02-16 | Konserwacja ryczałtowa
65/2/2023/R | 2023-02-27 | kl.4 - brak światła przy domofonie | M | 2023-02-27 | Konserwacja ryczałtowa
12/3/2023/R | 2023-03-02 | regulacja zegarów zapalania świateł | A | 2023-03-02 | Konserwacja ryczałtowa
45/3/2023/R | 2023-03-20 | zawór przed wodomierzem nie trzyma - do wymiany | M | 2023-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
64/3/2023/R | 2023-03-23 | Zakup 5 worków ziemi uniwersalnej (po 50 L), zakup 6 worków kory ogrodniczej, zakup nawozu SUBSTRAL do róż, zakup nawozu Azofoska 2 worki | A | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
65/3/2023/R | 2023-03-23 | zakup i posadzenie 20 szt sadzonki -Trawa koński ogon -PONY TAILS (Szkółka ul.Marchołta w Krakowie) | A | 2023-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
105/3/2023/R | 2023-03-30 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 31.03.2023r. | A | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
11/4/2023/R | 2023-04-06 | kl9 - brak światła - infor, wiatr, za wiatr | A | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
77/4/2023/R | 2023-04-26 | kl. 10 - zatrzasnęły się drzwi wejsciowe do klatki schodowej | M | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
101/4/2023/R | 2023-04-27 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 28.04.2023 | A | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
108/4/2023/R | 2023-04-27 | powieszenie flag na budynku | A | 2023-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
9/5/2023/R | 2023-05-10 | kl 7 - świeci się cały czas w piwnicy | M | 2023-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
72/5/2023/R | 2023-05-18 | kl.4. brak prądu | M | 2023-05-18 | Konserwacja ryczałtowa
87/5/2023/R | 2023-05-23 | Lampy zewnętrzne świeca się cały czas | A | 2023-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
88/5/2023/R | 2023-05-23 | kl.VII- usunąć stare drzwi z korytarza piwnicznego - dać pod altanę śmietnikową | A |  | Konserwacja ryczałtowa
90/5/2023/R | 2023-05-24 | wymiana czujki sterującej oświetleniem ulicznym | M | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
44/6/2023/R | 2023-06-22 | oczyszczenie i naprawa studzienki przy kl. 5 | M | 2023-06-22 | Konserwacja ryczałtowa
45/6/2023/R | 2023-06-22 | Pomalowanie lamperi przy zejściu do piwnicy kl. 3 | M | 2023-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
20/6/2023/RI | 2023-06-23 | Brak prądu | M | 2023-06-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/6/2023/RI | 2023-06-26 | kl.7. nieszczelna rura w piwnicy | M | 2023-06-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/6/2023/R | 2023-06-28 | odczyt wodomierza (49) | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
74/6/2023/R | 2023-06-28 | odczyt wodomierza (51) | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
75/6/2023/R | 2023-06-28 | odczyt wodomierza (52) | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
76/6/2023/R | 2023-06-28 | odczyt wodomierza (54) | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
77/6/2023/R | 2023-06-28 | odczyt wodomierza (78) | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
78/6/2023/R | 2023-06-28 | odczyt wodomierza (76) | A | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
5/7/2023/RI | 2023-07-03 | wymiana zaworu zw przed wodomierzem. | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (26) | A | 2023-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (46) | A | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
12/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (48) | A | 2023-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
13/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (55) | A | 2023-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
14/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (56) | A | 2023-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
15/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (62) | A | 2023-07-04 | Konserwacja ryczałtowa
16/7/2023/R | 2023-07-04 | Odczyt wodomierza (84) | A | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
19/7/2023/R | 2023-07-05 | pomalowanie rowerowni kl. 3 | M | 2023-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
24/7/2023/R | 2023-07-07 | klatka nr 8 - usunąć skutki zalania - odgrzybianie, szpachlowanie, malowanie | M | 2023-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
25/7/2023/R | 2023-07-07 | klatka nr 2 - wykonać regulację drzwi domofonowych | M | 2023-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
26/7/2023/R | 2023-07-07 | klatki od 1 do 10 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
34/7/2023/RI | 2023-07-11 | Garaże nr 9 i 10 - brak światła | M | 2023-07-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/7/2023/RI | 2023-07-11 | sprawdzić zasilanie szlabanu | M | 2023-07-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/7/2023/R | 2023-07-12 | kl.X- nie domykają się drzwi wejściowe. | M | 2023-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
40/7/2023/RI | 2023-07-14 | brak prądu | M | 2023-07-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
53/7/2023/RI | 2023-07-27 | opróżnienie instalacji c.o. ze zładu | M | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/7/2023/RI | 2023-07-28 | zalewa łazienkę lokalu poniżej | M | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/8/2023/RI | 2023-08-04 | lokal użytkowy - brak prądu | M | 2023-08-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/8/2023/R | 2023-08-31 | Odczyt wodomierzy głownych na dzień 31.08.2023 | A | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
1/9/2023/RI | 2023-09-04 | klatka nr 8 - brak światła w piwnicy | M | 2023-09-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/9/2023/RI | 2023-09-14 | zaciek w lokalu | M | 2023-09-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
69/9/2023/R | 2023-09-26 | kl.2 - piwnica - spalona żarówka | D | 2023-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
70/9/2023/R | 2023-09-26 | kl 8 - jak się schodzi do piwnicy spalona żarówka, i przy pierwszych drzwiach | M | 2023-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
71/9/2023/R | 2023-09-26 | kl.9 - przy pierwszych drzwiach - spalona żarówka - piwnica | D | 2023-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
23/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1-10 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
19/10/2023/RI | 2023-10-09 | grzejniki słabo grzeją - umówić się | M | 2023-10-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/10/2023/RI | 2023-10-17 | zawór wody nie trzyma lokal Harmony - konieczny kontakt wcześniejszy | M | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
78/10/2023/RI | 2023-10-23 | spr. inst. wodnej w lokalu | M | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
146/10/2023/R | 2023-10-27 | kl.10 - sprawdzić zamek w drzwiach wejściowych do piwnicy | M | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
150/10/2023/R | 2023-10-27 | kl.10 - urwana lampa w zejściu do piwnicy - na półpiętrze | A | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
151/10/2023/R | 2023-10-27 | kl.1-10 - pouzupełniać na lampach informacyjnych numerację klatek | A | 2023-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
152/10/2023/R | 2023-10-27 | altana śmietnikowa - zacina się zamek w drzwiach do altany | A | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa
13/11/2023/RI | 2023-11-07 | Niedrożny pion kanalizacyjny | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/11/2023/R | 2023-11-21 | klatka nr 3 - drzwi na parking - nie zamykają się - regulacja | M | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
38/11/2023/RI | 2023-11-21 | klatka nr 3 - korytarz na parking - założyć izolację na rury c.o. | M | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
99/11/2023/R | 2023-11-23 | kl.7 - uszkodzona lampa w piwnicy - świeci się cały czas | M | 2023-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
102/11/2023/R | 2023-11-24 | kl.8 - od strony Monte Cassino - usunąć flagę nad wejsciem | A | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
104/11/2023/R | 2023-11-24 | zakup takera i zszywek do tablic informacyjnych | A | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
137/11/2023/R | 2023-11-30 | Odczyt wodomierzy głównych na dzień 30.11.2023 | A | 2023-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
28/12/2023/R | 2023-12-08 | Otworzyć właz - wejście na dach na kl.II i X | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
15/1/2024/RI | 2024-01-08 | Brak prądu | M | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/2/2024/RI | 2024-02-15 | klatka nr 6 - wiatrołap - wymienić kratkę | M | 2024-03-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/2/2024/R | 2024-02-22 | klatka nr 4 - drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - zamontować stopki | M | 2024-02-23 | Konserwacja ryczałtowa
47/2/2024/R | 2024-02-23 | kl.2. brama wejściowa się nie zamyka | M | 2024-02-23 | Konserwacja ryczałtowa
3/3/2024/RI | 2024-03-04 | wymiana zaworów przed wodomierzami - 2 szt. | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/3/2024/R | 2024-03-15 | Patio- spalone 3 żarówki w lampach- do wymiany | A | 2024-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
31/3/2024/RI | 2024-03-19 | zawór zw przed wodomierzem leje - do wymiany | M | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/3/2024/R | 2024-03-20 | Zakup 25 szt krzaczków żywopłotu ( Ligusta) | A | 2024-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
79/3/2024/R | 2024-03-28 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 02.04.2024 | A | 2024-04-02 | Konserwacja ryczałtowa
85/4/2024/R | 2024-04-25 | kl.7 - zgrzytają drzwi wejściowe przy zamykaniu - wyregulować i naoliwić. Sprawdzić klamki w drzwiach wejściowych do klatki - podobno jedna się urywa | M | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
86/4/2024/R | 2024-04-25 | kl.7 - nie świeci lampa informacyjna przed wejściem do klatki | M | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
87/4/2024/R | 2024-04-25 | kl.4 - Nie świeci lampa w wiatrołapie | M | 2024-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
123/4/2024/R | 2024-04-30 | Klatka 7- drzwi nie łapią zamka, bez klucza można je otworzyć | A | 2024-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
27/5/2024/R | 2024-05-15 | zacina się zamek w drzwiach wejściowych do altany śmietnikowej | D | 2024-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
8/5/2024/RI | 2024-05-16 | garaże nr 34 , 36 , 42 - sprawdzenie instalacji | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/5/2024/R | 2024-05-27 | kl.IV - zepsuty zamek w drzwiach od podwórka - wymiana wkładki na nową | M | 2024-05-29 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2024/RI | 2024-05-28 | Brak prądu | M | 2024-06-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/5/2024/RI | 2024-05-28 | Brak prądu | M | 2024-06-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/6/2024/R | 2024-06-07 | kl.3 - wyczyścic rynnę | M | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
41/6/2024/R | 2024-06-17 | pomalować na biało czerwono zabezpieczenie słupka przy szlabanie - 2szt | A | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2024/RI | 2024-06-21 | Wymiana odcinka poziomu kanalizacujnego w piwnicy M8 | M | 2024-06-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/6/2024/R | 2024-06-25 | Kl.2 - Usunięcie rzeczy z zalanej piwnicy | A | 2024-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
69/6/2024/R | 2024-06-25 | Kl.2 - brak prądu w piwnicy | A | 2024-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
1/7/2024/RI | 2024-07-02 | Udrożnić pion kuchenny | M | 2024-07-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/7/2024/R | 2024-07-12 | Klatka 3 od strony podwórka zatkana studzienka, sprawdzić pozostałe przy budynku | A | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
82/7/2024/R | 2024-07-25 | kl.IV korytarz piwniczny -wymienić spalone żarówki 3szt. | D | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
35/8/2024/R | 2024-08-22 | Pomieszczenie MPEC- proszę uprzątnąć niepotrzebne rzeczy oraz odmalować pomieszczenie. | I | 2024-08-28 | Konserwacja ryczałtowa
42/8/2024/R | 2024-08-23 | altana śmietnikowa - usunięcie nietypowych gabarytów z pod altany śmietnikowej | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
44/8/2024/R | 2024-08-23 | Wyczyszczenie akodrenów z przodu budynku (od ul.Szwedzkiej) | A | 2024-08-23 | Konserwacja ryczałtowa
59/8/2024/R | 2024-08-27 | altana śmietnikowa- przycina sie zamek w drzwiach | D | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
69/9/2024/R | 2024-09-02 | Furtka wejściowa przy kl.1 - uszkodzone klamki - wymienić na nowe | A | 2024-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
51/9/2024/R | 2024-09-18 | kl. 10 - wyregulować samozamykacz (trzaska brama) | D | 2024-09-18 | Konserwacja ryczałtowa
105/9/2024/R | 2024-09-30 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 30.09.2024 | A | 2024-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
42/10/2024/R | 2024-10-08 | kl.3-4 Brak oświetlenia na klatkach | M | 2024-10-08 | Konserwacja ryczałtowa
50/10/2024/R | 2024-10-09 | Cieknie z ogrzewania, zawór (skrzynka) | M | 2024-10-09 | Konserwacja ryczałtowa
58/10/2024/R | 2024-10-11 | zaślepienie starej rury wchodzącej do budynku w części wewnętrznej | M | 2024-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
101/10/2024/R | 2024-10-23 | zaslepienie kabli po usunięciu licznika | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
8/11/2024/R | 2024-11-05 | kl.VII - nie świeci lampa informacyjna z numerem od strony podwórka | M | 2024-11-05 | Konserwacja ryczałtowa
10/11/2024/R | 2024-11-06 | zabezpieczenie zbrojenia po odpadnięciu tynku | M | 2024-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
46/11/2024/R | 2024-11-12 | pościągać flagi z budynku | A | 2024-11-12 | Konserwacja ryczałtowa
30/11/2024/RI | 2024-11-18 | Dobicie wody w kaloryferze oraz odpowietrzenie | M | 2024-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/11/2024/RI | 2024-11-22 | Wymiana zaworu przed licznikiem z.w. | M | 2024-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
95/11/2024/R | 2024-11-26 | pomieszczenie dozorcy - demontaż cieknącego podgrzewacza wody - zakup i montaż nowego podgrzewacza | A | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
96/11/2024/R | 2024-11-26 | kl.2 - wyregulować samozamykacz w bramie wejsciowej do klatki | D | 2024-11-26 | Konserwacja ryczałtowa
56/11/2024/RI | 2024-11-29 | Cieknie przy zaworze koło licznika co | M | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/12/2024/RI | 2024-12-09 | Przytkany pion kanalizacyjny | M | 2024-12-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/12/2024/RI | 2024-12-13 | Wymiana zaworu C.O. | I | 2024-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/12/2024/RI | 2024-12-13 | Wymiana układu C.O. | I | 2024-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/12/2024/RI | 2024-12-16 | Kaloryfery w mieszkaniu nie grzeją | M | 2024-12-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/12/2024/RI | 2024-12-19 | Pom. wymiannikowni- założenie zaworu | M | 2024-12-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/12/2024/R | 2024-12-30 | Wyciek przy ciepłomierzu | I | 2024-12-30 | Konserwacja ryczałtowa