## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Turniejowa 61.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
8/1/2021/RI | 2021-01-08 | dobić wodę w instalacji | M | 2021-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/1/2021/R | 2021-01-15 | kl 2 urwana antaba w drzwiach od domofonu | M | 2021-01-15 | Konserwacja ryczałtowa
133/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyt wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
11/2/2021/R | 2021-02-03 | odczyt wodomierza głównego | M | 2021-02-04 | Konserwacja ryczałtowa
17/2/2021/R | 2021-02-04 | odczyt ZW | M | 2021-02-05 | Konserwacja ryczałtowa
108/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
4/3/2021/R | 2021-03-02 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
78/3/2021/R | 2021-03-22 | kl. 1 brak światła w piwnicy | M |  | Konserwacja ryczałtowa
83/3/2021/R | 2021-03-25 | brak prądu w lokalu. | M | 2021-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
99/3/2021/R | 2021-03-29 | usunąć ogłoszenia z słupów oświetleniowych | M | 2021-03-29 | Konserwacja ryczałtowa
73/4/2021/R | 2021-04-27 | usunąć rerklamy z słupów oświetleniowych | M | 2021-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
98/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
143/4/2021/R | 2021-04-30 | brak prąu | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
146/4/2021/R | 2021-04-30 | KL 2 SPRZWDZIĆ ZAMEK W BRAMIE WEJŚCIOWEJ (ZACINA SIĘ) Wymiana klamki w dzrwiach od pisnicy | M | 2021-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
74/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2021/RI | 2021-06-21 | zalewana piwnica lokalu. | M | 2021-06-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
106/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
29/7/2021/R | 2021-07-07 | kl1 naprawa zamka regulacja drzwi | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
151/8/2021/R | 2021-08-31 | kl 2 i 3 regulacja samozamykacza | M | 2021-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
10/9/2021/R | 2021-09-01 | klatka nr 1 - wyczyścić odwodnienie liniowe przed wejściem | M | 2021-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2021/R | 2021-09-01 | wyczyścić korytka betonowe wzdłuż budynku , wyczyścić i udrożnić kratki ściekowe | M | 2021-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
15/9/2021/R | 2021-09-01 | wyczyszczenie korytek odwadniających | M |  | Konserwacja ryczałtowa
17/9/2021/R | 2021-09-02 | kl 1 sprawdzić zamek w wewnetrznej bramie - zacina się | M | 2021-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
57/9/2021/R | 2021-09-14 | odczyty wodomierzy indywidualnych na 15.09.2021 r | M | 2021-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
79/9/2021/R | 2021-09-21 | kl 1 do 3 sprawdzić oświetlenie zewnętrzne | M | 2021-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
135/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
132/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
38/11/2021/R | 2021-11-10 | kl 1, 2, 3 sprawdzić lampy orientacyjne -nie świecą | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
112/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
59/12/2021/R | 2021-12-16 | kl 2 urwany rygiel | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
110/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
46/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 1 odczyty wodomierzy | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
47/1/2022/R | 2022-01-14 | Odczyty wodomierzy kl 2 | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2022/RI | 2022-02-04 | Cieknie przy zaworze | M | 2022-02-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/2/2022/R | 2022-02-07 | kl 2 urwana antaba | M | 2022-02-07 | Konserwacja ryczałtowa
17/2/2022/R | 2022-02-08 | kl 1 brak prądu | M | 2022-02-08 | Konserwacja ryczałtowa
31/3/2022/R | 2022-03-10 | odczyty wodomierzy | M | 2022-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
46/4/2022/R | 2022-04-21 | klatki 1,2,3 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2022-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
24/5/2022/R | 2022-05-09 | dorobić 10 szt kluczyków do czarnych kłódek | M | 2022-05-09 | Konserwacja ryczałtowa
106/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2022/RI | 2022-06-13 | zawór przygrzejnikowy do wymiany. | M | 2022-06-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/6/2022/RI | 2022-06-13 | zawór wody do mieszkania do wymiany. | M | 2022-06-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/6/2022/R | 2022-06-15 | usunąć reklamy z słupów oświetleniowych | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
3/7/2022/R | 2022-07-01 | kl 2 urwana antaba | M | 2022-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
15/7/2022/R | 2022-07-05 | montaż domku dla kotów wraz z materiałem | M | 2022-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
36/7/2022/R | 2022-07-11 | odczyt wodomierza zw | M | 2022-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
52/7/2022/R | 2022-07-13 | wzmocnienie altany na gabaryty - montaż przegrody | M | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
57/7/2022/R | 2022-07-14 | kl 3 zepsuty samozamykacz | M | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
99/7/2022/R | 2022-07-25 | kl.3. drzwi domofonowe się nie domykają | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
101/7/2022/R | 2022-07-25 | kl 3 zepsuty zamek w bramie wejściowej | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
27/8/2022/RI | 2022-08-24 | Wymiana zaworu wody. | M | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/8/2022/RI | 2022-08-29 | klatka nr 3 - nr orientacyjny - zbyt długo świeci się | M | 2022-08-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
111/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
64/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 3 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
37/9/2022/RI | 2022-09-21 | klatka nr 1 - nr orientacyjny zbyt długo sie świeci | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
88/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2022/RI | 2022-10-03 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2022-10-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/10/2022/R | 2022-10-03 | kl.1 brama wejściowa problem z zamykaniem | M | 2022-10-03 | Konserwacja ryczałtowa
104/11/2022/R | 2022-11-30 | skrzypiące drzwi wejściowe do klatki 1 - zewnętrzne | M | 2022-11-30 | Konserwacja ryczałtowa
1/12/2022/R | 2022-12-01 | nie domykająśię drzwi domofonowe kl. 1 | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
2/1/2023/ZB | 2023-01-10 | wykonanie oświetlenia na rogu budynku wraz z okablowaniem i sterowaniem | M |  | Zlecenia budowlane
41/1/2023/R | 2023-01-20 | Kl. 1. Ściana pomazana pisakiem nad domofonem oraz przy bramie wejściowej. | M | 2023-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
101/1/2023/R | 2023-01-30 | kl.1 lampy na klatce się zaświecają pomimo tego że jest dzień, proszę sprawdzić. | M | 2023-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
8/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-3 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące żarówki | M | 2023-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
15/2/2023/RI | 2023-02-15 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2023-02-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/2/2023/RI | 2023-02-20 | Cieknie przy zaworze grzejnika | M | 2023-02-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/3/2023/R | 2023-03-07 | usunąć reklamy z słupów oświetleniowych | M | 2023-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
28/3/2023/R | 2023-03-16 | drzwi domofonowe kl.1. zacina się zamek | M | 2023-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
68/3/2023/R | 2023-03-27 | zamalowanie fragmentu klosza lampy ulicznej kl. 3 | M | 2023-03-27 | Konserwacja ryczałtowa
45/4/2023/R | 2023-04-21 | naprawa rury spustowej kl. 1 | M | 2023-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
5/5/2023/R | 2023-05-08 | kl.2 uszkodzone drzwi domofonowe | M | 2023-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
81/5/2023/R | 2023-05-22 | brak prądu | M | 2023-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2023/R | 2023-06-13 | naprawa zoworu wody do mieszkania | M | 2023-06-13 | Konserwacja ryczałtowa
57/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
29/7/2023/R | 2023-07-10 | dorobić komplet kluczy generalnych | M | 2023-07-10 | Konserwacja ryczałtowa
32/7/2023/RI | 2023-07-11 | przygotowanie instalacji do pracy sprzetu w związku z wykonaniem cwu. | M | 2023-07-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
81/7/2023/R | 2023-07-31 | kl.1. 4 p. - brak światła | M | 2023-07-31 | Konserwacja ryczałtowa
81/8/2023/R | 2023-08-31 | brak światła piwnica kl. 1 strona prawa | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/9/2023/RI | 2023-09-06 | opróżnienie pionu c.o. ze zładu | M | 2023-09-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/9/2023/RI | 2023-09-07 | sprawdzenie instalacji c.o. w sezonie grzewczym | M | 2023-10-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/9/2023/RI | 2023-09-11 | wymiennikownia - wymiana 2 zaworów spustowych | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1- 3 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
28/10/2023/R | 2023-10-04 | korytarz piwniczny - nie świeci lampa | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
5/10/2023/RI | 2023-10-04 | usunąć stary włącznik światła w pom. węzła | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/10/2023/R | 2023-10-05 | pom. węzła. - usunąć starą kostkę z sufitu. | M | 2023-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
70/10/2023/R | 2023-10-09 | klatki 1- 3 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
82/10/2023/RI | 2023-10-25 | wymiana izolacji na instalacji c.o. w pom. węzła | M | 2023-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-3 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
49/11/2023/R | 2023-11-07 | pom. węzła - zamontować uchwyty na niebieski i czarny kabel | M | 2023-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
110/11/2023/R | 2023-11-27 | Klatka 3 - obok wejścia do klatki oraz na drzwiczkach do skrzynki elektrycznej zamalować napisy | A | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
114/11/2023/R | 2023-11-28 | Klatka 2 - drzwi wejściowe zepsuty samozamykacz | A | 2023-11-28 | Konserwacja ryczałtowa
60/11/2023/RI | 2023-11-28 | sprawdzenie instalacji wodnej w mieszkaniu | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/12/2023/R | 2023-12-13 | Odmalować ścianę przy klatce 3 oraz skrzynkę elektryczną | A | 2023-12-14 | Konserwacja ryczałtowa
76/12/2023/R | 2023-12-28 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa
19/1/2024/RI | 2024-01-08 | cieknie z grzejnika | M | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/1/2024/RI | 2024-01-10 | zapowietrzone grzejniki | M | 2024-01-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/1/2024/RI | 2024-01-18 | klatki 2 i 3 - brak oświetlenia piwnic | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/1/2024/R | 2024-01-18 | Klatka 2- w piwnicy brak prądu, sprawdzić | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
23/2/2024/R | 2024-02-09 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
37/2/2024/R | 2024-02-19 | Klatka 3- do naprawy rygiel | A | 2024-02-19 | Konserwacja ryczałtowa
22/2/2024/RI | 2024-02-21 | Brak prądu | M | 2024-02-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/3/2024/RI | 2024-03-01 | kl.2. skradziono głowicę z grzejnika - uzupełnić. | M | 2024-03-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-05 | Konserwacja ryczałtowa
32/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-3 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
3/4/2024/R | 2024-04-04 | klatka nr 1 - drzwi domofonowe - założyć szyld wkładki | M | 2024-04-04 | Konserwacja ryczałtowa
9/4/2024/R | 2024-04-08 | Klatka 1- prawe okno na pierwszym podeście- wisi uszczelka w górnej części okna. | A | 2024-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
17/4/2024/R | 2024-04-08 | ogrodzenie parkingu - wyczyścić i pomalować | M | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
1/5/2024/RI | 2024-05-06 | klatki 1-3 - piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/5/2024/R | 2024-05-14 | Śmietnik - założyć zamek, szyld i klamkę lewa strona - ściana - uzupełnić tynk i pomalować dołem - uzupełnić fragment siatki | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
16/5/2024/RI | 2024-05-28 | Brak prądu | M | 2024-05-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/6/2024/R | 2024-06-20 | klatka nr 1 - lewa piwnica - nie działa wkładka - zamontować szyld wkładki | M | 2024-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
7/7/2024/R | 2024-07-03 | balkon - uzupełnić ubytki wylewki , podnieść deski zabudowy balkonu , zamontować i pomalować inną deskę | M | 2024-07-03 | Konserwacja ryczałtowa
17/7/2024/R | 2024-07-11 | Klatka 1, piętro 2 - brak światła na klatce | A | 2024-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
53/7/2024/R | 2024-07-18 | klatka nr 1 - drzwi zewnętrzne - naprawić dolny fragment i pomalować dolną listwę | M | 2024-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
8/7/2024/RI | 2024-07-25 | klatka nr 3 - lampa LED - regulacja ustawień | M | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/7/2024/R | 2024-07-25 | kl.II- zacina się zamek w drzwiach do klatki. | D | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
14/7/2024/RI | 2024-07-29 | Ustalić przyczynę zalewania łazienki poniżej | M | 2024-07-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/8/2024/R | 2024-08-21 | Regulacja samozamykacza kl. 1 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
21/9/2024/R | 2024-09-05 | Awaria przy wodomierzu | M | 2024-09-05 | Konserwacja ryczałtowa
43/9/2024/R | 2024-09-17 | kl 2. Problem z zamikiem do piwnicy, ciężko sie otwiera, urwana część klamki | A | 2024-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2024/R | 2024-10-02 | Klatka 1 pierwszy podest- nie zamyka się prawe okno | A | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2024/RI | 2024-10-23 | Klatka 2- nie świeci lampa wzdłuż ulicy | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/10/2024/RI | 2024-10-23 | Klatka 2- lampa orientacyjna nie świeci | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/10/2024/RI | 2024-10-25 | Klatka 3- lampa orientacyjna nie świeci | A | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
103/10/2024/R | 2024-10-25 | Klatka 3- drugie drzwi zapsuty samozamykacz | I | 2024-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
131/11/2024/R | 2024-11-29 | Regulacja zamka w drzwich wejściowych kl. 1 | M | 2024-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
1/12/2024/R | 2024-12-02 | Kl.1-otwarta skrzynka telekomunikacyjna. | M | 2024-12-02 | Konserwacja ryczałtowa