## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Turniejowa 65 A.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
3/1/2021/RI | 2021-01-04 | chłodno w mieszkaniu - do spr | M | 2021-01-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/1/2021/RI | 2021-01-05 | usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej. | I | 2021-01-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/1/2021/R | 2021-01-20 | Brak inst.oświetleniowej piwnicy nr 110 | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
51/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
52/1/2021/R | 2021-01-20 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
112/1/2021/R | 2021-01-27 | kl.2. zepsuty samozamykacz | M | 2021-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
136/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyty wodomierzy głównych | M |  | Konserwacja ryczałtowa
9/2/2021/R | 2021-02-03 | kl 8 lampa w wiatrołapie nie świeci | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
22/2/2021/R | 2021-02-05 | kl 6 dokręcenie rygla | M | 2021-02-05 | Konserwacja ryczałtowa
28/2/2021/R | 2021-02-09 | kl. IX - urwany rygiel przy drzwiach domofonowych. | D | 2021-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
50/2/2021/R | 2021-02-17 | otworzyć pomieszczenie z wodomierzem pracownikowi MPWiK | A | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
111/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
7/3/2021/R | 2021-03-02 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
6/3/2021/RI | 2021-03-05 | słabo grzeje - do spr. | M | 2021-03-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/3/2021/R | 2021-03-08 | brak prądu | M | 2021-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
25/3/2021/R | 2021-03-08 | regulacja zegarów ( 18.00-6.00) | M | 2021-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
36/3/2021/R | 2021-03-15 | altana śmietnikowa usunąć niewłaściwe opisy pojemników | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
44/3/2021/R | 2021-03-16 | zamontowanie informacji na altanę śmietnikową | M | 2021-03-16 | Konserwacja ryczałtowa
12/4/2021/R | 2021-04-12 | brak prądu w mieszkaniu | A | 2021-04-12 | Konserwacja ryczałtowa
4/4/2021/RI | 2021-04-19 | piwnica - wyciek z rury | M | 2021-04-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
61/4/2021/R | 2021-04-22 | doszczelnienie przepustu w piwnicy | M | 2021-04-15 | Konserwacja ryczałtowa
101/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
24/5/2021/R | 2021-05-07 | kl 8 regulacja bramy wewnetrznej i zewnetrznej oraz uszkodzony rygiel | M | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
28/5/2021/R | 2021-05-07 | kl 7 piwnica po prawej stronie - brak śwuatła- wymienić przepalone żarówki | M | 2021-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
41/5/2021/R | 2021-05-14 | kl.8 - uszkodzona wkładka w drzwiach wejściowych | M | 2021-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
77/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
84/5/2021/R | 2021-05-25 | sprawdzenie zamka w bramie domofonowej kl 6 - dokręcenie klamki | M | 2021-05-25 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2021/RI | 2021-05-26 | Cieknie i nie zamyka się zawór przy wodomierzu | M | 2021-05-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/6/2021/R | 2021-06-02 | droga - usunąć rośliny rosnące wokół słupków | M | 2021-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
24/6/2021/R | 2021-06-09 | regulacja zegarów | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
31/6/2021/R | 2021-06-09 | wykonanie altany na gabaryty | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
36/6/2021/R | 2021-06-10 | kl 2 sprawszenie samozamykacza (wymiana) sprawdzenie elektromagnesu w bramie wejściowej | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
38/6/2021/R | 2021-06-10 | kl 2 brak światła w wiatrołapie | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
40/6/2021/R | 2021-06-10 | kl 2 nie świeci lampa orientacyjna | M | 2021-06-10 | Konserwacja ryczałtowa
55/6/2021/R | 2021-06-17 | klatka nr 4 - droga - wymalować miejsce dla inwalidy | M | 2021-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
56/6/2021/R | 2021-06-17 | klatka nr 4 - elewacja wiatrołapu - usunąć resztki roślinności | M | 2021-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
64/6/2021/R | 2021-06-21 | odczyt wodomierza | M | 2021-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
87/6/2021/R | 2021-06-25 | wymiana wkładki w drzwiach od piwnicy po prawej stronie | M | 2021-06-25 | Konserwacja ryczałtowa
10/6/2021/RI | 2021-06-28 | kl.3. wymiana przeciekającej skorodowanej kanalizacji w piwnicy. | M | 2021-07-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
109/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
24/7/2021/R | 2021-07-06 | powiesić informację w sprawie segregacji w altanie smietnikowej | M | 2021-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
49/7/2021/R | 2021-07-08 | naprawa tynku | M | 2021-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
54/7/2021/R | 2021-07-12 | altana śmiewtnikowa urwany zawias - nie otwiera się | M | 2021-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
64/7/2021/R | 2021-07-16 | usunięcie wody z piwnicy kl 8 i 9 | M | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
104/7/2021/R | 2021-07-16 | oczyszczenie i udrożnienie świetlika kl. 9 od strony balkonów | M | 2021-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
106/7/2021/R | 2021-07-19 | l 1 od strony balkonów- usunąć wiszacą gałąż | M | 2021-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
120/7/2021/R | 2021-07-20 | poprawienie kostki przy studzience na wysokości kl. 9 | M | 2021-07-22 | Konserwacja ryczałtowa
4/8/2021/R | 2021-08-03 | kl.6 - zepsuty samozamykacz | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa
3/8/2021/RI | 2021-08-03 | klatka nr 9 - piwnice - awaria oświetlenia | M | 2021-08-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/8/2021/R | 2021-08-03 | klatka nr 4 - prawa piwnica - spalone żarówki | M | 2021-08-04 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2021/RI | 2021-08-05 | kl.5. wymiana odcinka przeciekającej skorodowanej kanalizacji. | M | 2021-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/8/2021/R | 2021-08-05 | klatka nr 5 - nie działa wentylacja mechaniczna | M | 2021-10-01 | Konserwacja ryczałtowa
10/8/2021/RI | 2021-08-10 | opróżnienie wskazanego pionu c.o. ze zładu | M | 2021-08-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/8/2021/RI | 2021-08-12 | kl.9 piwnica - wymiana odcinków kanalizacji | M | 2021-08-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/8/2021/R | 2021-08-16 | naprawa tynku nad drzwiami domofonowymi kl 8 | M | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
79/8/2021/R | 2021-08-25 | kl 8 sprawdzenie rygla w bramie | M | 2021-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
80/8/2021/R | 2021-08-25 | naprawa drzwi w piwnicy kl. 9 prawa strona | M |  | Konserwacja ryczałtowa
82/8/2021/R | 2021-08-25 | umieszczenie tablicy informacyjnej na zieleńcu ( na wprost kl 8-9) | M | 2021-08-25 | Konserwacja ryczałtowa
101/8/2021/R | 2021-08-27 | kl 6 - piwnica - spalona żarówka | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
123/8/2021/R | 2021-08-30 | zabezpieczenie okienka piwnicy workami z piasku. kl 9 | M | 2021-08-30 | Konserwacja ryczałtowa
9/9/2021/RI | 2021-09-10 | opróżnienie wskazanego pionu c.o. ze zładu | M | 2021-09-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
67/9/2021/R | 2021-09-17 | kl 8 zepsuty samozamykacz | M | 2021-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
71/9/2021/R | 2021-09-17 | 1-2 piętro nie domyka się okno | M | 2021-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
72/9/2021/R | 2021-09-17 | regulacja ośiwtlenia -późno się zapala | M | 2021-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
73/9/2021/R | 2021-09-20 | brak prądu | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
74/9/2021/R | 2021-09-20 | REGULACJA ZEGARÓW | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
27/9/2021/RI | 2021-09-22 | zapowietrzony grzejnik łazienkowy | M | 2021-09-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/9/2021/RI | 2021-09-23 | Nie grzeje jeden grzejnik | M | 2021-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
128/9/2021/R | 2021-09-29 | kl.4 - odczytać stan z licznika gazu | A | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
138/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
9/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
3/10/2021/ZE | 2021-10-01 | odczyty wodomierzy indywidualnych | M | 2021-10-04 | Zlecenia eksploatacyjne
3/10/2021/RI | 2021-10-01 | Nie grzeje jeden grzejnik | M | 2021-10-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/10/2021/RI | 2021-10-04 | klatka nr 2 - brak światła w piwnicy | M | 2021-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/10/2021/RI | 2021-10-06 | sprawdzenie wodomierzy | I | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/10/2021/R | 2021-10-07 | klatka nr 2 - lewa piwnica - zamocować urwaną lampę i założyć klosz | M | 2021-10-08 | Konserwacja ryczałtowa
33/10/2021/RI | 2021-10-12 | nie grzeje 1 grzejnik. | M | 2021-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
106/10/2021/R | 2021-10-25 | brak prądu | M | 2021-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
66/10/2021/RI | 2021-10-26 | Nie grzeje jeden grzejnik | M | 2021-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
127/10/2021/R | 2021-10-28 | kl 4 wyrwany rygiel | M | 2021-10-28 | Konserwacja ryczałtowa
128/10/2021/R | 2021-10-28 | zakupić i założyć siatkę ochronną wokół nowo nasadzonych drzew 3 szt | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
135/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
17/11/2021/RI | 2021-11-15 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2021-11-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/11/2021/R | 2021-11-17 | kl.6 brak ośw. orientacyjnego | M | 2021-11-17 | Konserwacja ryczałtowa
32/11/2021/RI | 2021-11-19 | nie grzeją kaloryfery | M | 2021-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/11/2021/R | 2021-11-25 | brak prądu | M | 2021-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
115/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
42/11/2021/RI | 2021-11-29 | zawór zw nie trzyma | M | 2021-11-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/12/2021/R | 2021-12-03 | regulacja zegarów | M | 2021-12-03 | Konserwacja ryczałtowa
18/12/2021/R | 2021-12-06 | kl 6 sprawdzić bramę wejściową - ciężko sie otwiera | M | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
21/12/2021/R | 2021-12-07 | zamek i klamka do wymiany kl. 6 | M | 2021-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
27/12/2021/R | 2021-12-09 | BRAK PRĄDU | M | 2021-12-09 | Konserwacja ryczałtowa
32/12/2021/R | 2021-12-10 | dorobić 2 komplety kluczy do kotłowni | M | 2021-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
33/12/2021/R | 2021-12-10 | Nie świecą duże lampy z tyłu budynku | M | 2021-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
14/12/2021/RI | 2021-12-13 | zalane mieszkanie | M | 2021-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
17/12/2021/RI | 2021-12-13 | problem z ogrzewaniem | M | 2021-12-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
58/12/2021/R | 2021-12-15 | kl 6 regulacja samozamykacza- nie domykają sie drzwi | M | 2021-12-15 | Konserwacja ryczałtowa
27/12/2021/RI | 2021-12-17 | klatka nr 2 - buczy lampa zewnętrzna | M | 2021-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
113/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
2/1/2022/R | 2022-01-03 | odczyty wodomierzy kl 4, 6, 7 | M | 2022-01-03 | Konserwacja ryczałtowa
39/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 6 wymiana przepalonej żarówki w piwnicy | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
49/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 4 wymiana świetlówki w lampie | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
55/1/2022/R | 2022-01-14 | odczyt wodomierzy kl 9 | M | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
118/1/2022/R | 2022-01-26 | kl.I. II- drzwi nie domykają się - regulacja samozamykacza. | D | 2022-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
145/1/2022/R | 2022-01-31 | wymiana lampy zewnętrznej na led-ową zamontowanej na elewacji budynku na kl. 2 od strony balkonów | M | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
19/2/2022/R | 2022-02-08 | kl 8 brak prądu | M |  | Konserwacja ryczałtowa
26/2/2022/R | 2022-02-17 | kl 1 sprawdzić zamek w bramie domofonowej | M | 2022-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
19/2/2022/RI | 2022-02-17 | wyczyścić studzienkę przy ostatnich klatkach - po wichurze naniosło gałęzi | M | 2022-02-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/3/2022/R | 2022-03-03 | zdemontować resztki siatki wzdłuż ogrodzenia | M | 2022-03-04 | Konserwacja ryczałtowa
28/3/2022/R | 2022-03-09 | zamontować tabliczkę informacyjną na rogu budynku (na wys. kl 1) | M | 2022-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
30/3/2022/R | 2022-03-10 | odczyty wodomierzy | M | 2022-03-10 | Konserwacja ryczałtowa
52/3/2022/R | 2022-03-17 | zamontowanie druru w słupkach i poprawienie istniejącego | M | 2022-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
53/3/2022/R | 2022-03-17 | wyczyszczenie korytek | M | 2022-03-22 | Konserwacja ryczałtowa
55/3/2022/R | 2022-03-21 | kl 5 piwnica (po lewej stronie) wymiana przepalonych żarówek kl 7 nie domyka się brama wejściowa | M | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
87/3/2022/R | 2022-03-30 | kl 8 urwany rygiel | M | 2022-03-30 | Konserwacja ryczałtowa
9/4/2022/RI | 2022-04-04 | płukanie grzejników po sezonie. | I | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/4/2022/R | 2022-04-07 | odczyt wodomierza zw | M | 2022-04-07 | Konserwacja ryczałtowa
14/4/2022/R | 2022-04-11 | regulacja zegarów | M | 2022-04-11 | Konserwacja ryczałtowa
50/4/2022/R | 2022-04-25 | kl 8 regulacja samozamykacza | M | 2022-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
17/5/2022/R | 2022-05-06 | brak prądu | M | 2022-05-06 | Konserwacja ryczałtowa
50/5/2022/R | 2022-05-17 | brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
51/5/2022/R | 2022-05-17 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2022-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
56/5/2022/R | 2022-05-19 | kl 5 spalone gniazdo elektryczne-wymiana | M | 2022-05-13 | Konserwacja ryczałtowa
92/5/2022/R | 2022-05-26 | kl 7 zepsuty rygiel | M | 2022-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
100/5/2022/R | 2022-05-30 | klatka nr 3 - nie zamykają się drzwi domofonowe | M | 2022-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
109/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
12/6/2022/R | 2022-06-06 | regulacja zegarów | M | 2022-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
29/6/2022/R | 2022-06-08 | proszę bardzo o naprawę zawiasów drzwi wejściowych do klatki VII | M | 2022-06-08 | Konserwacja ryczałtowa
38/6/2022/R | 2022-06-15 | chodnik kl.1 - zamontować urwany słupek | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
74/6/2022/R | 2022-06-28 | droga za ścianą szczytową i parkingiem - wyczyścić korytka | M | 2022-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
9/7/2022/R | 2022-07-05 | kl 2 uzupełnić klosz w lampie -piwnica | M | 2022-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
18/7/2022/R | 2022-07-05 | montaż domku dla kotów wraz z materiałem | M | 2022-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
8/7/2022/RI | 2022-07-08 | naprawa drzwi kl. 2 | M | 2022-07-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/7/2022/R | 2022-07-11 | kl 8 nie domyka się brama -regulacja samoamykacza | M | 2022-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
55/7/2022/R | 2022-07-13 | wzmocnienie altany na gabaryty - montaż przegrody | M | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
71/7/2022/R | 2022-07-18 | kl 4 odczyt licznika gazu | M | 2022-07-18 | Konserwacja ryczałtowa
23/7/2022/RI | 2022-07-26 | inwentaryzacja grzejników w lokalu | M | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
122/7/2022/R | 2022-07-27 | kl 5 miedzy 2-3 piętrem dokręcić krate przy oknie | M | 2022-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
2/8/2022/RI | 2022-08-02 | kl.8. pom wodomierza - do wymiany odcinek kanalizacji | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/8/2022/R | 2022-08-05 | dorobić generalny klucz do altany smietnikowyej - 1 szt. | M | 2022-08-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/8/2022/RI | 2022-08-05 | kl.7. zewnętrzne dwrzi od klatki nie domykają sie + dokręcić antabę | M | 2022-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/8/2022/RI | 2022-08-05 | opróżnienie pionu instalacji c.o. ze zładu | M | 2022-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/8/2022/RI | 2022-08-08 | opróżnienie pionów instalacji c.o. ze zładu + montaż zaworów spustowych. | M | 2022-08-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/8/2022/RI | 2022-08-08 | opróżnienie pionu instalacji c.o. ze zładu | M | 2022-08-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/8/2022/R | 2022-08-09 | kl.1 - w korytarzu piwnicznym spalona żarówka | D | 2022-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
46/8/2022/R | 2022-08-19 | brak prądu | M | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
49/8/2022/R | 2022-08-19 | Przy 9 kl.- rośnie wierzba - obciąć złamaną gałąź wystającą na chodnik | M | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
80/8/2022/R | 2022-08-26 | kl 9 regulacja czujek na klatce za poźno łapią | M | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
33/8/2022/RI | 2022-08-30 | Czyszczenie grzejników | M | 2022-09-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
114/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
16/9/2022/R | 2022-09-08 | kl 5 regulacja samozamykacza | M | 2022-09-08 | Konserwacja ryczałtowa
25/9/2022/R | 2022-09-12 | regulacja zegarów | M | 2022-09-12 | Konserwacja ryczałtowa
35/9/2022/R | 2022-09-15 | klatka nr 2 - pomiędzy 3 i 4 piętrem urwana krata okienna | M | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
43/9/2022/R | 2022-09-19 | klatka nr 2 - nie można zamknąć okna , dokręcić barierkę | M | 2022-09-19 | Konserwacja ryczałtowa
67/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 9 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
41/9/2022/RI | 2022-09-21 | Nie grzeje kuchnia i pokój | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/9/2022/RI | 2022-09-23 | klatki nr 2 i 3 - zbyt długo świecą lampy orientacyjne na wiatrołapach | M | 2022-09-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/9/2022/R | 2022-09-23 | kl 8 urwany rygiel w bramie | M | 2022-09-22 | Konserwacja ryczałtowa
76/9/2022/R | 2022-09-23 | kl 1 zamknąć okno miedzy 1-2 pietrem | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
71/9/2022/RI | 2022-09-27 | nie grzeje | M | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
109/9/2022/R | 2022-09-29 | regulacja zegarów | M | 2022-09-29 | Konserwacja ryczałtowa
96/10/2022/R | 2022-10-19 | kl.1 - nie świeci lampa informacyjna | A | 2022-10-19 | Konserwacja ryczałtowa
3/11/2022/RI | 2022-11-03 | zawór zw do wymiany | M | 2022-11-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
40/11/2022/R | 2022-11-14 | problem z grzejnikiem w łazience. | M | 2022-11-17 | Konserwacja ryczałtowa
41/11/2022/R | 2022-11-14 | zawór zw nie trzyma | M | 2022-11-14 | Konserwacja ryczałtowa
45/11/2022/R | 2022-11-16 | kupić granulat na gryzonie i papierowe tacki po 10 szt. | M | 2022-11-16 | Konserwacja ryczałtowa
50/11/2022/R | 2022-11-18 | kl.1 - zamknąć okno na klatce pomiędzy I a II p. | M | 2022-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
54/11/2022/R | 2022-11-18 | kl 4 połozenie trutki na gryzonie w korytarzu piwnicznym | M | 2022-11-22 | Konserwacja ryczałtowa
29/11/2022/RI | 2022-11-23 | odpowietrzenie grzejnika w łazience. po 13:00 | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
79/11/2022/R | 2022-11-25 | kl 8 wymiana rygla w bramie domofonowej | M | 2022-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
97/11/2022/R | 2022-11-29 | altana śmietnikowa wymiana klamki i zamka | M | 2022-11-29 | Konserwacja ryczałtowa
35/11/2022/RI | 2022-11-30 | zapowietrzona instalacja - do spr | M | 2022-12-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/12/2022/R | 2022-12-20 | problem z drzwiami domofonowymi na kl. 7 | M | 2022-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
12/1/2023/R | 2023-01-10 | kl 3 nie domyka się brama wejściowa | M | 2023-01-10 | Konserwacja ryczałtowa
20/1/2023/R | 2023-01-16 | kl. 4 - drzwi zewnętrzne - dokręcić antabę | M | 2023-01-16 | Konserwacja ryczałtowa
25/1/2023/RI | 2023-01-17 | piwnica - uzupełnić izolację na inst. c.o. | M | 2023-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
96/1/2023/R | 2023-01-27 | samozamykacz w 3 kl. nie domyka drzwi | M | 2023-01-27 | Konserwacja ryczałtowa
11/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-9 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
22/2/2023/R | 2023-02-03 | kl 8 w piwnicy nie świeci lampa | M | 2023-02-03 | Konserwacja ryczałtowa
24/2/2023/R | 2023-02-06 | odczyty wodomierzy | M | 2023-02-06 | Konserwacja ryczałtowa
35/2/2023/R | 2023-02-09 | powiesić informacje na altanie smietnikowej | M | 2023-02-09 | Konserwacja ryczałtowa
41/2/2023/R | 2023-02-14 | klatka nr 3 - nie domykają się drzwi domofonowe | M | 2023-02-14 | Konserwacja ryczałtowa
44/2/2023/R | 2023-02-20 | regulacja zegarów | M | 2023-02-20 | Konserwacja ryczałtowa
45/2/2023/R | 2023-02-20 | kl 9 brak prądu | M | 2023-02-20 | Konserwacja ryczałtowa
18/3/2023/R | 2023-03-07 | usunąc reklamy z słupów oświetleniowych | M | 2023-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
19/3/2023/R | 2023-03-07 | klatka nr 1 - suszarnia - zablokowany klucz we wkładce | M | 2023-03-07 | Konserwacja ryczałtowa
6/3/2023/RI | 2023-03-09 | Niedrożny pion kuchenny | M | 2023-03-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/3/2023/R | 2023-03-17 | regulacja zegarów | M | 2023-03-17 | Konserwacja ryczałtowa
12/3/2023/RI | 2023-03-20 | klatka nr 8 - nie świeci lampa uliczna oraz lampa przy śmietniku | M | 2023-03-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/3/2023/R | 2023-03-20 | kl 8 regulacja samozamykacza | M | 2023-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
17/3/2023/RI | 2023-03-20 | zawór zw nie trzyma - do wymiany | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
112/3/2023/R | 2023-03-30 | kl 9 brama sie nie domyka -regulacja. Sprawdzenie samozamykacza i zamka | M | 2023-03-24 | Konserwacja ryczałtowa
113/3/2023/R | 2023-03-31 | kl 7 urwana antaba | M | 2023-03-31 | Konserwacja ryczałtowa
6/4/2023/R | 2023-04-06 | zdemontować uszkodzone ogrodzenie | M | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
31/4/2023/R | 2023-04-17 | klatka nr 3 - drzwi domofonowe nie domykają się , zacina się zamek , urwany samozamykacz | M | 2023-04-17 | Konserwacja ryczałtowa
65/4/2023/R | 2023-04-25 | kl 4 wymiana wkładki | M | 2023-04-28 | Konserwacja ryczałtowa
85/4/2023/R | 2023-04-26 | schowanie kartonów do pomieszczenia kl 5 | M | 2023-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
11/5/2023/R | 2023-05-10 | lampy 2 szt. na elewacji nie świecą przy 9 klace od strony balkonów | M | 2023-05-10 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2023/R | 2023-05-11 | regulacja zegarów kl 2 | M | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
22/5/2023/R | 2023-05-11 | kl 3 sprawdzić zamek w dzrwiach i elektromagnes | M | 2023-05-11 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2023/RI | 2023-05-19 | kl.4 - problem z ciepłą wodą. | M | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/5/2023/RI | 2023-05-19 | sprawdzenie grzejników. | M | 2023-05-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
85/5/2023/R | 2023-05-23 | załatanie dziur w drodze asfaltem | M | 2023-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
108/5/2023/R | 2023-05-29 | kl.1- nie domyka się druga brama wejściowa | M | 2023-05-30 | Konserwacja ryczałtowa
40/6/2023/R | 2023-06-20 | kl.6 - urwany rygiel | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
60/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
28/7/2023/R | 2023-07-10 | dorobić komplet kluczy generalnych | M | 2023-07-10 | Konserwacja ryczałtowa
30/7/2023/RI | 2023-07-10 | cieknie instalacja zw w piwnicy kl.6 | M | 2023-07-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/7/2023/RI | 2023-07-11 | przygotowanie instalacji do pracy sprzetu w związku z wykonaniem cwu. | M | 2023-07-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/7/2023/RI | 2023-07-11 | pousuwać nieczynne właczniki światła na klatkach schodowych. | M | 2023-07-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/7/2023/R | 2023-07-12 | dorobić 2kpl. x 3 klucze do pom. wspólnych | M | 2023-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
37/7/2023/RI | 2023-07-13 | kl.7. wymiana nieszczelnego odcinka kanalizacji w piwnicy | M | 2023-07-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/7/2023/RI | 2023-07-14 | brak prądu | M | 2023-07-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/7/2023/R | 2023-07-14 | dorobić klucz do drzwi piwnicznych. | M | 2023-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
41/7/2023/RI | 2023-07-14 | przesunąć lampę kl.5. poddasze | M | 2023-07-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/7/2023/RI | 2023-07-17 | kl.7 - przestawić puszkę | M | 2023-07-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
45/7/2023/RI | 2023-07-17 | kl. 5 - brak prądu w gnieździe administracyjnym | M | 2023-07-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/7/2023/RI | 2023-07-21 | klatka nr 8 - strych - brak światła | M | 2023-07-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/7/2023/RI | 2023-07-24 | demontaż nieczynnych włączników światła na klatkach 1-9 | M | 2023-07-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
62/7/2023/R | 2023-07-27 | poprzesuwać lampy w korytarzach piwnicznych wskazanych klatek. | M | 2023-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
1/8/2023/RI | 2023-08-01 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2023-08-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/8/2023/R | 2023-08-01 | kl.9 wypadła śruba z samozamykacza | M | 2023-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2023/R | 2023-08-01 | kl. 1 naprawa bramy wejściowej. | M | 2023-08-01 | Konserwacja ryczałtowa
13/8/2023/R | 2023-08-04 | zlikwidować nieczynny włącznik światła | M | 2023-08-04 | Konserwacja ryczałtowa
10/8/2023/RI | 2023-08-07 | przesunąć lampy w korytarzach piwnicznych kolidujące z nowym rurociągiem cwu | M | 2023-08-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/8/2023/R | 2023-08-10 | kl.8. drzwi zewnętrzne do regulacji | M | 2023-08-11 | Konserwacja ryczałtowa
29/8/2023/R | 2023-08-11 | przesunąć lampy w korytarzu piwnicznym | M | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
31/8/2023/R | 2023-08-16 | kl.4. urwana antaba w drzwiach zewnętrznych | M | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
32/8/2023/R | 2023-08-17 | kl.4. rozpięty samozamykacz drzwi domofonowych | M | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa
16/8/2023/RI | 2023-08-17 | kl.5 doszczelnić kanalizację | M | 2023-08-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
56/8/2023/R | 2023-08-21 | kl.4 piętro 2 - lampa nie świeci | M | 2023-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
57/8/2023/R | 2023-08-21 | kl.7 piętro 1 - lampa nie świeci | M | 2023-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
24/9/2023/R | 2023-09-11 | Regulacja zegarów. | A | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
64/9/2023/R | 2023-09-25 | wyregulować zegary sterujące lampy na budynku | A | 2023-09-25 | Konserwacja ryczałtowa
19/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 1 - 9 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
25/10/2023/R | 2023-10-02 | klatki 5 - 9 - od strony balkonów - wyczyścić wodościek | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
26/10/2023/R | 2023-10-03 | kl.III - suszarnia - sprawdzić numer wkładki w drzwiach | A | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
4/10/2023/RI | 2023-10-04 | usunięcie starych włączników i opraw lamp w pom. węzłów kl.6.i 7 | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/10/2023/R | 2023-10-04 | kl.6. korytarz piwniczny - nie świeci lampa | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
56/10/2023/R | 2023-10-06 | brak prądu suszarnia kl. 7 | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
11/10/2023/RI | 2023-10-06 | zawór zw nie trzyma. | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
12/10/2023/RI | 2023-10-06 | zawór zw nie trzyma. | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/10/2023/RI | 2023-10-06 | kl.6. - wymiana zaworu podpionowego na c.o. | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
73/10/2023/R | 2023-10-09 | klatki 1-9 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścic nawiewniki | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
27/10/2023/RI | 2023-10-10 | kl.4 cieknie z grzejnika na klatce | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/10/2023/RI | 2023-10-10 | zagrzybienie w łazience - spr przyczynę | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/10/2023/RI | 2023-10-10 | odpowietrzenie instalacji c.o. | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
32/10/2023/RI | 2023-10-10 | odpowietrzenie instalacji c.o. | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
38/10/2023/RI | 2023-10-11 | dwa piony nie grzeją, łazienkowy i kuchenny | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/10/2023/RI | 2023-10-11 | kl.7. sprawdzenie instalacji elektr. w uzgodnieniu z MPEC | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/10/2023/RI | 2023-10-11 | nie grzeje | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/10/2023/R | 2023-10-11 | kl.3. samozamykacz uszkodzony | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
43/10/2023/RI | 2023-10-11 | do odpowietrzenia tylko w poniedziałek 16 paź pomiędzy 10:00 a 11:00 | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
44/10/2023/RI | 2023-10-11 | nie grzeje w lokalu | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
99/10/2023/R | 2023-10-11 | zabezpieczyć instalację elektryczną | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa
45/10/2023/RI | 2023-10-11 | Nie grzeje pion łazienkowy | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
50/10/2023/RI | 2023-10-12 | cieknie z odpowietrznika nabowego | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/10/2023/RI | 2023-10-13 | nie grzeje nic | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/10/2023/RI | 2023-10-13 | nie grzeje | M | 2023-10-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/10/2023/RI | 2023-10-16 | Nie grzeje | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/10/2023/RI | 2023-10-16 | zapowietrzone grzejniki | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/10/2023/RI | 2023-10-16 | zapowietrzone grzejniki | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
68/10/2023/RI | 2023-10-16 | zimne kaloryfery od strony południowej budynku. | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
120/10/2023/R | 2023-10-17 | zabezpieczenie instalacji elektrycznej | M | 2023-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
135/10/2023/R | 2023-10-23 | Klatka 2, piwnica po lewej stronie - żarówka do wymiany | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
136/10/2023/R | 2023-10-23 | Klatka 7 - prawdopodobnie zepsuty samozamykacz w drzwiach wejściowych | A | 2023-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
81/10/2023/RI | 2023-10-24 | nie grzeje grzejnik po wymianie | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/10/2023/RI | 2023-10-25 | klatki nr 3 , 7 , 9 - nie świecą numery orientacyjne | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
86/10/2023/RI | 2023-10-25 | nie grzeją 2 grzejniki | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
87/10/2023/RI | 2023-10-25 | klatka nr 4 ( od strony balkonów ) - nie świeci lampa zewnętrzna | M | 2023-10-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
89/10/2023/RI | 2023-10-26 | klatka nr 3 i 9 - nie świecą lampy oświetlenia ulicznego | M | 2023-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
165/10/2023/R | 2023-10-31 | lampa na klatce się nie zapala | M | 2023-11-06 | Konserwacja ryczałtowa
2/11/2023/RI | 2023-11-02 | kapie z zaworu zw | M | 2023-11-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/11/2023/RI | 2023-11-02 | Słabo grzeją grzejniki w mieszkaniu | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
27/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-9 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
50/11/2023/R | 2023-11-07 | Klatka 4 - odpada uchwyt od drugich drzwi wejściowych | A | 2023-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
15/11/2023/RI | 2023-11-07 | Grzejnik grzeje do połowy | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
19/11/2023/RI | 2023-11-08 | Nie grzeją grzejniki | M | 2023-11-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
52/11/2023/R | 2023-11-09 | Klatka 7 - zepsuty rygiel | A | 2023-11-09 | Konserwacja ryczałtowa
63/11/2023/R | 2023-11-10 | Klatka 6 - zepsuty rygiel | A | 2023-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
25/11/2023/RI | 2023-11-13 | sprawdzenie instalacji c.o. w mieszkaniu | M | 2023-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/11/2023/RI | 2023-11-20 | wybija kanalizacja w mieszkaniu - do spr. | M | 2023-11-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
39/11/2023/RI | 2023-11-21 | zalewane mieszkanie | M | 2023-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/11/2023/RI | 2023-11-22 | zaizolować instalację c.o. w piwnicy - pom węzła kl.6. | M | 2023-11-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
3/11/2023/ZB | 2023-11-23 | wymiana odcinka kanalizacji w piwnicach klatek nr 7 i 8. | M | 2023-11-23 | Zlecenia budowlane
52/11/2023/RI | 2023-11-24 | nie grzeje grzejnik w dużym pokoju. | M | 2023-11-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
55/11/2023/RI | 2023-11-27 | grzejniki w pokojach od str. wejścia do klatki nie grzeją | M | 2023-11-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
57/11/2023/RI | 2023-11-28 | zapowietrzony grzejnik w łazience | M | 2023-11-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/12/2023/RI | 2023-12-04 | Brak prądu | M | 2023-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
2/12/2023/RI | 2023-12-04 | zapowietrzony grzejnik | M | 2023-12-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
7/12/2023/RI | 2023-12-04 | zawór zw do wymiany przed wodomierzem | M | 2023-12-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
14/12/2023/RI | 2023-12-07 | pion kuchenny wybija | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/12/2023/RI | 2023-12-08 | kl.7. wymiana izolacji na c.o. w pom. węzła | M | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
41/12/2023/R | 2023-12-08 | Zamknięcie włazu ulicznego | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
27/12/2023/RI | 2023-12-19 | odpowierzenie grzejników | M | 2023-12-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/12/2023/RI | 2023-12-19 | zawór pod odpowietrznikiem cieknie + odpowietrzenie grzejników | M | 2023-12-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
75/12/2023/R | 2023-12-28 | otworzyć szacht do demontażu gazomierza | M |  | Konserwacja ryczałtowa
17/1/2024/RI | 2024-01-08 | nie grzeje łazienka | M | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/1/2024/RI | 2024-01-08 | wymiana 4 niesprawnych odpowietrzników w mieszkaniu | M | 2024-01-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/1/2024/RI | 2024-01-09 | Nie grzeje jeden grzejnik | M | 2024-01-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/1/2024/RI | 2024-01-12 | zapowietrzony grzejnik. | M | 2024-01-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
15/1/2024/R | 2024-01-15 | Klatka 7 - Pierwsze drzwi nie domykają się- sprawdzić | A | 2024-01-15 | Konserwacja ryczałtowa
43/1/2024/RI | 2024-01-16 | problem z ogrzewaniem w łazience - do spr. | M | 2024-01-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
47/1/2024/R | 2024-01-26 | Klatka 7- nie zamykają się drzwi wejściowe | A | 2024-01-26 | Konserwacja ryczałtowa
51/1/2024/R | 2024-01-30 | niesprawna brama wejściowa do klatki | M | 2024-01-30 | Konserwacja ryczałtowa
11/2/2024/RI | 2024-02-12 | sprawdzenie instalacji elektrycznej w lokalu | M | 2024-02-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/2/2024/R | 2024-02-13 | Na początku bloku przy kl.1 - naprawić siatkę przy żywopłotach ( zieloną plastikową) | A | 2024-02-13 | Konserwacja ryczałtowa
30/2/2024/R | 2024-02-13 | kl.4 - opadły drzwi wejściowe do klatki. Problem z zamknięciem | A | 2024-02-13 | Konserwacja ryczałtowa
48/2/2024/R | 2024-02-26 | Klatka 6 - piętro 2 uszkodzone okno, nie można zamknąć | A | 2024-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
50/2/2024/R | 2024-02-26 | klatka nr 7 - drzwi domofonowe nie domykają się | M | 2024-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
1/3/2024/RI | 2024-03-01 | zaciek na klatce przy mieszkaniu | M | 2024-03-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
19/3/2024/RI | 2024-03-06 | Regulacja zegarów | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/3/2024/RI | 2024-03-11 | klatka nr 9 - nie świeci lampa na parkingu | M | 2024-03-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-9 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
71/3/2024/R | 2024-03-25 | Klatka 7- samozamykacz w drugich drzwiach wejściowych nie działa | A | 2024-03-25 | Konserwacja ryczałtowa
15/4/2024/RI | 2024-04-19 | dorobić klucze 3 szt. | M | 2024-04-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
24/4/2024/RI | 2024-04-26 | wyczyścić wpusty | M | 2024-04-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
95/4/2024/R | 2024-04-26 | Montaż gumowych najazdów przy krawężnikach | M | 2024-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
3/5/2024/RI | 2024-05-06 | klatki 1-9 - piwnice - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/5/2024/R | 2024-05-08 | Regulacja zegara od lamp wiszących na bloku -strona balkonów | A | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
20/5/2024/R | 2024-05-13 | Klatka 7- w drugich drzwiach wejściowych zamontować blaszkę | A | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
24/5/2024/R | 2024-05-14 | klatka nr 9 - wyczyścić wodościek | M | 2024-05-15 | Konserwacja ryczałtowa
25/5/2024/R | 2024-05-15 | Klatka 2- wymienić wkładkę do suszarni pasującą do klucza drzwi wejściowych klatki | A |  | Konserwacja ryczałtowa
44/5/2024/R | 2024-05-17 | kl.7-8-9- Brak jednej fazy na zasilanie mieszkań | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
12/5/2024/RI | 2024-05-17 | cieknie na zaworze zw - doszczelnić | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
13/5/2024/RI | 2024-05-20 | awaria kanalizacji (niedziela 19.05.24) | M | 2024-05-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
64/5/2024/R | 2024-05-22 | kl. 8 - wymiana wyłącznika głównego | M | 2024-05-22 | Konserwacja ryczałtowa
15/5/2024/RI | 2024-05-27 | cieknie przy wodomierzu | M | 2024-05-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/6/2024/R | 2024-06-04 | Odmalować (odświeżyć) słupki przy altanie śmietnikowej | A | 2024-06-04 | Konserwacja ryczałtowa
1/6/2024/ZB | 2024-06-06 | Remont śmietnika | M |  | Zlecenia budowlane
3/6/2024/RI | 2024-06-06 | klatka nr 4 - mruga lampa uliczna | M | 2024-06-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/6/2024/RI | 2024-06-13 | Spuszczenie wody z pionu | M | 2024-06-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
34/6/2024/R | 2024-06-13 | Parking - zamontować podjazdy przy krawężniku | M | 2024-06-13 | Konserwacja ryczałtowa
35/6/2024/R | 2024-06-13 | od klatki nr 9 do drogi - pomalować ogrodzenie | M | 2024-06-13 | Konserwacja ryczałtowa
37/6/2024/R | 2024-06-14 | Klatka 9- brak możliwości wyjścia z klatki, zablokowane drzwi | A | 2024-06-14 | Konserwacja ryczałtowa
40/6/2024/R | 2024-06-17 | Klatka 9- naprawic uszkodzony samozamykacz, zamontować blaszkę w drugich drzwiach wejściowych, sprawdzić czy wkładka nie jest uszkodozna | A | 2024-06-18 | Konserwacja ryczałtowa
91/6/2024/R | 2024-06-28 | Lampy z tyłu budynku za wcześniej sie zapalają | A | 2024-07-01 | Konserwacja ryczałtowa
19/7/2024/R | 2024-07-12 | brak prądu | M | 2024-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
39/7/2024/R | 2024-07-16 | studnia - zamontować zasuwę przeciwburzową | M | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
40/7/2024/R | 2024-07-16 | altana śmietnikowa na gabaryty - zamontować zastrzały wzmacniające ściany | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
52/7/2024/R | 2024-07-18 | klatka nr 5 - ułożyć prawidłowo zapadniętą kostkę na podeście wejściowym | M | 2024-07-19 | Konserwacja ryczałtowa
7/7/2024/RI | 2024-07-24 | Spuszczenie wody z pionu | M | 2024-07-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/8/2024/R | 2024-08-01 | Klatka 9- założenie wkładki w pierwszych drzwiach wejściowych | A | 2024-08-15 | Konserwacja ryczałtowa
7/8/2024/R | 2024-08-05 | Klatka 2- wymiana żarówki ośw. zewnętrzne. | A | 2024-08-05 | Konserwacja ryczałtowa
6/8/2024/RI | 2024-08-05 | Zalewanie z odpływu kanalizacyjnego | M | 2024-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
10/8/2024/R | 2024-08-06 | Klatka 1- blokuje się wkładka | A | 2024-08-06 | Konserwacja ryczałtowa
10/8/2024/RI | 2024-08-08 | Regulacja zegarów sterujących | A | 2024-08-08 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/8/2024/RI | 2024-08-20 | Sprawdzić zawór wody na klatce- nie trzyma | M | 2024-08-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/8/2024/R | 2024-08-21 | kl.I - II na IVp. -zamknąć okno (dolna część) | A | 2024-08-21 | Konserwacja ryczałtowa
20/8/2024/RI | 2024-08-27 | Spuszczenie wody z pionu | M | 2024-08-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
70/9/2024/R | 2024-09-02 | kl.3 - regulacja samozamykaczaa | M | 2024-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
11/9/2024/R | 2024-09-03 | Klatka 9- wymiana wkładki w drzwiach wejściowych | A | 2024-09-04 | Konserwacja ryczałtowa
17/9/2024/R | 2024-09-04 | sprawdzić stan wodomierza z.w. 20073026 | A | 2024-09-04 | Konserwacja ryczałtowa
19/9/2024/R | 2024-09-04 | Sprawdzić stan wodomierza z.w. oraz c.w. | A | 2024-09-04 | Konserwacja ryczałtowa
20/9/2024/R | 2024-09-04 | Odczyt licznika C.W nr 244288288 | A | 2024-09-04 | Konserwacja ryczałtowa
2/9/2024/RI | 2024-09-06 | Wymiana odpowietrznika do grzejnika- 3 szt. | M | 2024-09-09 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/9/2024/R | 2024-09-09 | Klatka IV, drzwi wewnętrze wystające śrubki- dokręcić | A | 2024-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
13/9/2024/RI | 2024-09-25 | Brak prądu w mieszkaniu | M | 2024-09-25 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/10/2024/RI | 2024-10-01 | Kapie z zaworu na kaloryferze w kuchni | M | 2024-10-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/10/2024/R | 2024-10-02 | Po włączeniu centralnego ogrzewania w piwnicy lokatorki leje się woda | M | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/10/2024/R | 2024-10-02 | Jeden grzejnik nie grzeje- został odpowietrzony | M | 2024-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
62/10/2024/R | 2024-10-15 | Klatka 5 uszkodzona wkładka do drzwiw wejściowych | I | 2024-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
21/10/2024/RI | 2024-10-18 | Klatka 7- nie świeci lampa uliczna | A | 2024-10-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
23/10/2024/RI | 2024-10-21 | Zapowietrzone kaloryfery | M | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
84/10/2024/R | 2024-10-21 | Klatka 4- złamany klucz w drzwiach wejściowych | I | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
27/10/2024/RI | 2024-10-21 | Problem z ciepłą wodą | M | 2024-10-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/10/2024/RI | 2024-10-22 | Problem z kaloryferem | M | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/10/2024/RI | 2024-10-23 | Klatka 9- nie świeci lampa uliczna | I | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
48/10/2024/RI | 2024-10-30 | Przy klatce 2 nie świeci lampa od strony balkonów. | I | 2024-10-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/10/2024/RI | 2024-10-30 | Regulacja zegarów sterujących na bloku T.65a | I | 2024-10-30 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/11/2024/RI | 2024-11-05 | Klatka 6- sprawdzić samozamykacz | I | 2024-11-06 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
31/11/2024/R | 2024-11-08 | Ustaliś przyczynę wycieku wody | M | 2024-11-08 | Konserwacja ryczałtowa
46/11/2024/RI | 2024-11-21 | Problem z kaloryferem | M | 2024-11-21 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/12/2024/RI | 2024-12-13 | Nie działająca lampa od strony balkonów klatka 4 | I | 2024-12-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/12/2024/R | 2024-12-17 | cieknie grzejnik | M | 2024-12-17 | Konserwacja ryczałtowa