## ListaZgloszenWszystkiePublikowa
Zestawienie zgłoszeń. Przedział czasowy : 2021-01-01 do 2024-12-31. Budynek : Turniejowa 65.
Nr zgłoszenia | Data | Opis zgłoszenia | Zgłaszający | Data zakończ. | Wyk.
5/1/2021/RI | 2021-01-05 | problem z odpływem ścieków z lokalu - sprawdzić od strony pionu | M | 2021-01-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/1/2021/R | 2021-01-14 | przycięcie gałęzi - choinka przez lokalem użytkowym | M | 2021-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
29/1/2021/R | 2021-01-18 | klatka nr 4 - drzwi domofonowe - regulacja | M | 2021-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
33/1/2021/R | 2021-01-19 | Dział Techniczny - nad wejściem brak oświetlenia | M | 2021-01-19 | Konserwacja ryczałtowa
40/1/2021/R | 2021-01-20 | klatka nr 5 - regulacja drzwi domofonowych | M | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
49/1/2021/R | 2021-01-20 | altana śmietnikowa - zepsuty zamek w drzwiach do altany | D | 2021-01-20 | Konserwacja ryczałtowa
61/1/2021/R | 2021-01-21 | klk 5 naprawić klamkę oraz sprawdzić samozamykacz w bramie wejściowej -regulacja b ramy | M | 2021-01-21 | Konserwacja ryczałtowa
66/1/2021/R | 2021-01-25 | ściągnąć ozdoby i oświetlenie z choinek | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
135/1/2021/R | 2021-01-29 | odczyt wodomierzy głównych | M | 2021-01-29 | Konserwacja ryczałtowa
20/2/2021/R | 2021-02-05 | kl 5 regulacja samozamykacza kl 2 m 14 nie mozna otworzyć drzwi | M | 2021-02-05 | Konserwacja ryczałtowa
7/2/2021/RI | 2021-02-09 | Dział Techniczny - zamontować nową baterię w zlewozmywaku | M | 2021-02-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
35/2/2021/R | 2021-02-11 | Dział Techniczny - zakup i wymiana żarówek | M | 2021-02-11 | Konserwacja ryczałtowa
40/2/2021/R | 2021-02-12 | altana śmietnikowa -zacina się zamek. | A | 2021-02-12 | Konserwacja ryczałtowa
49/2/2021/R | 2021-02-17 | otworzyć pomieszczenie z wodomierzem pracownikowi MPWiK | A | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
52/2/2021/R | 2021-02-17 | konserwacja zamka w altanie śmietnikowej | A | 2021-02-17 | Konserwacja ryczałtowa
110/2/2021/R | 2021-02-25 | Odczyt wodomierzy głównych na budynku na dzień 26.02.2021 | A | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
127/2/2021/R | 2021-02-25 | zakup i montaż wycieraczki | M | 2021-02-25 | Konserwacja ryczałtowa
133/2/2021/R | 2021-02-26 | kl 5 regulacja samozamykacza i sprawdzenie bramy wejściowej - zewnetrznej i wewnętrznej | M | 2021-02-26 | Konserwacja ryczałtowa
6/3/2021/R | 2021-03-02 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
10/3/2021/R | 2021-03-02 | wyczyścić korytka przed garażami | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
23/3/2021/R | 2021-03-08 | brak prądu | M | 2021-03-08 | Konserwacja ryczałtowa
38/3/2021/R | 2021-03-15 | usunąć niepoprawne oznaczenia pjemników w altanie | M | 2021-03-15 | Konserwacja ryczałtowa
81/3/2021/R | 2021-03-23 | siedziba Spółdzielni - kuchnia - przetkanie kanalizacji -udrożnienie | A | 2021-03-23 | Konserwacja ryczałtowa
43/4/2021/R | 2021-04-19 | kl 2 sprawdzenie i naprawa samozamykacza | M | 2021-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
60/4/2021/R | 2021-04-21 | wymiana uszkodzonego włącznika światła. | M | 2021-04-21 | Konserwacja ryczałtowa
69/4/2021/R | 2021-04-26 | kl 5 sprawdzenie bramy wewnętrznej domofonowej- regulacja samozamykacza, sprawdzenie rygla i elektrozaczepu. | M | 2021-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
70/4/2021/R | 2021-04-26 | siedzina główna -księgowiość - zepsute okno-nie otwiera się. | A | 2021-04-26 | Konserwacja ryczałtowa
100/4/2021/R | 2021-04-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.04.2021 r | M | 2021-04-30 | Konserwacja ryczałtowa
10/5/2021/RI | 2021-05-14 | zawór przed wodomierzem do wymiany | M | 2021-05-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/5/2021/R | 2021-05-24 | wykanać odczyty wodomierzy cw na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
76/5/2021/R | 2021-05-24 | odczyty wodomierzy głównych na dzień 28.05.2021 r | M | 2021-05-28 | Konserwacja ryczałtowa
88/5/2021/R | 2021-05-26 | kl 1 sprawdzenie wkładki od bramy domofonowej | M | 2021-05-26 | Konserwacja ryczałtowa
2/6/2021/R | 2021-06-01 | klatka nr 4 - podest - zabetonować dziurę | M | 2021-06-01 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2021/R | 2021-06-01 | klatka nr 1 - droga - poprawić mocowanie rusztu żeliwnego | M | 2021-06-02 | Konserwacja ryczałtowa
16/6/2021/R | 2021-06-07 | namalować kopertę przy altanie na gabaryty | M | 2021-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
32/6/2021/R | 2021-06-09 | wykonanie altany na gabaryty | M | 2021-06-09 | Konserwacja ryczałtowa
75/6/2021/R | 2021-06-24 | brama zewnętrzna się nie domyka | M | 2021-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
108/6/2021/R | 2021-06-29 | odczyt wodomierzy głównych na 30/06/2021 | M | 2021-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
115/6/2021/R | 2021-06-29 | kl 4 sprawdzić zamek w bramie wejściowej-zacina się | M | 2021-06-29 | Konserwacja ryczałtowa
23/7/2021/R | 2021-07-06 | kl 4 wymiana uszkodzonej wkładki w drzwiach od piwnicy oraz sprawdzenie wkładki w bramie wejściowej - zacina się | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
28/7/2021/R | 2021-07-06 | kl 5 piwnica po prawej stronie wymiana przepalonych żarówek | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
31/7/2021/R | 2021-07-07 | przewiezienie dokumentów do archiwum | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
52/7/2021/R | 2021-07-12 | kl 5 wymiana przepalonych żarówek w piwnicy po prawej stronie | M | 2021-07-07 | Konserwacja ryczałtowa
11/7/2021/RI | 2021-07-13 | wyczyścić czyszczaki od strony garaży. | M | 2021-07-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
115/7/2021/R | 2021-07-20 | brak prądu | M | 2021-07-20 | Konserwacja ryczałtowa
44/8/2021/R | 2021-08-16 | odczyty wodomierzy | M | 2021-08-16 | Konserwacja ryczałtowa
62/8/2021/R | 2021-08-18 | wyczyścić i pomalować dolne części koszy ( 2szt. ) ustawionych przed wejściami do Spółdzielni | M | 2021-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
83/8/2021/R | 2021-08-25 | dorobienie 3 szt kluczy -wejście do piwnicy kl 1 | M | 2021-08-25 | Konserwacja ryczałtowa
85/8/2021/R | 2021-08-25 | naprawa wiaty śmietnikowej na gabaryty | M | 2021-11-05 | Konserwacja ryczałtowa
86/8/2021/R | 2021-08-25 | naprawa płytek przy lokalu manchatan | M |  | Konserwacja ryczałtowa
99/8/2021/R | 2021-08-27 | kl.4 - urwana klamka | A | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
112/8/2021/R | 2021-08-27 | kl 5 - odpada nózka przy bramie wejściowej | M | 2021-08-27 | Konserwacja ryczałtowa
16/9/2021/R | 2021-09-02 | zakup i wymiana dwóch żarówek (LED) | M | 2021-09-02 | Konserwacja ryczałtowa
18/9/2021/R | 2021-09-02 | przycięcie gałęzki krzewu koło siedziby głównej | M | 2021-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
25/9/2021/R | 2021-09-06 | pomalować kosz na niebiesko | M | 2021-09-10 | Konserwacja ryczałtowa
50/9/2021/R | 2021-09-14 | brak prądu | M | 2021-09-14 | Konserwacja ryczałtowa
137/9/2021/R | 2021-09-30 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2021 r | M | 2021-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
8/10/2021/R | 2021-10-01 | klatki schodowe - wyczyścić i otworzyć wszystkie nawiewniki w oknach | M | 2021-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
2/10/2021/R | 2021-10-01 | odczyty wodomierzy zw | M | 2021-10-05 | Konserwacja ryczałtowa
16/10/2021/RI | 2021-10-06 | sprzwdzenie wodomierza | I | 2021-10-07 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
90/10/2021/R | 2021-10-14 | Siedziba Spółdzielni - cieknie kran | A | 2021-10-15 | Konserwacja ryczałtowa
2/10/2021/ZB | 2021-10-26 | wykonanie izolacji w piwnicy klatka 3 o powierzchni 2,5m2 | M |  | Zlecenia budowlane
116/10/2021/R | 2021-10-26 | zepsuty włacznik światła na sali konferencyjnej | M | 2021-10-26 | Konserwacja ryczałtowa
129/10/2021/R | 2021-10-28 | zakupić i załozyć siatkę wokoło nasadzonego drzewa -obok trafo | M | 2021-11-03 | Konserwacja ryczałtowa
133/10/2021/R | 2021-10-28 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2021-10-29 | Konserwacja ryczałtowa
114/11/2021/R | 2021-11-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.11.2021 r | M | 2021-11-10 | Konserwacja ryczałtowa
9/12/2021/R | 2021-12-02 | kl 1 urwany samozamykacz | M | 2021-12-02 | Konserwacja ryczałtowa
19/12/2021/R | 2021-12-06 | naprawa instalacji elektrycznej w rozdzielni na kl.4 | M | 2021-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
20/12/2021/R | 2021-12-07 | wc-siedziba główna zepsuta deska | M | 2021-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
30/12/2021/R | 2021-12-09 | właczenie oswietlenia na choinkach | M | 2021-12-10 | Konserwacja ryczałtowa
31/12/2021/R | 2021-12-09 | poiwieszenie ozdób na choince przed siedzibą główną | M | 2021-12-16 | Konserwacja ryczałtowa
108/12/2021/R | 2021-12-30 | kl 4 sprzwdzić wkładkę - zacina się | M | 2021-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
112/12/2021/R | 2021-12-30 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na dzień 31.12.2021 r | M | 2021-12-31 | Konserwacja ryczałtowa
28/1/2022/R | 2022-01-13 | Odczyty wodomierzy kl 3 | M | 2022-01-13 | Konserwacja ryczałtowa
42/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 4 odczyty wodomierzy | M |  | Konserwacja ryczałtowa
50/1/2022/R | 2022-01-14 | kl 3 brak prądu | M | 2022-01-14 | Konserwacja ryczałtowa
56/1/2022/R | 2022-01-17 | odczyty wodomierzy kl 1 | M | 2022-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
57/1/2022/R | 2022-01-17 | kl 4 wymienić przepalona żarówkę w kantorku dozorcy | M | 2022-01-17 | Konserwacja ryczałtowa
20/1/2022/RI | 2022-01-19 | Lampa uliczna świecąca na trafo - przyciąć krzaki celem lepszego oświetlenia chodnika | M | 2022-01-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
25/1/2022/RI | 2022-01-24 | kl.1. wymiana nieszczelnego odcinka kanalizacji w korytarzu piwnicznym | M | 2022-02-16 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
1/2/2022/R | 2022-02-01 | Rozebrać choinke z ozdób światecznych (przed Spółdzielnią) | A | 2022-02-01 | Konserwacja ryczałtowa
22/2/2022/R | 2022-02-11 | dorobić komplet kluczy GHS | M | 2022-02-11 | Konserwacja ryczałtowa
37/2/2022/R | 2022-02-18 | wyrobienie kompletu kluczy administracyjnych | M | 2022-02-18 | Konserwacja ryczałtowa
80/2/2022/R | 2022-02-28 | wykonanie wystawki płytek na potrzeby głosowania | M | 2022-02-28 | Konserwacja ryczałtowa
32/3/2022/R | 2022-03-10 | sprawdzenie wodomierza | M | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
49/3/2022/R | 2022-03-17 | wyczyścić korytka przed garażami | M | 2022-03-18 | Konserwacja ryczałtowa
54/3/2022/R | 2022-03-21 | sprawdzić wkładkę w altanie śmietnikowej | M | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
56/3/2022/R | 2022-03-21 | kl 5 brak prądu | M | 2022-03-21 | Konserwacja ryczałtowa
2/4/2022/RI | 2022-04-01 | tynkowane wybranych miejsc na kl.1 | M | 2022-04-01 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
18/4/2022/R | 2022-04-13 | odczyty wodomierzy | M | 2022-04-14 | Konserwacja ryczałtowa
40/4/2022/R | 2022-04-20 | zepsuta sp€czka w WC | M | 2022-04-25 | Konserwacja ryczałtowa
47/4/2022/R | 2022-04-22 | TG - smarowanie zawiasów | I | 2022-04-22 | Konserwacja ryczałtowa
71/4/2022/R | 2022-04-27 | zamontowanie słupka na łuku od strony śmietnika | M | 2022-04-27 | Konserwacja ryczałtowa
92/4/2022/R | 2022-04-29 | biuro - zakup ziemi do kwiatów - 2 x 10 l uniwersalna | M | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
94/4/2022/R | 2022-04-29 | Lokal administracji- cieknie spłuczka. | A | 2022-04-29 | Konserwacja ryczałtowa
15/5/2022/RI | 2022-05-23 | wymiana nieszczelnego odcinka kanalizacji | I | 2022-07-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
82/5/2022/R | 2022-05-24 | Zieleniec (przy budkach z kotami)) - Zakupić i zamontować palik do drzewa które krzywo rośnie | A | 2022-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
83/5/2022/R | 2022-05-24 | podcięcie drzwi w piwnicy kl. 5 | M | 2022-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
18/5/2022/RI | 2022-05-25 | kapie zawór zw | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
108/5/2022/R | 2022-05-31 | odczyty wodom ierzy głównych | M | 2022-05-31 | Konserwacja ryczałtowa
33/6/2022/R | 2022-06-13 | wyrobienie klucza administracyjnego abus | M | 2022-06-13 | Konserwacja ryczałtowa
34/6/2022/R | 2022-06-15 | Dział Techniczny - uszkodzony zamek - drzwi wejściowe | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
39/6/2022/R | 2022-06-15 | zakup 5 opakowań stopnic i 3 opakowań płytek lastriko w kolorze klatki | M | 2022-06-15 | Konserwacja ryczałtowa
41/6/2022/R | 2022-06-20 | kl 3-4 sprawdzić domofon brak zasilania | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
43/6/2022/R | 2022-06-20 | wyczyszczenie krytek przed garażami na kl. 5 | M | 2022-06-20 | Konserwacja ryczałtowa
45/6/2022/R | 2022-06-21 | kl 2 urwana klamka wymiana przepalonych żarówek | M | 2022-06-21 | Konserwacja ryczałtowa
60/6/2022/R | 2022-06-24 | Siedziba Spółdzielni - Zepsute okno w dziale księgowości - nie da sie zamknąć | A | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
15/6/2022/RI | 2022-06-24 | biuro Spółdzielni - wymiana zabezpieczenia | M | 2022-06-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/6/2022/RI | 2022-06-24 | Biuro Spółdzielni - założyć większe zabezpieczenie na instalacji elektrycznej. | M |  | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/6/2022/R | 2022-06-28 | zamontowanie kratki wentylacyjnej w drzwiach piwnicy kl. 5 | M | 2022-06-28 | Konserwacja ryczałtowa
17/7/2022/R | 2022-07-05 | montaż domku dla kotów wraz z materiałem | M | 2022-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
19/7/2022/R | 2022-07-06 | zakupić preparaty na mrówki | M | 2022-07-06 | Konserwacja ryczałtowa
6/7/2022/RI | 2022-07-06 | wymiana odcinka kanalizacji | M | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
30/7/2022/R | 2022-07-07 | kl 4 brak oswietlenia na klatce | M | 2022-07-27 | Konserwacja ryczałtowa
32/7/2022/R | 2022-07-08 | odczyty wodomierzy | M | 2022-07-08 | Konserwacja ryczałtowa
35/7/2022/R | 2022-07-08 | usunąć gruz spod altany śmietnikowej | M | 2022-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
37/7/2022/R | 2022-07-11 | naprawa instalacji na klatce 2 w rozdzielni | M | 2022-07-11 | Konserwacja ryczałtowa
39/7/2022/R | 2022-07-12 | kl 4 brak oświetlenia na klatce | M | 2022-07-13 | Konserwacja ryczałtowa
40/7/2022/R | 2022-07-12 | brak światła na kl. 4 | M | 2022-07-12 | Konserwacja ryczałtowa
54/7/2022/R | 2022-07-13 | wzmocnienie altany na gabaryty - montaż przegrody | M | 2022-07-14 | Konserwacja ryczałtowa
70/7/2022/R | 2022-07-15 | zamontowanie kratki w drzwiach piwnicznych na kl. 5 | M | 2022-07-15 | Konserwacja ryczałtowa
15/7/2022/RI | 2022-07-15 | opróżnienie pionu c.o. ze zładu | M | 2022-07-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
117/7/2022/R | 2022-07-26 | usunięcie huby z dwóch drzew koło stacji trafo | M | 2022-07-21 | Konserwacja ryczałtowa
140/7/2022/R | 2022-07-29 | kl.II- naprawa rygla, dokręcenie klamki i regulacja samozamykacza. | D | 2022-07-29 | Konserwacja ryczałtowa
5/8/2022/RI | 2022-08-02 | siedziba SM - sprawdzenie instalacji elektrycznej | M | 2022-08-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/8/2022/R | 2022-08-09 | kl.4 - w piwnicy brak dwóch żarówek | D | 2022-08-09 | Konserwacja ryczałtowa
50/8/2022/R | 2022-08-19 | kl.5 - przykręcić klamkę bo się rusza w bramie wejściowej. Nóżka przy bramie urwana | M | 2022-08-19 | Konserwacja ryczałtowa
61/8/2022/R | 2022-08-24 | przycięcie krzewów których gałęzie wychodzą na chodnik i utrudniają przejście. | A | 2022-08-24 | Konserwacja ryczałtowa
67/8/2022/R | 2022-08-24 | Naprawa biurka -przyklejenie bocznej listwy w dziale administracji. | A | 2022-08-26 | Konserwacja ryczałtowa
73/8/2022/R | 2022-08-25 | kl 5 piwnica urwana klamka | M | 2022-08-25 | Konserwacja ryczałtowa
113/8/2022/R | 2022-08-31 | odczyty wodomierzy głównych | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
120/8/2022/R | 2022-08-31 | klatka nr 1 - zamocować płaskownik na korytkach | M | 2022-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
21/9/2022/R | 2022-09-09 | wymiana baterii w węźle | M | 2022-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
34/9/2022/R | 2022-09-15 | biuro spółdzielni - zakup mat ochronnych na podłogi | M | 2022-09-15 | Konserwacja ryczałtowa
66/9/2022/R | 2022-09-20 | klatki od 1 do 5 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć nawiewniki w oknach | M | 2022-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
82/9/2022/R | 2022-09-27 | odczyt wodomierzy | M | 2022-09-27 | Konserwacja ryczałtowa
90/9/2022/R | 2022-09-29 | odczyty wodomierzy głównych na 30.09.2022 r | M | 2022-09-30 | Konserwacja ryczałtowa
17/10/2022/R | 2022-10-10 | kl 4 brak światła w piwnicy | M | 2022-10-12 | Konserwacja ryczałtowa
58/10/2022/R | 2022-10-11 | kl 4 wymiana spalonej żarówki w piwnicy | M | 2022-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
135/10/2022/R | 2022-10-25 | naprawa oświetlenia przed Spółdzielnią | M | 2022-10-25 | Konserwacja ryczałtowa
136/10/2022/R | 2022-10-25 | naprawa biurka | M | 2022-10-21 | Konserwacja ryczałtowa
5/11/2022/R | 2022-11-03 | Wykonanie kopii klucza drzwi w piwnicy kl. 1 | M | 2022-11-05 | Konserwacja ryczałtowa
8/11/2022/RI | 2022-11-14 | leje się po pionie c.o. | M | 2022-11-14 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
46/11/2022/R | 2022-11-16 | kl 3 nie domyka się brama zewnętrzna | M | 2022-11-17 | Konserwacja ryczałtowa
68/11/2022/R | 2022-11-23 | kl 2 nie domyka się brama | M | 2022-11-23 | Konserwacja ryczałtowa
101/11/2022/R | 2022-11-29 | odpowietrzenie kaloryferów | M | 2022-11-21 | Konserwacja ryczałtowa
7/12/2022/R | 2022-12-01 | rególacja 2 szt. drzwi wejściowych kl 3 | M | 2022-12-01 | Konserwacja ryczałtowa
26/12/2022/R | 2022-12-08 | brak preądu -garaż | M | 2022-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
27/12/2022/RI | 2022-12-14 | łazienka nie grzeje | M | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
28/12/2022/RI | 2022-12-15 | cieknie przy wodomierzu cwu | M | 2022-12-15 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
36/12/2022/RI | 2022-12-21 | zakorkowanie instalacji po 2 wodomierzach | M | 2022-12-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
63/12/2022/R | 2022-12-22 | odczyty wodomierz na 31.12.2022 r | M | 2022-12-30 | Konserwacja ryczałtowa
66/12/2022/R | 2022-12-22 | właczenie oświetlenia na choince przed siedzibą główną | M | 2022-12-22 | Konserwacja ryczałtowa
82/12/2022/R | 2022-12-27 | Zakup 2szt. łopat do śniegu na potrzeby Spółdzielni. | A | 2022-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
97/12/2022/R | 2022-12-29 | kl.IV- zamek w drzwiach wejściowych do klatki zacina sę. | D | 2022-12-29 | Konserwacja ryczałtowa
6/1/2023/R | 2023-01-09 | kl.V - urwana stopka przy drzwiach wejsciowych | M | 2023-01-09 | Konserwacja ryczałtowa
15/1/2023/R | 2023-01-11 | Siedziba główna Spółdzielni "DDM" - zakup taśmy dwustronnej | A | 2023-01-11 | Konserwacja ryczałtowa
16/1/2023/R | 2023-01-12 | kl 1 skrzypią drzwi od n bramy wejściowej | M | 2023-01-12 | Konserwacja ryczałtowa
10/2/2023/R | 2023-02-01 | klatki 1-5 - piwnice - umyć klosze, wymienić spalone żarówki, uzupełnić brakujące klosze | M | 2023-02-07 | Konserwacja ryczałtowa
18/2/2023/R | 2023-02-01 | odkuć płytki cokolika nad lokalem | M | 2023-02-10 | Konserwacja ryczałtowa
4/2/2023/RI | 2023-02-03 | montaż progu w TG | M | 2023-02-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/2/2023/R | 2023-02-10 | brak zasilania jednej fazy w gainecie fryzjerskim | M | 2023-02-10 | Konserwacja ryczałtowa
11/3/2023/RI | 2023-03-20 | klatka nr 2 - nie świeci lampa uliczna | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/3/2023/R | 2023-03-20 | wymiana wodomierza głównego z pracownikami MPWIK | M | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
56/3/2023/R | 2023-03-20 | zepsuta spłuczka w wc | A | 2023-03-20 | Konserwacja ryczałtowa
18/3/2023/RI | 2023-03-23 | klatla nr 4 - nie świeci lampa uliczna | M | 2023-03-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
108/3/2023/R | 2023-03-30 | powieszenie budki dla ptaków kl. 5 | M |  | Konserwacja ryczałtowa
4/4/2023/R | 2023-04-06 | wymiana wylewki w siedzibie głównej | M | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
5/4/2023/R | 2023-04-06 | uszkodzona spłuczka w dziale administracji | M | 2023-04-06 | Konserwacja ryczałtowa
10/4/2023/R | 2023-04-06 | wymiana bezpiecznka 3x63 A na 2 klatce schodowej | M | 2023-04-10 | Konserwacja ryczałtowa
43/4/2023/R | 2023-04-19 | wymiana wkładki do zamka w wyłączniku głównym rozdzielni | M | 2023-04-19 | Konserwacja ryczałtowa
86/5/2023/R | 2023-05-23 | kl 2 sprawdzić zamek w bramie ni zamek w drzwiach | M | 2023-05-24 | Konserwacja ryczałtowa
7/6/2023/RI | 2023-06-05 | sprawdzenie instalacji c.o. | M | 2023-06-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
11/6/2023/R | 2023-06-06 | naprawa zewnętrznej szpalety okna na wysokości 2 piętra na kl. 5 | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
19/6/2023/R | 2023-06-14 | sprzwdzić zamki w drzwiach wejściowych w siedzibie głównej -środkowy zamek przycina się | M | 2023-06-14 | Konserwacja ryczałtowa
38/6/2023/R | 2023-06-16 | Lokal Spółdzielni - (pokój Pani Księgowej) - przymocować stolik do ściany | A | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
48/6/2023/R | 2023-06-22 | zdemontować siatkę ochronną przy stacji trafo - zamontować siatkę ochronną od strony chodnika | M | 2023-06-27 | Konserwacja ryczałtowa
59/6/2023/R | 2023-06-26 | wykonać odczyty wodomierzy głównych na 30.06.2023 r | M | 2023-06-30 | Konserwacja ryczałtowa
25/6/2023/RI | 2023-06-26 | nie świeci 1 lampa - siedziba SM | M | 2023-07-03 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/7/2023/R | 2023-07-03 | naprawa lamperii kl. 1 | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa
17/7/2023/R | 2023-07-05 | poprawienieopaski z kostki przed wejściem do gabinetu dentystycznego | M | 2023-07-05 | Konserwacja ryczałtowa
69/7/2023/R | 2023-07-28 | zakup i montaż uchwytu na monitor do sali konferencyjnej. | M | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
70/7/2023/R | 2023-07-28 | odmalowanie sali konferencyjnej. | M | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
71/7/2023/R | 2023-07-28 | kl.3. uszkodzony rygiel w drzwiach domofonowych | M | 2023-07-28 | Konserwacja ryczałtowa
80/8/2023/R | 2023-08-31 | doszczelnienie iniekcyjne wiatrołapu kl. 2 | M | 2023-08-31 | Konserwacja ryczałtowa
5/9/2023/RI | 2023-09-05 | sprawdzenie i ewentualna wymiana niesprawnych zaworów przygrzejnikowych. | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/9/2023/R | 2023-09-11 | problem z zamkiem w bramie głównej | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
22/9/2023/R | 2023-09-11 | Kl.I - regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | M | 2023-09-11 | Konserwacja ryczałtowa
56/9/2023/R | 2023-09-21 | kl.4 - dorobienie klucza do pom.dozorcy | A | 2023-09-21 | Konserwacja ryczałtowa
1/10/2023/R | 2023-10-02 | zamontować rurę wentylacyjną przy lokalu użytkowym | M | 2023-10-02 | Konserwacja ryczałtowa
18/10/2023/R | 2023-10-02 | klati 1- 5 - otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2023-10-06 | Konserwacja ryczałtowa
6/10/2023/RI | 2023-10-04 | cieknie z zaworu zw | M | 2023-10-04 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
16/10/2023/RI | 2023-10-09 | zawór zw przed wodomierzem nie trzyma. | M | 2023-10-10 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
72/10/2023/R | 2023-10-09 | klatki 1-5 - pierwszy i ostatni podest - otworzyć i wyczyścić nawiewniki | M | 2023-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
40/10/2023/RI | 2023-10-11 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2023-10-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/10/2023/RI | 2023-10-12 | cieknie z odpowietrznika | M | 2023-10-12 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
123/10/2023/R | 2023-10-18 | uszkodzony zasilacz kamer - zakupienie nowego | M | 2023-10-18 | Konserwacja ryczałtowa
90/10/2023/RI | 2023-10-26 | klatka nr 1 - ściana szczytowa - lampa uliczna - zdemontować kabel i osłonę | M | 2023-10-26 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
93/10/2023/RI | 2023-10-27 | Nie świeci lampa uliczna na parkingu | M | 2023-10-27 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
26/11/2023/R | 2023-11-06 | klatki 1-5 - uzupełnić śruby i nakrętki w kratach okiennych | M | 2023-11-07 | Konserwacja ryczałtowa
32/11/2023/RI | 2023-11-17 | nie grzeje 1 grzejnik | M | 2023-11-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
98/11/2023/R | 2023-11-23 | Drzwi od śmietnika nie otwierają się | A | 2023-11-24 | Konserwacja ryczałtowa
62/11/2023/RI | 2023-11-29 | odpowietrzenie grzejników | M | 2023-11-29 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/12/2023/R | 2023-12-06 | Usunąć śnieg i udrożnić rynny nad lokalami spółdzielni | M | 2023-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
24/12/2023/R | 2023-12-07 | brak prądu | M | 2023-12-07 | Konserwacja ryczałtowa
27/12/2023/R | 2023-12-08 | dorobić klucze do szafek elektrycznych - 5 szt | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
40/12/2023/R | 2023-12-08 | Klatka III- uszkodzona wkładka | A | 2023-12-08 | Konserwacja ryczałtowa
53/12/2023/R | 2023-12-13 | Odmalować/zamalować garaże | A | 2024-06-11 | Konserwacja ryczałtowa
64/12/2023/R | 2023-12-19 | Lokal Spółdzielni -siedziba główna - urwany zawias w szafce | A |  | Konserwacja ryczałtowa
68/12/2023/R | 2023-12-20 | powieszenie ozdóbświątecznych na choince. | A | 2023-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
69/12/2023/R | 2023-12-20 | Lokal Spółdzielni - naprawa zawiasu w szafce | A | 2023-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
70/12/2023/R | 2023-12-27 | złamany znak przy parkingu naprzeciw kl.5. | M | 2023-12-27 | Konserwacja ryczałtowa
40/12/2023/RI | 2023-12-28 | węzeł c.o. - uzupełnić izolację na rurach c.o. | M | 2023-12-28 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
4/1/2024/RI | 2024-01-03 | kl.4. parter - skradziona głowica termostatyczna - uzupełnić. | M | 2024-01-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
51/1/2024/RI | 2024-01-18 | problem z cwu | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
59/1/2024/RI | 2024-01-18 | klatka nr 1 - nie świeci lampa orientacyjna | M | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
20/1/2024/R | 2024-01-18 | zakup 2 szt przedłużek - do działu administracji | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
26/1/2024/R | 2024-01-18 | Zrzucić bryły lodu z nad wejść do Spółdzielni, oraz przejścia pieszych | A | 2024-01-18 | Konserwacja ryczałtowa
32/1/2024/R | 2024-01-22 | kl.II- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | A | 2024-01-22 | Konserwacja ryczałtowa
54/1/2024/R | 2024-01-31 | lokal spółdzielni - usunąć skutki zalania ściany w korytarzu | M | 2024-01-31 | Konserwacja ryczałtowa
3/2/2024/R | 2024-02-01 | Ściągnięcie ozdób świątecznych z choinki. | A | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa
1/2/2024/RI | 2024-02-02 | Nie zamyka się zawór zimnej wody | M | 2024-02-02 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
6/2/2024/R | 2024-02-02 | klatka nr 5 - piwnica - drzwi zamontować nową klamkę i szyldy | M | 2024-02-04 | Konserwacja ryczałtowa
35/2/2024/R | 2024-02-15 | Klatka 1, zepsuty samozamykacz | A | 2024-02-15 | Konserwacja ryczałtowa
20/2/2024/RI | 2024-02-20 | sprawdzić ciepłą wodę | M | 2022-02-22 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/2/2024/RI | 2024-02-23 | zawór zw do wymiany (leje) | M | 2024-02-23 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
5/3/2024/R | 2024-03-04 | Otworzyć i wyczyścić czyszczaki | M | 2024-03-06 | Konserwacja ryczałtowa
34/3/2024/R | 2024-03-13 | klatki 1-5 - wyczyścić rynny nad wiatrołapami | M | 2024-03-13 | Konserwacja ryczałtowa
75/3/2024/R | 2024-03-26 | Przed wejściem do Spółdzielni (na rogu) wymienić kosz na śmieci na nowy | A | 2024-04-08 | Konserwacja ryczałtowa
8/4/2024/R | 2024-04-04 | Dział Administracji- wymiana samozamykacza w drzwiach wejściowych | A | 2024-04-05 | Konserwacja ryczałtowa
13/4/2024/R | 2024-04-08 | siedziba główna - regulacja samzamykacza | M | 2024-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
14/4/2024/R | 2024-04-08 | Spółdzielnia - nie domykają się drzwi | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
15/4/2024/R | 2024-04-08 | ogrodzenie przy śmietniku - wyczyścić i pomalować | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
16/4/2024/R | 2024-04-08 | ogrodzenie parkingu - wyczyścić i pomalować | M | 2024-06-24 | Konserwacja ryczałtowa
21/4/2024/R | 2024-04-09 | Odczyt wodomierza T.65/12 Z.W. 20077525 C.W. 00089740 | A | 2024-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
30/4/2024/R | 2024-04-09 | Klatka 1- samozamykacz nie domyka drzwi | A | 2024-04-09 | Konserwacja ryczałtowa
32/4/2024/R | 2024-04-10 | Klatka 5- zalać kratki w piwnicy | A | 2024-04-10 | Konserwacja ryczałtowa
33/4/2024/R | 2024-04-10 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne - uszkodzony samozamykacz | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
42/4/2024/R | 2024-04-12 | Pomalować barierkę przy śmietniku | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
43/4/2024/R | 2024-04-12 | klatka nr 5 - drzwi zewnętrzne - uzupełnić tynk na ościeżu | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
44/4/2024/R | 2024-04-12 | klatka nr 5 - drzwi domofonowe - dokręcić szyld klamki | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
46/4/2024/R | 2024-04-12 | odmalować ściany śmietnika oraz dach -przy dolnym parkingu | A | 2024-06-17 | Konserwacja ryczałtowa
59/4/2024/R | 2024-04-18 | klatka nr 5 - piwnice mieszkań nr 39 i 45 - założyć drzwi ( 2szt. ) | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
60/4/2024/R | 2024-04-18 | klatka nr 5 - piwnica mieszkania nr 45 - uzupełnić ubytki cegieł w ściance działowej | M | 2024-04-24 | Konserwacja ryczałtowa
3/5/2024/R | 2024-05-06 | Śmietnik - wyczyścić i pomalować elementy konstrukcji i bramę | M | 2024-05-07 | Konserwacja ryczałtowa
4/5/2024/R | 2024-05-06 | Śmietnik - wykonać remont uszkodzonych tynków zewnętrznych , uzupełnić fragmenty wylewki betonowej przed wejściem | M | 2024-05-17 | Konserwacja ryczałtowa
14/5/2024/R | 2024-05-08 | Śmietnik - drzwi - wymienić zamek | M | 2024-05-08 | Konserwacja ryczałtowa
38/5/2024/R | 2024-05-16 | Śmietnik - w otworze zamontować sztywną kratkę | M | 2024-05-14 | Konserwacja ryczałtowa
41/5/2024/R | 2024-05-16 | Dorobić 2x kluczyk do gablot na klatkach schodowych | A | 2024-05-16 | Konserwacja ryczałtowa
62/5/2024/R | 2024-05-21 | Klatka 2- wyrwana klamka w drzwiach wejściowych | A | 2024-05-21 | Konserwacja ryczałtowa
71/5/2024/R | 2024-05-23 | Dział Administracji- przeprowadzenie nowej instalacji elektrycznej pod drukarkę | A | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
73/5/2024/R | 2024-05-23 | Zakup 2szt. wycieraczek | A | 2024-05-23 | Konserwacja ryczałtowa
3/6/2024/R | 2024-06-04 | Główna Siedziba- naprawić muszlę klozetową | A | 2024-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
6/6/2024/R | 2024-06-05 | Wymiana baterii umywalkowej | M | 2024-06-06 | Konserwacja ryczałtowa
18/6/2024/R | 2024-06-07 | Wzdłuż bloku od strony Spółdzielni przyciąć dwie choinki | A | 2024-06-07 | Konserwacja ryczałtowa
55/6/2024/R | 2024-06-19 | Odświeżyć i pomalować metalowy kosz na śmieci ( na zielono) | A | 2024-06-19 | Konserwacja ryczałtowa
3/7/2024/R | 2024-07-02 | Klatka 2- drzwi wejściowe nie domykają się | A | 2024-07-02 | Konserwacja ryczałtowa
5/7/2024/R | 2024-07-03 | Dorobić klucze generalne Administracji | A | 2024-07-03 | Konserwacja ryczałtowa
44/7/2024/R | 2024-07-16 | Klatka 2- naprawa rygla | A | 2024-07-16 | Konserwacja ryczałtowa
69/7/2024/R | 2024-07-24 | Klatka 2- urwana klamka w drzwiach wejściowych | A | 2024-07-24 | Konserwacja ryczałtowa
74/7/2024/R | 2024-07-25 | regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. I. | D | 2024-07-25 | Konserwacja ryczałtowa
2/8/2024/R | 2024-08-02 | Klatka 4- uszkodzony rygiel/wymiana | A | 2024-08-02 | Konserwacja ryczałtowa
4/8/2024/RI | 2024-08-05 | Oświetlenie zewnętrzne, wymiana wyłącznika zmierzchowego | M | 2024-08-05 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
8/8/2024/R | 2024-08-05 | Dział Techniczny oraz archiwum ul. Kordiana 56- wymiana wkladki | A | 2024-10-16 | Konserwacja ryczałtowa
22/8/2024/R | 2024-08-12 | Naprawa okna w dziale technicznym | A | 2024-08-12 | Konserwacja ryczałtowa
24/8/2024/R | 2024-08-14 | Klatka 1- Demontaż pękniętej szyby w drzwiach wejściowych, montaż antaby, montaż nowej szyby | A | 2024-08-14 | Konserwacja ryczałtowa
25/8/2024/R | 2024-08-14 | Demontaż plexy w dziale technicznym | A | 2024-08-14 | Konserwacja ryczałtowa
29/8/2024/R | 2024-08-20 | Zakupić taśmę ostrzegawczą- 2szt | M |  | Konserwacja ryczałtowa
9/9/2024/R | 2024-09-03 | kl.9 - sprawdzić zamek w bramie wejściowej - zacina sie -nie można zamknąć | M | 2024-09-03 | Konserwacja ryczałtowa
25/9/2024/R | 2024-09-06 | kl.I- regulacja samozamykacza w drzwiach do klatki. | D | 2024-09-06 | Konserwacja ryczałtowa
32/9/2024/R | 2024-09-09 | Klatka 4, opadły pierwsze drzwi do klatki | M | 2024-09-09 | Konserwacja ryczałtowa
48/9/2024/R | 2024-09-17 | Klatka II- urwana klamka od piwnicy | A | 2024-09-17 | Konserwacja ryczałtowa
81/9/2024/R | 2024-09-26 | Czyszczenie czyszczaków | A | 2024-09-26 | Konserwacja ryczałtowa
10/10/2024/R | 2024-10-02 | Zamalować graffiti | A | 2024-10-10 | Konserwacja ryczałtowa
35/10/2024/R | 2024-10-07 | Zakup i wymiana przepalonych żarówek w Lokalu Spółdzielni (Administracja) - 2 szt | A | 2024-10-07 | Konserwacja ryczałtowa
75/10/2024/R | 2024-10-17 | Dział Techniczny- dorobić klucze dla P.Rafała Inspektora | I | 2024-10-17 | Konserwacja ryczałtowa
22/10/2024/RI | 2024-10-18 | Brak prądu w mieszkaniu | I | 2024-10-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
91/10/2024/R | 2024-10-23 | Poluzowana klamka w pomieszczeniu do łazienki - dział Administracji | A | 2024-10-23 | Konserwacja ryczałtowa
40/10/2024/RI | 2024-10-24 | Kl. 1- wymiana żarówki w lampie ulicznej | M | 2024-10-24 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
107/10/2024/R | 2024-10-28 | Zepsuty samozaykacz klatka 3 | A |  | Konserwacja ryczałtowa
1/11/2024/R | 2024-11-04 | Dorobienie kluczy generalnych | I | 2024-11-04 | Konserwacja ryczałtowa
24/11/2024/RI | 2024-11-13 | Nie grzeje kaloryfer w łazience | M | 2024-11-13 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
29/11/2024/RI | 2024-11-18 | Problem z kaloryferem | M | 2024-11-18 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
33/11/2024/RI | 2024-11-19 | W głównej siedzibie wykonanie zasilania tablic elektrycznych | I | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
37/11/2024/RI | 2024-11-19 | Odpowietrzenie kaloryfera | M | 2024-11-19 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
74/11/2024/R | 2024-11-20 | Zawieszenie tablicy informacyjnej przed wejściem głównym siedziby Spółdzielni | I | 2024-11-20 | Konserwacja ryczałtowa
92/11/2024/R | 2024-11-25 | Zakup 1szt. podpórki do kwiatów | I | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
93/11/2024/R | 2024-11-25 | Dział Techniczny- naprawienie/sklejenie szafki | I | 2024-11-25 | Konserwacja ryczałtowa
102/11/2024/R | 2024-11-27 | kl.1-nie świeci lampa informacyjna. | A | 2024-11-27 | Konserwacja ryczałtowa
12/12/2024/R | 2024-12-06 | Przeniesienie pozostawionej wanny do altany na rzeczy wielkogabarytowe. | A | 2024-12-06 | Konserwacja ryczałtowa
20/12/2024/RI | 2024-12-11 | Dział TG- naprawa gniazdka | I | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
21/12/2024/RI | 2024-12-11 | Wymiana zaworu | M | 2024-12-11 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
42/12/2024/RI | 2024-12-17 | Dział TG- naprawa gniazdka | I | 2024-12-17 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)
49/12/2024/R | 2024-12-20 | Dział techniczny- zakup szafki | I | 2024-12-20 | Konserwacja ryczałtowa
48/12/2024/RI | 2024-12-20 | Wymiana uszkodzonego gniazdka w dziale technicznym | I | 2024-12-20 | Konserwacja ryczałtowa (instalacje)